| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 343		   		                     06 /08 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27 / 08  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | SEMAPHORİN 3A (SEMA3A) RAT ELİSA KİT |  |  |  |
| 2 | 1 adet | NEUROPILIN 1 (NRP1) RAT ELİSA KİT |  |  |  |
| 3 | 1 adet | MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 (MCP1) RAT ELİSA KİT |  |  |  |
| 4 | 1 adet | PLEKSİN A1 RAT ELİSA KİT |  |  |  |
| 5 | 1 adet | PRİMER ,200BAZ 100NMOL OPC (3GEN/1 KONTROL GENİ) |  |  |  |
| 6 | 1 adet | RNA İZOLASYON KİTİ |  |  |  |
| 7 | 1 adet | HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT |  |  |  |
| 8 | 1 adet | SYBR GREEN MASTER MİX |  |  |  |
| 9 | 1 adet | MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate |  |  |  |
| 10 | 1 adet | MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films |  |  |  |
| 11 | 10 RACK | PİPET UCU 1-10 UL |  |  |  |
| 12 | 10 RACK | PİPET UCU 100 UL |  |  |  |
| 13 | 10 RACK | PİPET UCU 1000 UL |  |  |  |
| 14 | 1 paket | 8 Lİ PCR TÜP+KAPAK |  |  |  |
| 15 | 1 adet (50’li Paket) | Mavi Telli Dosya |  |  |  |
| 16 | 10 adet (100’lü Paket) | Delikli A4 Poşet Dosya |  |  |  |
| 17 | 2 koli (10 Paket, toplam 5000 yaprak) | A4 Fotokopi Kağıdı |  |  |  |
| 18 | 12 adet | 0.7 mm kalem ucu |  |  |  |
| 19 | 5 adet | Mavi Tükenmez Kalem |  |  |  |
| 20 | 3 adet | 0.7 mm uçlu kalem |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: NOTLAR: 2019 /11A222  kod nolu proje için, teklifler  27.08.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Temel Tıp Bil.Böl.Biyokimya ABD Prof.Dr.Sema USLU /  0 222 239 29 79 / 4520

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

3. SEMAPHORİN 3A (SEMA3A) RAT ELİSA KİT

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30x), Standard Diluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 8000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 6,7 pg/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 250-5000pg/Ml olmalıdır.

4. NEUROPILIN 1 (NRP1) RAT ELİSA KİT

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30x), Standard Diluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 40 ng/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

10-5-2,5-1,25-0,625-0,312-0,156ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 0,053 ng/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 780pg/ml-50000pg/ml olmalıdır.

5. MONOCYTE CHEMOTACTIC PROTEIN 1 (MCP1) RAT ELİSA KİT

Sayfa 27

Proje Kodu: 2019-2344

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30x), Standard Diluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 2000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 0.05 ng/ml. olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/mL olmalıdır.

6. PLEKSİN A1 RAT ELİSA KİT

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30x), Standard Diluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 20 ng/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri

dilusyonlarla10-5-2,5-1,25-0,625-0,312-0 ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 0,118ng/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 0.312ng/ml-20ng/ml olmalıdır.

7. Muhtelif Kırtasiye

Teknik Özellikleri:

Kırtasiye malzemeleri için gereklidir

8. PRİMER ,200BAZ 100NMOL OPC (3GEN/1 KONTROL GENİ)

Teknik Özellikleri:

• 100 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

• 200 baz olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9. RNA İZOLASYON KİTİ

Sayfa 28

Proje Kodu: 2019-2344

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre

edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- 50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır

- Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin

Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi

bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

10. HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT

Teknik Özellikleri:

-Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time

uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

-TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11. SYBR GREEN MASTER MİX

Teknik Özellikleri:

1. Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System,

StepOne System, StepOnePlus System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5. Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6. Ürünün reaksiyon sayısı 200 olmalıdır.

7. Ürün -20°C de saklanmalıdır.

8. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

9. TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12. MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate

Sayfa 29

Proje Kodu: 2019-2344

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

FAST OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

• 20 plate içermelidir.

• Barkod içermelidir.

• 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

uyumlu olmalıdır.

• 96 oyuklu plakası olmalıdır.

• Tepki hızı hızlı olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

13. MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films

Teknik Özellikleri:

MİCROAMP OPTİCAL ADHESİVE FİLM

• Ürün ambalajı içerisinde 25 adet film olmalıdır.

• 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

• Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

14. PİPET UCU 1-10 UL

Teknik Özellikleri:

• 1-10 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

15. PİPET UCU 100 UL

Sayfa 30

Proje Kodu: 2019-2344

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• 100 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

16. PİPET UCU 1000 UL

Teknik Özellikleri:

• 1000 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

17. 8 Lİ PCR TÜP+KAPAK

Teknik Özellikleri:

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

• 125 adetlik pakette olmalıdır.

• 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

• Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden

yapılmış olmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

Sayfa 31