	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                     GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/536                                                                                                  17/12/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                      ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20/12/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	PureLink Genomic DNA Mini Kit Katalog No:K182001
	2 Adet
	
	
	

	2
	Qubit® dsDNA HS Assay Kit Katalog No:Q32851
	1 Adet
	
	
	

	3
	Qubit® Assay Tubes Katalog No:Q32856
	1 Adet
	
	
	

	4
	Taq DNA Polymerase Katalog No: EP0402
	2 Adet
	
	
	

	5
	Primer dizayn
	5 Adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11058  kod nolu proje için, teklifler  20/12/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Dahili  Tıp Bilimleri Bölümü Genel Tıbbi Genetik  A.D.  
                               Prof.Dr.Sevilhan ARTAN 0 222 2392979 /4440
                               Arş.GörSinem KOCAGİL 0 222 239 2979/4443
.....................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. PureLink Genomic DNA Mini Kit Katalog No:K182001

Teknik Özellikleri:

• Kit ile bakteri, kan, hücre ve dokudan DNA izolasyon işlemi gerçekleştirilmeye uygun olmalıdır.

• Silika Spin Kolon yöntemi izolasyon teknoloji olarak kullanılmalıdır.

• Kit Genotipleme, PCR, real-time PCR, Dizileme ve Suothern Blot çalışmalarındaki uygulamaya

uygun olmalıdır.

• Kit 50 örneklik olmalıdır.

• Ürün içeriği ;• 10 ml Genomik Lizis / Bağlama Tamponu ,9 ml Genomik Sindirim Tamponu ,10 ml

Genomik Yıkama Tamponu 1 ,7,5 ml Yıkama Tamponu 2 ,10 ml Genomik Elüsyon Tamponu ,1 ml

RNaz A (1 20 mg / ml) ,1 ml Proteinaz K (20 mg / ml) ,Toplama Tüplü 50 adet Spin Kolon ,100

Toplama Tüpü (2.0 ml)

• Tüm birleşenler oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

2. Qubit® dsDNA HS Assay Kit Katalog No:Q32851

Teknik Özellikleri:

• Genomik DNA, sekans ve rutin klonlama çalışmaları ve genomik DNA ölçümü gibi amaçlar için

çift iplikli DNA miktarının florometrik tayininde kullanılabilmelidir.

• Qubit fluorometre cihazında kullanılabilmelidir.

• 1ul kadar az miktardaki örnekten çalışabilmelidir.

• Fosfostabilitesi yüksek olmalı. Işımada, 9 okumadan sonra % 0.3 ve 40 okumadan sonra %

2.5'ten fazla düşüş olmamalıdır.

• kit ile 500 test çalışılabilmelidir.

3. Qubit® Assay Tubes Katalog No:Q32856

Teknik Özellikleri:

• Fluorometrik okuma yapan Qubit cihazı için spesifik olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

• İçerisinde 500 adet tüp bulunmalıdır.

• Tüpler ince cidarlı olmalıdır.

4. Taq DNA Polymerase Katalog No: EP0402

Teknik Özellikleri:

• Teklif edilecek enzim ermofilik bakteri Thermus aquaticus'tan yüksek derecede termostabil bir

DNA polimeraz olmalıdır.

• Ürün -20 C de saklanmalıdır.

• Ürün içeriği ; 100 ul Taq DNA polimeraz (5 U/ ml) ,KCL ,2x 1.25 ml 10X Taq Tamponu, 2x 1.25

ml 10X Taq Tamponu (NH4)SO4 ,2x 1.25 ml 25Mm MgCl2 şeklinde olmalıdır.

5. Primer dizayn

Teknik Özellikleri:

Dizayn edilecek primer genleri ; MYH6, GATA4, NKX2-5, NOTCH1, TBX1 genleridir.

• Genler tüm gen olarak dizayn edilmelidir.

• Dizayn edilen genlerin optimizasyonu sağlanmış olmalıdır.

• Dizayn edilen primerler HPLC özellikte olmalıdır. 99,9 saflıkta olacaktır.

• Primerlerin herbiri sulandırılma sonrası 200nmol /1,5 ml olacaktır.

• Üretilmiş primerlerin kırılgan olasılığı olmamalıdır.

• Primerin teslimatı liyofilize edilmiş durumda vida kapaklı santrifüj edilebilir 2 mllik tüplerde

yapılmalıdır.

• Tüplerin üzerinde primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır.

• Primer üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmelidir.

• Her biri 20-35 baz aralığında olacak şekilde tasarlanmalıdır.


                  Proje Yürütücüsü
                                                                                                                          Prof.Dr.Sevilhan ARTAN
