	[image: image1.png]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                                  GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/228                                                                                                              01/06/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                   ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09/06/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	 Lipopolysaccharides From Escherichia Coli O55:B5 100mg 
	1 Adet
	
	
	

	2
	 Metilprednizolon 40mg 
	5 Adet
	
	
	

	3
	 Eritropoietin Epo Alfa 
	1 Kutu
	
	
	

	4
	 WHATMAN FİLTRE KAĞIDI, NO:3 
	2 Kutu
	
	
	

	5
	 4 GEN +1 KONTROL GENİ (ERİTROPOETİN, ERİTROPETİN RESEPTÖR,HİF1 ALFA, HİF2 ALFA),160 BAZ 100NMOL OPC 
	1 Adet
	
	
	

	6
	 RNA İZOLASYON KİTİ 
	3 Adet
	
	
	

	7
	 QUBİT ÖLÇÜM KİTİ 
	1 Adet
	
	
	

	8
	 HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE  TARNSCRİPTİON KİT 
	1 Adet
	
	
	

	9
	 SYBR GREEN MASTER MİX 
	1 Adet
	
	
	

	10
	 Microamp Fast Optical 96-Well Reaction Plate
	1 Adet
	
	
	

	11
	 Microamp 96-Well Optical Adhesive Film 25 Films 
	1 Adet
	
	
	

	12
	 PİPET UCU 1-10 UL 
	5 rack
	
	
	

	13
	 PİPET UCU 100 UL 
	5 rack
	
	
	

	14
	 PİPET UCU 1000 UL 
	5 rack
	
	
	

	15
	 EPPENDORF TÜP,1,5 ML
	1 paket
	
	
	

	16
	 Rat Erythropoeitin Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	17
	 Rat Tnf Alpha Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	18
	 Rat Tgf-Beta1 Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	19
	 Rat İl-1 Beta Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	20
	 Rat İl-10 Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	21
	 Rat İl-6 Elisa Kit 
	1 kutu
	
	
	

	22
	 RAT FEMUR KEMİK DOKUSUNDAN H&E BOYALI HİSTOLOJİK PREPARAT  HAZIRLAMA HİZMETİ
	-
	
	
	

	23
	 BİYOKİMYA VE HEMOGRAM TETKİKLERİ
	-
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2020/11031  kod nolu proje için, teklifler  09/06/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi A.D. 
                              Prof.Dr. Akın TURGUT  0 222 239 2979-2205
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5 100mg
Teknik Özellikleri:

- 100 MG LIK ŞİŞEDE OLMALI

- 055:B5 SEROTİPİNDE OLMALI

- FENOL EKSTRAKSİYONUNDA LİYOFİLİZE EDİLMİŞ OLMALI

2. Metilprednizolon 40mg
Teknik Özellikleri:

40 MG LIK FLAKONLARDA OLMALI Lİ

3. Eritropoietin Epo Alfa
Teknik Özellikleri:

4000 IU/ml 12 flakon olmalı 
insan rekombinant epo olmalı

enjektabl formda olmamalı

flakon formunda olmalı

4. WHATMAN FİLTRE KAĞIDI, NO:3
Teknik Özellikleri:

HER KUTUDA 100 TANE OLMALI

5. 4 GEN +1 KONTROL GENİ (ERİTROPOETİN, ERİTROPETİN RESEPTÖR,HİF1 ALFA, HİF2

ALFA),160 BAZ 100NMOL OPC

Teknik Özellikleri:

1.kalem / PRİMER (eritropoietin,hif1 alfa ,hif2 alfa)

• 100 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• Toplam baz sayısı 160 bp olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

6. RNA İZOLASYON KİTİ
Teknik Özellikleri:

2.kalem RNA MİNİ KİT

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre

edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-50 test olmalıdır.

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin

Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi

bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

-Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

-TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

7. QUBİT ÖLÇÜM KİTİ
Teknik Özellikleri:

3.KALEM- Qubit® RNA HS Assay Kit, 100 assays

1. ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

2. Ölçüm aralığı 250 pg/μL - 100 ng/μL arası olmalıdır.

3. 100 örneklik olmalıdır.

4. Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

5.Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

6. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

7. TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

8. HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT
Teknik Özellikleri:

4.kalem/HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

- Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

- 200 reaksiyon olmalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time

uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

-TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

9. SYBR GREEN MASTER MİX
Teknik Özellikleri:

5.kalem/ MAXİMA SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

1. Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2. 1000 reaksiyon olmaldıır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System,

StepOne� System, StepOnePlus� System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5. Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6. Ürün -20°C de saklanmalıdır.

8. Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

9. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

10.TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

10. MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate
Teknik Özellikleri:

6.kalem/ FAST OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

• Barkod içermelidir.

• 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus �, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA � 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA � 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

uyumlu olmalıdır.

• 96 oyuklu plakası olmalıdır.

• Tepki hızı hızlı olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11. MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films
Teknik Özellikleri:

7.kalem/ MİCROAMP� OPTİCAL ADHESİVE FİLM

• 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

• Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12. PİPET UCU 1-10 UL
Teknik Özellikleri:

8.kalem/ PİPET UCU 1-10 UL

• 1-10 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

13. PİPET UCU 100 UL
Teknik Özellikleri:

9.kalem /PİPET UCU 100 UL

• 100 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

14. PİPET UCU 1000 UL
Teknik Özellikleri:

10.kalem/ PİPET UCU 1000 UL

• 1000 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

15. EPPENDORF TÜP,1,5 ML
Teknik Özellikleri:

11.KALEM EPPENDORF TÜP

1. Tüpler 1.5-2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

2. Her pakette 500 adet olmalıdır

3. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

4. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır

5. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

6.TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

16. rat erythropoeitin elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

kitin sensitivitesi 37,50 pg/ml olmalı

ölçüm aralığı 62,50-4000 pg/ml olmalı

17. rat tnf alpha elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

sensitivitesi 46.88 pg/ml olmalı

ölçüm aralığı 78,13-5000 pg/ml olmalı

18. rat tgf-beta1 elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

sensitivitesi 18.75 olmalı

ölçüm aralığı 31.25-2000 pg/ml

19. rat il-1 beta elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

sensitivitesi 18.75 olmalı

ölçüm aralığı 31.25-2000 pg/ml

20. rat il-10 elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

sensitivitesi 18.75 olmalı

ölçüm aralığı 31.25-2000 pg/ml

21. rat il-6 elisa kit
Teknik Özellikleri:

Her kutu 96 örnek ölçümüne uygun olmalıdır.

Teklif edilecek kitler (kalibratörler, kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay

miyadlı olmalıdır.

Her test için yetecek kadar kontrol serumu, kalibratör, tampon çözeltisi, varsa dilüsyon reaktifleri

standartlar ve kitin çalışması esnasında gerekli olabilecek tüm malzemeler ücretsiz olarak

verilmelidir.

Kitler ELISA yöntemle ölçüm yapmalıdır. ölçüm metodu colormetric olmalı

Kit hayvanda (sıçanda) çalışmak üzere hazırlanmış olmalıdır.

Kitin kendi içerisinde en az iki farklı seviyede kontrolü olması gerekmektedir.

Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

sensitivitesi 46.88 pg/mL olmalı

ölçüm aralığı 78.13�5000 pg/mL olmalı
Histolojik preparat Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

Çalışmamızda Rat (Sıçan) organları bulunmaktadır.

Çalışmamızda deneysel 9 grup ve her grupta 7 hayvan bulunmaktadır.

Hizmeti verecek şirketin belgelendirmek kaydıyla daha önce histolo jik preparat olarak

kemik çalışması tecrübesine sahip olmalıdır.

Yüklenici şirket 63 kemik, karaciğer . böbrek dokularından elde edilen örneklerin birer

tanesini önceden takip edecek, kesit alıp boyayacak ve araştırmacıya teslim edecek,

araştırmacı uygun gördüğü taktirde diğer 62 kemik işleme alınacaktır. Deney de

kullanılacak formaldehit ve ilişkili diğer kimyasallar hazır bir şekilde deney öncesi

araştırmacıya taze olarak teslim edilecektir.

Dokular %10 formaldehit fiksasyonu ve dekalsifikasyon işlemi yapılacaktır.

Çalışmamızda femur kemiiğinin, karaciğer ve böbrek dokularının histolojik preparatı

hazırlanacaktır.

Femur kemiği asetabulumu ile birlikte fikse, dekalsifiye ve takip edilip, kesitler

eklemide içerecek şekilde olmalıdır.

Femur kemiği ve asetabulumu gerekli doku takip işlemlerinden geçirildikten sonra

parafin bloklar haline getirilecektir.

Kemik, karaciğer ve böbreklerden 63er adet parafin blok elde edilecektir.

Parafin bloklardan 4μm kalınlığında lamlara kesitler alınacaktır.

Parafin bloklar çalışma sonrası araştırmacıya teslim edilecektir.

Çalışmamızda parafin bloklardan alınan kesitlerde Hematoksilen-Eozin (HE)

boyaması yapılacaktır.

Araştırmacı tarafından uygun görülmeyen tam boyanmamış ve aksaklıkları olan

kesitler tekrar ücretsiz olarak boyanacaktır.

Kesitler artefakt açısından sorunsuz olmalıdır.

Preparasyon prosesinin her aşamasında araştırmacıyla iletişim halinde olunmalıdır.

Mikrotomda kesit alınırken doku bütünlüğü sağlandıktan sonra gerçek kesit almaya

geçilmelidir.

Femur kemiğinin bloklarından kesit alınırken aşağıdaki yöntem izlenecektir;

o Femur kesitlerinde tüm bölgeleri (baş, metafiz ve diafiz bölgeleri) ve

asetabulumu olmalıdır.

o Kemiğin gömülme yönü gömülmeden önce araştırmacıya sorulmalı ve daha

sonra prosese devam edilmelidir.

o Her bloktan kesit alınacaktır.

o HE boyama için her lama iki kesit alınacaktır.

o Bloklardan sıralı 6 kesit alınacaktır.

o 20 μm trimlendikten sonra tekrar 6 kesit alınacaktır.

o 20 μm trimlendikten sonra tekrar 6 kesit alınacaktır. Yani toplamda 3 bölgeden

o 6 şar kesit alınacaktır.

o 3. ve 4.. kesitler HE boyama yapılacaktır ve bir lama alınacaktır..

o 63 femur bloğundan hazırlanmış 189 lam HE boyanacaktır.

Böbrek ve karaciğer organları için;

o Her bloktan kesit alınacaktır.

o 1 bloktan 3 lama kesit alınacaktır.

o Her lamda ardışık 2 kesit yer alacaktır.

o 63 karaciğer bloğundan hazırlanmış 189 lam HE boyanacaktır.

o 63 böbrek bloğundan hazırlanmış 189 lam HE boy
                                                                                                                                                    Proje Yürütücüsü

                                                                                                                                                   Prof.Dr.Akın TURGUT
