	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/23
                                                                                       
 23 / 01 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 30 / 01 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	4 Adet
	EXTRACTME GENOMIC DNA KIT - universal, 50 test
	
	
	%

	2
	5 Adet
	AMPLIFYME Probe Universal qPCR FAST Mix, 2 mL (200 rxn)
	
	
	

	3
	1 Adet
	SNP Genotyping Assay (Taqman), 300 rxn rs3813929, rs518147, rs6295, rs11568817
	
	
	

	4
	1 Adet
	PCR96 Microplate Semi-skirt, Low Profile, 10 adet
	
	
	

	5
	1 Paket
	Optical Adhesive Film, 10 adet/amb
	
	
	

	6
	60 Adet
	10ul Pipette Tip, Filter, Short, 96/Rack
	
	
	

	7
	60 Adet
	100ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack
	
	
	

	8
	29 Adet
	200ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack
	
	
	

	9
	30 Adet
	1000ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack
	
	
	

	10
	1 Adet
	0.2ml Single PCR Tube With Flat Cap, 1000/package
	
	
	


	11
	1 Adet
	0.5ml Single PCR Tube With Flat Cap, 1000/package
	
	
	

	12
	1 Adet
	2ml Microcentrifuge Tube, 500/package
	
	
	

	13
	2 Kutu
	3. Nitril Eldiven Pudrasız - 100 Adet - (L)
	
	
	

	14
	1 Adet
	15 ml Centrifuge Tubes, 50 pcs
	
	
	

	15
	1 Adet
	50 ml Centrifuge tubes, 25 pcs
	
	
	

	16
	4 Paket
	Lityum Heparinli Kan Alma Tüpü, 9 ml, 50 Adet
	
	
	

	17
	2 Paket
	Steril Enjektör 10 cc. Contasız - 2 Parça-Siyah Uç -150 Adet
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2018/11A220 kod nolu proje için, teklifler 30 / 01 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri ABD. Prof.Dr.Gülcan GÜLEÇ 0 222 239 29 79 / 3609 - 3600
Araş.Gör.Dr.Melis DANIŞMAN SONKURT 0 222 239 29 79 / 3600
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi

1. EXTRACTME GENOMIC DNA KIT - universal, 50 test

Teknik Özellikleri:

2. GENOMİC DNA MİNİ KİT, 50 REAKSİYON

1. Kan, plazma, serum ve vücut sıvılarından genomik, mitokondrial ve viral DNA saflaştırmasına

uygun olmalıdır.

2. Spin-kolon ile çalışmalıdır.

3. Taze ya da dondurulmuş insan veya diğer memeli türlerine ait kan örnekleri için uygun olmalıdır.

4. 1 ml'ye kadar kan, 200 ul'ye kadar örnek ile çalışabilmelidir.

5. 25 dk kadar hızlı ve 1.7-1.9 (A230/280) saflığında DNA saflaştırabilmelidir.

6. 200 ul insan kanından 3-10 ug DNA elde edebilmelidir.

7. 27 ug'a kadar DNA elde edilebilmelidir.

8. Kırmızı kan hücresi lizis tamponu, Proteinaz K, Proteinaz tamponu, bağlanma tamponu, yıkama

tamponu, elüsyon tamponu, DNA saflaştırma kolonu, toplama tüpleri içermelidir.

9. 1-2-3-4-5. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

2. AMPLIFYME Probe Universal qPCR FAST Mix, 2 mL (200 rxn)

Teknik Özellikleri:

3. Amplifyme Probe Universal qPCR FAST Mix, 2 mL (200 rxn)

1. Karışım insan kan, serum, plazma ve sinoviyal sıvı örneklerinden elde edilmiş DNA'lar ile

çalışmaya hassas uyumlukta olmalıdır.

2. 2x konsantrasyonda olmalıdır.

3. Taqman uyumlu ve Fast olmalıdır.

4. ROX ayrı bir tüp olarak verilmeli veya karışıma dahil olmalıdır.

5. Her ambalaj 2ml'lik reaksiyon hacminde 200 teste yetecek kadar teslim edilmelidir.

6. Miadı en az 12 ay olmalıdır.

7. Soğuk zincir şartlarında teslim edileceği garanti edilmelidir.

8. 1-2-3-4-5. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

3. SNP Genotyping Assay (Taqman), 300 rxn rs3813929, rs518147, rs6295, rs11568817

Teknik Özellikleri:

1.Genotyping Assay (Taqman), 300 reaksiyon (rs3813929, rs518147, rs6295, rs11568817)

1. Tek nükleotid değişimini Taqman primer-prob yöntemi ile belirlemeye uygun olmalıdır.

2. Belirtilen tek nükleotid değişimlerini belirleyebilmelidir.

3. 96-kuyulu plakada, her biri için en az 150 farklı örneği 2 tekrarlı belirleyecek miktarda teslim

edilmelidir.

4. 40x konsantre olmalıdır.

5. 0,2 ng/μL kadar az DNA ile çalışmaya uygun olmalıdır.

6. Allellerden biri FAM�, diğeri VIC® işaretli olmalıdır.

7. Çalışma kiti ile birlikte gen adı, kromozomal yerleşimi, allel frekansı, nükleotid değişimini içeren

dizi bilgisi, reporter boya konsantrasyonu, boya-tek nükleotid değişimi allel ilişkisi gibi tek

nükleotid değişimi hakkında bilgileri içeren doküman verilmelidir.

8. Saklama koşullarına uygun muhafaza edilmiş şekilde teslim edilmelidir.

9. Ürün test edildikten sonra kabulü yapılacaktır.

10. 1-2-3-4-5. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamanına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

4. PCR96 Microplate Semi-skirt, Low Profile, 10 adet

Teknik Özellikleri:

4. FAST OPTİCAL 96-WELL PLATE, 10 PLATE

1. 96 kuyucuklu olmalıdır.

1. Eteksiz veya yarı etekli olmalıdır.

2. qPCR için uygun olmalıdır.

3. DNase, RNase içermemelidir.

4. Optik plate kapatıcı yapışkan film ile birlikte verilmelidir.

5. 1-2-3-4-5. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

5. Optical Adhesive Film, 10 adet/amb

Teknik Özellikleri:

5. OPTİCAL ADHESİVE FİLM, 10 FİLMS

1. qPCR için uygun olmalıdır.

2. DNase, RNase içermemelidir.

3. qPCR uygulamalarına uygun olmalıdır.

4. 1-2-3-4-5. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

6. 10ul Pipette Tip, Filter, Short, 96/Rack

Teknik Özellikleri:

6. 10 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
7. 100ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack

Teknik Özellikleri:

7. 100 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

8. 200ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack

Teknik Özellikleri:

8. 200 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

9. 1000ul Pipette Tip, Filter, 96/Rack

Teknik Özellikleri:

9. 1000 UL STERİL PİPET UCU,96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.
10. 0.2ml Single PCR Tube With Flat Cap, 1000/package

Teknik Özellikleri:

10. 0,2 ML POLİPROPİLEN PCR TÜPÜ, 1000/PK

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

11. 0.5ml Single PCR Tube With Flat Cap, 1000/package

Teknik Özellikleri:

11. DNase-RNase FREE PCR TÜPÜ, 0,5 ML, 1000 ADET

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

12. 2ml Microcentrifuge Tube, 500/package

Teknik Özellikleri:

12. 2,0 ML MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ, 500 ADET

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

13. Nitril Eldiven Pudrasız - 100 Adet - (L)

Teknik Özellikleri:

13. NİTRİL ELDİVEN PUDRASIZ - 100 ADET

1. 100 adetlik ambalajda olmalıdır.

2. Pudrasız olmalıdır.

14. 15 ml Centrifuge Tubes, 50 pcs

Teknik Özellikleri:

14. 15 ML SANTRİFÜJ TÜPÜ, 50 ADET

1. 50 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. 15 ml'lik olan 13.000xg kuvvetine, 50 ml olan 14.000xg kuvvetine dayanıklı ve sızdırmaz

olmalıdır.

15. 50 ml Centrifuge tubes, 25 pcs

Teknik Özellikleri:

15. 50 ML SANTRİFÜJ TÜPÜ, 25'LİK

1. 25 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. 15 ml'lik olan 13.000xg kuvvetine, 50 ml olan 14.000xg kuvvetine dayanıklı ve sızdırmaz

olmalıdır.

16. Lityum Heparinli Kan Alma Tüpü, 9 ml, 50 Adet

Teknik Özellikleri:

16. HEPARİNLİ TÜP 9 ML

1. Lityum heparinli ve steril olmalıdır.

2. 9 ml'lik olmalıdır.

17. Steril Enjektör 10 cc. Contasız - 2 Parça-Siyah Uç -150 Adet

Teknik Özellikleri:

17.ENJEKTÖR 10 ML

1. Tek kullanımlık ve toksik olmayan tıbbi PVC' den yapılmış olmalı.

2. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazıyor olmalı ve raf ömrü teslim tarihinden

itibaren 1 yıl olmalı.

3. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

4.Enjektör hacmi 10 ml olmalıdır.
