	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


.











GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/2081
                                                                                       
 06 / 12 /2017 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 11 / 12 / 2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Özel titreşimsiz masa
	
	
	%

	2
	1 Adet
	Pattex auto rapid
	
	
	

	3
	1 Adet
	Pattex rapid metal
	
	
	

	4
	1 Adet
	Sıvı metal yapıştırıcı 
	
	
	

	5
	1 Kutu
	Zımpara kağıdı 
	
	
	

	6
	1 Kutu
	A4 Kağıt
	
	
	

	7
	1 Adet
	Labview
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	

	
	
	MALZEMELERİN EN GEÇ 15.12.2017 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
	
	
	


NOTLAR: 2017/19A245 kod nolu proje için, teklifler  11 / 12 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, EN GEÇ 15.12.2017 TARİHİNE KADAR ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Fizik Bölümü Prof.Dr.Emel ALĞIN 0 222 239 37 50 / 2802
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Özel titreşimsiz masa

Teknik Özellikleri:

GENEL ŞARTLAR

1. Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 220 %10 Volt AC ve 50 %2

Hz frekanslarında çalışacaktır.

2. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır.

3. Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.

4. Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten

itibaren beş (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç onbeş (15) gün içinde bütün

fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır.

5. İhale sürecinde teklif edilen cihaz, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise bunların yerine,

teknik şartnameyi karşılayan daha üst bir ürün verilecektir.

6. Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

TİTREŞİMSİZ MASA GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Masa demir malzemeden üretilmelidir.

2. Boyutları 120 cm (uzunluk), 90 cm (genişlik) olacak şekilde üretilmelidir.

3. Demir masanın alt kısmında, ortasından yük taşıyabilmesi adına demir ayaklık yapılmalıdır.

4. Masa üzerine eni 8 cm olacak şekilde, ölçüleri demir masa ile birebir örtüşecek 3 adet granit

veya mermer malzeme üretilmelidir. Bu malzeme hiç parçalanmadan bütün halde sağlanmalıdır.

5. Granit veya mermerin kırılmaması adına malzemeler arasına masa ile aynı uzunluklara sahip

profiller üretilmelidir.

6. Granit / mermer malzemeler ve profil üzerine 408. 409 veya 430 üretim kodlarındaki

malzemelerden birine sahip, eni 5 mm çelik plaka kestirilerek hazırlanmalıdır.

7. Çelik malzeme üzerine CNC tezgah ile 1'er cm aralıklarla 1'er cm'lik deliklerle delinerek bu

deliklerin her birine vida deliği açılmalıdır.

8. Tüm malzemeler birbiriyle örtüşecek şekilde birbiri üzerine sağlam oturtularak hazırlanmalıdır.

9. Masa düzeneği üzerine 4 adet olacak şekilde, köşelere 50 cm uzunluğunda 4.5 cm2'lik sigma

profiller kestirilerek yerleştirilmelidir. Masanın kenarlarına masayı ortalayacak şekilde 2 adet 50

cm uzunluğunda, 9 cm x 4.5 cm boyutlarında sigma profil kestirilerek masadaki çelik üzerine

monte edilmelidir.

Yazılım

1. Labview

GENEL ŞARTLAR

1. Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 220 %10 Volt AC ve 50 %2

Hz frekanslarında çalışacaktır.

2. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır.

3. Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.

4. Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten

itibaren beş (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç onbeş (15) gün içinde bütün

fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır.

5. İhale sürecinde teklif edilen cihaz, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise bunların yerine,

teknik şartnameyi karşılayan daha üst bir ürün verilecektir.

6. Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

YAZILIM PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.

2. 7/24 online desteğe açık olmalır.

3. Teknolojik yazılımsal geçmişine erişim sağlanabilmelidir.

4. 1 yıl süre için yazılımsal güncellemelere erişim sağlanmalıdır.

5. Kendine özel internet uzantısı (nxg) içermelidir.

6. Üretici firmadan veri edinme olanağı içermelidir.

7. Anadili grafiksel programlama olmalıdır.

8. Matematiksel işlemler olarak; anadili grafiksel programlama, çok iş parçacıklı kod yürütme, kod

hata ayıklama, olay odaklı programlama, nesne yönelimli programlama, standart matematik

fonksiyonları, olasılık ve istatistik, lineer cebir, eğri uydurma, diferansiyel denklemler,

enterpolasyon ve ekstrapolasyon, hesap işlemlerini içermelidir.

9. Sinyal işleme ve kontrol işlemleri açısından; sinyal ölçümleri, sinyal üretimi, PID ve bulanık

mantık, sinyal koşullandırma ve filtreleme, pencereleme, Sinyal işlemleri, dönüşümleri içermelidir.

10. Alınan verileri okuyup, kaydedip, paylaşabilmelidir.

11. İnternet üzerinden uzaktan kontrol programları içermelidir.
