	
	



	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ







GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]415
       

                                       

18/04/2018
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            
ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  27/04 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
                     Ali KANBER

                                                                                                                                              İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV  

	1
	 ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
	1 Adet
	
	
	

	2
	 ÜÇ AYAKLI ANALOG MİKROMETRE
	1 Adet
	
	
	

	3
	 DİJİTAL KUMPAS
	1 Adet
	
	
	

	4
	 F57 Filter bag
	2 kutu
	
	
	

	5
	 XT4 Filter Bag
	1 kutu
	
	
	

	6
	 ANKOM FND20C Kodlu Kimyasal
	1 adet
	
	
	

	7
	 Sodyum sülfit (Na2SO3)
	1 adet
	
	
	

	8
	 Alfa-amilaz
	1 adet
	
	
	

	9
	 ANKOM FAD20C Kodlu Kimyasal
	1 adet
	
	
	

	10
	 Sülfirik asit
	2 adet
	
	
	

	11
	 Kjeldahl Tablet
	2 adet
	
	
	

	12
	 Sodyum hidroksit
	2 adet
	
	
	

	13
	 Hidroklorik asit
	1 adet
	
	
	

	14
	 Petrolium benzen
	2 adet
	
	
	

	15
	 Aseton
	2 adet
	
	
	

	16
	 BEHER
	10 adet
	
	
	

	17
	 ERLEN
	6 adet
	
	
	

	18
	 Eldiven
	5 paket
	
	
	

	19
	 Maske
	5 paket
	
	
	

	20
	 Tulum
	40 adet
	
	
	

	21
	Çizgisiz A4 Kağıdı (1. Sınıf hamur kağıdı 80 g’lık)
	5 paket
	
	
	

	22
	Post Kağıdı
	2 paket
	
	
	

	23
	Camyazar kalem (kırmızı, mavi, siyah, yeşil 5’er tane)
	20 adet
	
	
	

	24
	Şeffaf Dosya 100 ‘lük paket
	2  adet
	
	
	

	25
	HP yazıcı kartuş (Kartuş model: HP 2060) siyah
	1 adet
	
	
	

	26
	HP yazıcı kartuş (Kartuş model: HP 2060) renkli
	1 adet
	
	
	

	27
	CD (yeniden yazdırılabilir )
	15 adet
	
	
	

	28
	DVD (yeniden yazdırılabilir )
	15 adet
	
	
	

	30
	Geniş klasör 
	10 adet
	
	
	

	31
	Yarım plastik kutu klasör (magazinlik)
	5 adet
	
	
	

	32
	Klasör arşiv kutusu
	5 adet
	
	
	

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529   ’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2018/23022  kod nolu proje için, teklifler  27 /04 / 2018  saat 16.00 ‘a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir.Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI  BELİRTİLECEKTİR..

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi İçin: Ziraat Fakültesi Zootekni Böl. Yemler ve Hayvan Besl. A.B.D. –Dr.Öğr.Üyesi Canan KOP BOZBAY /0 2222392979/4884
Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir








Fax:(222)239 39 03-(bap@tm.ogu.edu.tr)  
www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

Teknik Özellikleri:

Cihaz genel laboratuvar ısıtma ve karıştırma işlemleri için uygun olmalıdır.

Cihaz analog olmalıdır. Hem ısıtma hem karıştırma görevini birlikte veya tek tek yapabilmelidir.

Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre (su) olmalıdır.

Cihazın karı tırma hızı 100...1500 devir/dakika arasında olmalıdır.

Cihazın karıştırma ve ısıtma kontrol panelinin haricinde ilave olarak açma kapama anahtarı

olmalıdır.

Cihazın ısıtma ve karıştırma fonksiyonlarının devrede olduğu panelde bulunan ışıklarla gösterilir

olmalıdır.

Cihaz yanında 10 ad/pk (35*6 mm) manyetik balık teslim edilmelidir.

Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. Aşırı ısınma durumunda ısıtmayı

durdurmalıdır.

Cihazın maksimum sıcaklığı en az 340°C olmalıdır.

Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

Cihazın sıcaklığı maksimum 380°C olmalıdır.

Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10

yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

2. ÜÇ AYAKLI ANALOG MİKROMETRE

Teknik Özellikleri:

Üç bacaklı stand üzerinde yumurta akı veya sarısı yüksekliği ölçmek

için tasarlanmış olmalı

Ölçüm Aralığı: 0 - 20 mm olmalı

Azami Okuma Değeri: 0-100 (100-0) mm olmalı

Okuma Hassasiyeti en az 0,01 mm olmalı

3. DİJİTAL KUMPAS

Teknik Özellikleri:

Hassasiyet : ±0,03mm

Çözünürlük: 0,01mm

Ölçüm aralığı: 0...150mm

Derinlik çubuğu düz olup yüksek kayma özelliğine sahip olmalı. Alt çene yaklaşık 40mm olmalı.

Metrik skalaya sahip olmalı.

4. F57 Filter bag

Teknik Özellikleri:

1 kutu 200 adet içermeli.

Ankom F57 model olmalı (Cihaza uyumlu)

ADF ve NDF analizi için uygun olmalı.

25 micron gözenekli olmalıdır.

5. XT4 Filter Bag

Teknik Özellikleri:

1 kutu 200 adet içermeli

1 mikron ve üzerindeki boyutta partüküllerin dışarı çıkmasını engellemeli,

ANKOM XT4 olmalı (Cihaza uyumlu)

ithal olmalı

6. ANKOM FND20C Kodlu Kimyasal

Teknik Özellikleri:

Neutral Detergent Dry Concentrate

FND20C model olmalı

1200 gr olmalı

**200ml trietilen glikol ile beraber verilmeli

7. Sodyum sülfit (Na2SO3)

Teknik Özellikleri:

Sodium Sulfite (Na2SO3)

FSS model olmalı

1 adet 500 g olmalı

8. Alfa-amilaz

Teknik Özellikleri:

Alfa-amilaz

ANKOM özel üretim olmalı

FAA model olamlı

1 adet 250 ml olmalı

9. ANKOM FAD20C Kodlu Kimyasal

Teknik Özellikleri:

Acid Detergent, dry CTAB powder

FAD20C model olmalı

ANKOM cihaza uyumlu

1 adet 400gr olmalı

10. Sülfirik asit

Teknik Özellikleri:

-2,5 lt ambalajlarda olmalıdır.

-Saflığı %95-97 olmalıdır.

-MW: 98,08 g/mol olmalıdır.

11. Kjeldahl Tablet

Teknik Özellikleri:

Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tablet

Se ve Hg içermemelidir.

250 tablet/adet olmalı

12. Sodyum hidroksit

Teknik Özellikleri:

-5 kg ambalajda teslim edilmelidir.

-Pellet formunda olmalıdır.

-40.00 g/mol olmalıdır.

-Saflık %99 olmalıdır.

13. Hidroklorik asit

Teknik Özellikleri:

-%37 saflığında olmalıdır.

-MW: 36,46 g/mol olmalıdır.

-1,18 g/cm³ (20 °C) olmalıdır.

-Analar Normapur olmalıdır.

-2,5 lt olmalıdır.

14. Petrolium benzen

Teknik Özellikleri:

Petrolium benzenPetroleum Benzine Gr For Analysis Boiling Range 40-60 Grad C Acs,iso 2.5 Lt lik

2 adet veya 5 lt lik 1 adet olmalı

15. Aseton

Teknik Özellikleri:

-2,5 lt ambalajlarda olmalıdır.

-Saflık %99.8 olmalıdır.

-MW: 58,08 g/mol olmalıdır.

-Melting Pt: -95,4 °C olmalıdır.

-Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) olmalıdır.

16. BEHER

Teknik Özellikleri:

-250 ml hacminde olmalıdır.

-Borosilicat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

-A Kalite standartlarına uygun olmalıdır.

17. ERLEN

Teknik Özellikleri:

-2000 ml hacminde olmalıdır.

- Borosilicat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

-A Kalite standartlarına uygun olmalıdır.

18. Eldiven

Teknik Özellikleri:

-Nitril olmalıdır.

-100 ad/paket şeklinde olmalıdır.

-Pudrasız olmalıdır.

-Medium olmalıdır.

19Maske

Teknik Özellikleri:

-Tek kullanımlık olmalıdır.

-Toza,kire karşı koruyucu özellikte olmalıdır.

-Lastikli olmalıdır.

-100 ad/paket şeklinde olmalıdır.

20. Tulum

Teknik Özellikleri:

-Tek kullanımlık olmalıdır.

-50 gr olmalıdır.

-Hava geçirgen,su itici,alev geciktirici,partikül geçirmez,bakteri oluşturmaz,hafif ve yumuşak

olmalıdır.

- Kapşonlu olmalıdır.

- Kapşon kenarı, beli, paçası ve kol ağzı lastikli olmalıdır.

- Önü rahat giyip çıkarmak için 80 cm açılır fermuarlı olmalıdır.

- Fermuar başlığı kilitli olup kendiliğinden açılmamalıdır.

- Unisex olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Canan KOP BOZBAY

