|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-755.02.03-E.54068                                                                                      21/05/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                         EKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 30/05/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Midi Yatay Elektroforez Sistemi | 1 Adet |  |  |  |
| 2 | Mikrosantrifüj (1.5ml) Tüpü | 8 Paket |  |  |  |
| 3 | Pcr Master Mix | 5 Adet |  |  |  |
| 4 | DNA İzolasyon Kiti (Hayvan Dokusundan) 6 Adet (50 rep) | 6 Adet (50 Prep) |  |  |  |
| 5 | Taq Dna Polimeraz | 10 Adet |  |  |  |
| 6 | PCR Tüpü(Düz Kapak) 1000 Adet/Paket | 9 Paket |  |  |  |
| 7 | Standard Taq (Mg-Free/DF)Reaction Buffer 6 Ml | 3 Adet |  |  |  |
| 8 | Primer Sentezi | 3 Adet |  |  |  |
| 9 | Dntp Mix | 10 Adet |  |  |  |
| 10 | Tris-Borate-EDTA Buffer Bioreagent, Suitable For Electrophoresis, 10× Concentrate- 1L | 2 Adet |  |  |  |
| 11 | Tris Acetate-EDTA Buffer 40×Concentrate, Bioreagent, Formolecular Biology, Dnase And Rnase,None Detected, Non-Sterile; 0.2 Μmfiltered-1L | 2 Adet |  |  |  |
| 12 | Parafilm 50 X 75 Mm | 1 Adet |  |  |  |
| 13 | Parafilm 100 X 38 Mm | 1 Adet |  |  |  |
| 14 | Kurutma Kağıdı 250 Adet/Paket | 1 Paket |  |  |  |
| 15 | Pcr Tüp Standı | 7 Adet |  |  |  |
| 16 | Crybox | 7 Adet |  |  |  |
| 17 | Absolute Alkol %96 Alkol (2.5 Lt) | 10 Adet |  |  |  |
| 18 | Magnesium Chloride (Mgcl2)Solution 6 Ml | 3 Adet |  |  |  |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR 2018/19026 kod nolu proje için, teklifler 30/05/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:FEF Biyoloji Bölümünden Dr.Öğrt.Üyesi Hakan ÇALIŞKAN 02222393750/2853

................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. MİDİ YATAY ELEKTROFOREZ SİSTEMİ

Teknik Özellikleri:

MİDİ YATAY ELEKTROFOREZ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem, moleküler biyoloji genetik ve konvansiyonel laboratuvarlarda; Northern, Southern

blotting, RFLP, mikrosatelit, STS screening, DNA fingerprinting ve standart agarose çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. Sistem UV geçirgen, üstünde floresant cetveli bulunan 15x10 cm'lik tepsi (tray) içermelidir.

3. Elektroforez tankı yekpare olmalı, yapıştırma olmamalı ve gerektiğinde platin elektrodlar

değiştrilebilir olmalıdır.

4. Hem tank içerisinde hemde dışarıda jel dokmek için gerekli aparatları bulunmalıdır (gel-casting gates, gel caster gibi)

5. Sistemle birlikte 1,5 mm kalınlıkta bir adet 15 ve bir adet 20 kuyulu olmak üzere iki tarak

verilmelidir.

6. Alanıcak taraklar ile 60 örnek aynı anda yürütülebilmelidir.

7. Sistemin buffer hacmi maksimum 0,65 litre olmalıdır.

8. Değişik amaçlara uygun,(çoklu, multipipetlere uygun, preparative combs) taraklar opsiyonel olarak bulunmalıdır.

9. ISO, EC, (IEC1010, (EN 61010)) standartlarına uygun olmalıdır.

10. Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile

beraber ihale komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde

belirtilmiş olmalıdır.

Sarf Malzemesi

1. Mikrosantrifüj (1.5mL) Tüpü

Teknik Özellikleri:

Mikrosantrifüj (1.5mL) Tüpü Teknik Şartnamesi

1. Moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

2. 1.5mL kapasitesinde ve konik tabanlı olmalıdır.

3. Yüksek sıcaklığa ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Kapakları santrifüj sırasında açılmaması için sıkı kapanmalıdır.

5. Rengi şeffaf-beyaz olmalıdır.

6. 30.000xG'ye dayanıklı olmalıdır.

7. %100 polipropilen yapıda olmalıdır.

8. • 1000adet/paket olacak şekilde orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

2. PCR Master Mix

Teknik Özellikleri:

PCR Master Mix Teknik Şartnamesi

1. TaqandDeepVentR DNA polimeraz enzimlerinin bir karışımı halinde olmalıdır.

2. 3´→ 5´ ekzonükleaz aktivitesine sahip olmalıdır.

3. High-Fidelity olmalıdır.

4. Master miks içinde XyleneCyanol FF ve Tartrazine isimli iki tane jel izleme boyası bulunmalıdır.

5. 2X Master miks halinde ve kullanıma hazır olmalıdır. Sadece primerler ve DNA eklenerek, PCR solüsyonu hazırlanmalı ve PCR'dan sonra direkt jele yüklenebilmelidir.

6. Enzimler,ThermusaquaticusYT-1'in Taq DNA Polymeraz genini taşıyan E.coli ve

Pyrococcusspecies GB-D'nin DeepVentR DNA Polymeraz genini taşıyan E.coli'den izole edilmiş olmalıdır.

7. Yüksek hassasiyet gerektiren PCR'lar, yüksek işlem hacimli PCR'lar, AT bakımından zangin bölgeler, koloni PCR ve uzun (6kb'ye kadar genomik DNA)PCR'lar için uygun olmalıdır.

8. 1X OneTaqMaster Miks solüsyonu içinde, 20 mMTris-HCl, XyleneCyanol FF, 22 mMKCl, 0.2 mMdNTPs, 1.8 mM MgCl2, 5 % Glycerol, 0.05 % Tween-20, 0.06 % IGEPAL® CA-630, 22 mM NH4Cl, Tartrazine ve 25 units/ml Taq DNA Polymerase bulunmalıdır.

9. Bir ünite enzim 15nmol dNTP'yi asit içinde çözünmeyen materyale 75°C 30 dakikada

ekleyebilmelidir.

10. 50μl'lik hacimde 100 reaksiyon PCR yapılabilmelidir.

11. Master miks içerisindeki reaktifler ayrıca temin edilebilir olmalıdır.

12. -20°C'de saklandığında, en az 15 don-çöz muamelesine dayanıklı olmalıdır.

13. Yukarıdaki özellikler ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmeli ve cevaplandırılmadır.

Birebir bu özelliklere uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. DNA İzolasyon Kiti (Hayvan dokusundan) 6 adet (50 prep)

Teknik Özellikleri:

DNA İzolasyon Kiti (Hayvan dokusundan)

1. Kit hayvan dokusundan DNA izolasyonu yapılabilmelidir.

2. Son kullanın tarihinin geçerlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır.

3. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

4. 50 testlik olmalıdır.

5. Kitin içerisinde aşağıda belirtilenler olmalıdır:

Lizizbuffer T1 20 ml, Lizizbuffer B3 15 ml, Washbuffer BW 30 ml, Washbuffer B5 (konsantre) 12 ml, elüsyonbufferBE 13 ml, Proteinase K (liyofilize) 30 mg, ProteinaseBuffer PB 1.8 ml, Açık yeşil halkalı kolonlar 50 adet, toplama tüpü (2ml) 100 adet, kullanma klavuzu 1 adet.

6. Kit spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

7. Örneklerden 60 μg konsantrasyonda DNA elde edebilmelidir, saflık oranı (A260/A280) 1.71.9 değerleri arasında olmalıdır.

8. Kit klinik veya forensic örneklerden (kurutulmuş kan damlası, saç, yanak swabı, sigara filtresi) ,doku, hücre, maya, bakteri ve virüsten DNA izolasyonuna uygun olmalıdır.

9. Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml lik toplama tüpleri bulunmalıdır.

10. İzolasyon ile elde edilen DNA, PCR, SNP ve STR genotiplendirme uygulamalarına uygun

olmalıdır.

11. DNA izolasyonu süresi liziz basamağı hariç 20 dk olmalıdır.

12. Kitlerin çalışmadığı durumlarda firma ücretsiz olarak yenisi ile değiştirmelidir.

4. Taq DNA Polimeraz

Teknik Özellikleri:

Taq DNA Polimeraz Teknik Şartnamesi

1. Ürün PCR, PrimerExtension, DHPLC, Microarray Analysis, High-Throughput PCR çalışmaları için uygun olmalıdır.

2. Saklama sıcaklığı -20C0 olmalıdır ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.

3. Enzim ambalaj boyu 400unit olmalı ve kit orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

4. dUTP, dITP ve floresan işaretli nükleotidlerle kullanılabilmelidir.

5. Konsantrasyonu 5u/μl olmalıdır.

6. 10 mMTris-HCl, 50 mMKCl içeren 10X Taq reaksiyon buffer ve ayrı olarak 25mM MgCl2 birlikte sağlanmalıdır.

7. Yukarıda istenilen özellikler teklif edilen ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmelidir.

5. PCR tüpü(düz kapak) 1000 adet/paket

Teknik Özellikleri:

PCR tüpü(düz kapak) 1000 adet/paket

0.2ml'lik PCR tüpü

1. DNA, DNAsefree, RNAsefree, PCR inhibitorfree olmalıdır.

2. 1000 adet/paket'lik ambalajda olmalıdır.

3. Düz kapaklı olmalıdır.

4. Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

5. Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır.

6. Standard Taq (Mg-free/DF) Reaction Buffer 6 ml

Teknik Özellikleri:

Standard Taq (Mg-free/DF) 10X Reaction Buffer 6 ml Teknik Şartnamesi:

1. 10X Reaksiyon Buffer (Mg free) Teknik Şartnamesi

2. 10 X konsantrasyonunda 4 x 1.5 ml şeklinde toplam 6ml hacminde olmalıdır.

3. 1X reaksiyon buffer'ı 10 mM Tris-HCl ve 50 mM KCl içermelidir.

4. MgCl2 (25 mM) ayrı olarak verilmelidir.

5. Nuclease içermediği test edilmiş olmalıdır.

6. Saklama sıcaklığı -20C0 olmalıdır ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.

7. Primer sentezi

Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikleri:

Primer (LCol) Teknik Şartnamesi

1. Primer 100nmol ve liyofilize olmalıdır.

2. Primer toplam 25 bazlık olacaktır. (Dizilimi sipariş sırasında verilecektir)

3. HPLC purifiye olmalıdır.

4. Laboratuvarımızda daha önce kullanılan ALPHA DNA marka olmalıdır.

5. Siparişten sonra 7-10 gün içerisinde teslim edilmelidir.

8. Dntp mix

Teknik Özellikleri:

Dntp mix Solüsyonu Teknik Şartnamesi

1. Mix 4 x 0,2 ml hacminde olup, 10mM dATP, dCTP, dGTP ve dTTP içermelidir. Toplamda 40Mm olmalıdır.

2. Saklama sıcaklığı -20C0 olmalıdır ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.

3. Yukarıda istenilen özellikler teklif edilen ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmelidir

9. Tris-Borate-EDTA buffer BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate-1L

Teknik Özellikleri:

Tris-Borate-EDTA buffer BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate-1LTeknik

Şartnamesi 1. 10X konsantrasyonunda 1L'lik orijinal ambalajında olmalıdır.

2. 1X lik solüsyonun 250C'deki pH'ı 8.2-8.4 arasında olmalıdır.

3. Moleküler biyolojide kullanıma uygun, DNase RNase ve protease free olmalıdır.

10. Tris Acetate-EDTA buffer 40× concentrate, BioReagent, for molecular biology, DNase and RNase, none detected, non-sterile; 0.2 μm filtered-1L

Teknik Özellikleri:

40X TAE (Tris-acetate-EDTA) Buffer Teknik Şartnamesi

1. Tampon içeriğinde 1.6M Tris-acetate, 40mM EDTA (40X) olmalıdır.

2. Moleküler çalışmalara uygun olarak DNAse, RNAse ve proteaz içermediği sertifikalandırılmış

olmalı ve bu da ürünün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

3. 25°C derecedeki 1X'lik çözeltinin pH'ı8.28.4 olmalıdır.

4. Kurşun oranı 10ppm den az olmalıdır ve bu da yine ürünün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

5. Ambalaj boyutu 1L olmalıdır.

6. Laboratuvarımızda daha önceden denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

7. Teklif veren firma verdiği markanın Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu da teklifinde

belgelendirmelidir.

11. Parafilm 50 x 75 mm

Teknik Özellikleri:

Parafilm 50 x 75 mm Teknik Şartnamesi

1. Ürün parafin karışımı ve polioefinden üretilmiş olmalıdır.

2. Normal uzunluğu en az %148'i kadar esneyebilmelidir.

3. -40 °C ile +488 °C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır.

4. Asidik ve bazik çözeltilere 2 gün süre ile dayanabilmelidir.

5. Sarıldığı ürüne hava geçirmez özelliği kazandırmalıdır.

6. Ürünün genişliği 50 mm, uzunluğu 75 metre olmalıdır.

12. Parafilm 100 x 38 mm

Teknik Özellikleri:

Parafilm 100 x 38 mm Teknik Şartnamesi

1. Ürün parafin karışımı ve polioefinden üretilmiş olmalıdır.

2. Normal uzunluğu en az %148'i kadar esneyebilmelidir.

3. -40 °C ile +488 °C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır.

4. Asidik ve bazik çözeltilere 2 gün süre ile dayanabilmelidir.

5. Sarıldığı ürüne hava geçirmez özelliği kazandırmalıdır.

6. Ürünün genişliği 100 mm, uzunluğu 38 metre olmalıdır.

13. Kurutma kağıdı

Teknik Özellikleri:

Kurutma Kağıdı Teknik Şartnamesi

1. 40x40 cm boyutunda olmalıdır.

2. 73 gr/m2 ağırlığında olmalıdır.

3. 250 adet/paket olacak şekilde orijinal paketinde teslim edilmelidir.

14. Pcr tüp standı

Teknik Özellikleri:

Pcr tüp standı Teknik Şartnamesi

1. Ürün polipropilenden yapılmış olup PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

2. Tüp yuvalarındaki sayısal indeksler sayesinde kolay ayırt edebilme imkânı sağlamalıdır.

3. 0.2 ml PCR tüpleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.

4. Ürünün ebatları en az 122x 82x30 mm olmalıdır.

5. Tüp standı 96 adet tüp taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

15. Crybox

Teknik Özellikleri:

Cryo Kutusu Teknik Şartnamesi

1. 81-100 kuyucuklu olmalıdır.

2. kuyucukların herbiri birbirinden bölmelerle ayrılmış olmalıdır.

3. Otoklavlanabilir olmalıdır.

4. 1 ml-1,5 ml-2 ml lik ephendorph tüplerini saklamak için uygun olmalıdır.

5. Kutunun üst kapağı kısmı şeffaf renkte olmalı, içerik görünebilir olmalıdır.

6. Kutunun üst kapağı her bir kuyucuk için numaralandırılmış olmalıdır.

7. -20 ˚C -80 ˚C soğuklukta numune saklamaya dayanıklı olmalıdır.

16. Absolute alkol %96 Alkol (2.5 lt)

Teknik Özellikleri:

Absolute alkol Teknik Şartnamesi

1. Moleküler çalışmalar için uygun olmalıdır.

2. %96'lık volumde olmalıdır.

3. En fazla 2,5 lt lik hacimli ambalajlarda teslim edilmelidir.

4. Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

17. Magnesium Chloride (MgCl2) Solution 6 ml

Teknik Özellikleri:

. Magnesium Chloride (MgCl2) Solution 6 ml Teknik Şartnamesi

1. 25mM konsantrasyonunda 4 x 1.5 ml şeklinde toplam 6ml hacminde olmalıdır.

2. Nuclease içermediği test edilmiş olmalıdır.

3. Saklama sıcaklığı -20C0 olmalıdır ve uygun koşullarda teslim edilmelidir.