|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	502						                17/11/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 25/11/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filter tip, 10 μl | 5 paket |  |  | % |
| 2 | Filter tip, 100 μl | 8 paket |  |  | % |
| 3 | Filter tip, 200 μl | 15 paket |  |  | % |
| 4 | Filter tip, 1000 μl | 15 paket |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/46055 kod nolu proje için, teklifler  25.11.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) Dr. Öğr.Üyesi Onur UYSAL 0222 239 37 50 - 1270

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1- Filter tip, 10 μl

- Filtreli, steril, neutral, ve 10 µl hacimli olmalıdır.

- 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.

- Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.

- Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.

- Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

2- Filter tip, 100 μl

- Filtreli, steril, neutral, ve 100 µl hacimli olmalıdır.

- 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.

- Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.

- Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.

- Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

3- Filter tip, 200 μl

- Filtreli, steril, neutral, ve 200 µl hacimli olmalıdır.

- 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.

- Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.

- Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.

- Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4- Filter tip, 1000 μl

- Filtreli, steril, neutral, ve 1000 µl hacimli olmalıdır.

- 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 10 kutu bulunmalıdır.

- Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır.

- Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır.

- Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.