|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	1634			    				 08 /08/2017

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                       		                 ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 15 / 08 / 2017 saat16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNP Genotyping Assay (Taqman), 1000 reaksiyon (RS3743078,RS1051730,RS8192475,RS16969968) | 4 Adet |  |  | % |
| 2 | Genomic DNA Mini Kit, 250 reaksiyon | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | Fast Optical 96-Well Plate, 20 plate | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | Optical Adhesive Film, 25 films | 1 Adet |  |  | % |
| 5 | 10ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu | 1 Adet |  |  | % |
| 6 | 100ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu | 1 Adet |  |  | % |
| 7 | 200ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu | 1 Adet |  |  | % |
| 8 | 1000ul Sterile pipet ucu,10x96/Kutu | 1 Adet |  |  | % |
| 9 | 0.2mL polypropylenePCR tüpü, 1000/pk | 1 Adet |  |  | % |
| 10 | DNase-RNase free PCR tüpü, 0.5mL, 1000 adet | 1 Kutu |  |  | % |
| 11 | 2.0ml mikrosantrifüj tüpü , 500 tane | 1 Adet |  |  | % |
| 12 | Nitril Eldiven Pudrasız - 100 Adet - (L) | 1 Kutu |  |  | % |
| 13 | 15 ml santrifüj tüpü, 50 adet | 1 Kutu |  |  | % |
| 14 | 50 ml santrifüj tüpü, 50'lik | 1 Adet |  |  | % |
| 15 | Heparinli tüp 10 ml | 4 Kutu |  |  | % |
| 16 | TaqMan® Fast Advanced Master Mix, 2x5 mL | 1 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2017/11D25  kod nolu proje için, teklifler  15.08.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5523 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: ESOGÜ Hastane Dahili Tıp Bilimleri Böl. Psikiyatri A.D. C Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ 0 222 239 29 79 / 3600

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1.Genotyping Assay (Taqman), 1000 reaksiyon

(RS3743078,RS1051730,RS8192475,RS16969968)

1. Tek nükleotid değişimini Taqman primer-prob yöntemi ile belirlemeye uygun olmalıdır.

2. Belirtilen tek nükleotid değişimlerini belirleyebilmelidir.

3. 96-kuyulu plakada, her biri için en az 500 farklı örneği 2 tekrarlı belirleyecek miktarda teslim

edilmelidir.

4. 40x konsantre teslim edilmelidir.

5. 0.2 ng/μL kadar az DNA ile çalışmaya uygun olmalıdır.

6. Allellerden biri FAM, diğeri VIC® işaretli olmalıdır.

7. Çalışma kiti ile birlikte gen adı, kromozomal yerleşimi, Allel frekansı, nükleotit değişimini içeren

dizi bilgisi, reporter boya konsantrasyonu, Boya-tek nükleotit değişimi allel ilişkisi gibi tek

nükleotit değişimi hakkında bilgileri içeren doküman verilmelidir.

8. 15 ile 25 °C'de karanlıkta muhafaza edilmiş şekilde teslim edilmelidir.

9. Ürün test edildikten sonra kabulü yapılacaktır.

2. Genomic DNA Mini Kit, 250 reaksiyon

1. Kan, plazma, serum ve vücut sıvılarından genomik, mitokondrial ve viral DNA saflaştırmasına

uygun olmalıdır.

2. Spin-kolon le çalışmalıdır.

3. Taze ya da dondurulmuş insan veya diğer memeli türlerine ait kan örnekleri için uygun olmalıdır.

4. 1 ml'ye kadar kan, 200 ul'ye kadar örnek ile çalışabilmelidir.

5. 25 dk kadar hızlı ve 1.7-1.9 (A230/280) saflığında DNA saflaştırabilmelidir.

6. 200 ul insan kanından 3-10 ug DNA elde edebilmelidir.

7. 27 ug'a kadar DNA elde edilebilmelidir.

8. Kırmızı kan hücresi lizis tamponu, Lizis Tamponu, Proteinaz K, Proteinaz Tamponu, Bağlanma

Tamponu, Yıkama Tamponu, Elüsyon Tamponu, DNA saflaştırma Kolonu, Toplama Tüpleri

içermelidir.

3. Fast Optical 96-Well Plate, 20 plate

1. 96 kuyucuklu olmalıdır.

1. Eteksiz veya yarı etekli olmalıdır.

2. qPCR için uygun olmalıdır.

3. DNAse, RNAse içermemelidir.

4. Toplamda 35 adet ve üzeri teslim edilmelidir.

5. Optik pleyt kapatıcı yapışkan film ile birlikte verilmelidir.

4. Optical Adhesive Film, 25 films

1. qPCR için uygun olmalıdır.

2. DNAse, RNAse içermemelidir.

3. 100 adetlik ambalajda teslim edilmelidir.

4. qPCR uygulamalarına uygun olmalıdır.

5. 10ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril ve Filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 10ul Steril, filtreli, rack'lı, (50 rack)

6. 100ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril ve Filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 100ul Steril, filtreli, rack'lı, (30 rack)

7. 200ul Sterile pipet ucu, 10x96/Kutu

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril ve Filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 200ul Steril, filtreli, rack'lı, (30 rack)

8. 1000ul Sterile pipet ucu,10x96/Kutu

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril ve Filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 1000ul Steril, filtreli, rack'lı, (10 rack)

9. 0.2mL polypropylenePCR tüpü, 1000/pk

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 0.2mL polypropylene thin wall PCR tubes, 1000 adet/pk

10. DNase-RNase free PCR tüpü, 0.5mL, 1000 adet

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 0.5mL PCR tubes, 1000 adet/pk

11. 2.0ml mikrosantrifüj tüpü , 500 tane

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

• 2.0ml microcentifuge tubes, 500 adet/pk

12. Nitril Eldiven Pudrasız - 100 Adet - (L)

1. 100 adetlik çift ambalajda olmalıdır.

2. Pudrasız olmalıdır.

13. 15 ml santrifüj tüpü, 50 adet

1. 50 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. 15 ml'lik olan 13.000xg kuvvetine, 50 ml olan 14.000xg kuvvetine dayanıklı ve sızdırmaz

olmalıdır.

14. 50 ml santrifüj tüpü, 50'lik

1. 50 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

5. 15 ml'lik olan 13.000xg kuvvetine, 50 ml olan 14.000xg kuvvetine dayanıklı ve sızdırmaz

olmalıdır.

15. Heparinli tüp 10 ml

Heparinli ve steril olmalıdır.

10 ml'lik olmalıdır.

16. TaqMan® Fast Advanced Master Mix, 2x5 mL

1. Mix insan Kan, serum/plazma ve synovial sıvı örneklerinden elde edilmiş DNA'lar ile çalışmaya

hassas uyumlukta olmalıdır.

2. 2x konsantrasyona olmalıdır.

3. Taqman uyumlu olmalıdır.

4. Fast olmalıdır.

5. ROX ayrı bir tüp olarak verilmeli veya karışıma dahil olmalıdır.

6. Her ambalaj 25 ul'lik rxn hacminde 1000 test yetecek kadar teslim edilmelidir.

7. Miadı en az 12 ay olmalıdır.

8. Soğuk zincir şartlarında teslim edileceği garanti edilmelidir.

9. Çalışmayan veya kusuru bulunan ürünlerin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde

değiştirilmesi garanti edilmelidir.

10. Kitin çalışması için gerekli tüm sarflar birlikte verilmelidir.