	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                  GÜNLÜDÜR 

Sayı
:59348463-604-99[SP.2.10]/13                                                                                                   09/01/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                   ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16/01/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	 CFTR MLPA probu (100 test)
	1 Adet
	
	
	

	2
	 PRSS1 ve SPINK1 MLPA Probu  (100 test)
	1 Adet
	
	
	

	3
	 POP-7 Polymer 
	1 Adet
	
	
	

	4
	 Orange-500 loding
	1 Adet
	
	
	

	5
	 OPTİCAL 96 WELL REAC. PLATE 
	1 Adet
	
	
	

	6
	 0.2 ML PCR TÜP 
	1 Adet
	
	
	

	7
	 TE Buffer 
	1 Adet
	
	
	

	8
	 Hi-Di Formamide 
	1 Adet
	
	
	

	9
	 Septa for Genetics Analysers 
	1 Adet
	
	
	

	10
	 DNA izolasyon kiti (50prep)
	2 Adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11060  kod nolu proje için, teklifler  16/01/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Dahili  Tıp Bilimleri Bölümü  İç Hastalıkları Gastroenteroloji A.D.

                                Prof.Dr.Selçuk DİŞİBEYAZ 0 222 2392979 /2953

                                Arş.Gör.Hasan BAŞ 0 222 2392979 /4458

............................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. CFTR MLPA probu
Teknik Özellikleri:

1-Kit içerisinde yer alan primer Fam veya Cy5 boyası ile işaretli olmalıdır.

2-Applied biyosistem sekans cihazlarında çalışabilmelidir.

3-ΔF508 ve ΔI507 mutasyonlarını tespit edebilmelidir.Ayrıca CFTR geninde meydana gelen duplikasyon delesyonları tespit etmelidir.

4-CFTR genindeki 133-4575 transkript varyantına uygun olmalıdır.

5-Testin sonucunun standart sapması 0,1 den düşük olmalıdır.

6-Çalışılacak materyal İnsan kanından elde edilen DNA ile kit çalışabilmelidir.

7-50F508 mutasyonunu tespit edebilmelidir.

8-CFTR genine ait 1-27 ekzonlarındaki mutasyonları tespit edebilecek mix içermelidir.

2. PRSS1 ve SPINK1 MLPA Probu
Teknik Özellikleri:

1-Kit içerisinde yer alan primer Fam veya Cy5 boyası ile işaretli olmalıdır.

2-Applied biyosistem sekans cihazlarında çalışabilmelidir.

3-PRSS1 ve SPINK1 genindeki delesyon ve duplikasyonları tespit edebilmelidir.

4-50-250 ng DNA ıie çalışmaya uygun olmalıdır.

5-Ürün 100 reaksiyonluk olmalıdır.

6-Testin sonucunun standart sapması 0,1 den düşük olmalıdır.

3. POP-7 Polymer
Teknik Özellikleri:

1- Applied Biosystems marka 3130 ve 3100 seri Genetik Analizör cihazlarında kullanılmaya optimize olmalıdır.

2- Tüm STR mikrosatelit, fragman analizi, polimorfizm ve dizileme (sequencing) çalışmalarında ortak kullanılması için gerekli polimer özelliğine sahip olmalıdır.

3- Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.

4- Malzemeyi sağlayan firmanın, üretici firma tarafından direkt olarak alınmış noter onaylı yetki

belgesi ihale sırasında komisyona sunulmalıdır.

4. Orange-500 loding
Teknik Özellikleri:

1. Ürünün konsantrasyonu 6X olmalıdır.

2. Ürün akrilamid ve agaroz jel ile uyumlu olmalıdır.

3. Ürünün boya ya da işaretçisi Orange G, Xylene Cyanol FF (XCFF) olmalıdır.

4. Ürünün ambalaj boyu 5 x 1.0 mL olmalıdır.

5. OPTİCAL 96 WELL REAC. PLATE
Teknik Özellikleri:

- 20 plate içermelidir.

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı,

3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730

DNA Analizörü,

3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem ,

StepOnePlus �, Veriti® Dx

Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyicive ViiA � 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA � 7

Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

6. 0.2 ML PCR TÜP
Teknik Özellikleri:

1. DNA, DNAse free, RNAse free, PCR inhibitor free olmalıdır.

3. Düz kapaklı olmalıdır.

4. Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

5. Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır

7. TE Buffer
Teknik Özellikleri:

1. Ürünün konsantrasyonu 1X olmalıdır.

2. Ürün sıvı formda olmalıdır.

3. Ürünün ambalaj boyu 100 ml olmalıdır

8. Hi-Di Formamide
Teknik Özellikleri:

1. Ürün sıvı formda olmalıdır.

2. Ürünün ambalaj boyu 25 ml olmalıdır.

3. Ürünün reaktif tipi formamit olmalıdır.

9. Septa for Genetics Analysers
Teknik Özellikleri:

1. 3100,3130 ve 3130xl Genetik Analizörler ile çalışmaya uygun olmalıdır.

2. 96 kuyucuklu plate için kullanıma uygun olmalıdır.

10. DNA izolasyon kiti
Teknik Özellikleri:

.Kit Kan,doku,hücre ve bakteri gibi geniş örnek tiplerinden yüksek saflıkta genomik DNA

İzolasyonunu gerçekleştirebilmelidir.

• Kit Spin kolon yöntemi ile çalışmalıdır.

• Kit ile 50 Test çalışılabilmelidir.

• 100 ul den 1 ml'ye kadar miktarlardaki örneklerden DNA 'yı izole edebilmelidir.

• Kit içeriğinde spinkolon,örnek toplama

tüpleri,digestionbuffer, washbuffer, elutionbuffer, lysis/bindingbuffer, proteinase K, RNase A

bulunmalıdır.

• Kitin oda ısısında saklanabilmelidir. Uygun koşullarda saklandığı takdirde bir yıl raf ömrü

olmalıdır.

                                                                                                                              Proje Yürütücüsü
                                                                                                                    Prof.Dr.Selçuk DİŞİBEYAZ
