|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/487	                                                                                       	 09 / 11 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klotho CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h), 20 ug | 2 adet |  |  |  |
| 2 | Control CRISPR/Cas9 Plasmid, 20ug | 2 adet |  |  |  |
| 3 | Klotho CRISPR Activation Plasmid (h), 20 ug | 2 adet |  |  |  |
| 4 | Control CRISPR Activation Plasmid, 20 ug | 2 adet |  |  |  |
| 5 | Transfectamine 5000 Transfection Reagent, 1 ml | 3 adet |  |  |  |
| 6 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium, 500 ml | 4 adet |  |  |  |
| 7 | Puromycin Dihydrochloride, 200 ug | 1 adet |  |  |  |
| 8 | Hygromycin B, 1 gr | 1 adet |  |  |  |
| 9 | Blasticidin S hydrochloride, 25 mg | 1 adet |  |  |  |
| 10 | Human Klotho ELISA Kit, 96 well | 1 adet |  |  |  |
| 11 | Cell Meter Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit, 100 test | 1 adet |  |  |  |
| 12 | Human Apoptosis Inducing Factor ELISA Kit (AIF), 96 T | 1 adet |  |  |  |
| 13 | GFP-Tag Monoclonal Antibody, 200 uL | 1 adet |  |  |  |
| 14 | EZCell Cell Invasion Assay (Basement Membrane), 8 μm | 1 adet |  |  |  |
| 15 | KL Polyclonal Antibody, 100 ul | 1 adet |  |  |  |
| 16 | DMEM LG (1 g/I), w/L-Glutamine and Sodium Pyruvate, 500 ml | 15 |  |  |  |
| 17 | TC Flask T 175, Stand, Vent. Cap, 40 adet/kutu | 2 |  |  |  |
| 18 | qPCR hizmeti | 1 |  |  |  |
| 19 | Immunohistokimya Hizmeti | 1 |  |  |  |
| 20 | Akım Sitometri Hizmeti | 1 |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/46014 kod nolu proje için, teklifler  19/11/2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ABD Dr.Öğr.Üyesi Sibel GÜNEŞ  0 222 239 37 50 /

.........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

KLOTHO CRISPR/CAS9 KO PLASMİD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Klotho’ya özgü 20 nükleotitlik klavuz RNA dizisi içermelidir.

- CRISPR gene nakavt için Cas9 proteinini yönlendirebilmelidir.

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- En az %98 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- 20 ug ambalajlı ve liyofilize olmalıdır.

- CRISPR / Cas9 KO plazmidi, yeşil floresan proteini (GFP) genini içermelidir.

- Steril olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

CRISPR/CAS9 KONTROL PLAZMİDİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- CRISPR/CAS9’un negatif kontrol plazmidi olmalıdır.

- Özgüllüğü olmayan 20 nükleotitlik klavuz RNA dizisi içeren Cas9 nükleaz üreten şifre içermelidir.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- En az %98 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- 20 ug ambalajlı ve liyofilize olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

KLOTHO CRISPR AKTİVASYON PLAZMİDİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Klotho’ya özgü 20 nükleotitlik klavuz RNA dizisi içermelidir.

- CRISPR gene aktivasyonu için Cas9 proteinini yönlendirebilmelidir.

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- En az %98 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- 20 ug ambalajlı ve liyofilize olmalıdır.

- dCas9-VP64-Blast, MS2-P65-HSF1-Hygro, sgRNA (MS2)-Puro plazmidlerini içermelidir.

- Transfeksiyon sonrası puromycin dihydrochloride, hygromycin B, blasticidin S hydrochloride antibiyotikleri ile seçilime uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

CRISPR KONTROL PLAZMİDİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- CRISPR’ın negatif kontrol plazmidi olmalıdır.

- Özgüllüğü olmayan 20 nükleotitlik klavuz RNA dizisi, deaktif Cas9 )dCas9) nükleaz ve MS2-p65-HSF1 fusion protein üreten 3 ayrı plazmid içermelidir.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- En az %98 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- 20 ug ambalajlı ve liyofilize olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

TRANSFEKSİYON REAKTİFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Adherent ve süspansiyon hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Zor transfekte olan hücrelere siRNa, shRNa ve plazmid aktarılmasına uygun olmalıdır.

- Nakavt deneyleri ve gen ifade çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Çok yüksek canlılık sunmalıdır.

- Transfeksiyon için özel bir mediuma ihtiyacı olmamalıdır.

- Transfeksiyondan sonra 16 saat sonunda rekombinant protein belirlenebilmelidir. 72-96 saatte en yüksek seviyede belirlenebilmelidir.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- +2 ile +8 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

OPTİMEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Serumu azaltılmış MEM olmalıdır.

- Morfolojisini ve büyümesini değiştirmeden FBS kullanımı en az %50 azalttırmalıdır.

- Lipofectamine vb. katyonik lipid transfeksiyon reaktifleri ile kullanılabilmelidir.

- Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK ve primer fibroblastlarında olduğu adherent ve süspansiyon hücre kültürlerinde kullanılabilmelidir.

- L-glutamin içermeli, Fenol kırmızısı içermemelidir.

- İnsulin, transferrin, hypoxanthine, thymidine ve eser elementler içermelidir.

- %5-10 CO2’li ortamda fizyolojik pH’ını koruyabilmelidir.

- Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

PUROMYCİN DİHYDROCHLORİDE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Saflığı %99.5 ve üzeri olmalıdır.

- CAS No. : 58-58-2 olmalıdır.

- Endotoksin içermemelidir.

- MSDS ve lot numarasına ait ürün veri dokümanları (Analiz sertifikası, LCMS ve HNMR analiz raporları) birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

HYGROMYCİN B TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Saflığı %98 ve üzeri olmalıdır.

- CAS No. : 31282-04-9 olmalıdır.

- Endotoksin içermemelidir.

- MSDS ve lot numarasına ait ürün veri dokümanları (Analiz sertifikası ve HNMR analiz raporları) birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

BLASTİCİDİN S HYDROCHLORİDE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Saflığı %99.5 ve üzeri olmalıdır.

- CAS No. : 3513-03-9 olmalıdır.

- Endotoksin içermemelidir.

- MSDS ve lot numarasına ait ürün veri dokümanları (Analiz sertifikası ve LCMS analiz raporları) birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

KLOTHO ELİSA KİT TEKNİ ÖZELLİKLERİ

- İnsana özgü olmalıdır.

- 96 test ambalajda ve Sandviç ELISA olmalıdır.

- 100 ul’lik serum, plazma, doku homojenatı, hücre kültür besiyeri ve diğer biyolojik sıvılar ila çalışılabilmelidir.

- Çalışma süresi 4 saat olmalıdır.

- 78~5000 pg/mL standart aralığına sahip olmalıdır.

- 12.59 pg/mL’ye kadar hassas ölçüm yapabilmelidir.

- Referans standart, Standart ve Örnek sulandırıcısı, Yoğunlaştırılmış biotinli belirleme antikoru, Biotinli belirleme antikoru sulandırıcısı, Yoğunlaştırılmış HRP konjugatı, 25x Yoğunlaştırılmış yıkama tamponu, Substrate reaktifi, Plaka Kapatıcı, Kullanıcı Kılavuzu, Kurutucu ve Analiz sertifikası birlikte gelmelidir.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- MSDS ve ürün veri dokümanı birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

ANNEKSİN V APOPTOZ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 testlik olmalıdır.

- Hücre canlılığını ve apoptozunu (erken ve orta) göstermelidir.

- Plazma membranındaki fosfatidilserin yer değişikliğini ölçmelidir.

- FACS cihazında FITC (yeşil fluoresans) kanalında ölçüm yapmalıdır.

- İçeriğinde Annexin V-IF™488 (100X stock solution)(200 μL/vial), Assay Buffer 50 mL, 100X Propidium Iodide(100 μL) bulunmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Endotoksin içermemelidir.

- MSDS ve ürün veri dokümanı birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

APOPTOSİS INDUCİNG FAKTÖR ELİSA KİT TEKNİ ÖZELLİKLERİ

- İnsana özgü olmalıdır.

- 96 test ambalajda ve Sandviç ELISA olmalıdır.

- 100 ul’lik serum, plazma, doku homojenatı, hücre kültür besiyeri ve diğer biyolojik sıvılar ila çalışılabilmelidir.

- Çalışma süresi 3 saat olmalıdır.

- 15.6~1000 pg/mL standart aralığına sahip olmalıdır.

- 5.5 pg/mL’ye kadar hassas ölçüm yapabilmelidir.

- Referans standart, Standart ve Örnek sulandırıcısı, Yoğunlaştırılmış biotinli belirleme antikoru, Biotinli belirleme antikoru sulandırıcısı, Yoğunlaştırılmış HRP konjugatı, 25x Yoğunlaştırılmış yıkama tamponu, Substrate reaktifi, Plaka Kapatıcı, Kullanıcı Kılavuzu, Kurutucu ve Analiz sertifikası birlikte gelmelidir.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- MSDS ve ürün veri dokümanı birlikte verilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

ANTİ-GFP ANTİKORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yeşil flüoresans Protein (GFP) için uygun olmalıdır.

- Farede üretilmiş olmalıdır.

- Monoklonal olmalıdır.

- Mouse IgG izotipine sahip olmalıdır.

- Protein G ve Ni-NTA ilgisine göre saflaştırılmış olmalıdır.

- İnsan, Fare ve Sıçan ile çalışabilmelidir.

- IF, IP ve WB uygulamalarına uygun olmalıdır.

- IF 1:50 - 1:100, IP 1:50-100 ve WB 1:2000-5000 sulandırma oranında kullanılabilmelidir.

- PBS ve %0.1 sodyum azid içeren çözeltide hazırlanmış olmalıdır.

- 1 mg/ml konsantrasyonda ve 200 ul miktarda teslim edilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

HÜCRE İNVAZYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kit doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Floresans mikroplate okuyucu ile çalışabilmelidir.

- Floresans ölçümü 530/590 nm olmalıdır.

- Çeşitli biyokimyasal uyaranlara karşı hücre invazyonunu ölçebilmelidir.

- Hücre invazyonunu etkileyen bileşikleri taramak, çalışmak ve karakterize etmekte kullanılabilmeli ve kantitatif – tekrarlanabilir sonuçlar sağlamalıdır.

- Kit içeriği Cell Invasion Chamber, Basement Membrane Solution, Control Invasion Inducer, Cell Dissociation Solution, Wash Buffer, Cell Invasion Dye şeklinde olmalıdır.

- 100 testlik ambalajlı olmalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

ANTİ-KLOTHO (KL) ANTİKORU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Klotho için uygun olmalıdır.

- Farede üretilmiş olmalıdır.

- Monoklonal olmalıdır.

- Mouse IgG izotipine sahip olmalıdır.

- Protein G ve Ni-NTA ilgisine göre saflaştırılmış olmalıdır.

- İnsan, Fare ve Sıçan ile çalışabilmelidir.

- IF, IP ve WB uygulamalarına uygun olmalıdır.

- IF 1:50 - 1:200, IHC 1:50-200 ve WB 1:500-2000 sulandırma oranında kullanılabilmelidir.

- PBS ve %0.1 sodyum azid içeren çözeltide hazırlanmış olmalıdır.

- 1 mg/ml konsantrasyonda ve 100 ul miktarda teslim edilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

DMEM Low Glucose (1 g/l), w/o L-Glutamine, 500 ml TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1. Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- 2. Steril olmalıdır.

- 3. Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA'sı içermemelidir.

- 4. Sitotoksik olmamalıdır.

- 5. Düşük şeker içeriğine sahip olmalıdır.

- 6. Stabil Glutamin (Glutamax) ve sodyum piruvat içermelidir.

- 7. CO2 konsantrasyonu %8.5, PH'ı 7.0-7.5, Osmalalitesi 280-350 mOsm/kg ve endotoksin seviyesi 0.1EU/ml'nin altında olmalıdır.

- 8. 500 ml'lik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

- 9. GMP şartlarını karşılamalıdır.

- 10. 2-8 °C aralığında depolanabilmelidir.

- 11. Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- 12. En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- 13. Aşağıdaki oranlarda kimyasal içeriğe sahip olmalıdır.

İçerik				Konsantrasyon mg/l

L-Arginine HCl				84.00

L-Cystine 2HCl				48.00

L-Alanyl-L-Glutamine			584.00

Glycine					30.00

L-Histidine HCl H2O			42.00

L-Isoleucine				105.00

L-Leucine				105.00

L-Lysine HCl				146.00

L-Methionine				30.00

L-Phenylalanine			66.00

L-Serine				42.00

L-Threonine				95.00

L-Tryptophan				16.00

L-Tyrosine 2 Na				89.47

L-Valine				94.00

Choline chloride			4.00

D-Calcium Pantothenate		4.00

Nicotinamide				4.00

Pyridoxal HCl				4.00

Riboflavin				0.40

Thiamine HCl				4.00

Calcium Chloride 2 H2O			265.00

Iron(III) Nitrate 9 H2O			0.10

Magnesium Sulfate			97.67

Potassium Chloride			400.00

Sodium Bicarbonate			3700.00

Sodium Chloride			6400.00

Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous	109.00

D-Glucose				1000.00

Phenol Red Sodium Salt			15.90

Sodium Pyruvate			110.00

Folic Acid				4.00

myo-Inositol				7.20

75 CM2 KÜLTÜR FLASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA'sı içermemelidir.

4. Sitotoksik olmamalıdır.

5. Kapağında vidalı filtre olmalıdır ve PE özelliğinde olmalıdır.

6. Etkin gaz değişimi sağlamalıdır.

7. Flask boynu kontaminasyonu önleyecek şekilde açılı olmalıdır

8. External grip içermelidir.

9. Mikroskopi için kristal seviyede polistren materyalden yapılmış olmalıdır.

10. Kapağı ile birlikte 151.04 x 84.20 x 39.60 mm ebatlarında olmalıdır.

11. 75.00 cm2 ve üzeri kültür alanı sağlamalıdır.

12. 25.00 ml ve üzeri hacimli örnek ile çalışılabilmelidir.

13. Yüzeyi işlenmiş olmalıdır.

14. 5 adetlik iç ambalajlarla paketlenmiş 100 adetlik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

15. En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.