| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 1002		   		            	      05 /05 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16/ 05  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdür

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Dijital Otomatik Büret |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Güç Kaynağı |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı |  |  |  |
| 4 | 2 adet | Akım Korumalı Priz |  |  |  |
| 5 | 2 paket | Zeta Potansiyometre Küveti |  |  |  |
| 6 | 1 paket | Kromatografi Viali |  |  |  |
| 7 | 2 adet | Cam Şırınga |  |  |  |
| 8 | 5 paket | Şırınga Filtresi |  |  |  |
| 9 | 1 paket | Cyro Vial, Standı ve Kutusu |  |  |  |
| 10 | 1 paket | Manyetik Balık |  |  |  |
| 11 | 25 paket | Pudralı Lateks Eldiven |  |  |  |
| 12 | 1 set | Laboratuvar Temizlik Seti |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 19A219 kod nolu proje için, teklifler 16 / 05 / 2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.  Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. (Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.   Teklif edilen cihazların  markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

 MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. (KARGO TESLİMATI KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5527 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF  Kimya Böl.Prof.Dr.Sibel AKAR /  0 222 239 37 50 / 2862

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Dijital Otomatik Büret

Teknik Özellikleri:

1. Dijital ekranlı olmalıdır. Analog ayar halkası bulunmalıdır.

2. 50 mL sıvı hacmi bulunmalıdır.

3. Damla hacmi büyüklüğü en fazla 30 uL olmalıdır. Hatası %0.06'dan büyük olmamalıdır.

Varyasyon katsayısı %0.02'den büyük olmamalıdır.

4. 360° dönebilen başlığı olmalıdır.

5. Üzerinde açma kapama ve duraksatma düğmesi bulunmalıdır.

6. 0,01 mL duyarlığa sahip olmalıdır.

7. Geri döngü vanası ve hortumu bulunmalıdır.

8. RS 232 arayüzlü olmalıdır.

9. ISO 9001 standartına uygun olmalıdır.

10. Boşaltılan hacmin sürekli gösterimi, art arda yapılan titrasyonlar için sıfırlama özelliği

bulunmalıdır.

11. Kolay kalibrasyon ile hiçbir cihaza ihtiyaç olmadan kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır.

12. Otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

13. Gözlem penceresinden piston görülebilmelidir.

14. Cihazın parçaları kolayca sökülebilmeli ve pilleri kolayca değiştirilebilir olmalıdır.

15. Farklı boyutlarda şişe adaptörleriyle ve 5 adet yedek GL45 kapak adaptörü ile teslim

edilmelidir.

16. 5 adet yedek uzayabilen emme borusu ile teslim edilmelidir.

17. 1 adet yedek titrasyon tüpü ile teslim edilmelidir.

18. Ürün resmi distribütör garantili olmalı ve 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti dahilinde garantisi

olmalıdır.

2. Güç Kaynağı

Teknik Özellikleri:

1. Güç kapasitesi 1000 VA / 600 W olmalıdır.

2. LED ekran paneli olmalıdır. Ekranda şebekeden çalışma, aküden çalışma ve hata durumu

göstergeleri olmalıdır.

3. 220 / 230 / 240 VAC giriş voltajlarına uyumlu olmalıdır. Giriş voltaj aralığı 162-265 VAC

olmalıdır.

4. 50 / 60 Hz ± %10 frekans aralığında çalışmalıdır.

5. Çıkış voltajı 220 VAC ve ± %10 voltaj aralığında çalışmalıdır.

6. Senkron modunda 50 / 60 Hz ± %4, akü modunda 50 ± 0.25 Hz - 60 ± 0.3 Hz frekans aralığında

olmalıdır.

7. 2-6 msn, 10 msn maksimum transfer süresi olmalıdır.

8. En az 12V 7Ah 2 adet akü bulundurmalıdır.

9. %90 kapasiteye kadar 4-6 saatte şarj olabilmelidir.

10. 1.0 A şarj akımı ve 27.0 VDC şarj voltajı olmalıdır.

11. Akü modu, düşük akü, aşırı yük ve diğer hatalar için alarmı olmalıdır.

12. 8 kg'dan ağır olmamalı

14. 0-40°C aralığında çalışabilmelidir.

15. 40 dBA'den fazla ses çıkarmamalıdır.

16. Ürün resmi distribütör garantili olmalı ve 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti dahilinde garantisi

olmalıdır.

3. Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı

Sayfa 26

Proje Kodu: 2017-1572

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

1. Yazdırma, kopyalama, tarama ve faks özellikleri bulunmalıdır

2. 2×16 Satır LCD çalışma paneli bulunmalıdır.

3. En az 128 MB belleği olmalıdır.

4. En az 600 MHz çift çekirdekli işlemcisi olmalıdır.

5. Yüksek Hızlı USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Kablosuz 802.11b/g/n bağlantı seçenekleri

bulunmalıdır.

6. En az dakikada 20 sayfa A4 kağıt yazma hızı olmalıdır.

7. 10 saniyeden daha az sürede ilk çıktıyı vermelidir.

8. En az 1200 x 1200 dpi'ye kadar etkin çıktı çözünürlüğü olmalıdır.

9. En az 150 sayfalık kağıt alma tepsisi olmalıdır.

10. Aylık çıktı alma görev döngüsü en az 10.000 sayfa olmalıdır.

11. Baskı anında maksimum 310 W güç tüketmelidir.

12. Tek bir dokunuşla kablosuz ağına bağlanarak yazdırma özeliği olmalıdır.

13. NFC özelliği ile akıllı telefon ile dokundurarak yazdırmaya olanak sağlamalıdır. Tarama

görsellerinin taranıp ve doğrudan mobil cihazınıza gönderme özelliği bulunmalıdır.

14. 25 - 400% oranında büyütme/küçültme yapabilmelidir.

15. Kart kopyalama ve N kat kopyalama özelliği bulunmalıdır.

16. TWAIN ve WIA Standardı ile en az 1200×1200 dpi çözünürlükte optik, 4800×4800 dpi

çözünürlükte geliştirilmiş tarama yapılabilmelidir.

17. Otomatik doküman besleyici tipi ADF olmalıdır.

18. 50 dBA'dan daha az (Yazdırma, Platen Kopyalama) / 26 dBA'dan daha az (Bekleme) gürültüsü

olmalıdır.

19. En fazla 41×36 cm boyutlarında olmalıdır.

20. Ürün resmi distribütör garantili olmalı ve 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti dahilinde garantisi

olmalıdır.

Sayfa 27

Proje Kodu: 2017-1572

Sarf Malzemesi

1. Akım Korumalı Priz

Teknik Özellikleri:

1. 7'li çocuk emniyetli priz girişi olmalıdır.

2. En az 1.5 m kablosu olmalıdır.

3. Enerji koruma fonksiyonu olmalıdır.

4. Alev almaz gövdesi olmalıdır.

5. En az 918 Joules koruma kapasitesi olmalıdır.

6. Aşırı yük sigortası olmalıdır.

7. Priz üzerinde açma kapama anahtarı bulunmalıdır.

8. Maksimum akım 36000 A olmalıdır.

9. 250 VAC, 50 Hz gerilim sınıfı özelliğine sahip olmalıdır.

10. 3 hatlı tam enerji korumasına (F-N, F-T, N-T) sahip olmalıdır.

11. 150 kHZ-100 MHz frekans aralığında çalışabilmelidir.

12. RJ11/6P4C-1 giriş ve 2 çıkış jakı olmalıdır.

13. Kırılma voltajı 75V'dan düşük olmalıdır.

14. 10 A otomatik sigortası bulunmalıdır.

15. Enerji LED ışığı bulunmalıdır.

2. Zeta Potansiyometre Küveti

Teknik Özellikleri:

Malvern Zetasizer zeta potansyometresine uygun, DTS1070 modelli, 10 adet küvet/paket, 20 adet

kapakları ile birlikte teslim edilecektir.

3. Kromatografi Viali

Teknik Özellikleri:

Hidrolik sınıf 1 cam, yazım alanı ve hacim ölçeği bulunan, vida kapaklı , kapakları ile beraber (N8:

11,6×32 mm, 1,5 mL, 1000 adet; N20: 22,5×46 mm, 10 mL, 100 adet; N20: 22,5×75,5 mm, 20 mL

100 adet)

4. Cam Şırınga

Teknik Özellikleri:

10 mL, 130 mm, borosilikat cam, paslanmaz çelik kilit sistemli, otoklavlanabilir, üzerinde hacim

ölçeği bulunan.

5. Şırınga filtresi

Teknik Özellikleri:

100 adet/paket, MV, selüloz karıştırılmış ester, 0.45μm, 25mm çap,

6. Cyro Vial, Standı ve Kutusu

Teknik Özellikleri:

Cyro Vial (500 adet, 5 mL, steril, etekli, 100'er adet (toplam 500 adet) farklı renklerde (beyaz,

mavi, sarı, kırmızı, yeşil) kapak diskleri ile beraber, saf polipropilenden üretilmiş, 121°C'da 20

dakika otoklavlanabilir, DNase, RNase, pirojen içermeyen);

Cyro Vial Standı (2 adet, 195×101×24 mm, 5 mL'lik tüp için, 50 tüp kapasiteli, 5×10, Cryjenik

donmaya karşı dayanıklı ve otoklavlanabilir polikarbonat);

Cyro Vial Kutusu (5 adet, 5 mL için, menteşe kapaklı, 9×9 dizili, Polycarbonate, 196°C ile +121°C

arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir)

7. Manyetik Balık

Teknik Özellikleri:

100 adet, 15×6 mm; 100 adet, 30×6 mm; 100 adet, 40×8 mm; PTFE kaplı ALNICO mıknatıs

Sayfa 28

Proje Kodu: 2017-1572

Sarf Malzemesi

8. Pudralı Lateks Eldiven

Teknik Özellikleri:

Orta boy, pudralı, 100 adet/paket

9. Laboratuvar Temizlik Seti

Teknik Özellikleri:

Kağıt Havlu (12'li, 20 paket); Amonyaklı Krem Yüzey Temizleyicisi (500 mL, 10 adet,

mikropartiküllü); Çamaşır Suyu (5 adet, ultra konsantre, 3,5 kg, esanslı); Rulo Temizlik Bezi (10

paket, 5 metre/paket, %30 mikrofiber); Çizmez Bulaşık Süngeri (25 adet; 4'lü, oluklu); Çöp Kovası

(2 adet, 30L, paslanmaz çelik,pedallı, kapaklı); Çöp Torbası (25 paket; 20 adet/paket, büyük boy,

65×80 cm)