| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 239		   		                    23 / 05 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 11 / 06  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 adet | Ni-Ti Kanal Eğesi-OneCurve kanal eğesi |  |  |  |
| 2 | 15 adet | Ni-Ti Kanal Eğesi - Waveone Gold |  |  |  |
| 3 | 15 adet | Ni-Ti Kanal Eğesi - HyFlex EDM |  |  |  |
| 4 | 15 adet | One G kanal giriş eğesi |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 45A209  kod nolu proje için, teklifler  11.06.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Diş Hek.Fak.Dr.Öğr.Üyesi Betül GÜNEŞ /  0 222 239 37 50 / 1475

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Ni-Ti Kanal Eğesi-OneCurve kanal eğesi

Teknik Özellikleri:

Eğeler Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

 Isıl işlem görmüş C-wire teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

 Eğeler 25 %6 açılı olmalıdır.

 Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

 Kök kanalında optimal temizleme sağlanabilmesi için, eğe boyunca en az 3 değişken yatay keside

sahip olmalıdır.

 Eğelere kanalın gereksinimine göre önceden eğim verilebilmesini sağlayacak controlled memory,

şekil hafızası olmalıdır.

 Eğelerin 21, 25 ve 31 mm'lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

 Kanal eğelerinin dönüş hızı en az 350-450 devir/dakika arasında olmalıdır.

 Eğeler, ABC ( Anti Breakage Control ) güvenlik sistemi ile eğe üzerinde deformasyon veya

düzleşme göstererek kırılma öncesinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

 Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

 Eğeler yüzey cilalama ( electropolishing ) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

 Kök kanal preparasyonu için yeterli keskinlikte ve esneklikte olmalıdır.

 En az 6 adet eğe içeren ambalajlarda olmalıdır.

2. Ni-Ti Kanal Eğesi - Waveone Gold

Teknik Özellikleri:

1. Eğeler Ni-Ti alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

2. Eğe sistemi 25 numara %7 açılı olmak üzere tek eğe ile kanal tedavisinin tamamlanmasına

olanak sağlamalıdır.

3. Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.

4. Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Kök kanal preparasyonu için yeterli keskinlikte ve

esneklikte olmalıdır, çok esnek ve rijit olmamalıdır.

5. Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

6. Resiprokasyon hareketiyle kullanıma uygun olmalıdır.

7. Eğeler daha elastik olabilmesi için Gold ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

8. Enine değişken kesitlere sahip olmalıdır.

9. Kesme etkinliği yüksek olmalıdır.

10. Hasta ve hekim güvenliği için eğeler steril olarak temin edilmelidir.

11. Posterior bölgede çalışmayı kolaylaştıracak şekilde kısa shaft özelliği olmalıdır.

12. Eğelerin 21, 25 ve 31 mm boy seçeneği mevcut olmalıdır.

13. Kanal preparasyonu tek eğe ile tamamlanabilmelidir.

3. Ni-Ti Kanal Eğesi - HyFlex EDM

Sayfa 18

Proje Kodu: 2018-2432

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Eğeler Ni-Ti alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

2. Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

3. Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.

4. Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Kök kanal preparasyonu için yeterli keskinlikte ve

esneklikte olmalıdır, çok esnek ve rijit olmamalıdır.

5. Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

6. Kontrollü bellek özelliğine sahip olmalıdır.

7. Preparasyon sırasında spiral şekillerini değiştirerek gerilimi önlenmeli ve ısıl işlemden sonra

eski şekillerini geri kazanmalıdır.

8. Görsel olarak ısıl işlemden sonra eski şeklini almayan eğelerin plastik deformasyona uğradığı

anlaşılabilmelidir.

9. Eğelerin daha kuvvetli ve kırılmalara karşı daha dirençli olabilmeleri için elektrik boşaltımıyla

işleme yöntemine tabi tutularak üretilmelidir.

10. Kontrollü bellek özelliği göstermelidir.

11. Eğelerin 21, 25, 29 mm'lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

12. Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

13. Hasta ve hekim güvenliği için eğeler steril olarak temin edilmelidir.

14. Değişken kesit tasarımına sahip olmalıdır.

15. Eğe 500 rpm devir ve 2.5 Ncm tork ile çalışabilmelidir.

4. One G kanal giriş eğesi

Teknik Özellikleri:

1. Eğe endodontik motorlarla kullanılabilmeli ve Nikel-Titanyumdan üretilmiş olmalıdır.

2. Kök kanalında giriş çıkış oluşturulmasında kullanılmaktadır.

3.Eğenin uç kısmı iso #14 numara olmalıdır ve açısı uç kısımdan gövdeye doğru 0.03 olmalıdır.

4.21, 25, 29 mm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.

4.Enine kesitinde 3 farklı yarıçapa göre konumlanmış 3 kesici kenarı bulunmalıdır.

5. Her kesici kenar arasında değişken aralık olmalıdır.