|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	444						                13 /10/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20 / 10 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İmmunohistokimya Detection Kit Sarflar Dahil (SARFLAR: HEMATOKSİLEN , WASH BUFFER , LAM, LAMEL, ENTELLAN DİLÜENT) | 150 TEST |  |  | % |
| 2 | Rel-B immünohistokimyasal Boyası | 100 TEST |  |  | % |
| 3 | Tim-3 immünohistokimyasal boyası | 100 TEST |  |  | % |
| 4 | IDH-1 immünohistokimyasal boyası | 50 test |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/11A223 kod nolu proje için, teklifler  20.10.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bil. Pataloji A.D.  Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇİFTÇİ 0 222 2392979  / 4541

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. İmmunohistokimya Detection Kit Sarflar Dahil (SARFLAR: HEMATOKSİLEN , WASH BUFFER ,

LAM, LAMEL, ENTELLAN DİLÜENT)

Teknik Özellikleri:

1. Testler İn-VitroDiagnostik (teşhis amaçlı) olacaktır.

2. Testler kurumumuzda kurulu olan Dako Omnis cihazı için optimize edilmiş olacaktır.

3. Kitler CE veya FDA belgeli olacaktır

4. Detection kiti veren firma, lam dahil, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm

malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, boyama, kromojen, zıt boyama, antikor

sulandırma, blocking, H2O2 vb) temin edecektir.

5. Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü mikropolimer bazlı yüksek sensitiviteli olmalıdır.

6. Kromojen DAB olmalıdır.

7. Testlerde kullanılacak kit barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi,

seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir

barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir.

8. Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi

bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

9. Laboratuvarda kurulu olan Dako Omnis cihazında tam otomatik çalışabilmelidir.

10. 150 veya 600 testlik ambalajlarda olmalıdır.

11. Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Peroxidas blok

- Polymer/HRP

- DAB+ Substrate Buffer

- DAB+ Chromogen

- Hematoxylin

12. Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi ve gereli durumlarda (ürünün

çalışmaması veya yeterli verim alınamaması vs.) ürün temini

2. Rel-B immünohistokimyasal Boyası

Teknik Özellikleri:

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- Rabbit monoklonal ve clone EP613Y olmalıdır.

- İnsan dokusunda çalılabilir olmalıdır.

- Minumum 100 testlik olmalıdır. (1 test 200 mikrolitre)

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya

üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik

kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.

- Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.

- İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi

ile değiştirilecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

3. Tim-3 immünohistokimyasal boyası

Teknik Özellikleri:

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- Rabbit monoklonal ve clone BLR033F olmalıdır.

- İnsan dokusunda çalılabilir olmalıdır.

- Minumum 100 testlik olmalıdır. (1 test 200 mikrolitre)

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya

üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik

kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.

- Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.

- İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi

ile değiştirilecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

- Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.

4. IDH-1 immünohistokimyasal boyası

Teknik Özellikleri:

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- IDH-1 -R132H [H09] olmalıdır

- İnsan dokusunda çalılabilir olmalıdır.

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya

üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik

kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.

- Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.

- İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi

ile değiştirilecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Evrim ÇİFTÇİ