|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	66						                21 /06/2018

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 02 / 07 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMCP-9 | 2 Şişe |  |  | % |
| 2 | CMCP-10 | 2 Şişe |  |  | % |
| 3 | Termal Çizme | 2 Adet |  |  | % |
| 4 | İnce uçlu pens | 5 Adet |  |  | % |
| 5 | Elek | 5 Adet |  |  | % |
| 6 | Bakteriyolojik tanımlama kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 7 | A4 Kağıdı | 10 Paket |  |  | % |
| 8 | Kalın telli klasör | 10 Adet |  |  | % |
| 9 | Cama yazar kalem (“s” uçlu) kırmızı, ve siyah | 5’er Adet |  |  | % |
| 10 | Normal koli bandı | 5 Adet |  |  | % |
| 11 | Su keser koli bandı | 5 Adet |  |  | % |
| 12 | Küçük ebatlı yapışkanlı etiket (2,5x1.5 cm) | 5 Adet |  |  | % |
| 13 | Renkli elişi kağıdı ( Büyük tabaka 1m kırmızı sarı siyah yeşil mavi ve beyaz renkte her renkten 10 ar adet) | 10’ar Adet |  |  | % |
| 14 | 0.5 ve 0.7 rotring kurşun kalem | 2’şer Adet |  |  | % |
| 15 | 0.5 ve 0.7 rotring uç | 5’er Kutu |  |  | % |
| 16 | Zımba(büyük boy) | 1 Adet |  |  | % |
| 17 | Zımba teli (zımbaya uyumlu) | 5 Adet |  |  | % |
| 18 | Kartuj (Epson M2300 marka) | 1 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2018/19D15 kod nolu proje için, teklifler  02.07.2018   saat  16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji A.D. Prof.Dr.Naime ARSLAN 0 222 239 37 50 /

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. CMCP-9

Teknik Özellikleri:

250 mllik şişelerde

2. CMCP-10

Teknik Özellikleri:

250 mllik şişelerde

3. Termal Çizme

Teknik Özellikleri:

Güçlü 3 katmanlı nefes alabilen kumaş yapısına sahip olmalı

su itici fermuar ile deluxe ön ceplere sahip olmalı

Kasık boy %100 Su geçirmez çift baskılı ve kasıkların birleşme yerleri frekans baskılı olmalıdır.

Çok soğuk havalarda dahi yumuşaklığını korumalı ve çatlama yapmamalı

Çizme üst kısmı; yırtılmaz, su geçirmez ve dayanıklı imperteks kumaştan imal edilmiş olmalı..

Çizme Tabanının Çivimsi Yapısı Sayesinde Kaymayı Önlemeli.

Kolay Yıkanabilir, Kir ve Çamur Tutmaz, Koku Yapmaz özellikte olmalı.

4. İnce uçlu pens

Teknik Özellikleri:

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretmiş

olmalı

Çenesiz ve sivri uçlara sahip olmalı

Kalın ve kaynaksız üretim tekniğine sahip olmalı

Gövde ortasındaki yarıklı çizgilere sahip olmalı

5. Elek

Teknik Özellikleri:

Elek, Ø:200x50 mm derinlik, paslanmaz çelik kasnak ve elek 1 Adet

teli, örgü tel, 2 mm (No. 10) göz açıklığına sahip,

Elek, Ø:200x50 mm derinlik, paslanmaz çelik kasnak ve elek 1 Adet

teli, örgü tel, 1,4 mm (No. 14) göz açıklığına sahip,

Elek, Ø:200x50 mm derinlik, paslanmaz çelik kasnak ve elek 1 Adet

teli, örgü tel, 1 mm (No. 18) göz açıklığına sahip

Elek, Ø:200x50 mm derinlik, paslanmaz çelik kasnak ve elek 1 Adet

teli, örgü tel, 500 μm (No. 35) göz açıklığına sahip

Elek, Ø:200x50 mm derinlik, paslanmaz çelik kasnak ve elek 1 Adet

teli, örgü tel, 300 μm (No. 50) göz açıklığına sahip 5li elek sistemi olmalı

6. Bakteriyolojik tanımlama kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit Gıda örneklerindeki Küf, maya vb. materyallerden mikroorganizma türlerinin belirlenmesine

uygun olmalıdır.

2. Kit spektrofotometrik ve PCR yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

3. Kit minimum 250 reaksiyonluk olmalıdır.

4. Kit ile birlikte; nessler metoduna uygun olarak ölçüm yapabilecek 2000 örneklik azot, nitrit

nitrat parametrelerinin ölçümüne uygun kitler de ücretsiz verilmelidir.

5. Kit ile birlikte gerekli bütün sarf malzemeler (Cam malzeme, plastik sarf malzeme, kimyasal

malzemeler) verilmelidir.

6. Kit ile birlikte, gerekli olacak kontrol ve referans suşlar (uygun transfer koşullarında)

verilmelidir.

7. Kit; transfer koşullarına uygun olarak -40⁰C'de soğuk zincir taşıma şartlarına uygun olarak

kullanıcıya teslim edilmelidir.

8. Kullanıcıya gerekli eğitim desteği, sonuçların değerlendirilmesi için gerekli eğitim verilmelidir.

9. Kit teslim edildikten sonra 15 gün içinde (firma yetkilisinin personeli ile) deneme çalışması

yapılacak; üretici firmadan kaynaklanan bir sorun olması halinde en geç 2 Hafta içinde Yeni kit

firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.

10. Kitler Orijinal ambalajında, en az 12 ay miadlı olmalıdır.