|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	493			    			                 27/11/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                       		                ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 03/ 12 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sema3F ELİSA KİT | 1 adet |  |  | % |
| 2 | Nuerouphlin 2 ELİSA KİT | 1 adet |  |  | % |
| 3 | VEGF ELİSA KİT | 1 adet |  |  | % |
| 4 | Fetal Bovine Serum (FBS) | 2 adet |  |  | % |
| 5 | PRİMER (Sema3F, Nuerouphellin,VEGF ,BCL-2,BAX,CYD1,ERK,PERK) | 8 adet |  |  | % |
| 6 | RNA İZOLASYON KİTİ | 1 adet |  |  | % |
| 7 | HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT | 1 adet |  |  | % |
| 8 | SYBR GREEN MASTER MİX | 1 adet |  |  | % |
| 9 | MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate | 1 adet |  |  | % |
| 10 | MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films | 1 adet |  |  | % |
| 11 | PİPET UCU 1-10 UL | 1 paket |  |  | % |
| 12 | PİPET UCU 100 UL 96X10 | 1 paket |  |  | % |
| 13 | PİPET UCU 1000 UL 96X10 | 1 paket |  |  | % |
| 14 | 8 Lİ PCR TÜP+KAPAK | 1 paket |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |
|  | 16/12/2019 tarihine kadar malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11D16 kod nolu proje için, teklifler  03.12.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 (1. ve 14. kalemler arası malzemeler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Bu sebeple bu kalemlerin hepsine fiyat verilmesi zorunludur.)

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Temel Tıp Bil. Böl. Biyokimya A.D. Prof.Dr. Sema USLU 0 222 239 29 79 / 4523

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50-5523-5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Sema3F ELİSA KİT

1. Kit hücre kültürü süpernatantı, hücre lizatı ve diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B,TMB Substrate,

WashBuffer (30x), StandardDiluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

5. Kit içinde 2 şişe 10,000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

6. Gerekli örnek miktarı 100μL olmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

9. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11. 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

2. Nuerouphlin 2 ELİSA KİT

1. Kit hücre kültürü süpernatantı, hücre lizatı ve diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B,TMB Substrate,

WashBuffer (30x), StandardDiluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

5. Kit içinde 2 şişe 10,000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

6. Gerekli örnek miktarı 100μL olmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

9. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11.  1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

3. VEGF ELİSA KİT

1. Kit hücre kültürü süpernatantı, hücre lizatı ve diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), DetectionReagent A, DetectionReagent B,TMB Substrate,

WashBuffer (30x), StandardDiluent, AssayDiluent A, AssayDiluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

5. Kit içinde 2 şişe 10,000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

6. Gerekli örnek miktarı 100μL olmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

9. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11. 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

4. Fetal Bovine Serum (FBS)

• Ambalaj boyutu 500 ml olmalıdır.

• Steril filtreli olmalıdır.

• Temel hücre kültürü, özel araştırmalar ve spesifik analizler için kullanılabilmelidir.

• Saklanma koşullarına uygun teslim edilmelidir.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

5. PRİMER (Sema3F, Nuerouphellin,VEGF ,BCL-2,BAX,CYD1,ERK,PERK)

• 50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

• 8 adet primerler 40 baz toplam 320 baz olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

6. RNA İZOLASYON KİTİ

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre

edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin

Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi

bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

- 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

7. HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT

-Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time

uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

-1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

8. SYBR GREEN MASTER MİX

. Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System,

StepOne System, StepOnePlus System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5. Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6. Ürünün reaksiyon sayısı 200 olmalıdır.

7. Ürün -20°C de saklanmalıdır.

8. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

9. 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9. MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate

• 20 plate içermelidir.

• Barkod içermelidir.

• 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

uyumlu olmalıdır.

• 96 oyuklu plakası olmalıdır.

• Tepki hızı hızlı olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

10. MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films

• Ürün ambalajı içerisinde 25 adet film olmalıdır.

• 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

• Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11. PİPET UCU 1-10 UL

• 1-10 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12. PİPET UCU 100 UL 96X10

• 100 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

13. PİPET UCU 1000 UL 96X10

• 1000 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

14. 8 Lİ PCR TÜP+KAPAK

• 125 adetlik pakette olmalıdır.

• 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

• Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden

yapılmış olmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 1 . VE 14. KALEMLER ARASI(TÜM KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

Prof..Dr. Sema USLU