	[image: image1.jpg]




	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


                                                                                                                                                                       GÜNLÜDÜR 

Sayı   : 59348463-604-99 [SP.2.10]/     190                                                                                                              17/04/2019
                                                                                                                                                                                                                                            
Konu :Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24.04.2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                                                      Ali KANBER

                                                                                                                                                                      Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	  Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	laboratuvar tipi DEĞİRMEN
	1 Adet
	
	
	

	2
	Sodyum Hidroksit
	2 kg
	
	
	

	3
	Polipropilen FİBER ELYAF
	15 kg
	
	
	

	4
	Cam lifi
	2 kg
	
	
	

	5
	Sodyum Silikat
	2 litre
	
	
	

	6
	melment
	25kg
	
	
	

	7
	erlen
	10 adet
	
	
	

	8
	erlen
	10 adet
	
	
	

	9
	Petri Kutusu
	1 paket
	
	
	

	10
	Hidroklorik asit
	2,5 litre
	
	
	

	11
	asetik asit
	2,5 litre
	
	
	

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR 2018/15054kod nolu proje için, teklifler 24.04.2019
  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:MMF İnşaat Mühendisliği Dr.Öğrt.Üyesi Şafak BİLGİÇ  0 222 239 37 50 /3205
................................................................................................................................................................................................................... Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-55265532-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. laboratuvar tipi DEĞİRMEN

Teknik Özellikleri:

Ürünlerin Hızlı bir şekilde öğütülmesinde kullanılacaktır.

Ölçüleri : 50*70*76 cm.

Besleme gerilimi. 220 V.

Motor gücü 0,25 Kw.

Ağırlık : 76 kg.

Kavanoz devir ayarlı olmalıdır.

Zaman ve devir ayarı bulunmalıdır.

Kavanoz kapasitesi 1 adet olmalıdır.

Kapaklı ve kapak açıldığında durma özelliği bulunmalıdır.

Elektrostatik boyalı olmalıdır.

Lazer kesimli Şasesi olmalıdır.

100-300 - 500 ml kavanoza uygun olmalıdır.

Zemine sabitlemesi bulunmalıdır.

2 Yıl Garantisi olmalıdır.

CE Avrupa Standartlarına uygunluk Belgesi bulunmalıdır.

AKSESUARLAR-OPSİYONEL

Porselen kavanoz verilmelidir.

Alübit öğütme bilyesi bulunmalıdır 2kg.

Sarf Malzemesi

1. Sodyum Hidroksit

Teknik Özellikleri:

Özgül Ağırlık(20°C) =1,35

NaOH %32-33

H2O (Su) %67-68

2. Polipropilen FİBER ELYAF

Teknik Özellikleri:

Özgül Ağırlık(gr/cm3 ) 0,9

3. Cam lifi

Teknik Özellikleri:

Cam lifi tÖzgül Ağırlık(gr/cm3 ) 2,70

4. Sodyum Silikat

Teknik Özellikleri:

SiO2 %22-24

Na2O %11-12

H2O %64-67

Özgül Ağırlık (20°C) 1,380-1,397

5. melment

Teknik Özellikleri:

Süperakıskanlastırıcı klor içermeyen, melamin esaslı

6. erlen

Teknik Özellikleri:

250 ml likYüksek sıcaklığa dayanıklı (150-200 oC) pilastik erlen

7. erlen

Teknik Özellikleri:

250 ml likYüksek sıcaklığa dayanıklı (150-200 oC) pilastik erlen kapaklı

8. Petri Kutusu

Teknik Özellikleri:

Petri Kutusu, Plastik PS 90 mm Aseptik 23 ad/p

9. Hidroklorik asit

Teknik Özellikleri:

Yüksek saflıkta

10. asetik asit

Teknik Özellikleri:

yüksek saflıkta
