| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 	400-1	   		                      	      03 /12 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 11 / 12  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Video Stabilizer |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Taşınabilir Harddisk |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Lazerli Mesafe ve Hız Ölçer |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Alıcı-1 |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Alıcı-2 |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Uçuş Kontrol Kartı |  |  |  |
| 7 | 2 adet | Fırçasız Elektrik Motor |  |  |  |
| 8 | 1 adet | Telekonvertör-1 |  |  |  |
| 9 | 1 adet | Telekonvertör-2 |  |  |  |
| 10 | 1 adet | FPV Seti |  |  |  |
| 11 | 5 adet | Karbon Fiber Çubuk 2mm |  |  |  |
| 12 | 5 adet | Karbon Fiber Çubuk 2.5mm |  |  |  |
| 13 | 5 adet | Karbon Fiber Çubuk 3mm |  |  |  |
| 14 | 2 adet | ESC |  |  |  |
| 15 | 1 adet | Atmosferik Basınç Sensörü |  |  |  |
| 16 | 5 adet | Kaplama Filmi-1 |  |  |  |
| 17 | 5 adet | Kaplama Filmi-2 |  |  |  |
| 18 | 1 set | Balsa Malzeme |  |  |  |
| 19 | 1 adet | Tasarım ve İmalat Alımı |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 19072  kod nolu proje için, teklifler  11.12.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Böl. Arş.Gör.Dr.Muharrem KARAKAYA /  0 222 239 37 50 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

3. Video Stabilizer

Teknik Özellikleri:

En az 500 gram en fazla 3.2 kg yük taşıyabilmelidir.

En az 12 saat şarj edilmeden çekim yapabilmelidir.

Tilt ve Roll Açısı 360 derece olmalıdır.

Batarya Kapasitesi en az 6000 mah olmalıdır.

Ölçüleri, 210 x 118 x 450mm olmalıdır.

4. Taşınabilir Harddisk

Sayfa 34

Proje Kodu: 2018-2245

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

Disket sürücü

Dahili sabit disk sürücüsü:4000 GB

Sabit disk boyutu:3.5"

Sürücü türü:HDD

Dosya format sistemi:NTFS

Bağlantı

USB bağlayıcı: USB Type-A

USB versiyonu :3.0 (3.1 Gen 1)

6. Lazerli Mesafe ve Hız Ölçer

Teknik Özellikleri:

Mesafe ölçümün Teknik bilgileri

Ölçüm aralığı: 6-800 m / 4 ... 475 Y

Hassasiyet: ±1 m (Y);/ ±0,2%

Çözünürlük:1

Hız ölçümün Teknik bilgileri

Ölçüm aralığı: 0 ... 300 Km/h (0 ... 222 m/s)

Hassasiyet: Km/h'de 1

Lazer tipin çözünürlüğü:905 nm

10. Alıcı-1

Teknik Özellikleri:

Ağırlık: 10.9 gr

Alıcı Frekansı: 2.4 Ghz FASST

Enerji Gereksinimi: En az 3.7V En fazla 7.4V

Boyutu: 24.9 x 47.3 x 14.3mm

Kanal Sayısı: En az 8 olmalıdır.

11. Alıcı-2

Teknik Özellikleri:

Ağırlık: 21.5 gr

Boyutları: 37.6 x 52 x 15.9mm

Kanal Sayısı: En az 14

Enerji Gereksinimi: En az 4.8 V en fazla 6V

14. Uçuş Kontrol Kartı

Sayfa 36

Proje Kodu: 2018-2245

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

Sinyal titreşim engelleyici özelliğe sahip IMU ve üç adete kadar IMU GPS desteği olmalıdır.

Entegre edilmiş FMU sistemi olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda uçuş için ısıtma sistemi olmalıdır.

I/O portu olmalıdır.

Ana işlemci en az 32 bit olmalıdır.

En az 14 adet PWM çıkışı bulunmalıdır.

3 axis 16 bit gyroscope bulunmalıdır.

Kart üzerinde barometre bulunmalıdır.

15. Fırçasız Elektrik Motor

Teknik Özellikleri:

En az 490 Kv gücünde olamalıdır.

Gövde boyu en çok 52.5 mm olmalıdır.

Shaft 6mm çapında olamalıdır.

22.2 V ile çalışmalıdır.

14x8 pervane ile en az 5.2 kg itki (thrust) üretmelidir.

18. Telekonvertör-1

Sayfa 38

Proje Kodu: 2018-2245

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

-Ana lens odak uzaklığını 1,4x kat arttırır

- Görüntü kalitesinden ödün vermemelidir.

- Toza ve suya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Lens ve kamera arasındaki iletişimi geliştirmelidir.

-Optimize edilmiş lens kaplamaları olmalıdır.

- L serisi telefoto ve telefoto zoom lensleriyle uyumlu olmalıdır.

19. Telekonvertör-2

Teknik Özellikleri:

-Ana lens odak uzaklığını 2x kat arttırır

- Görüntü kalitesinden ödün vermemelidir.

- Toza ve suya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Lens ve kamera arasındaki iletişimi geliştirmelidir.

-Optimize edilmiş lens kaplamaları olmalıdır.

- L serisi telefoto ve telefoto zoom lensleriyle uyumlu olmalıdır.

Sayfa 39

Proje Kodu: 2018-2245

Sarf Malzemesi

1. FPV Seti

Teknik Özellikleri:

1 Adet Görüntü Aktarıcı Kit Özellikleri

NTSC ve PAL formatlarını Desteklemelidir.

Verici Özellikleri:

600mW, en az 5 kilometre çalışma mesafesi olmalıdır.

Güç girişi en az 3s lipo olmalıdır.

Iletim gücü en az 600mA olmalıdır.

Anten en az 2dB'lik olmalıdır.

Mevcut Çalışma 12 Volt'ta 220mA olmalıdır.

Video bant genişliği 8M olmalıdır.

Ses bant genişliği 6.5M olmalıdır.

Boyutlar: 54x 32x 10mm (anten hariç ) olmalıdır.

Alıcı Özellikleri:

Rx Kablosuz 5.8G AV olmalıdır.

Güç girişi: 12V olmalıdır.

Geçerli Çalışma: 200mA maksimum olmalıdır.

En az 2DB lik anten olmalıdır.

FPV Ekran Özellikleri

Çalışma Gerilimi : DC 7-16V

Parlaklık :600 cd /m2

Çözünürlük : 800*480

Ekran Tipi : TFT LCD Ekran

Format : JPEG / AVI

Pil : Li-Po Batarya 2000 mAh 7.4V

Çift Alıcı 5.8 GHz 40 Kanal

Çalışma Sıcaklığı : -10°C +65°C

Anten Konnektörü : RP-SMA

Boyut: 7inch

FPV Kamera Özellikleri:

Dış Yüzey Malzemesi Çinko Alaşımı Olacaktır.

Sensör: 1/3 inç HD

Çözünürlük: 1200TVL 960P HD CCD

Format: NTSC/PAL

Lensler: 2.8mm Renkli Lens

Çalışma Voltajı: 4.5-5.5V

Çalışma Akımı: 230mA

Ağırlık:En fazla 22g

Boyutları: 26x25mm

2. Karbon Fiber Çubuk 2mm

Teknik Özellikleri:

2mm x 1 metre karbon fiber çubuk

3. Karbon Fiber Çubuk 2.5mm

Teknik Özellikleri:

2.5mm x 1 metre karbon fiber çubuk

4. Karbon Fiber Çubuk 3mm

Teknik Özellikleri:

3mmx1metre karbon çubuk

6. ESC

Teknik Özellikleri:

Ağırlık en fazla 90 gr olmalıdır.

6S lipo pil ile çalışması gerekmektedir.

Yüklü Akım 70A olmalıdır.

Programlanabilir olmalıdır.

PWM frekansı 32 kHz olmalıdır.

7. Atmosferik Basınç Sensörü

Teknik Özellikleri:

En fazla 2.7 gr ağırlığında olamalıdır.

En az -150 m/s lik en fazla +150 m/s lik irtifa değişimlerini tanımlayabilmelidir.

En az -700m en fazla 5500m irtifayı ölçmelidir.

Uzunluğu en fazla 175mm olmalıdır.

8. Kaplama Filmi-1

Teknik Özellikleri:

2mx60cm boyutlarında olmalıdır.

Ağırlığı en fazla metrekareye 17 gr olmalıdır.

Film Kaplama ütüsü ile kolaylıkla yapışa bilmelidir.

Yağa ve yakıta dayanıklı olmalıdır.

9. Kaplama Filmi-2

Teknik Özellikleri:

2mx60cm boyutlarında olmalıdır.

Ağırlığı en fazla metrekareye 100 gr olmalıdır.

Film Kaplama ütüsü ile kolaylıkla yapışa bilmelidir.

Yağa ve yakıta dayanıklı olmalıdır.

10. Balsa Malzeme

Teknik Özellikleri:

10x100cm boyutlarında balsa levha;

3 adet 30mm

5 adet 15 mm

10 adet 10mm

10 adet 5mm

10 adet 4mm

10 adet 2.5mm

Balsa Çıta:

20 adet 1.5x12mmx50cm

20 adet 2x3mmx50cm

20 adet 3x10mmx50cm

30 adet 5x10mmx50cm

20 adet 8x8mmx100cm

boyutlarında olacaktır.