	[image: image1.png]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/229
                                                                                       
 01 / 06 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	50 Adet
	Gerinim Ölçer (Strain Gauge)
	
	
	%

	2
	1 Paket
	Gerinim Ölçer için Bağlantı Terminal (1 pk: 50 adet)
	
	
	%

	3
	55.04 metre
	16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440mm
	
	
	%

	4
	10.00 metreküp
	C30/37 Beton (Nakliye Dahil)
	
	
	%

	5
	1 torba
	Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi
	
	
	%

	6
	1 ton
	S420 Çelik Donatı
	
	
	%

	7
	1
	Deney Numuneleri Yapım Hizmeti
	
	
	%

	
	
	
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15A115 kod nolu proje için, teklifler 18 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU 0 222 239 37 50 / 3214
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
1. Gerinim Ölçer (Strain Gauge)

Teknik Özellikleri:

BF-120-10AA, 10MM TEK EKSENLİ STRAIN GAUGE

Boyutları: 10x2.5mm

Taban boyutu: 16.7x5mm

Direnç:120Ohm

Yaklaşık Gauge faktörü 2.0

Strain limiti: %3

Fatig ömrü: 106 çevrim

Çalışma sıcaklığı -20 +80

2. Gerinim Ölçer için Bağlantı Terminal (1 pk: 50 adet)

Teknik Özellikleri:

Bir pakette 50 adet olmalıdır.

Boyutları: 6x5.3x0.8 mm

Çalışma sıcaklığı -20 +120

Tip: TFY-2S

3. 16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440mm

Teknik Özellikleri:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76'dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65'ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

4. C30/37 Beton (Nakliye Dahil)

Teknik Özellikleri:

Hazır betonun (C30/37)

Karakteristik basınç dayanımı en az 30 MPa

Eşdeğer küp basınç dayanımı en az 37 MPa

Karakteristik eksenel çekme dayanımı 1.9 MPa

28 Günlük elastisite modülü 27 000 MPa

olmalıdır.

5. Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi

Teknik Özellikleri:

İnşaat yapımında kullanılan standart teknik özelliklere sahip bağ teli, kalıp yağı, pas payı ve çivi

kullanılacaktır.

6. S420 Çelik Donatı

Teknik Özellikleri:

Minimum akma dayanımı 420 MPa

Minimum kopma dayanımı 550 Mpa

Minimum kopma uzaması %10
7-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na

Temin Edilecek Olan

Üç Adet Betonarme Çerçeve Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

1. Genel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı

Laboratuvarında yapılacak olan yüksek lisans tez çalışmasında kullanılmak üzere, Baturhan

Şolpan tarafından hazırlanmış 3 adet tek katlı ve tek açıklıklı betonarme çerçeve temin

edilecektir. Bu betonarme çerçeveler proje yürütücüsü olan Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU ve

yüksek lisans tez öğrencisi Baturhan Şolpan gözetiminde projeye uygun olarak ESOGÜ İnşaat

Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarında yapılacaktır. Hizmet alımı işini alan firma en fazla

bir hafta (7 iş günü) içerisinde iletişim bilgileri aşağıda verilen Baturhan Şolpan ile iletişime

geçerek proje detaylarını istemek ve bu detaylara göre hizmeti 4. bölümde verilen süre

içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Betonarme Çerçevelerin Özellikleri

Deprem yükü ve sabit eksenel basınç yükü altında Cam Elyaf Takviyeli Polimer (GFRP) donatı

ile donatılandırılmış betonarme çerçevelerin kolon donatıları bindirme bölgelerindeki

davranışın incelenmesi amacıyla 3 adet betoname çerçeve temin edilecektir. Çerçevelerin

boyutları Şekil 2.1 ile verilmiştir.

Şekil 2.1. Çerçeve ön ve yan görünüm.

Bu çerçevelerin kolon boyuna donatıları farklı hibrit şekilde donatılacaktır. Numunenin kolon

açılımı Şekil 2.2 de verilmiştir. Diğer bütün açılımlar projede yer almaktadır.

Şekil 2.1. Örnek kolon açılımı.

Çerçevelerden ikisi kolon donatıları hibrit GFRP-çelik donatılardan diğer kalan bir kolon

donatıları ise çelik donatılardan oluşacaktır. Kiriş donatıları bütün çerçevelerde çelik donatı

olarak belirlenmiştir.

Betonarme çerçevelerin hazırlanması aşamaları sırasında ortaya çıkacak tüm işçilik, malzeme

ve zayiat masrafı hizmet alınan firmaya aittir. Hizmet alınan firmanın tüm aşamalarda

oluşabilecek eksiklik veya hataları (beton basınç dayanımının yönetmeliklerde belirlenen

değerlerden düşük çıkması durumunda numunelerin yeniden hazırlanması, donatıların yanlış

çapta, sayıda, uzunlukta gelmesi durumunda takviye malzeme gönderimi yapmak, deneyler

devam ederken çıkabilecek değişiklikleri uygulamak vb.) en kısa sürede gidermesi gereklidir.

Betonarme çerçevelerin yapımında aşağıda özellikleri verilen malzemeler kullanılmalıdır.

i. GFRP Donatı Özellikleri

GFRP donatıların boyları, çapı ve sayısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. 16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy:

3440mm

Cam elyaf donatıların deprem yükleri altında hibrit olarak donatılması için GFRP donatılara

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu donatıların kumlanmış veya nervürlü olması aderans için gereklidir.

Donatılar istenilen boylarda hazırlanmalıdır.

Mekanik Özellikler:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76’dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65’ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

ii. Çelik Donatı Özellikleri

Betonarme çerçevelerin yapımında kullanılacak olan çelik donatı boy ve sayıları aşağıda

verilmiştir.

1. 16 adet 16 mm çaplı 3440 mm boyunda S420 yapı çeliği boyuna donatı (10'ar cm gönye

eklenecektir) (Kolon)

2. 18 adet 14 mm çaplı 3440 mm boyunda S420 yapı çeliği boyuna donatı (10'ar cm gönye

eklenecektir) (Kiriş)

3. 36 adet 14 mm çaplı 1000 mm boyunda S420 yapı çeliği boyuna donatı (10'ar cm gönye

eklenecektir) (Kiriş ek)

4. 30 adet 16 mm çaplı 4640 mm boyunda S420 yapı çeliği boyuna donatı (10'ar cm gönye

eklenecektir) (Temel)

5. 300 adet 10 mm çaplı 30*30 kolon ve 30*40 kirişler için S420 yapı çeliği etriye

6. 96 adet 10 mm çaplı 60*80 temel için S420 yapı çeliği etriye

7. Her çerçeve için iki adet kanca

GFRP ve Çelik donatıların ESOGÜ İnşaat Müh. Yapı Laboratuvarına nakliyesi, GFRP ve çelik

donatıların projede belirtildiği şekilde bağlanması ve kalıba yerleştirilmesi hizmet alımına

dahildir. Bu aşamada gerekli olan bağ teli ve pas paylarının temini firma tarafından yapılacaktır.

iii. Kalıp Özellikleri

Projede belirtilen boyutlarda en az bir adet çerçeve için gerekli olan Plywood kalıpların

(yaklaşık 16 m2

) ESOGÜ İnş. Müh. Yapı Laboratuvarına nakliyesi, projeye uygun olarak

çakılması ve yağlanması hizmet alımını gerçekleştirecek olan firmaya aittir. Kalıp her bir

numune için tekrar çakılıp yağlanarak hazırlanacaktır.

iv. Hazır Beton Özellikleri

Hazır betonun (C30/37)

Karakteristik basınç dayanımı en az 30 MPa

Eşdeğer küp basınç dayanımı en az 37 MPa

Karakteristik eksenel çekme dayanımı 1.9 MPa

28 Günlük elastisite modülü 27 000 MPa

olmalıdır.

Projede belirtilen 3 adet betonarme çerçeve için gerekli olan 10 m3

hazır betonun temini ve

transmikser ile beton dökümünün yapılacağı gün ESOGÜ İnş. Müh. Yapı Laboratuvarına

taşınması, daha önceden yine aynı firmanın hazırlamış olduğu çerçeve kalıplara dökülmesi ve

vibratör ile yerleştirilmesi hizmetleri işi alan firma tarafından yapılacaktır.

Beton dökümü sırasında her bir mikserden 7gün ve 28 gün sonunda ve deneylerin yapılacağı

gün beton basınç dayanımlarının belirlenmesi için en az 3 set (9 adet) küp numune alınması bu

numunelerin korunması ve kürü hizmet alımına dahildir.

v. Ölçümler

GFRP ve çelik donatıların yük altında yapacakları şekil değiştirmelerin ölçülmesinde

kullanılacak olan Gerinim Ölçerler (Strain Gauge) aşağıda verilen özelliklerde olmalıdır.

50 adet Gerinim Rozeti (Strain Gauge)

BF-120-10AA, 10MM TEK EKSENLİ STRAIN GAUGE

Boyutları: 10x2.5mm

Taban boyutu: 16.7x5mm

Direnç:120Ohm

Yaklaşık Gauge faktörü 2.0

Strain limiti: %3

Fatig ömrü: 106 çevrim

Çalışma sıcaklığı -20 +80

Bu gerinim rozetleri için gerekli olan 50 adet (1 paket) bağlantı terminali aşağıdaki özelliklerde

olmalıdır.

Boyutları: 6x5.3x0.8 mm

Çalışma sıcaklığı -20 +120

Tip: TFY-2S

vi. İşçilik

Bu hizmet işinin yerine getirilmesi için gerekli olan aşağıdaki adımları kapsayan işleri yapmak

üzere deneyimli bir işçinin projede planlanan takvime uygun olarak ESOGÜ İnş. Müh. Yapı

Laboratuvarı’nda çalışması gerekmektedir. Çalışacak olan işçinin iş güvenliği önlemleri, SGK

ödemesi, işçinin ihtiyaç duyacağı tüm araç gereçler ve iş kıyafetleri, işçinin laboratuvara ulaşım

ücretleri hizmet verecek olan firmaya aittir.

İşçinin projedeki takvime uyamayacağı durumlarda (sağlık sorunları vb.) firma o işçinin yerini

doldurmak üzere benzer deneyime sahip başka bir işçiyi çalıştıracaktır. Projenin aksamaması

için bu çok önemlidir.

İşçi aşağıdaki işleri yapmakla yükümlüdür:

1. Projeye uygun olarak kalıpların çakılması ve yağlanması.

2. Projede belirtildiği şekilde GFRP ve çelik donatıların bağlanması ve kalıba

yerleştirilmesi.

3. Beton dökümü esnasında en az iki işçinin betonun kalıplara dökülmesi ve vibratör ile

yerleştirilmesini sağlaması.

4. Prizini alan çerçevelerin kalıplarının sökülmesi.

5. Numunelerin deney setine yerleştirilmesi ve sıkılarak sabitlenmesi.

6. Deney sonunda numunelerin kaldırılması.

7. Numunelerin yerleştirme ve kaldırılması esnasında deney setinin gerekli parçalarının

sökülmesi ve takılması.

3. Teslim Yeri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik

Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir, 26480.

4. Teslim Süresi

Yapım ve teslim süresi 6 haftadır.

