|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]128                                                                                          09/02/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                 EKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20/02/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anti-CD34 antibody [EP373Y]200ug (ab81289) | 1 Adet |  |  |  |
| 2 | Anti-Collagen IV antibody 200ug(ab6586) | 1 Adet |  |  |  |
| 3 | Antibody Diluent 125ml (ab64211) | 1 Adet |  |  |  |
| 4 | Antigen Retrieval Buffer(Tris-EDTA Buffer pH 9.0) (ab94681) | 1 litre |  |  |  |
| 5 | TBS (pH 7.4) 1L 25x (ab64248) | 1 litre |  |  |  |
| 6 | Mouse and Rabbit Specific HRPPlus (ABC) Detection IHC Kit 125ml(ab93697) | 1 Adet |  |  |  |
| 7 | Proteinase K Enzyme 110ml (S3020) | 1 Adet |  |  |  |
| 8 | Mounting medium, aqueous 125ml(TA-125-UG) | 1 Adet |  |  |  |
| 9 | Consul Mount 500 ml (9990440) | 1 Adet |  |  |  |
| 10 | Hematoksilen A+B İnstant (6765015) | 1 Adet |  |  |  |
| 11 | Mikrotom bıçağı low profil (FE207500011) | 1 kutu |  |  |  |
| 12 | Alkolik Eosin Y İnstant (6765040) | 1 Adet |  |  |  |
| 13 | Paraformaldehyde 500gr(158127-500G) | 2 Adet |  |  |  |
| 14 | Parafin 2.5 kğr (1071622500) | 5 Adet |  |  |  |
| 15 | Pozitif şarjlı süperfrost plus lam(J1800AMNZ) | 8 kutu |  |  |  |
| 16 | Ksilen Substıtue 5 lt (3803670E) | 2 Adet |  |  |  |
| 17 | Lam Frost renkli (4951PLUS4) | 8 kutu |  |  |  |
| 18 | Lamel 24x50 mm (C911222) | 10 kutu |  |  |  |
| 19 | Hidrofobik Kalem S2002 | 1 Adet |  |  |  |
| 20 | Doku takip kaseti (C522501) | 1 kutu |  |  |  |
| 21 | Lam saklama kutusu 50 lamlık(C562023) | 6 Adet |  |  |  |
| 22 | 10% Buffered Formalinli DokuKabı kutu/100ad S10-B-FOR-20ML | 1 Adet |  |  |  |
| 23 | Hydrogen Peroxide BlockingReagent (ab64218) 125 ml | 1 Adet |  |  |  |
| 24 | Kimyasallardan etkilenmeyenKalem (C613603) | 2 Adet |  |  |  |
| 25 | Humidity Chamber 70x30x9cmMetal Cam Kapaklı | 1 Adet |  |  |  |
| 26 | Mikrodalga İnkubasyon Seti | 1 Adet |  |  |  |
| 27 | Curcumin from Curcuma longa(Turmeric), powder-5G ( C1386-5G ) | 1 Adet |  |  |  |
| 28 | L Dimethyl sulfoxideReagentPlus®, ≥99.5%- 100ML (D5879-100ML) | 1 Adet |  |  |  |
| 29 | Masson Trıchrome Kit 150 test (RRSK20/150) | 1 Adet |  |  |  |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR 21018/11D03 kod nolu proje için, teklifler 20/02/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Uygulam ve araştırma Hastanesi Anesteziloji A.D. Prof.Dr.Birgül YELKEN 02222392979/5006

.....................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi

Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti-CD34 antibody [EP373Y] 200ug (ab81289)

Teknik Özellikleri:

CD34 Antibody

a – Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d – 200 ug konsantre antikor olmalıdır.

e - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

İ- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

J- Çalışmada kullanılacak clone: ab81289 olmalıdır

2. Anti-Collagen IV antibody 200ug (ab6586)

Teknik Özellikleri:

Collagen IV Antibody

a – Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d – 200 ug konsantre kimyasallardan oluşan;100 testlik kit olmalıdır.

e - İmmunfleurosan boyama yöntemi olarak kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

i-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

j- Çalışmada kullanılacak clone: ab6586 olmalıdır

k-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

3. Antibody Diluent 125ml (ab64211)

Teknik Özellikleri:

Antibody Diluent

a- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir.

c - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

f- Clone: ab64211 olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4. Antigen Retrieval Buffer (Tris-EDTA Buffer pH 9.0) (ab94681)

Antigen Retrieval Buffer (Tris-EDTA Buffer pH 9.0) (ab94681)

a - 1000 ml ,konsantre , orjinal ambalajında olmalıdır.

b - 10 X dilue ye uygun olmalıdır.

c- PH: 9.0 olmalıdır.

d - Antijen maskesini iyi bir şekilde kaldırmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

h- Clone: ab94681 olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

5. TBS (pH 7.4) 1L 25x (ab64248)

Teknik Özellikleri:

TBS (pH 7.4) 1L 25x

a - 1000 ml ,konsantre , orjinal ambalajında olmalıdır.

b - 25 X Konsantre formda, PH:7.4 olmalıdır

c-, 1/100 oranında Tween 20 içermelidir

d - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

h- Clone: (ab64248) olmalıdır.

İ- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

6. Mouse and Rabbit Specific HRP Plus (ABC) Detection IHC Kit 125ml (ab93697)

Teknik Özellikleri:

Mouse and Rabbit Specific HRP Plus (ABC) Detection IHC Kit

a – Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d – 125 ul konsantre antikor olmalıdır.

e – immünfloresan boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı –Clone: ab93697olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

7. Proteinase K Enzyme 110ml (S3020)

Teknik Özellikleri:

- Proteinase K Enzyme

a –Rat dokusunda çalışmalıdır

b - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

c –110ml olmalı. Clone: S3020 olmalıdır

d - IVD ve CE belgeli olmalıdır

e - Teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

f - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar

değerlendirmeye alınmayacaktır

8. Mounting medium, aqueous 125ml (TA-125-UG)

Teknik Özellikleri:

- Mounting medium, aqueous

a - 125 ml (TA-125-UG) kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - AEC Chromogen sonrası, boyayı soldurmayan, hemen kuruyan, hava kabarcığı yapmayan

özellikte olmalıdır.

c –Tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

d - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

e- Clone:TA-125-UG olmalıdır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

9. Consul Mount 500 ml (9990440)

Teknik Özellikleri:

- Consul Mount

a. Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

b. Su ve ksilen bazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

c. Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

d. Otomatize edilmiş uygulamalara uygun,clone 9990440 olmalıdır.

e. Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

f. Refraktif indeksi 1.43 – 1.46 (20 °C) olmalıdır.

g. Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

h. Orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve ambalajı 500 mL'lik kilitli kapaklı cam ambalajda

olmalıdır.

i. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

j. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

10. Hematoksilen A+B İnstant ( 6765015)

Teknik Özellikleri:

Hematoksilen A+B İnstant

• Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.

• Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

• Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

• Jinekolojik ve jinekolojik olmayan klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır.

• Haematoxylin 5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

• Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

• pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

• Kullanıma hazır sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.

• A ve B iki toz kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

• Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

• Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miyadlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• Clone: 6765015 olmalıdır.

11. Mikrotom bıçağı low profil (FE 207500011)

Teknik Özellikleri:

Mikrotom bıçağı low profil

a - 1 kutuda 50 adet low profil , disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

b - 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

c - Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

d - Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

g- Clone: FE 207500011 olmalıdır.

h- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

12. Alkolik Eosin Y İnstant (6765040)

Teknik Özellikleri:

Alkolik Eosin Y İnstant 6765040

• Histolojik ve sitilojik boyamalara uygun olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

• Alkol bazlı 6765040 özelliğinde olmalıdır.

• Toz kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

• Çökelti oluşturmamalıdır.

• Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

• - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

13. Paraformaldehyde 500gr (158127-500G)

Teknik Özellikleri:

Paraformaldehyde

a. Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır

b. 500 gr ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,

c. Orijinal ambalajında 158127 özelliğinde olmalıdır.

d. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

14. Parafin 2.5 kğr (1071622500)

Teknik Özellikleri:

Parafin (1071622500)

• Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

• Beyaz renkli pul şeklinde 1071622500 özelliğinde olmalıdır.

• Erime sıcaklığı 55-56 C olmalıdır.

• 2 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

• 60 ay raf ömrü olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2

mm2/s (100 °C) olmalıdır.

• Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetil sulfoxide) içermelidir.

• Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

15. Pozitif şarjlı süperfrost plus lam (J1800AMNZ)

Teknik Özellikleri:

Pozitif şarjlı süperfrost plus lam

a - 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

f-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Clone: J1800AMNZ olmalıdır

16. Ksilen Substıtue 5 lt (3803670E)

Teknik Özellikleri:

Ksilen Substıtue

a)Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz ,çözücü olmalıdır.

b)Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı

c) 5 Lt'lik kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

d)Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz

ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.

e)Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C (1013

hPa) olmalıdır.

f)Kırılma indisi 1.415 ila 1.420 arasında olmalıdır.

g) İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

h) Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

I) Clone: 3803670E olmalıdır.

17. Lam Frost renkli (4951PLUS4)

Teknik Özellikleri:

- Lam Frost renkli

a - 1 kutuda 50 adet,Frost renkli lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Clone: 4951PLUS4 olmalıdır

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

18. Lamel 24x50 mm (C911222)

Teknik Özellikleri:

- Lamel 24x50 mm

a - 1 kutuda 100 adet 24x50 mm lamel olmalıdır.

b - Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

c - Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

d- Clone: C911222 olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

19. Hidrofobik Kalem S2002

Teknik Özellikleri:

- Hidrofobik Kalem

a - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

b- Lam yüzeyine sürüldükten bir sn sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında

lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay

verilecektir.

c- Clone: S2002 olmalıdır

d- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

20. Doku takip kaseti (C522501)

Teknik Özellikleri:

Doku takip kaseti,kapaklı (C522501)

a. Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalı.

b. İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından

etkilenmemelidir.

c. Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

d. Kaset üzerinde protokol no su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı,ayrıca yanlarına da kurşun

kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

21. Lam saklama kutusu 50 lamlık (C562023)

Teknik Özellikleri:

Lam saklama kutusu (C562023)

a) Polipropilen malzemeden olmalı

b) Kutu 50 lam alma kapasitesinde olmalı

c) Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalı

d) Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

e) Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

f) Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

22. 10% Buffered Formalinli Doku Kabı kutu/100ad S10-B-FOR-20ML

Teknik Özellikleri:

10% Buffered Formalinli Doku Kabı kutu/100ad

a-Kaplar, her türlü cerrahi müdahaleden sonra alınacak örneklerin, histolojik ve patolojik

muayenesi için uygun olmalı ve muayene yapılana kadar örneklerin muhafazasını ilk günkü

gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

b- Kaplar, hacmine göre %50 oranında tamponlanmış %10'luk formalinli solüsyonu kullanıma

hazır halde içermeli, bu içerik tortusuz olmalı ve her türlü biyopsi örneği için uygun olmalıdır.

c- Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot

numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca etikette

alınacak örnek bilgilerinin yazılması için de uygun yerler bulunmalıdır.

d- İnce kesit alınmış ve tamamiyle şeffaf olan dokuların görülebilmesi için kap içindeki solüsyon

renkli olmalıdır ve boya maddesi hiçbir şekilde dokuya zarar vermemelidir,

uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyon vermemelidir.

e- İstenilen Kapların ölçüleri ve ambalaj miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır: S10-B-FOR-20ML

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

23. Hydrogen Peroxide Blocking Reagent (ab64218) 125 ml

Teknik Özellikleri:

Hydrogen Peroxide Blocking Reagent

a - Rat dokusunda, endogen peroxidase aktivitesini inhibe etmek için uygun olmalıdır.

b - 125 ml ab64218 kullanıma hazır formda olmalıdır.

c - Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

d - %3 Aqueous özellikte olmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

ı- Clone: ab64218 olmalıdır.

24. Kimyasallardan etkilenmeyen Kalem (C613603)

Teknik Özellikleri:

Kimyasallardan etkilenmeyen Kalem (C613603)

a - Histokimyasal yöntemde lama ve kasete yazmak için kullanılacaktır

b- Lam yüzeyine sürüldükten bir sn sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında

lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onayverilecektir.

c- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

25. Humidity Chamber 70x30x9cm Metal Cam Kapaklı

Teknik Özellikleri:

Humidity Chamber

a- Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır

b- Cam kapağı ve içinde seyyar lam taşıma aparatı olmalıdır

c- Kutu 50 lam alma kapasitesinde 70x30x9cm iç ölçülerinde olmalıdır

d- İhale öncesi numune getirilecektir.Numune değerlendirmesine müteakip karar

verilecektir.Numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

26. Mikrodalga İnkubasyon Seti

Teknik Özellikleri:

Mikrodalga İnkubasyon Seti

a- Mikrodalga ve kimyasallara dayanılkı malzemeden yapılmış olmalıdır

b- Cam kapağı ve içinde seyyar lam taşıma aparatı olmalıdır

c- Kutu 50 lam alma kapasitesinde olmalıdır

d- İhale öncesi numune getirilecektir.Numune değerlendirmesine müteakip karar

verilecektir.Numune getirmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

27. Curcumin from Curcuma longa (Turmeric), powder-5G ( C1386-5G )

Teknik Özellikleri:

Curcumin from Curcuma longa (Turmeric),

powder-5G ( C1386-5G )

a. Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır

b. 5 gr ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,

c. Orijinal ambalajında C1386 özelliğinde olmalıdır.

d. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

28. L Dimethyl sulfoxide ReagentPlus®, ≥99.5%- 100ML ( D5879-100ML)

Teknik Özellikleri:

- L Dimethyl sulfoxide ReagentPlus®, ≥99.5%-

100ML ( D5879-100ML)

a. Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır

b. 100 ml ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,

c. Orijinal ambalajında D5879 özelliğinde olmalıdır.

d. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

29. Masson Trıchrome Kit 150 test ( RRSK20/150)

Teknik Özellikleri:

Masson Trıchrome Kit

a) 1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.

b) Kit içerisinde 5 adet 50ml likdamlalıklıkomponentolmalıdır.

c) Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.

d) Clone : RRSK20/150

e) Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

f) HaematoxylinWeigert's A

g) HaematoxylinWeigert's B

h) PhosphotungsticAcid 1 % Solution

i) PonceauFuchsinMassonStain

j) 2% Methyl Blue in 2.5% aceticacid