| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/135		   		                  03 / 03 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 10 / 03  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 adet | Hayvan Dokusundan İzolasyon Kiti |  |  |  |
| 2 | 6 adet | Cryo kutusu |  |  |  |
| 3 | 12 kutu | Pudrasız eldiven |  |  |  |
| 4 | 12 paket | 0.1-10μl pipet ucu |  |  |  |
| 5 | 5 paket | 10-100μl pipet ucu |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 19A129  kod nolu proje için, teklifler  10.03.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Böl.Doç.Dr.Davut Ümit ŞİRİN /  0 222 239 37 50 / 2852

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Hayvan Dokusundan İzolasyon Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit hayvan dokusundan DNA izolasyonu yapılabilmelidir.

2. Son kullanın tarihinin geçerlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır.

3. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

4. 50 testlik olmalıdır.

5. Kitin içerisinde aşağıda belirtilenler olmalıdır:

Lizizbuffer T1 20 ml, Lizizbuffer B3 15 ml, Washbuffer BW 30 ml, Washbuffer B5 (konsantre) 12

ml, elüsyonbufferBE 13 ml, Proteinase K (liyofilize) 30 mg, ProteinaseBuffer PB 1.8 ml, Açık yeşil

halkalı kolonlar 50 adet, toplama tüpü (2ml) 100 adet, kullanma klavuzu 1 adet.

6. Kit spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

7. Örneklerden 60 μg konsantrasyonda DNA elde edebilmelidir, saflık oranı (A260/A280) 1.71.9

değerleri arasında olmalıdır.

8. Kit klinik veya forensic örneklerden (kurutulmuş kan damlası, saç, yanak swabı, sigara filtresi) ,

doku, hücre, maya, bakteri ve virüsten DNA izolasyonuna uygun olmalıdır.

9. Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml lik toplama

tüpleri bulunmalıdır.

10. İzolasyon ile elde edilen DNA, PCR, SNP ve STR genotiplendirme uygulamalarına uygun

olmalıdır.

11. DNA izolasyonu süresi liziz basamağı hariç 20 dk olmalıdır.

12. Teklif öncesinde bölümümüzde denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

13. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

14. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı takdirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

15. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

16. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

17. Firmalar, teklif ettikleri ürünün özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Cryo kutusu

Teknik Özellikleri:

1. 81-100 kuyucuklu olmalıdır.

2. kuyucukların herbiri birbirinden bölmelerle ayrılmış olmalıdır.

3. Otoklavlanabilir olmalıdır.

4. 1 ml-1,5 ml-2 ml lik ephendorph tüplerini saklamak için uygun olmalıdır.

5. Kutunun üst kapağı kısmı şeffaf renkte olmalı, içerik görünebilir olmalıdır.

6. Kutunun üst kapağı her bir kuyucuk için numaralandırılmış olmalıdır.

7. -20 ˚C -80 ˚C soğuklukta numune saklamaya dayanıklı olmalıdır.

3. Pudrasız Eldiven

Teknik Özellikleri:

1. Eldiven kalınlığı, dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

2. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte olmalıdır.

3. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır.

6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.

8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.

9. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.

10. Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.

11. Small beden olmalıdır

Sayfa 27

Proje Kodu: 2019-2880

Sarf Malzemesi

4. 0.1-10μl pipet ucu

Teknik Özellikleri:

• 0,1-10μl hacminde 1000 adet/paket mikropipet ucu içermelidir.

• Otoklavlanabilme özelliğinde olmalıdır.

• Eppendorf ve Thermo marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.

5. 10-100μl pipet ucu

Teknik Özellikleri:

• 10-100μl hacminde 500 adet/paket mikropipet ucu içermelidir.

• Otoklavlanabilme özelliğinde olmalıdır.

• Eppendorf, Thermo, marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.