| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 308		   		                   11 /10 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19 / 10  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Adet | Genotyping Assay, 250 reaksiyon(rs2038366, rs56357614,rs7022797) |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Master mix 250 rxn |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | FAST OPTİCAL 96-WELL PLATE, 10 PLATE |  |  |  |
| 4 | 1 Adet | PCR tüp cooler rack |  |  |  |
| 5 | 1 Adet | Mikro pipet ucu steril 10μl 10*96 |  |  |  |
| 6 | 1 Adet | Mikro pipet ucu steril 100μl 10*96 |  |  |  |
| 7 | 1 Adet | Mikro pipet ucu steril 200μl 10*96 |  |  |  |
| 8 | 1 Adet | Mikro pipet ucu steril 0.1-10 μl10*96 |  |  |  |
| 9 | 1000 Adet | Pastör pipeti1000 adet |  |  |  |
| 10 | 3 Adet | Human S1P elisa kiti 3 adet |  |  |  |
| 11 | 1 Adet | Marker |  |  |  |
| 12 | 3 Adet | Samsung SCX-4623F kartuş 3 adet |  |  |  |
| 13 | 1000 Adet | Eppendorf Tüp 2 ml 1000 adet |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 11D39  kod nolu proje için, teklifler  19.10.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Temel Tıp Bil.Böl.Tıbbi Biy.ABD.Prof.Dr.Didem TURGUT COŞAN /  0 222 239 29 79 / 4591

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

1.Genotyping Assay, 250 reaksiyon (rs2038366, rs56357614,rs7022797)

Teknik Özellikleri:

Genotyping Assay 250 reaksiyon (rs2038366, rs56357614, rs7022797)

1. Tek nükleotid değişimini Taqman primer-prob yöntemi ile belirlemeye uygun olmalıdır.

2. Belirtilen tek nükleotid değişimlerini belirleyebilmelidir.

3. 96-kuyulu plakada, her biri için en az 150 farklı örneği 2 tekrarlı belirleyecek miktarda teslim

edilmelidir.

4. 40x konsantre olmalıdır.

5. 0,2 ng/μL kadar az DNA ile çalışmaya uygun olmalıdır.

6. Allellerden biri FAM, diğeri VIC® işaretli olmalıdır.

7. Çalışma kiti ile birlikte gen adı, kromozomal yerleşimi, allel frekansı, nükleotid değişimini içeren

dizi bilgisi, reporter boya konsantrasyonu, boya-tek nükleotid değişimi allel ilişkisi gibi tek

nükleotid değişimi hakkında bilgileri içeren doküman verilmelidir.

8. Saklama koşullarına uygun muhafaza edilmiş şekilde teslim edilmelidir.

9. Ürün test edildikten sonra kabulü yapılacaktır.

10. 1-2-3. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamanına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

2. Master mix 250 rxn

Teknik Özellikleri:

1. Karışım insan kan, serum, plazma ve sinoviyal sıvı örneklerinden elde edilmiş DNA'lar ile

çalışmaya hassas uyumlukta olmalıdır.

2. 2x konsantrasyonda olmalıdır.

3. Taqman uyumlu ve Fast olmalıdır.

4. ROX ayrı bir tüp olarak verilmeli veya karışıma dahil olmalıdır.

5. Her ambalaj 2ml'lik reaksiyon hacminde 200 teste yetecek kadar teslim edilmelidir.

6. Miadı en az 12 ay olmalıdır.

7. Soğuk zincir şartlarında teslim edileceği garanti edilmelidir.

8. 1-2-3. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

3. FAST OPTİCAL 96-WELL PLATE, 10 PLATE

Teknik Özellikleri:

1. 96 kuyucuklu olmalıdır.

2. Eteksiz veya yarı etekli olmalıdır.

3. qPCR için uygun olmalıdır.

4. DNase, RNase içermemelidir.

5. Optik plate kapatıcı yapışkan film ile birlikte verilmelidir.

6. 1-2-3. Kalemler birbirini takip eden ölçümler zincirinden oluştuğu için grup olarak

değerlendirilecek olup, tamamına teklif verilmesi gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca oluşacak

teknik sorunlar için laboratuvar desteği istenecektir.

4. PCR tüp cooler rack

Teknik Özellikleri:

96 kuyucuklu well plate uygun ve uyumlu olmalıdır.

5. Mikro pipet ucu steril 10µl 10*96

Teknik Özellikleri:

10 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

6. Mikro pipet ucu steril 100μl 10*96

Teknik Özellikleri:

100 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

7. Mikro pipet ucu steril 200µl 10*96

Teknik Özellikleri:

200 UL STERİL PİPET UCU, 96/KUTU

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

8. Mikro pipet ucu steril 0.1-10 µl 10*96

Teknik Özellikleri:

Mikro pipet ucu steril 0.1-10 µl

1. 96 adetlik racklarda dizili olmalıdır.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril ve filtreli olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

9. Pastör pipeti1000 adet

Teknik Özellikleri:

Pastör Pipeti 3 ML

1. Şeffaf polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. 3 ml hacimde olmalıdır.

3. Steril olmalıdır.

4. 100'lük pakette olmalıdır.

10. Human S1P elisa kiti 3 adet

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Human S1P elisa kiti 3 adet

1. Kitler 96 testlik ambalajlarda olmalıdır ve İnsan S1P miktarını belirleyebilmelidir

2. Teslimat sırasında kitlerin son kullanma tarihleri en az 1 yıl olmalıdır.

3. Deney sonuçları 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm dalga boyunda GF-M3000 elisa

okuyucusunda okunabilmelidir.

4. Kit saklanmış insan plazma ve serum örnekleri ile çalışılıyor olabilmelidir.

5. Kit içeriğinde yer almayan, fakat kit prospektüsü doğrultusunda çalışmada kullanılması gerekli

olan tüm kimyasallar ( kontrol, kalibratör, standart, çalışma kabları vb.) kitle birlikte verilmelidir.

6. Tekliflerle beraber ürün bilgisi (prospektüs) orijinal formatında verilecektir.

7. Kitlerin prospektüsları incelenecek ve uygun olmayan kitler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. İlgili firma laboratuvarımızdaki çalışmalarda güvenilir sonuç vermeyen bozuk çıkan ya da

kullanım süresinde bozulan kit ve sarf malzemelerini, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin yeni kit ve

sarf malzemeleri ile bir ay içerisinde değiştirmelidir.

9. Kit orijinal ambalajında olmalıdır.

10. Kitlerin CE kalite belgesi olmalı ve teklifte gösterilmelidir.

11. Kitler teslim edilirken uygun saklama koşullarında teslimatı yapılacaktır.

11. Marker

Teknik Özellikleri:

Marker 100, 200, 300, 400, and 500, 750 ve 1,000 baz aralıklarını içermelidir. En az 100 örnek

çalıştırmalıdır. Agaroz jel elektroforezi için uygun olmalıdır.

12. Samsung SCX-4623F kartuş 2 adet

Teknik Özellikleri:

Samsung SCX-4623F yazıcıya uygun olmalıdır

13. Eppendorf Tüp 2 ml 1000 adet

Teknik Özellikleri:

1. 500 ya da 1000 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

2. DNase, RNase, pirojen içermemelidir.

3. Steril olmalıdır.

4. DNA/RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır