|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	136						                            03/03/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09/03/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghrelin Human Elisa KIT 96 Test | 2 Adet |  |  | % |
| 2 | Leptin Human Elisa Kit 96 Test | 2 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11043 kod nolu proje için, teklifler  09.03.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Psikiyatri A.D.- Dr.Öğr.Üyesi  Ali Ercan ALTINÖZ 0 222 239 29 79/3615

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Ghrelin Human Elisa KIT

Teknik Özellikleri:

HUMAN GHRELİN ELISA KİTLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. Kitler, insan serum numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

2. Kitler aynı marka ve aynı lot numarasına sahip olmalıdır.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az 12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım klavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya

Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici

olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ %

10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir

problemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en az 123.5-10,000pg/mL aralığında olmalıdır. Alt saptama sınırı en az

49.5pg/mL.olmalıdır.

2. Leptin Human Elisa Kit

Teknik Özellikleri:

HUMAN LEPTİN ELISA KİTLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. Kitler, insan serum numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

2. Kitler aynı marka ve aynı lot numarasına sahip olmalıdır.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az -12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım klavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya

Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici

olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ %

10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir

problemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en az 0,04-60 ng/mL aralığında olmalıdır. Alt saptama sınırı en az 0,04

ng/mL.olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Ali Ercan ALTINÖZ