|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]1837                                                                                        17/10/2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                              ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23/10/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | PCR ve elektroforez Cihaz Seti |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Mikrodalga Fırın |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | DNA İzolasyon Seti |  |  |  |
| 3-a | 1 Adet | Bitki DNA ekstraksiyon Kiti 100 örneklik |  |  |  |
| 3-b | 1 Adet | RNAse A 100mg |  |  |  |
| 3-c | 1 Adet | PVP 100 gr |  |  |  |
| 3-d | 1 Adet | Kloroform:İsoamyl Alkol (24:1) 500 ml |  |  |  |
| 3-e | 1 Adet | 2- Mercaptoetanol 100 ml |  |  |  |
| 3-f | 1 Adet | NaCl 1000 gr |  |  |  |
| 3-g | 1 Adet | CTAB 100 gr |  |  |  |
| 3-h | 1 Adet | SDS 500 gr |  |  |  |
| 3-ı | 1 Adet | İsopropanol 2,5 L |  |  |  |
| 3-i | 4 Adet | Etanol 10 L |  |  |  |
| 3-j | 1 Adet | Chelex-100 100 gr |  |  |  |
| 4 | 1 Adet | Elektroforez seti |  |  |  |
| 4-a | 2 Adet | Agaroz 1000 gr |  |  |  |
| 4-b | 1 Adet | DNA Dye 400 mikrolitre |  |  |  |
| 4-c | 1 Adet | 50 bp ladder 100 yükleme |  |  |  |
| 4-d | 1 Adet | 100 bp ladder 100 yükleme |  |  |  |
| 4-e | 1 Adet | 6x DNA loading dye 5* 1 ml |  |  |  |
| 4-f | 1 Adet | Tris Base 500 gr |  |  |  |
| 4-g | 1 Adet | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium (EDTA) salt dihydrate 500 gr |  |  |  |
| 4-h | 1 Kutu | Borik Asit 1000 gr |  |  |  |
| 5 | 1 Adet | PCR Seti |  |  |  |
| 5-a | 1 Adet | High fidelity taq polimeraz 500 u |  |  |  |
| 5-b | 1 Adet | dNTP set Her birinden 100 mM |  |  |  |
| 5-c | 1 Adet | PCR master mix ≥200 reaksiyon |  |  |  |
| 5-d | 1 Adet | Mikropipet Seti 1 Set |  |  |  |
| 6 | 1 Adet | Sarf Malzeme Seti |  |  |  |
| 6-a | 200 Adet | 1 50 ml falcon tüp |  |  |  |
| 6-b | 200 Adet | 2 15 ml falcon tüp |  |  |  |
| 6-c | 4 Adet | 3 15 ve 50 ml falcon için rack |  |  |  |
| 6-d | 2 Adet | 4 Parafilm |  |  |  |
| 6-e | 1000 Adet | 5 1,5 / 2 ml ependorf tüp |  |  |  |
| 6-f | 500 Adet | 6 0.5 / 0.6 ml mikrosantrifüj tüpü |  |  |  |
| 6-g | 5 Adet | 7 1,5 / 2 ml ependorf tüp rackı |  |  |  |
| 6-h | 2 Adet | 8 Agat havan |  |  |  |
| 6-ı | 2 Adet | 9 Porselen havan |  |  |  |
| 7 | 1 Adet | Primer(750 baz) |  |  |  |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |
|  |  | 15/12/2017 tarihine kadar malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir. |  |  |  |

NOTLAR 2017/47001 kod nolu proje için, teklifler 23/10/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks ile getirilmelidir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR(MALZEMELERE SET OLARAK KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR). ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

(3.4.5.ve 6. Kalem malzemeler  için toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple setlerin  kalemlerine fiyat verilmesi zorunludur.)

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Öğr.Gör.Dr.Derviş ÖZTÜRK 0 222 2393750 /2858

..........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi

Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. PCR ve Elektroforez Cihaz Seti

Teknik Özellikleri:

PCR ve Elektroforez Cihaz Seti Teknik Özellikleri

1. Cihaz , yüksek miktarlı genom taramaları, Moleküler Biyoloji , Diagnostik kitler gibi Laboratuvar çalışmalarına uygun olabilmelidir.

2. Cihaz standart olarak 96 kuyucuklu blok ile gelmelidir.

3. Bu blok gradient özelliğe sahip olmalıdır Gradient ısı aralığı 30-100C olmalıdır. 8 farklı anneling sıcaklığı oluşturmalıdır.

4. Blok Isı aralığı 4C, + 100C arasında olmalıdır.

5. Cihaz saniyede 4C ısıtma performansına sahip olmalıdır

6. +/- 0,5 C ısı kontrol kesinliği ve +/- 0,5 C'lik blok üniformitesi olmalıdır.

7. Hem hesaplanabilir hem de blok ısısını baz alan ısı kontrol modları olmalıdır.

8. Cihaz minimum 500 program hafızasına sahip olmalıdır. USB flash belek ile sınırsız program hafızası özelliğine erişebilmelidir.

9. Cihaza takılabilen USB flash belleğe, protokoller, çalışma raporları ve system raporları kayıt edilebilmelidir.

10. Çoklu metod programlama seçenekleri sunmalıdır : Step temelli grafiksel ve yazı protokol yazımı.

11. Cihazın yüksek çözünürlüğe sahip 5,7" renkli ekranında reaksiyon adımları izlenebilmelidir. Bu ekran dokunmatik özelliğe sahip olmalı ve tüm programlamalar dokunmatik ekran üzerinden yapılmalıdır.

12. Oil free PCR çalışmaları için ısıtıcılı kapak "hot lid" standardı ile kondensasyon minimuma indirilmelidir.

Isıtmalı kapak 110C' ye kadar ısıtılabilmelidir.

13. Cihaz instant inkübasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

14. Cihaz sesli alarmlarla kullanıcıyı uyarmalıdır.

15. Cihaz elektrik kesintisinden sonra kaldığı yerden devam edebilmelidir.

16. Cihaz PCR lisansına sahip olmalıdır.

17. Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen özelliklere sahip bir yatay elektroforez sistemi birlikte verilmelidir:

A. Sistem, moleküler biyoloji genetik ve konvansiyonel laboratuvarlarda; Northern, Southern blotting, RFLP,

mikrosatelit, STS screening, DNA fingerprinting ve standart agarose çalışmalarına uygun olmalıdır.

B. Sistem UV geçirgen, üstünde floresant cetveli bulunan 15x10 cm'lik tepsi (tray) içermelidir.

C. Elektroforez tankı yekpare olmalı, yapıştırma olmamalı ve gerektiğinde platin elektrodlar değiştrilebilir

olmalıdır.

D. Hem tank içerisinde hemde dışarıda jel dokmek için gerekli aparatları bulunmalıdır (gel-casting gates, gel

caster gibi)

E. Sistemle birlikte 1,5 mm kalınlıkta bir adet 15 ve bir adet 20 kuyulu olmak üzere iki tarak verilmelidir.

F. Sistemin buffer hacmi maksimum 0,65 litre olmalıdır.

G. Değişik amaçlara uygun,(çoklu, multipipetlere uygun, preparative combs) taraklar opsiyonel olarak bulunmalıdır.

H. ISO, EC, (IEC1010, (EN 61010)) standartlarına uygun olmalıdır.

18 .Sistem ile birlikte bir güç kaynağı verilmeli verilecek güç kaynağının teknik özellikleri aşagıdaki gibi olmalıdır.

Cihaz, yatay ve dikey elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.

Cihaz, 10 ile 300 V arasında 1 V luk basamaklarla veya 4 ile 400 mA arasında 1 mA lik basamaklarla ayarlama

yapabilmelidir. 75 W maksimum güce sahip olmalıdır.

Cihaz 4 paralel çıkışa sahip olmalıdır.

0-999 dakikalık zaman ayarlayıcısına sahip olmalıdır.

Cihazın ekranı LED'lerden oluşmalıdır.

Cihaz 0-40 derece sıcaklık ve 0-95% nemlilik arasında çalışabilmelidir.

Ani yükleme, ark, kaçak, aşırı yükleme ve kısa devre, aşırı voltaj yüklemesini belirtmeli ve elektrik kesintilerinden

sonra tekrar devam edebilmelidir.

Cihaz hem 100-120 V hem de 220-240V ile çalışabilmelidir.

19. Cihaz ile birlikte masaüstü tipte ve tanklı, bağlantı tipi USB olan, renkli-tarayıcılı mürekkep püskürtmeli,

siyah-beyaz baskı hızı 27sayfa/dakika ve renkli baskı hızı 14 sayfa / dakika olan, baskı kalitesi 5760x1440 DPI,

tarama çözünürlüğü 600x1200 DPI olan, Windows ve Mac ile uyumlu bir printer ile bu cihaza uyumlu bir set

mürekkep teslim edilmelidir.

20. cihaz ile uyumlu 1000 adet pcr tüpü teslim edilecektir.

21.Teklif veren firma üretici firma tarafından tasdik edilmiş, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeyi teklif ile

beraber vermelidir.

22.Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif ile beraber ihale

komisyonuna sunmalıdır. Önerdiği marka TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.

2. Mikrodalga fırını

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz en az 15 Lt iç hacimde ve en az 800 Watt güçte olmalıdır.

2. Zaman ayarlı ve döner tepsili olmalıdır. Yerli malı olmalıdır.

3. Teklif veren firmaların veya distribitör firmaların TSE Hizmet Yeterlilik belgesi bulunmalı, ilgili ürüne servis verdiği bu belge üzerende görülmelidir.

4. Teklif edilen cihazın 2 yıl ücretsiz, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

3. DNA izolasyon seti

Teknik Özellikleri:

Bu set aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

No ADI Miktarı

1 Bitki DNA ekstraksiyon Kiti 100 örneklik

2 RNAse A 100mg

3 PVP 100 gr

4 Kloroform:İsoamyl Alkol (24:1) 500 ml

5 2- Mercaptoetanol 100 ml

6 NaCl 1000 gr

7 CTAB 100 gr

8 SDS 500 gr

9 İsopropanol 2,5 L

10 Etanol 10 L

11 Chelex-100 100 gr

Ürünler ile ilgili teknik şartnameler aşağıdadır.

BİTKİ DNA EKSTRAKSİYON KİT ŞARTNAMESİ

1. Kit çeşitli bitki dokularından genomik DNA ekstraksiyonu yapabilmelidir.

2. 10 - 100 mg taze ya da sıvı azotta öğütülmüş bitki dokularından, 50 mikrogram'a kadar DNA ekstraksiyonu yapabilmelidir.

3. Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen DNA'nın alınacağı tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasındaki tüp

ihtiyaçları kitin içerisinden sağlanmalıdır.

4. Yüksek tuz konsantrasyonunda DNA'nın filtreye bağlanma özelliğini taşımalıdır.

5. High-purity elde edilen DNA, dH2O veya düşük tuz konsantrasyonlu tampon ile muamele edildiğinde 260/280 dalga boyunda 1,7-1,9 arasında absorbans değeri vermelidir.

6. 50 veya 100 testlik ambalajlarda olmalıdır.

7. Kit direkt kullanıma hazır olmalı ya da kit içerisinde gerekli olan ek maddelerde kit ile beraber teslim edilmelidir.

8. Kit ile birlikte 1 adet kullanma kılavuzu verilmelidir.

9. Kitin saklama koşulu Room Temperature (RT) olmalıdır.

10. RNase A (DNase-Free, 20mg/ml) kullanımı isteğe bağlı olmalıdır.

11. İzolasyon ile elde edilen DNA PCR, AFLP, RFLP, RAPD, Southernblot, Mikrosatellit, RealTime PCR ve dizileme uygulamalarına uygun olmalıdır.

12. Kitten elde edilen DNA bütün rutin ve bilimsel yayın çalışmalarında kullanılabilmelidir.

13. İthalatçı firmanı ISO belgesi olmalıdır.

14. Toplam 100 izolasyonluk kit verilmelidir.

15. Kit örnek materyali (en az 5 örneklik) teklif tarihinden en az 10 gün önce laboratuvara teslim edilmelidir.

RNASE A (1 Adet)

1. DNaz, proteaz ve tuz içermemelidir.

2. Moleküler grade olmalı. Saflık derecesi en az %95 olmalıdır.

3. Liyofilize toz halinde olmalıdır.

4. Sulandırma işlemi sırasında kaynatmak gerekmemelidir.

5. Sığır pankreasından elde edilmelidir.

6. Ambalaj 100 mg / şişe olmalıdır.

PVP (1 Adet)

1- CAS number 9003-39-8 olmalıdır.

2- Ortalama molekül ağırlığı 10000 olmalıdır.

3- 100 gr'lık ambalajlı olmalıdır.

KLOROFORM:İSOAMYL ALKOL (24:1) (1 Adet)

1- Nükleik asit izolasyonuna uygun olacaktır.

2- %1 den az su içermelidir.,

3- 20 santigrat derecede yoğunluğu 1.446 ile 1.463 g/ ml olmalıdır.

4- Sıvı formda 500ml olmalıdır.

2- MERCAPTOETANOL (1 Adet)

1- Moleküler biyoloji grade olmalıdır.

2- Sıvı formda 100ml olmalıdır.

3- Kaynama sıcaklığı 157 derece olmalıdır.

4- Yoğunluğu 1.12 g / ml olmalıdır.

5- CAS number 60-24-2 olmalıdır.

NaCl (1 Adet)

1. 1 Kg plastik kap içerisinde olmalıdır.

2. Yüklenici firma, bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceği konusundaki taahhütnameyi ayrıca belirtmelidir.

3. Teslim alınan malzemenin kullanımı esnasında aksaklık görüldüğünde, malzeme en geç 5 gün içinde değiştirilmelidir.

CTAB (1 Adet)

1- Saflığı %99.0 olmalıdır.

2- Moleküler ağırlığı 364.46 g/mol olmalıdır.

3- 100 gr'lık ambalajda olmalıdır.

SDS (1 Adet)

1- %99 saflıkta olmalıdır

2- yoğunluk : 1.1g/cm3 (20 °C)

3- 500 gr'lık ambalajda olmalıdır.

ISOPROPANOL (1 Adet)

1. sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol içermelidir.

2. 2.5L ambalajında olmalıdır.

ETANOL (4 Adet)

1. Formülü C2H5OH olmalıdır.,

2. Molecular Bıology Grade olmalıdır.

3. Saflığı en az %99 olmalıdır.

4. Su içeriği %0,1 den az olmalıdır.

5. Ağır metaller %0,0001 'den az olmalıdır.

6. 2,5 litrelik plastik ambalajda olmalıdır.

CHELEX -100 (1 Adet)

1- CAS No. 68954-42-7 olmalıdır.

2- 100 gr lık pakette olmalıdır.

4. Elektroforez Seti

Teknik Özellikleri:

Bu set aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

No ADI Miktarı

1 Agaroz 1000 gr

2 DNA Dye 400 mikrolitre

3 50 bp ladder 100 yükleme

4 100 bp ladder 100 yükleme

5 6x DNA loading dye 5* 1 ml

6 Tris Base 500 gr

7 Ethylenediaminetetraacetic acid disodium (EDTA) salt dihydrate 500 gr

8 Borik Asit 1000 gr

Ürünler ile ilgili teknik şartnameler aşağıdadır.

AGAROZ (2 Adet)

1. Moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

2. Düşük EEO (Electroendosmosis) ( 0.08-0.11) değerlerine sahip olmalıdır.

3. Gel strength değerleri %1 jel için ≥1200 g/cm2 ve %1.5 jel için ≥2300 g/cm2 olmalıdır.

4. 500 gramlık ambalajda olmalıdır.

5. Toplam 1000 gr olmalıdır.

6. Sülfat oranı ≥0.10% olmalıdır.

7. Nem oranı ≥8.0% olmalıdır.

8. Jelleşme sıcaklığı %1.5 jel için 34.0-38.0 °C olmalıdır.

9. DNase ve RNase enzimlerinden arındırılmış olmalıdır.

10. Oda ısında saklanabilir özellikte ve toz halinde olmalıdır.

DNA DYE (1 ADET)

1. DNA boyası 10,000x konsantrasyonda non-mutajenik ve non-toksik fluoresan özellikte olmalıdır.

2. UV transilluminatör ve jel görüntüleme sistemlerinde DNA'ya bağlanan boya etidiyum bromür veya SYBR Green filtreleri ile görüntülenebilmelidir.

3. Agaroz jellerine elektroforez öncesinde eklenebilir özellikte olmalı ve agarozun ısısından etkilenmemelidir.

4. DNA boyası elektroforez sonrası jellerin boyanması için de uygun olmalıdır.

5. Boya 2-8 santigrat derecede 1 yıl stabilitesini koruyabilmelidir.

6. DNA boyasının tespit duyarlılığı en az 6 ng DNA (>500 bp) ve 12 ng DNA (50bp) olmalıdır.

7. DNA boyası DNA'nın jel içerisindeki migrasyonunu etkilememelidir.

8. DNA boyası ile birlikte basılı şekilde kullanım ve içerik talimatı olan kullanım kılavuzu verilmelidir.

50 BP DNA LADDER (1 ADET)

1. DNA ladder en az 0.25 mikrogram/10 mikrolitre konsantrasyonda olmalıdır.

2. Kullanıma hazır şekilde olmalıdır ve 100 mini jele yetecek miktarda olmalıdır.

3. DNA ladder ile birlikte DNA Loading Dye verilmeli yada ladder ve loading dye karıştırılmış olarak verilmelidir.

4. DNA ladder, jel görüntüsünde 10 band vermelidir. Bandlar en az 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 ve 50 bp büyüklüklerde olmalıdır. Parlak bandlar ise 250 ve 500 bp büyüklükte

olmalı ve bu bandlar referans olarak kullanılabilmelidirler.

5. DNA ladder oda ısısında veya +4 derecede saklanabilmelidir.

100 BP DNA LADDER (1 ADET)

1. DNA ladder en az 0.25 mikrogram/10 mikrolitre konsantrasyonda olmalıdır.

2. Kullanıma hazır şekilde olmalıdır ve 100 mini jele yetecek miktarda olmalıdır.

3. DNA ladder ile birlikte DNA Loading Dye verilmeli yada ladder ve loading dye karıştırılmış olarak verilmelidir.

4. DNA ladder, jel görüntüsünde 12 band vermelidir. Bandlar en az 2000, 1500, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 ve 100 bp büyüklüklerde olmalıdır. Parlak bandlar ise 2000, 1000

ve 500 bp büyüklükte olmalı ve bu bandlar referans olarak kullanılabilmelidirler.

5. DNA ladder oda ısısında veya +4 derecede saklanabilmelidir.

6. Saklama ve yükleme bufferi 10mM EDTA, 10% glycerol, 0.015% bromophenol blue ve 0.17% SDS oluşmalıdır.

DNA LOADİNG DYE (6X) (5 X 1 ML) 1 SET

1- Teklif edilen ürün, ds DNA, ssDNA ve RNA boyamada kullanılabilir olmalıdır.

2- Teklif edilen ürün toxic olmayan, mutajenik özellik taşımayan jel boyası olmalıdır.

3- Teklif edilen ürün, hem jel ile dökülebilen hem de DNA yürütüldükten sonra uygulanabilen bir floresan boya olmalıdır.

4- Teklif edilen ürün, UV ile 300nm'de uyarılmalıdır.

5- Teklif edilen ürün, su içinde bulunmalıdır ve oda sıcaklığında depolanabilmelidir. Bulunduğu şişede stabilitesi yüksek olmalıdır.

6- Teklif edilen ürün ile 0,25ng DNA bantları gözlemlenebilir olmalıdır.

7- Teklif edilen ürün, EB ve Green filtrelerde kullanıma uyumlu olmalı,

8- Teklif edilen ürün, jelde DNA ilerleyişini etkilememelidir.

9- Teklif edilen ürün ile filtre değişimine ihtiyaç duyulmamalıdır.

10- Teklif edilen ürün, güvenlik testleriyle onaylanmış olmalıdır.

11- Teklif edilen ürün, latex eldivenlerden penetre etmemelidir.

12- Teklifi veren firma teklif verdiği kitin yetkili distribitorü olmalıdır.

TRİS BASE (500 GRAM)

1. Biotechnology grade veya moleküler biyoloji grade özellikte olmalıdır.

2. En az % 99.8 saflıkta olmalıdır.

3. Kurşun düzeyi % 0.0005'ten küçük olmalıdır.

4. Demir düzeyi % 0.0001'den küçük olmalıdır.

5. Proteaz, DNaz ve RNaz içermemelidir.

6. Ambalajı 500 gr olmalıdır.

ETHYLENEDİAMİNETETRAACETİC ACİD DİSODİUM (EDTA) SALT DİHYDRATE

1. Biotechnology grade veya moleküler biyoloji grade özellikte olmalıdır.

2. Disodium Salt Dihydrate' özellikte olmalıdır.

3. En az % 99.0 saflıkta olmalıdır.

4. Kurşun düzeyi % 0.005'ten küçük olmalıdır.

5. Proteaz, DNaz ve RNaz içermemelidir.

6. Ambalajı 500 gr olmalıdır.

BORİK ASİT (1000 GR) 1 KUTU

1. 1 kg'lık kutuda olmalıdır.

2. Formülü (H3BO3) olmalıdır.

3. Moleküler ağırlığı 61.83 g/mol olmalıdır.

4. Moleküler biyoloji grade olmalıdır.

5. DNAase ve RNAase'dan yoksun olmalıdır.

5. PCR Seti

Teknik Özellikleri:

Bu set aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

No ADI Miktarı

1 High fidelity taq polimeraz 500 u

2 dNTP set Her birinden 100 mM

3 PCR master mix ≥200 reaksiyon

4 Mikropipet Seti 1 Set

Ürünler ile ilgili teknik şartnameler aşağıdadır.

HİGH FİDELİTY TAQ POLİMERAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Termostabil DNA polimeraz enzimi 500 ünite olmalıdır.

2. Enzimin hata oranı (error rate) en fazla 4.4 × 10-7 olmalıdır.

3. Enzim 5´→3´ DNA polimeraz aktivitesine, 3´→5´ exonuclease aktivitesine sahip olmalıdır. Amplifikasyon ürünlerinde kapalı uçlar (blunt ends) üretebilmelidir. Enzim aynı zamanda uzun DNA

moleküllerini örneğin 7.5 kb genomik DNA ve 20 kb λ DNA'yı amplifiye edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

4. Enzim 2U/l konsantrasyonda olmalıdır.

5. Enzim ile birlikte reaksiyonlarda kullanılacak tüm bufferlar verilmelidir.

6. Enzim, 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, stabilizers, 200 μg/mL BSA ve 50% glycerol içerisinde muhafaza edilir olmalıdır.

7. Enzim ve diğer solüsyonlar -20 C'de muhafaza edilmelidir.

8. Enzim ile birlikte basılı şekilde reaksiyon ve içerik talimatı olan kullanım kılavuzu verilmelidir.

DNTP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set dATP, dCTP,dGTP ve dTTP den oluşmalıdır.

2. Herbir tüpün konsantrasyonu 100 mM'dır.

3. dNTPler en az %98 saflıkta olmalıdır ve tutarlılığı yüksek olan sonuçlar vermelidir.

4. PCR garantili olmalıdır ve kalitesi Taq ve Pfuı DNA polimerazlar ile ispatlanmış olmalıdır.

5. dNTP set, PCR, long PCR, RT-PCR, cDNA synthesis, primer extension, DNA sequencing, DNA labeling çalışmaları için uygun olmalıdır.

6. -20 ºC de soğuk zincir şartlarına uygun olarak teslim edilmelidir.

PCR MASTER MİX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün araştırma faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır, laboratuvar kullanımına ve yapılacak çalışmanın bilinen tekniklerine uygun olması gereklidir

2. Uygulamada karışımın hazırlanması sürecinde, olası kontaminasyon riskinin, pipetleme hatası gibi münferit hataların en aza indirilebilmesi için ürün teste uygun formatı ile kullanıma hazır (ready-to-use) şeklinde olmalıdır.

3. Ürün geliştirilmiş enzim stabilitesi ile yüksek verimlilikte olmalıdır, PCR optimizasyonu aşamaları run minimize edilebilmesi için ürün gelişmiş tamponlama (buffering) sistemine sahip olmalıdır.

4. Teslim edilecek ürün en az 200 PCR reaksiyonuna yetecek kadar olmalıdır.

5. Ürünün teslimi ürünün özelliklerine ve muhafaza koşullarına dikkat edilerek yapılacaktır.

6. Karışımda bulunan enzimin 5'-> 3' exonuclease aktivitesi ve 3'-> 5' proofreading aktivitesi bulunmalıdır.

7. Ürün orijinal ambalajında saklama ve taşıma koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

MİKROPİPET SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır.

Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;birinci konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı, ikinci konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme

sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

8. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

9. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

10. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

11. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Pipet Hacmi Artım Hacmi

0.5 - 10 0.01

2  20 0.01

20 - 200 0.1

100 - 1000 1

12. Her pipet ile birlikte pipetlere uygun hacimde 20 kutu (20*(96 adet steril pipet ucu)) pipet ucu teslim edilecektir.

13. Set ile birlikte 1 adet masa üstü pipet standı verilecektir.

14. Pipetler ile birlikte verilen aksesuarların tümü pipetler ile aynı marka ve orjinali olmalıdır.

15. Pipetlerin Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar yazılımı destekli kalibrasyon laboratuvarında, kalibrasyon hizmeti de vermeli, ihtiyaç duyulduğunda,

garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı kalibrasyon belgesi sağlayabilmelidir.

16. Pipetleri Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kalibrasyon hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

17. Teklif veren firmalar Türkiye temsilciliğini sağlayan firmadan aldıkları temsilcilik belgesinide ibraz edeceklerdir.

18. Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalısır.

19. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

6. Sarf Malzeme Seti

Teknik Özellikleri:

Bu set aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

No ADI Miktarı

1 50 ml falcon tüp 200 Adet

2 15 ml falcon tüp 200 Adet

3 15 ve 50 ml falcon için rack 4 Adet

4 Parafilm 2 Adet

5 1,5 / 2 ml ependorf tüp 1000 Adet

6 0.5 / 0.6 ml mikrosantrifüj tüpü 500 Adet

7 1,5 / 2 ml ependorf tüp rackı 5 Adet

8 Agat havan 2 Adet

9 Porselen havan 2 Adet

Ürünler ile ilgili teknik şartnameler aşağıdadır.

50 ML FALCON TÜPÜ (200 Adet)

1- DNAse ve RNAse free olmalıdır.

2- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

3- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4- Üzerinde yazı yazma alanı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

15 ML FALKON TÜP (200 Adet)

1- DNAse ve RNAse free olmalıdır.

2- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

3- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4- Üzerinde yazı yazma alanı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

15 VE 50 ML FALKON İÇİN RACK (4 Adet)

1- Dayanıklı plastik malzemeden olmalıdır.

2- Otoklavlanabilir olmalıdır.

PARAFİLM (2 Adet)

1- Parafilm rulo şeklinde ambalajlanmış olmalıdır.

2- Parafilm laboratuar şişe ve kaplarının ağızlarını sıkıca kapatmaya yarayan esnek bir film olmalıdır.

3- Uygun şekilde kullanıldığı zaman kesin sızdırmazlık sağlamalıdır.

4- %200 genişleme ve uzama kapasitesi olan bu film her çeşit kimyasal etkiye karşı dayanıklı olmalıdır.

1,5 / 2 ML EPENDORF TÜP (1000 ADET)

1- Tüpler ultra şeffa, saf poliproilenden yapılmış olmalıdır.

2- 2/1,5 ml hacminde kapaklı olmalıdır.

3- Tüpler DNaz, RNaz serbest olmalıdır.

4- Tüpler 121 "C de 20 dakika otoklavlanabilmelidir.

5- Kapakları tam sızdırmaz olmalı, kolay kavranabilmeli, kolaylıkla kapanabilmeli ve kapak üstleri düz olmalıdır.

6- Tüpler 25.000 g santrifüje dayanıklı olmalıdır.

7- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı olmalıdır.

8- Ürün ambalajlı ( kutu / poşet) olmalıdır, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

9- Steril olmalıdır.

0.5 / 0.6 ML MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ (500 Adet)

1. 0.5/ 0.6 ml'lik olmalıdır.

2. DNAase, RNAase, Pyrogen, RNA, DNA'dan yoksun olmalıdır.

3. Kontaminasyon koruyuculu, sızıntıyı önleyici şekilde dizayn edilmiş olup, kolay açılıp kapatılabilen menteşeli düz formda kapağa sahip olmalı ve sıcaklık etkisiyle kolay açılmamalıdır.

4. Tüp yüzeyi ve kapak üzerine yazı yazılıp bunun silinmemesini sağlayacak şekilde mat özellikte olmalı ve yazılar ısı etkisiyle silinmemelidir.

1,5 / 2ML EPENDORF TÜP RACKI (5 ADET)

1- Dayanıklı plastik malzemeden olmalıdır.

2- Otoklavlanabilir olmalıdır.

AGAT HAVAN (2 Adet)

1- 200 ml kapasiteli olmalıdır.

2- Ölçüleri ; 150 x 125 x 80 mm (Dış çap x İç çap x Yükseklik) olmalıdır..

3- Tokmağı ile birlikte sağlanmalıdır.

PORSELEN HAVAN (2 Adet)

1. Porselen havanlar DIN 12906 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır

2. Dışları sırlı porselenden üretilmiş olmalıdır.

3. Havan elinin taban yüzeyi sırlanmamış porselen olduğundan öğütme ve ezme işlemlerinde etkin sonuçlar elde edilmelidir.

4. Porselen havanlar porselen havan eli ile teslim edilmelidir.

5. 75 mm çap,75 ml hacime ve 100 mm çap-170 ml hacime sahip olmalıdır.

7. Primer (750 baz)

Teknik Özellikleri:

PRİMER SENTEZİ (750 BAZ)

1. Primerler belirtilen oligonükleotid olarak sentezlenmelidir.

2. Primerler liyofilize halde sentezlenmelidir.

3. Primerler 200 nmol (0.2 mol) skalada olmalıdır.

4. Primerlere tuzdan arındırma (desalted) saflaştırma yapılmalıdır.

5. Primerler yurt dışında sentez ettirilmelidir.

6. Primerlerin toplam uzunluğu 750 baz olmalıdır.