	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


                                                                                                                                                                    GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/401                                                                                                  01/10/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                      ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 07/10/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                           Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	 TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE
	4 KUTU
	
	
	

	2
	 TOPLAM OKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TOS) KİTİ
	4 KUTU
	
	
	

	3
	 TOTAL TİYOL ÖLÇÜM KİTİ
	4 KUTU
	
	
	

	4
	 NATIVE TİYOL ÖLÇÜM KİTİ
	4 KUTU
	
	
	

	5
	 AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 100-1000 μl
	1 ADET
	
	
	

	6
	 AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 10-100 μl
	1 ADET
	
	
	

	7
	 ÇOK KANALLI AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 30- 300μl (8KANALL
	1 ADET
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11030  kod nolu proje için, teklifler  07/10/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü Biyokimya  A.D.
                               Dr.Öğrt.Üyesi Zeynep KÜSKÜ KİRAZ  0 222 2392979 /3200
                              Arş.Gör.Fatih KAR 0 222 239 29 79 / 4520
.......................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır

5- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.

6- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.

7- Kit, Serum ve heparinli Plazma örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır.

8- Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışılabilmeye olanak tanımalıdır.

9- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.

10- Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan vermelidir.

11- Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imkân vermelidir.

12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

13- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

14- Kitin metot yayını olmalıdır.

15- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

16- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2. TOPLAM OKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TOS) KİTİ

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

3- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

4- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

5- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

6- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

7- Kit serum ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

8- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında  çalışabilmelidir.

9- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

10- Kitin %CV' si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

11- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

12-Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

13-Kitin CE belgesi olmalıdır.

14- Kitin metot yayını olmalıdır.

15-Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

16- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

3. TOTAL TİYOL ÖLÇÜM KİTİ

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit numunedeki thiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit μmol/L cinsinden sonuç vermelidir

5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.

6- Kit, end point metotla çalışmalıdır.

7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak ve spektrofotometrede manuel olarak çalışılabilmelidir.

8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.

9- Kit, Serum ve Heparinli Plazma örnekleri ile çalışabilmelidir.

10- Thiol/Disülfid dengesi çalışmasına uygun olmalıdır.

11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.

12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.

13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.

14- Kit 405 nm.de çalışılmalıdır.

15- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

16- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

17- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri likit olmalıdır

4. NATIVE TİYOL ÖLÇÜM KİTİ

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit numunedeki thiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit μmol/L cinsinden sonuç vermelidir

5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.

6- Kit, end point metotla çalışmalıdır.

7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak ve spektrofotometrede manuel olarak çalışılabilmelidir.

8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.

9- Kit, Serum ve Heparinli Plazma örnekleri ile çalışabilmelidir.

10- Thiol/Disülfid dengesi çalışmasına uygun olmalıdır.

11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.

12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.

13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.

14- Kit 405 nm.de çalışılmalıdır.

15- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

16- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

17- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri likit olmalıdır

5. AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 100-1000 μl

Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanallı olmalıdır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli,büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Çalışma aralıkları, ml Artım Değerleri, ml

10 - 100 0.1

100 - 1000 1

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

Çalışma aralıkları, ml Hacim, ml Hata Payı

10 - 100 10 50 100 ≤ 1.0% ≤ 0.3% ≤ 0.2%

100 � 1,000 100 500 ≤ 0.6% ≤ 0.2%

1,000 ≤ 0.2%

14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek birgösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerekduymamalıdır.

15. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

16. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

17. Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

18. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış ,cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

19. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri tekliflerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

20. Önerilen cihazın ISO 13485 sertifikası bulunmalıdır.

21. Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır ve bunu teklif dosyasında sunmalıdır.

22. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 1 ( bir ) yıl ücretsiz , müteakip 8 ( sekiz ) yıl ücreti mukabili yedek parça , bakım ve onarım garantili olmalıd

6. AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 10-100 μl

Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanallı olmalıdır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

Çalışma aralıkları, ml Artım Değerleri, ml

10 - 100 0.1

100 - 1000 1

13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

Çalışma aralıkları, ml Hacim, ml Hata Payı

10 - 100 10 50 100 ≤ 1.0% ≤ 0.3% ≤ 0.2%

100 � 1,000 100 500 ≤ 0.6% ≤ 0.2%

1,000 ≤ 0.2%

14. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

15. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

16. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

17. Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

18. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış ,cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

19. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

20. Önerilen cihazın ISO 13485 sertifikası bulunmalıdır.

21. Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır ve bunu teklif dosyasında sunmalıdır.

22. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 1 ( bir ) yıl ücretsiz , müteakip 8 ( sekiz ) yıl ücreti mukabili yedek parça , bakım ve onarım garantili olmalıd

7. ÇOK KANALLI AYARLANABİLİR HACİMLİ PİPET 30- 300μl (8 KANALLI)

Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipetler 8 kanallı olmalı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.

3. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

4. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

5. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

6. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

7. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

8. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

9. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

10. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

11. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

12. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

13. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir:

Çalışma aralıkları, ml Artım Değerleri, ml

30 - 300 0.2

14. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

Çalışma aralıkları, ml Hacim, ml Hata Payı

30 - 300 30 150 ≤ 1.0% ≤ 0.5%

300 ≤ 0.3%

15. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir

gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

16. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

17. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

18. Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

19. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış ,cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.

20. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

21. Önerilen cihazın ISO 13485 sertifikası bulunmalıdır.

22. Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır ve bunu teklif dosyasında sunmalıdır.

23. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 1 ( bir ) yıl ücretsiz , müteakip 8 ( sekiz ) yıl ücreti mukabili yedek parça , bakım ve onarım garantili olmalıdır.

      Proje Yürütücüsü
                                                                                                                  Dr.Öğrt.Üyesi Zeynep KÜSKÜ KİRAZ
