	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


	
	












      
 GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]24

                               

     
 05/01/2018                                                                                                                     
Konu
: Yaklaşık maliyet  






        
  ESKİŞEHİR









  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 15 / 01 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER 
                                                                                                                                         İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.N
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	MİKT.
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV  ORANI

	1
	İNTERAKTİF SANAL GERÇEKLİK (VİRTUAL REALİTY) TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SİSTEMİ
	1 Adet
	
	
	%

	2
	GRAVİTEYİ YÖNETEN ROBOTİK REHABİLİTASYON VE YÜRÜME ANALİZ CİHAZI
	1 Adet
	
	
	%

	3
	EL REHABİLİTASYON SETİ
	1 Adet
	
	
	%

	3a
	DİNAMOMETRE 
	1 Adet
	
	
	%

	3b
	PARMAK GONYOMETRESİ
	1 Adet
	
	
	%

	3c
	MONOFİLAMEN SETİ 
	1 Adet
	
	
	%

	3d
	GONYOMETRE SETİ 
	1 Adet
	
	
	%

	3e
	DİJİTAL İNCLİNOMETER 
	1 Adet
	
	
	%

	3f
	DERİ KIVRIMI KALINLIĞI ÖLÇER ( SKINFOLD CALİPER) 
	1 Adet
	
	
	%

	3g
	ALGOMETRE 
	1 Adet
	
	
	%

	3h
	DİSKCRIMINATOR 
	1 Adet
	
	
	%

	3ı
	SIRT - BACAK DİNAMOMETRESİ 
	1 Adet
	
	
	%

	3i
	NINE HOLE PEG TEST 
	1 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2017/11E07 kod nolu proje için, teklifler  15.01.2018 saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta  veya faks ile gönderilecektir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
1.-2.-3. KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523- 5526-5529  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: ESOGÜ Hastane Dahili Tıp Bil. Böl. Fizik Tıp ve Rehab. A.D.  Prof. Dr. Funda TAŞCIOĞLU BERKAN  222-239 29 79 / 2404
Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5526-5523
26040 Eskişehir








fax(222)239 39 03










www.ogu.edu.tr
TEKNİK ŞARTNAME
1. İNTERAKTİF SANAL GERÇEKLİK (VİRTUAL REALİTY) TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SİSTEMİ

Teknik Özellikleri:

İNTERAKTİF SANAL GERÇEKLİK (VİRTUAL REALİTY)

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sistem, rehabilitasyon amaçlı olup Fizik Tedavi, Nöroloji, Spor Hekimliği dallarında Geriatrik ve Pediatrik kullanıma uygun olacaktır.

2. Sistem, harekete duyarlı kamera sistemlerine sahip olacak, kullanıcılarda (hastalarda) Nöromotor rahatsızlıkları sanal gerçeklik ortamında rehabilite eder özellikte

olacaktır.

3. Sistem, bütün vücutta (baş/boyun, üst ekstremite, gövde ve alt ekstremite) hareket kısıtlığı olan hastalarda kullanılabilecek ve bilişsel rehabilitasyon

sağlayabilecektir.

4. Sistem, koltuk değneği kullanan ve tekerlekli sandalye hastalarında dahi kullanılabilir yapıda olacaktır.

5. Sistem, aşağıdaki hasta gruplarını rehabilite edebilir özellikte olacaktır;

• Akut ve Kronik Felç ve Kısmi Felç Hastaları,

• İnme,

• Travmatik Beyin ve Omurilik zedelenmesi,

• Parkinson Hastaları

• MS Hastalığı,

• İnfantil Serebral Parezi (Serebral Palsi)

• Sinir Sistemi Lezyonu olan hastalar

• Pediatrik ve Geriatrik Rehabilitasyon

6. Sistem, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü sensörlü kameralar sayesinde duvar zeminine ve taban zeminine, projeksiyon ekranlarına, LED ekranlı TV'lere interaktif

görüntü aktarabilir özellikte olacaktır.

7. Sistem, eldiven, markör vs. diğer sensörlerin ve belirteçlerin kullanılmasını gerektirmeyen, kullanıcıya/hastaya tamamen hareket özgürlüğü sağlayan bir yapıda

olmalıdır.

8. Sistem, hastanın anskiyete ve heyecan tarzı psikolojik engeller yaratabilen herhangi bir avatar/simülatör kullanmadan içinde bulunduğu çevredeki sanal ortamla

etkileşime girmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.

9. Sistem, İnfrared video kamera(ları) aracılığıyla hastanın hareketlerini analiz edip tamamen interaktif bir egzersiz ortamı sağlayacaktır.

10. Sistem, her egzersiz esnasında otomatik olarak hastanın gerçekleştirdiği skor ile alakalı detaylı bir rapor sunacaktır.

11. Sistem hem görsel/işitsel feedbacklar (geri bildirimler) verebilmelidir.

12. Sistem, hastanın iyileşmesi ve gelişmesini karşılaştırmak amacıyla aynı zamanda hasta aktivitesini webcam aracılığıyla kaydedebilir özellikte olacaktır.

13. Sistem, hareket, sürükleme, takip etme, yakalama, tutma, kavrama, kapma, tutunma, dokunma, vurma, ulaşma, gibi interaktif egzersiz çeşitleri ve

biofeedback/geribildirimler içermelidir.

14. Sistemde egzersiz çeşitlerini kişiselleştirme özelliği olacak ve bütün bu egzersizler kaydedilebilir ve mukayese edilebilir özellikte olacaktır.

15. Sistem egzersizleri hastanın gereksinimlerine göre çeşitli zorluk derecelerine sahip olacaktır.

16. Sistemde hastanın, hassas bölgesine, hızına, hareket açıklığı kabiliyetine (Range of Motion) göre hem kişiselleştirilebilir hem de hazır protokoller/testler ve oyunlar

olacaktır.

17. Sistem yazılımı ve menüleri fonksiyonel ve dokunmatik olacaktır.

18. Sistem PC, akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile yönetilebilir yapıda olacaktır.

19. Sistem multi-user özelliğinde olacak birden çok kullanıcı (doktor, fizyoterapist, vs) sisteme giriş yapabilecektir.

20. Sistem, eş zamanlı skorlama ve video kayıt özelliği ile çalışma esnasında çıktı alabilecektir.

21. Sistem 400 mps hızında dijital board kameraya sahip olacaktır.

22. Sistemin işlem frekansı 30 fps olup görüntü kapasitesi tam ekran olacaktır.

23. Sistem ışıkları 850 nm dalga boyunda olup yüksek güçte LED ışınlara sahip olacaktır.

24. Sistemin data aktarım teknolojisi firewire olacaktır.

25. Sistem kamerası 4.3 mm sabit focuslanabilir lense sahip olacaktır.

26. Sistem video projektörü 400 ansilumen ve 1024 X 768 çözünürlüğe sahip olacaktır.

27. Sistem her şey içinde (all in one) dokumatik ekrana sahip olacaktır.

28. Sistem 1(bir) veya opiyonel olarak 2 (iki) infrared sensör/kamera sistemi ve webcam ile çalışabilir olacaktır.

29. Sistem kablosuz yüzey EMG sistemleri ile entegre ve eş zamanlı çalışabilir özelliğe sahip olacaktır.

30. Sistem Class I, 93/42/EC sertifikasyonuna sahip olacaktır.

31. Sistem, ISO 14971, EN 62304, EN 62366 ve CE belgelerine sahip olacaktır.

32. Sistem, Türkiye yetkili distribütörü tarafından direk üretici sanayiden ithal edilmiş olacak, apostil ve noter onaylı tüm distribütör resmi yetki belgeleri teklif ile

beraber ibraz edilecektir.

33. Cihaz, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) yetkili distribütör firma tarafından üretici sanayiye ait barkodlarıyla kayıtlı olacak ve Sağlık

Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge Komisyona ibraz edilecektir.

2. GRAVİTEYİ YÖNETEN ROBOTİK REHABİLİTASYON VE YÜRÜME ANALİZ CİHAZI

Teknik Özellikleri:

GRAVİTEYİ YÖNETEN ROBOTİK REHABİLİTASYON

VE YÜRÜME ANALİZ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sistem, rehabilitasyon amaçlı olup Fizik Tedavi, Nöroloji, Ortopedi dallarında Geriatrik ve Pediatrik kullanıma uygun olacaktır.

2. Sistem, hastayı gövdesinden destekleyen aparatlar aracılığıyla graviteyi kısmi veya tamamen kaldırabilmelidir.

3. Sistem, yürüme analizi yapabilen koşu bandı içermelidir.

4. Sistem, entegre 3D kamera sayesinde gerçek zamanlı vücut ve postür analizi yapabilmelidir.

5. Sistem, hastanın kendisini gerçek zamanlı görebileceği minimum 46 inç ekrana sahip olmalıdır.

6. Sistem, ekranda hastayı 3D olarak tüm yönlerden görüntüleyebilmelidir.

7. Sistem, hastayı orman veya herhangi bir şehir içinde yürüyormuş hissi veren sanal ortamda yürüterek postür ve duruş simetrisi hakkında kendilerine gerçek zamanlı

olarak bilgi verir.

8. Sistem, ayak taban basıncını, adım uzunluğunu, adım hızını ve dengeyi ölçebilmelidir.

9. Sistem, hastanın düzgün adım atmasını kontrol edebilecek şekilde kullanıcıya oturma alanı içerir.

10. Sistem, hasta anahtarı içermelidir. Bu anahtar sayesinde kullanıcının hastaya özgü planladığı tedaviler, geçmişte yapılan ölçüm ve tedavilerin sonuçları ve tüm

kişisel bilgiler kaydedilir.

11. Sistem, tekerlekli sandalye hastalarının kolayca kullanılabileceği yapıda olacaktır.

12. Sistem, aşağıdaki hasta gruplarını rehabilite edebilir özellikte olacaktır;

• Akut ve Kronik Felç ve Kısmi Felç Hastaları,

• İnme,

• Travmatik Beyin ve Omurilik zedelenmesi,

• Parkinson Hastaları

• MS Hastalığı,

• İnfantil Serebral Parezi (Serebral Palsi)

• Sinir Sistemi Lezyonu olan hastalar

• Pediatrik ve Geriatrik Rehabilitasyon

13. Sistem, yürüyüş esnasında otomatik olarak hastanın gerçekleştirdiği hareketler ile alakalı detaylı bir rapor sunacaktır.

14. Sistem görsel feedbacklar (geri bildirimler) verebilmelidir.

15. Sistem yazılımı ve menüleri fonksiyonel ve dokunmatik olacaktır.

16. Sistem PC, akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile yönetilebilir yapıda olacaktır.

17. Sistem, eş zamanlı skorlama ve video kayıt özelliği ile çalışma esnasında çıktı alabilecektir.

18. Sistem her şey içinde (all in one) dokumatik ekrana sahip olacaktır.

19. Sistem, Türkiye yetkili distribütörü tarafından direk üretici sanayiden ithal edilmiş olacak, apostil ve noter onaylı tüm distribütör resmi yetki belgeleri teklif ile

beraber ibraz edilecektir.

20. Cihaz, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) yetkili distribütör firma tarafından üretici sanayiye ait barkodlarıyla kayıtlı olacak ve Sağlık

Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge Komisyona ibraz edilecektir.

3. EL REHABİLİTASYON SETİ

EL DEĞERLENDİRME SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SET AŞAĞIDA LİSTELENMİŞ CİHAZLARI İÇERMELİDİR:

Dinamometre :

1. Dinamometre, elin sıkma kuvvetini ölçmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. Farklı el ölçülerine sahip kişiler tarafından kullanılabilmesi için dinamometre tutacağı 5 farklı pozisyona ayarlanabilmelidir.

3. Dinamometre 91 kg'a kadar ölçüm yapabilmelidir.

4. Okuma kolaylığı sağlaması için ibre, reset edilene kadar maksimum değerinde kalmalıdır.

Parmak Gonyometresi

1. Gonyometre paslanmak çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2. Gonyometre eklem hareketi ile birlikte 0-190 º fleksiyon –ekstansiyon derecesi gözlenebilmelidir.

3. Gonyometrenin uzun kenarında metrik ölçülendirme olmalıdır.

Pinch metre

1. Cihaz parmak baskı kuvvetini ölçmek için tasarlanmış olmalıdır.

2. Cihaz hidrolik sistem ile çalışmalıdır.

3. 23 kg kadar ölçüm yapabilmelidir.

Set orijinal taşıma ve saklama çantası ile birlikte verilmelidir.

MONOFİLAMEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Monofilamen seti 20 adet monofilamen den oluşmalıdır.

2- Setle birlikte uygulama kalemi de verilmelidir.

3- Monofilamenlar el ve ayak kullanımına uygun olmalıdır.

GONYOMETRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gonyometreler eklem hareketini ölçmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Gonyometre set olarak verimlidir.

3. Sette küçük ve büyük eklemleri ölçmek için uygun büyüklükte ve yapıda olmalıdır.

4. Sette 6 adet gonyometre olmalıdır.

5. Büyük eklemler için plastik ve 360 derecelik 30–20–15 cm'lik 1'er adet olmalıdır.

6. Küçük eklemler için 10 cm çelik, 15 cm parmak için çelik ve 10 cm plastik olmak üzere 1'er adet verilmelidir.

DİJİTAL İNCLİNOMETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz total ROM açısının ölçülmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Cihaz LED ekrana sahip olmalı ve ölçümler bu ekrandan okunabilmelidir.

3. Cihazla beraber 1 adet taşıma çantası verilmelidir.

4. Cihazda İnclinometre ölçüm teknikleri kodlanmış olmalı ve AMA Rehberinde görülebilmelidir.

5. Cihaz 1 yıl garantili olmalıdır.

6. Cihaz uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

DERİ KIVRIMI KALINLIĞI ÖLÇER ( SKINFOLD CALİPER) TEKNİK ŞARNAMESİ

1. Kaliper, hafif alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır.

2. Kaliperin, ölçüm ibresi basınç altında değişmez kesin ölçüm yapabilecek özellikte olmalıdır.

3. Kaliperin, skalası geniş ve kolay okunabilmelidir olmalıdır.

4. Kaliper ile en az 0mm-70mm arasında ölçüm yapılabilmeli ve ölçüm aralığı en fazla 1mm olmalıdır.

5. Kaliperin, okuma kolaylığı sağlaması için ibre, maksimum değerinde kalmalıdır.

6. Kaliper, orijinal taşıma çantasıyla birlikte verilmelidir.

ALGOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Cihaz ağrı eşiğini değerlendirmek için olmalıdır.

2- Cihazın ucunda hastaya temas eden 1,52cm² flat uç olmalıdır.

3- Cihaz üzerinde libre ve kilogram cinsinde okunabilen gösterge olmalıdır.

4- Cihaz 30 kg/66 lb'ye kadar ölçüm yapabilmelidir.

DİSKCRIMINATOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz fizik tedavi kliniğinde kullanımına uygun olmalıdır.

2. Cihaz deri hassasiyetini ölçmek için kullanılmalıdır.

SIRT - BACAK DİNAMOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz; sırt, bacak ve göğüs kaslarının ölçümünde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. Maksimum ölçüm kapasitesi 300 kg olmalıdır.

3. Kullanım kolaylığı sağlaması açısından geniş bir tabana sahip olmalıdır.

4. El tutamağı yumuşak bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

5. Farklı boydaki kişilerce veya farklı uygulama noktalarına uygun olarak kullanılabilmesi için zincir uzunluğu ayarlanabilmelidir.

6. Okuma kolaylığı sağlaması için ibre, reset edilene kadar maksimum değerinde kalmalıdır.

NINE HOLE PEG TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. El becerileri ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2. Üzerinde 9 adet çubuk ve bu çubukların yerleştirileceği yuvaları içeren tabladan oluşmaktadır.

3. Board ve aksamları dayanıklı malzemeden üretilmiştir.

MİNESOTA OYUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ahşap olmalıdır.

2- Kendi içinde iki bölme olmalı biri yerleştirme ahşap parçalar için diğer yerleştirme yeri şeklinde.

3- Ayrıca iki ayrı parça olmalı ve üzerleri yerleştirme için oyulmuş olmalıdır,

4- Yerleştirilecek parçalar ahşap olmalı ve en az dört renk de olmalıdır.

                                                                                                                               Prof.Dr. Funda TAŞCIOĞLU BERKAN
​​​​​​​​​​​​

