|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	553						                30/12/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 03/ 01 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GFP TRANSFEKSİYON KİTİ | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | ANTİ-GFP ANTİKORU | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | Yeni Zelanda Tavşanı | 32 adet |  |  | % |
| 4 | TAVŞAN YEMİ | 203 kg |  |  | % |
| 5 | AMFOTERİCİN B | 1 Adet |  |  | % |
| 6 | SEROLOGİC PİPET 5 ML | 1 Paket |  |  | % |
| 7 | SEROLOGİC PİPET 10 ML | 1 Paket |  |  | % |
| 8 | ERLEN MAYER DERECELİ VE PETRİ DİSH-TREATED | 10 Adet |  |  |  |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/11A218 kod nolu proje için, teklifler  03.01.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Plastik ve Rekonst Cer. A.D. Prof.Dr. Aydan Ayşe KÖSE 0 222 239 29 79 / 3256

Arş.Gör.Dr.Abdullah ÇALIK 3250

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

EK1:

GFP TRANSFEKSİYON KİTİ Teknik Şartnamesi

(TRANSFEKSİYON REAKTİFİ ve PLAZMİT İZOLASYON KİTİ Teknik Şartnamesi )

- pDNA ve siRNA transfeksiyonuna uygun olmalıdır.

- Reaksiyon başına 0.15 ul’lik kullanımı olmalıdır.

- 1 ml ambalajda teslim edilmelidir.

- 96 kuyulu plaka için kuyu başına 100 ng kadar az DNA ile çalışabilmelidir.

- Hücre tipine göre önerilmiş optimize edilmiş protokolleri olmalıdır.

- Sitotoksisitesi olmamalıdır.

- Aynı gün içinde transfeksiyon ve transfeksiyon etkinliği gözlemlenebilmelidir.

- Serum uyumlu olmalıdır ve medium değiştirilmesine gerek olmamalıdır.

- Hayvansal kaynaklı komponent içermemelidir.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Transfeksiyon reaktifinin yanında Plazmit izolasyon kiti verilmelidir. Plazmit izolasyon kitinin sahip olması gereken özellikler;

- Etkili ve seçici olarak NA bağlayan anyon değişim reçinesi kolonları içermelidir.

- Alkalin lizis yapmalı ve RNase uygulaması içermelidir.

- Elde edilen pDNA ürünleri PCR, qPCR, Transfeksiyon, Mikro enjeksiyon, Southern Blotlama, DNA dizileme, Enzimatik kesim vb. uygulamalara uygun ürün sunmalıdır.

- 200 ml’den 1000 ml’ye kadar bakteri kültürü ile çalışabilmelidir.

- 400 ml bakteri kültüründen transfeksiyona uygun 1.0-1.5 mg pDNA elde edebilmelidir.

- İşlem süreci 2 saati geçmemelidir.

- DNA çöktürme 60 dk’yı geçmemelidir.

- A260/A280 oranı 1.7 – 1.9 arasında olmalıdır.

- LAL ile belirlenmiş endotoksin seviyesi 0.1 EU/μg’ın altında olmalıdır.

- Resüspansiyon Tamponu (100 ml), Lizis Tamponu (100 ml), Nötralizasyon Tamponu (100 ml), Dengeleme Tamponu (100 ml), Yıkama Tamponu (300 ml), Yıkamayla Ayrılma Tamponu (120 ml), PMxR Tamponu (30 ml), RNase A (lyophilized) (1 adet), RNase A Tamponu (1 ml) ve pDNA Maxi Saflaştırma kolonu (10 adet) içermelidir.

- En az 12 ay raf ömrü olmalıdır.

- Oda sıcaklığında depolanabilmelidir.

ANTİ-GFP ANTİKORU Teknik Özellikleri

- Doku hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 100 ul ambalajında olmalıdır.

- Rabbit monoclonal olmalıdır.

- WB, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt. çalışmalarında uygulanabilir olmalıdır.

- İzotipi IgG olmalıdır.

- Protein A saflıkta olmalıdır.

- Saklama tamponu; %0.01 sodyum azit, %59 PBS, %40 Giliserol, %0.05 BSA olmalıdır.

- Antikorun kullanım protokolü firma tarafından temin edilebilmelidir. Firma antikorun kullanımını garanti etmeli ve kullanım aşamasında laboratuvarda bulunmalıdır.

- Antikorla beraber çalışmada kullanılmak üzere GFP plazmiti verilmelidir. Aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

- pcDNA omurgasına sahip olmalıdır.

- Omurga uzunluğu 5446 baz çifti olmalıdır.

- Memelide ifade edilebilen bir vektör olmalıdır.

- Neomisin ile seçilime uygun olmalıdır.

- Ampisilline dirençli olmalıdır.

- 37 °C’de inkübasyona uygun olmalıdır.

- DH5alpha soyundan olmalıdır.

- Yüksek kopya sağlanmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- 700 baz çiftlik EGFP eklentili olmalıdır.

- Kesim enzimleri ile klonlanmış olmalıdır.

- 5’ klonlama bölgesinde XhoI ve3’ klonlama bölgesinde XbaI kesim bölgeleri içermelidir.

- 5’ dizileme için T7, 3’ dizileme için GTCTTGTAGTTGCCGTCGTC primere uygun olmalıdır.

- Agar stab olarak bakteride gönderilmiş olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir

- En az 1 yıl miadı olmalıdır. Endotoksin free ürün elde edilebilmelidir.

AMFOTERİCİN B Teknik Şartnamesi

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Steril ve filtreli olmalıdır.

- Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Sitotoksik olmamalıdır.

- Hücre kültüründe maya ve mantar bulaşmasını önleyebilmeli ve hüce kültürünü koruyucu etkisi olmalıdır.

- Rengi sarı olmalıdır.

- 250 ug/mL konsantrasyonunda deiyonize su içerisinde olmalıdır.

- -20C0’de saklanmalıdır.

- 37C0’lik kültür ortamında en az 3 gün aktivasyonunu sürdürmelidir.

- 100 mL paketler halinde olmalıdır.

- Çalışmalarda kullanılmak üzere 10 gr %98 saflıkta Neomisin Sülfat ve hücre kültürü çalışmaları için 1 adet 5 gr %98 saflıkta Ampillin Sülfat ile birlikte verilmelidir.

- Antikor ile birlikte 1 adet 500 gr LB Agar(Miller- Tryptone (10 gr/L), Yeast Extract (5 gr/L), NaCl (10 gr/L) ve Agar (15 gr/L) içeren) verilmelidir.

- Orijinal ambalajlarında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

ERLEN MAYER DERECELİ VE PETRİ DİSH-TREATED Teknik Şartnamesi

- Erlen teknik özellikleri;

- 10 adet 1000 ml hacmi olmalıdır.

- Isıya ve kimyasala dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Orta boyunlu olmalıdır.

- Erlenler ile birlikte 500 adet 90x20 mm ebatlarında, steril, pirojen, dnase, rnase ve insan dna’sı içermeyen,external grip içermeyen, mikroskopi için kristal seviyede polistren materyalden yapılmış, 57.50 cm2 ve üzeri kültür alanı sağlayan, 12.5 ml ve üzeri hacimli örnek ile çalışmaya olanak sağlayan petri verilmelidir.

TAVŞAN YEMİ Şartnamesi

1. Yeni zelenda ırkı tavşana uygun yem olmalıdır.

2. Tavşanların günlük ihtiyacını karşılayabilmelidir.

3. 25 kglık çuvallar halinde olmalıdır.

4. 5 mm çaplı pelet yem olmalıdır.
5. Birinci kalite olmalıdır.

6. Sterilize olmalıdır.

SEROLOGİC PİPET 5 ML TEKNİK Şartnamesi

- Pipet hacmi 5 ml olmalıdır.

- Pipet uzunluğu 340 mm olmalıdır.

- Pipet steril, DNase/RNase free, Non-pyrogenic, non-cytotoxic and non-haemolytic olmalıdır.

- Pipetler tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Pipet ambalajında 200 adet bulunmalıdır.

- Pipet hücre ve doku kültüründe uygulanabilir olmalıdır.

- Pipet farklı hacimlerinde renk kodları bulunmalıdır. Bu sayede kullanıcı renk kodundan pipeti tanıyabilmelidir.

SEROLOGİC PİPET 10 ML TEKNİK Şartnamesi

- Pipet hacmi 10 ml olmalıdır.

- Pipet uzunluğu 339 mm olmalıdır.

- Pipet steril, DNase/RNase free, Non-pyrogenic, non-cytotoxic and non-haemolytic olmalıdır.

- Pipetler tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Pipet ambalajında 200 adet bulunmalıdır.

- Pipet hücre ve doku kültüründe uygulanabilir olmalıdır.

- Pipet farklı hacimlerinde renk kodları bulunmalıdır. Bu sayede kullanıcı renk kodundan pipeti tanıyabilmelidir.

Prof. Dr. Ayşe Aydan KÖSE