	
	



	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]1619                          


                                     

03/08./2017
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            

            ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  11 / 08 / 2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

                                                                                                                                              İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV  ORANI

	1
	 UltraVision Polyvalent(Rabbit-Mouse) HRP Kit
	1 kit
	
	
	%

	2
	 Vision Mount
	1 adet
	
	
	%

	3
	 AEC Chromogen Kit
	1 adet
	
	
	%

	4
	 H2O2 Solüsyonu
	1 litre
	
	
	%

	5
	 Metanol
	5 litre
	
	
	%

	6
	 Akt1 Antibody (B-1)
	1 adet
	
	
	%

	7
	 p-Akt1/2/3 Antibody (C-11)
	1 adet
	
	
	%

	8
	 GRP 78 Antibody (A-10)
	1 adet
	
	
	%

	9
	 Anti-XBP1 antibody (ab37152)
	1 adet
	
	
	%

	10
	 β-Actin Antibody (C4)
	1 adet
	
	
	%

	11
	 Fare İnsülin ELISA kit
	1 kit
	
	
	%

	12
	 Fare VLDL (Very Low Density Lipoprotein) ELISA kit
	1 kit
	
	
	%

	13
	 Anti-mouse sekonder antibody (HRP-conjugated)
	1 adet
	
	
	%

	14
	 Anti-rabbit sekonder antibody (HRP-conjugated)
	1 adet
	
	
	%

	15
	 Bio-rad Clarity Western ECL Substrate
	1 kit
	
	
	%

	16
	 PVDF membran (0,2 mikronluk)
	1 adet
	
	
	%

	17
	 Nitrocellulose Membrane (0,2 mikronluk)
	1 adet
	
	
	%

	18
	 Proteaz/Fosfataz inhibitor Kokteyli
	1 adet
	
	
	%

	19
	 Qubit protein assay kit
	1 adet
	
	
	%

	20
	 Bovine Serum Albumin
	1 adet
	
	
	%

	21
	 Bio-Rad Marka TransBlot Turbo Transfer Cihazına Uygun Transfer Kiti
	1 adet
	
	
	%

	22
	 Jelli kan tüpü
	1 adet
	
	
	%

	23
	 RIPA Lysis buffer
	1 adet
	
	
	%

	24
	 Western blot'da kullanılacak marker
	1 adet
	
	
	%

	25
	 Toz Fruktoz
	1 adet
	
	
	%

	26
	 Azoramide
	1 adet
	
	
	%

	27
	 Fare gavaj iğnesi
	1 adet
	
	
	%

	28
	 Gavaj iğnesi
	1 adet
	
	
	%

	29
	 Oil-Red O Kiti
	1 kit
	
	
	%

	30
	 Shandon Cryomatrix
	1 adet
	
	
	%

	31
	 Lam-Lamel Yapıştırıcı (Entellan)
	10 adet
	
	
	%

	32
	 Etil alkol
	1 adet
	
	
	%

	33
	 Rodajlı Lam
	50 kutu
	
	
	%

	34
	 Surgipath Precleaned Micro Slides X-tra Adhesive
	5 kutu
	
	
	%

	35
	 Lamel (24x60 mm)
	50 kutu
	
	
	%

	36
	 Lamel (24x32 mm)
	50 kutu
	
	
	%

	37
	. Mikrotom bıçağı
	2 adet
	
	
	%

	38
	 Doku Blok Kaseti
	5 kutu
	
	
	%

	39
	 Çelik doku gömme kalıbı Ebat mm (30x24x12)
	30 adet
	
	
	%

	40
	 Kurutma Kâğıdı
	5 adet
	
	
	%

	41
	 Formalin solution % 37'lik
	25 litre
	
	
	%

	42
	 Kullanıma hazır Eozin Y
	1 adet
	
	
	%

	43
	 Parafilm kapatma filmi
	2 adet
	
	
	%

	44
	Aluminiumkaliumsulfat-dodecahydrat ( KAl(SO₄)₂ * 12 H₂O)
	5 kg
	
	
	%

	45
	 Mercury (II) oxide Red
	2 adet
	
	
	%

	46
	 Ksilol
	25 litre
	
	
	%

	47
	 Parafin
	100 kg
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529   ’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2017/11025 kod nolu proje için, teklifler  11.08.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI  BELİRTİLECEKTİR..

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
_ Teknik Bilgi İçin: Tıp Fakültesi Temel  Tıp Bil.His.-Emb.A.B.D. –Prof.Dr.Varol ŞAHİNTÜRK   /0 222 392979/4465 
Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir








Fax:(222)239 39 03

TEKNİK ŞARTNAME

1. UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit

Teknik Özellikleri:

• 125 mL Ultra V Block

• 125 mL biotin-conjugated secondary antibody

• 125 mL Streptavidin Peroxidase

• Keçide üretilmiş olmalı, anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L) olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

2. Vision Mount

Teknik Özellikleri:

• 125 ml olmalıdır.

• Su bazlı lam lamel kapamada kullanılacaktır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

3. AEC Chromogen Kit

Teknik Özellikleri:

• En az 4 ml AEC Kromojen ve 60 ml AEC Substrat içermelidir.

• Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

4. H2O2 Solüsyonu

Teknik Özellikleri:

• % 30'luk derişimde olmalıdır.

• Bir şişesinde en az 500 ml olmalıdır.

• Sıvı formda ve renksiz olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

5. Metanol

Teknik Özellikleri:

• Dansitesi 0.792 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

• 2,5 Litrelik plastik şişelerde olmalıdır.

• %99 saflıkta olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

6. Akt1 Antibody (B-1)

Sayfa 29

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

• Fare, insan ve sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

• Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

• Fare monoclonal IgG1 olmalıdır.

• sıvı formda olmalıdır

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

7. p-Akt1/2/3 Antibody (C-11)

Teknik Özellikleri:

• Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

• Fare, insan ve sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

• Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

• Fare monoclonal IgG2b olmalıdır.

• Sıvı formda olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

8. GRP 78 Antibody (A-10)

Teknik Özellikleri:

• Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

• Fare, insan ve sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

• Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

• Fare monoclonal IgM olmalıdır.

• Sıvı formda olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

9. Anti-XBP1 antibody (ab37152)

Teknik Özellikleri:

• Mililitresinde en az 100 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

• Fare, insan ve sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

• Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

• Rabbit polyclonal olmalıdır.

• Sıvı formda olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

10. β-Actin Antibody (C4)

Teknik Özellikleri:

• Fare, insan ve sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

• Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

• Fare monoclonal veya Rabbit polyclonal olmalıdır.

• Sıvı formda olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

Sayfa 30

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

11. Fare İnsülin ELISA kit

Teknik Özellikleri:

• Fare kan dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

• Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

• Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

12. Fare VLDL (Very Low Density Lipoprotein) ELISA kit

Teknik Özellikleri:

• Fare kan dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

• Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

• Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

13. Anti-mouse sekonder antibody (HRP-conjugated)

Teknik Özellikleri:

• Fare monoclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecek.

• Sıvı formda olacak.

• HRP bağlı olacak.

• Western blot çalışmalarına uygun olacak.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

14. Anti-rabbit sekonder antibody (HRP-conjugated)

Teknik Özellikleri:

• Tavşan polyclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecek.

• Sıvı formda olacak.

• HRP bağlı olacak.

• Western blot çalışmalarına uygun olacak.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

15. Bio-rad Clarity Western ECL Substrate

Teknik Özellikleri:

• Oda ısısında en az 1 yıl saklanabilir olmalıdır.

• Kutu içeriğinde en az 100 ml Western peroxide reagent ve 100 ml Western luminol/enhancer

reagent içermelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

16. PVDF membran (0,2 mikronluk)

Sayfa 31

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• 7 x 8.4 cm ebatlarında kesilmiş olmalıdır.

• Pore genişliği 0,2 mikrometre olmalıdır.

• Kutusunda en az 10 adet olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

17. Nitrocellulose Membrane (0,2 mikronluk)

Teknik Özellikleri:

• 7 x 8.4 cm ebatlarında kesilmiş olmalıdır.

• Pore genişliği 0,2 mikrometre olmalıdır.

• Kutusunda en az 10 adet olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

18. Proteaz/Fosfataz inhibitör Kokteyli

Teknik Özellikleri:

• Ürün 100X'lik geniş koruma spekturumuna sahip Aprotinin, Bestatin, E64 ve Leupeptin proteaz

inhibitörleri ile sodyum fluorid, sodyum pirofosfat, β-gliserofosfat ve sodyum ortovanadat içeren

serin/threonin ve tirozin fosfataz inhibitörleri karışımından oluşmalıdır.

• Ürün protein assay, 2D jel elektroforezi gibi uygulamalarda kullanılabilmesi açısından EDTA

içermemelidir.

• Ürün 100X lik, 1ml'lik ambalajda teslim edilmelidir.

• Ürün 40C'de saklanabilmelidir.

• Raf ömrü uygun koşullarda saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

19. Qubit protein assay kit

Teknik Özellikleri:

• Protein miktar tayini yapabilmeye uygun olmalıdır.

• Qubit 2.0 Fluorometer cihazına uygun olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

20. Bovine Serum Albumin

Teknik Özellikleri:

• Yağ asidi içermemelidir.

• Minimum 100 gram olmalıdır.

• Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

21. Bio-Rad Marka TransBlot Turbo Transfer Cihazına Uygun Transfer Kiti

Sayfa 32

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• Bio-Rad Marka TransBlot Turbo Transfer Cihazına Uygun olmalıdır.

• Kutu içeriğinde en az 10 adet olmalıdır.

• Kitin membranları 0.2 μm PVDF olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

22. Jelli kan tüpü

Teknik Özellikleri:

• Paketinde 50 adet olacak.

• Sarı kapaklı olacak.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

23. RIPA Lysis buffer

Teknik Özellikleri:

• Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

• Minimum 100 ml olmalıdır.

• Sıvı formda olmalıdır.

• Rat doksundan protein izolasyonuna uygun olmalıdır.

24. Western blot'da kullanılacak marker

Teknik Özellikleri:

• 10-250 kDa arasındaki proteinleri göstermeye uygun olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

25. Toz Fruktoz

Teknik Özellikleri:

• Toz halinde olmalıdır.

• % 100 fruktoz içermelidir.

• 5 kg halinde olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

26. Azoramide

Teknik Özellikleri:

• 2 gr olacak.

• Saflığı %98'den az olmayacak.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

27. Fare gavaj iğnesi

Sayfa 33

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• Paslanmaz metal olmalıdır.

• 20-30 grlık farelere uygulanabilir olmalıdır.

28. Gavaj iğnesi

Teknik Özellikleri:

• Paslanmaz metal olmalıdır.

• 150-300 gr'lık deney hayvanlarına (sıçan vb.) uygulanabilir olmalıdır.

29. Oil-Red O Kiti

Teknik Özellikleri:

• Kit içeriğinde 250 ml Propylene Glycol, 250 ml Oil Red O Solution, 250 ml Propylene Glycol

Solution (85%) ve 250 ml Gill's Hematoxylin bulunmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

30. Shandon Cryomatrix

Teknik Özellikleri:

• Frozen kesit alınmasında gerekli gömme ortamıdır.

• Şeffaf olup, düşük viskoziteli olmalıdır.

• 120 cc'lik damlatmalı ambalajında sunulmalıdır.

• Teslim edilen ürünlerin üzerinde adları, içerikleri ve üretici firma isimlerini taşıyan etiketleri

bulunmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

31. Lam-Lamel Yapıştırıcı (Entellan)

Teknik Özellikleri:

• Ürün 100 ml hacme sahip olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.95 g/cm³ (20 °C) olmalıdır.

• IVD işareti taşımalı CE sertifikalı olmalıdır.

• Orijinal ambalaj şişesi üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot

numaraları belirtilmelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

32. Etil alkol

Teknik Özellikleri:

• %99 saflıkta olmalıdır.

• 25 lt olmalıdır.

• Sıvı şeklindeki kimyasal maddelerin her birinin açık formülü yukarıda belirtilen ürünleri teklif

olarak verilmelidir. Adı geçen kimyasal maddeler plastik orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.

• Bu maddeler teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır

• Kullanılma tarihi 5 yıl süreyi kapsamayan ve açık kimyasal formülleri aynı olmayan ürünlerin

teslimi kabul edilmeyecektir.

• Kullanımı sırasında bozuk olduğu saptanan ürünler ilgili firmaya iade edilecek olup yerine ilgili

ürünlerin tekrar temin edilmesi gerekmektedir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

Sayfa 34

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

33. Rodajlı Lam

Teknik Özellikleri:

• Lam - Traşlı - Ekonomik kalite - 50 adet/kutu

• Yüksek optik kalitede ve renksiz olmalıdır

• 3. sınıf hidrolitik özelliklere sahip soda camdan üretilmiş olmalı.

• Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak

üretilmiş olmalı

• Lam standart kalınlıkları 1 milimetre ve lam boyutları 26 mm x 76 mm olmalıdır.

• Rodajlı ve 45 derece kenar açılarına sahip olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

34. Surgipath Precleaned Micro Slides X-tra Adhesive

Teknik Özellikleri:

• Doku kesitlerinin lam üzerine ekstra güçlü bağlanabilmesi için pozitif şarjlı yüzeyi olmalıdır.

• En az 26x76x1 mm ölçülerinde olmalıdır.

• Üzerine yazılabilecek rodajlı bölgesi olmalıdır.

kutusunda 72 adet olacaktır.

35. Lamel (24x60 mm)

Teknik Özellikleri:

• 24mm X 60 mm boyutlarında 100 adet/ kutu olmalıdır.

• Tozsuz ve renksiz özellikte olmalıdır.

• Lameller esnek, berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır

• Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

36. Lamel (24x32 mm)

Teknik Özellikleri:

• 24mm X 32 mm boyutlarında 100 adet/ kutu olmalıdır.

• Tozsuz ve renksiz özellikte olmalıdır.

• Lameller esnek, berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır

• Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

37. Mikrotom bıçağı

Sayfa 35

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• Bıçaklar 0,25x8x80mm boyutlarında olacaktır

• Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır

• 50 adetlik gruplar halinde otamatik sürücü kaseti içinde olacaktır

• Kenar açısı 35 derece olacaktır

• Her model mikrotoma ve tutucusuna uygun olacaktır

• Yabancı menşeli olacaktır

• Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır

• Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır

• Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdır

• Teklif edilen bıçak üzerinde mutlaka markası belirtilmeli ve bu dış ambalajdaki ile aynı olmalıdır.

• Düşük profil olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

38. Doku Blok Kaseti

Teknik Özellikleri:

• 1000 adet/ kutu özellikte olmalıdır.

• Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevrildiğinde hemen kapanmalıdır.

• Kasedin önüne ve yanlarına kurşun kalemle yazı yazılabilmelidir.

• Doku takip solüsyonlarında yazılan yazılar kolayca silinmemelidir.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

39. Çelik doku gömme kalıbı Ebat mm (30x24x12)

Teknik Özellikleri:

• 30x24x12 mm ebatlarda olmalıdır

• Çelikten yapılmış olmalı

• Paslanmaz olmalı

• Histolojik doku takipleri sonucunda elde edilen dokuları parafin bloklar haline getirmeye uygun

olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

40. Kurutma Kâğıdı

Teknik Özellikleri:

• Ambalajında 250 adet içermelidir.

• 40 X 40 ebatlarında olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

41. Formalin solution % 37'lik

Teknik Özellikleri:

• %37 derişiminde olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

42. Kullanıma hazır Eozin Y

Sayfa 36

Proje Kodu: 2017-1652

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• 2,5 lt plastik şişelerde olmalıdır.

• Kullanıma hazır olmalıdır.

• Dansitesi 0.8889 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

43. Parafilm kapatma filmi

Teknik Özellikleri:

• 38 m × 100 mm boyutlarında olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

44. Aluminiumkaliumsulfat-dodecahydrat ( KAl(SO₄)₂ * 12 H₂O)

Teknik Özellikleri:

• ≥98% saflıkta olmalıdır.

• 1.757 g/mL at 25 °C(lit.) saflıkta olmalıdır.

• En az 1 kg olmalıdır.

• En az % 99,5 saflıkta olmalıdır.

• Toz formda olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

45. Mercury (II) oxide Red

Teknik Özellikleri:

• En az % 99 saflıkta olmalıdır.

• Molekül ağırlığı 216.59 g/mol olmalıdır.

• Toz formda olmalıdır.

• Kırmızı, kırmızı/ turuncu renge sahip olmalıdır.

• En az 100 gr olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

46. Ksilol

Teknik Özellikleri:

• %99.6 saflıkta olmalıdır.

• Berrak, temiz olmalı, dokudan parafın artıklarını kolayca uzaklaştırabilmelidir.

• Ürün en fazla 10 litrelik kapalı kapaklı özel plastik bidonlarda orijinal ambalajında olmalıdır.

• Miadı en az 2 yıl olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

47. Parafin

Teknik Özellikleri:

• Yurt dışı menşeili olmalıdır.

• Histolojik doku takibine ve doku gömme protokolüne uygun olmalıdır.

• Boncuk şeklinde olmalıdır.

• Erime sıcaklığı 56-58 derece arasında olmalıdır.

• Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

• Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

• Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

Prof.Dr.Varol ŞAHİNTÜRK

