	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	












                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/290
                                                                                                 26/06/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                                       ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 01/07/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Jamar Hand Dynamometer 90kg
	1 Adet
	
	
	

	2
	Power Track Manuel Muscle Tester
	1 Adet
	
	
	

	3
	Polar V800 BLK/GRY HR
	1 Adet
	
	
	

	4
	Thera-Band Exercise Band 45.5 mt medium red
	1 Adet
	
	
	

	5
	Thera-Band Exercise Band 45.5 mt heavy green
	1 Adet
	
	
	

	6
	Thera-Band Exercise Band 45.5 mt extra heavy blue
	1 Adet
	
	
	

	7
	Thera-Band Exercise Band 45.5 mt special heavy black
	1 Adet
	
	
	

	8
	Kum torbası 0,5 kg
	15 Adet
	
	
	

	9
	Kum torbası 1kg
	15 Adet
	
	
	

	10
	Fibronectin Type III Domain Containing Protein 5 (FNDC5) FRCP2;Irisin; Fibronectin type III repeatcontaining protein 2
	2 Adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/41014 kod nolu proje için, teklifler  0107/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 
    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Sağlık Meslek Yüksek Okulundan Dr.Öğrt.Üyesi Yasemin KAVLAK 0 222 239 37 50 / 1567
                                                                                          Arş.Gör.Fatih KAR 0 222 239 29 79 / 4520
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.  Jamar Hand Dynamometer 90kg

Teknik Özellikleri:

Jamar hidrolik el dinamometreleri elin sıkma kuvvetinin hesaplanmasını sağlar,

5 farklı pozisyonda ayarlanabilir el tutamağı,

Ölçümler lbs ve kg cinsinden okunur,

2.  Power Track Manuel Muscle Tester

Teknik Özellikleri:

Doğru ve objektif şekilde kas kuvvetini ölçüyor

Zayıf bölgeyi tespit eder,

40 test hafızası,

Kolay okunabilen digital ekran.

3.  Polar V800 BLK/GRY HR

Teknik Özellikleri:

V800, hızınızı, mesafenizi ve rotanızı görmenizi sağlayan hızlı ve doğru GPS işlevselliği içerir.

Farklı sporlar için profiller oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Her birinde etkili bir şekilde

çalışma yapmanız için gereken verileri ve yönlendirmeleri tam olarak görebilirsiniz. V800, 30

metreye kadar su geçirmezdir ve kalp atış hızınızı suda bile ölçebilir (ek sensör gerektirir). Hem

havuz hem de açık su yüzme özelliğini destekler.

4.  Thera-Band Exercise Band 45.5 mt medium red

Teknik Özellikleri:

Bantlar hastaların dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn edilmiş olmalıdır.

Bandlar lateks ten olmalıdır.

Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.

Bantlar dört ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.

Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.

Egzersiz bantları aşağıdaki dört renkte ve sertlikte 45,5'şer metre verilmelidir.

Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.

Kırmızı 1,8kg, yeşil 2,7kg, mavi 3,5kg, Siyah 4,4 kg olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin

rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak

suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

5. Thera-Band Exercise Band 45.5 mt heavy green

Teknik Özellikleri:

Bantlar hastaların dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn edilmiş olmalıdır.

Bandlar lateks ten olmalıdır.

Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.

Bantlar dört ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.

Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.

Egzersiz bantları aşağıdaki dört renkte ve sertlikte 45,5'şer metre verilmelidir.

Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.

Kırmızı 1,8kg, yeşil 2,7kg, mavi 3,5kg, Siyah 4,4 kg olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin

rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak

suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

6.  Thera-Band Exercise Band 45.5 mt extra heavy blue

Teknik Özellikleri:

Bantlar hastaların dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn edilmiş olmalıdır.

Bandlar lateks ten olmalıdır.

Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.

Bantlar dört ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.

Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.

Egzersiz bantları aşağıdaki dört renkte ve sertlikte 45,5'şer metre verilmelidir.

Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.

Kırmızı 1,8kg, yeşil 2,7kg, mavi 3,5kg, Siyah 4,4 kg olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin

rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak

suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

7.  Thera-Band Exercise Band 45.5 mt special heavy black

Teknik Özellikleri:

Bantlar hastaların dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn edilmiş olmalıdır.

Bandlar lateks ten olmalıdır.

Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.

Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.

Bantlar dört ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.

Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.

Egzersiz bantları aşağıdaki dört renkte ve sertlikte 45,5'şer metre verilmelidir.

Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.

Kırmızı 1,8kg, yeşil 2,7kg, mavi 3,5kg, Siyah 4,4 kg olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin

rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak

suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

8.  Kum torbası 0,5 kg

Teknik Özellikleri:

Kum torbaları fizik tedavi rehabilitasyon kullanıma uygun olmalıdır.

Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velkro sistemine sahip

olmalıdır.

Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.

Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası olmalıdır

9.  Kum torbası 1kg

Teknik Özellikleri:

Kum torbaları fizik tedavi rehabilitasyon kullanıma uygun olmalıdır.

Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velkro sistemine sahip

olmalıdır.

Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.

Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası olmalıdır

Sarf Malzemesi

10. Fibronectin Type III Domain Containing Protein 5 (FNDC5) FRCP2; Irisin; Fibronectin type III

repeatcontaining protein 2

Teknik Özellikleri:

FNDC5/irisin ELISA kiti ile ölçülecektir
