|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	387						                07/09/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 14 / 09 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anti-Caspase-3 antibody | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Lam süperfrost plus | 2 Kutu |  |  | % |
| 3 | Lamel 24x60 mm | 2 Kutu |  |  | % |
| 4 | Lam Saklama Kutusu, 100 Lamlık, | 2 Adet |  |  | % |
| 5 | Mounting medium 100ml | 1 Adet |  |  | % |
| 6 | Mikrotom bıçağı low profil | 2 Kutu |  |  | % |
| 7 | Eosin Y solution, alcoholic 1L | 1 Adet |  |  | % |
| 8 | Hematoxylin Solution, Harris 1L | 1 Adet |  |  | % |
| 9 | Xylene Substitute 2.5 lt | 2 Adet |  |  | % |
| 10 | Parafin 1 kg | 4 Kutu |  |  | % |
| 11 | Pozitif şarjlı süperfrost plus lam | 2 Kutu |  |  | % |
| 12 | Hydrogen Peroxide Blocking | 1 Adet |  |  | % |
| 13 | Antibody Diluent 125ml | 1 Adet |  |  | % |
| 14 | PBS buffer with Tween 1lt | 1 Adet |  |  | % |
| 15 | Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit -Micro-polymer | 1 Adet |  |  | % |
| 16 | DAB substrate kit 125ml | 1 Adet |  |  | % |
| 17 | Antigen Retrieval Buffer (Tris-EDTA Buffer pH 9.0) 250ml | 1 Adet |  |  | % |
| 18 | IN SITU CELL DEATH POD Kit | 1 Adet |  |  | % |
| 19 | MDA ELISA Kit | 1 Adet |  |  | % |
| 20 | Catalase ELISA Kit | 1 Adet |  |  | % |
| 21 | SOD ELISA Kit | 1 Adet |  |  | % |
| 22 | Primer HPLC 200nMol PRMR-H | 200 Adet |  |  | % |
| 23 | WizPure qPCR Master (SYBR) 10ML | 1 Adet |  |  | % |
| 24 | WizScript cDNA Synthesis Kit(High Capacity) | 1 Adet |  |  | % |
| 25 | Hybrid-R mini | 1 Adet |  |  | % |
| 26 | 96-WELL FAST THERMAL CYCLING PLATES | 50 Adet |  |  | % |
| 27 | GRS PCR seals | 50 Adet |  |  | % |
| 28 | 10µl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP, filters | 10 Paket |  |  | % |
| 29 | 200µl Filter Tip, rack pack, sterile,tips material: PP | 10 Paket |  |  | % |
| 30 | 1000µl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP | 10 Paket |  |  | % |
| 31 | 0.2ml, 8-strip, Flat caps, PP, RNase & DNase Free, 125 | 4 Paket |  |  | % |
| 32 | ROX Reference Dye (50X) | 1 Adet |  |  | % |
| 33 | Astaxanthin ≥97% (HPLC) 50 mg | 1 Adet |  |  | % |
| 34 | Deney Hayvanı Wistar Albino cinsi 300-350 gr | 40 Adet |  |  | % |
| 35 | Yataklık Materyal | 4 Kg |  |  | % |
| 36 | Yem 14 Kilogram | 14 Kg |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5526-5527-5528-5530-5532 ’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/11A219 kod nolu proje için, teklifler  14.09.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Bartu BADAK 0 222 239 29 79 / 2650

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti-Caspase-3 antibody

Teknik Özellikleri:

Rat,Human,Mausedokusunda çalışmalıdır.

Monoclonal + polyclonalmiksantıbody olmalıdır

Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

100 ug konsantre antikor olmalıdır.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Çalışmada kullanılacak özellik ab13847olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

2. Lam süperfrost plus

Teknik Özellikleri:

1 kutuda 50 adet Süperfrostplus özelliğinde renkli Lam bulunmalıdır.

Histokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

IVDve CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 4951PLUS olmalıdır

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

3. Lamel 24x60 mm

Teknik Özellikleri:

1 kutuda 100 adet 24x60mm lamel olmalıdır.

Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

Lameller renksiz, tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik C911222 olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

4. Lam Saklama Kutusu, 100 Lamlık, PS

Teknik Özellikleri:

Polipropilen malzemeden olmalı

Kutu 100 lam alma kapasitesinde, L199990 özelliğinde olmalıdır.

Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

5. Mounting medium 100ml

Teknik Özellikleri:

Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

Su ve ksilen bazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

Otomatize edilmiş uygulamalara uygun olmalıdır.

Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

Refraktif indeksi 1.43  1.46 (20 °C) olmalıdır.

Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

Orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve ambalajı 100 mL'lik kilitli kapaklı cam ambalajda

olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik C1795-100M olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

6. Mikrotom bıçağı low profil

Teknik Özellikleri:

1 kutuda 50 adet low profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik Low profil, FE 207500011 olmalıdır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen değerlendirmeye

alınmayacaktır.

7. Eosin Y solution, alcoholic 1L

Teknik Özellikleri:

Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

Hematoksilen-eozin boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Sitoplazmayı Kırmızı renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik alkol bazlı, HT110132-1L özelliğinde olmalıdır.

Toz kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

Çökelti oluşturmamalıdır.

Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri,

üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

8. Hematoxylin Solution, Harris 1L

Teknik Özellikleri:

Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

Haematoxylin5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

Kullanıma hazır,1lt,sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.

Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri,

üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miadlı olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik HHS32-1L olmalıdır.

9. Xylene Substitute 2.5 lt

Teknik Özellikleri:

Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz,çözücü olmalıdır.

Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı

2.5 Lt'lik kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan solunum testinde kokusuz

ksilen oranı 150PPM oranın altında olduğu belgesi verilmelidir.

Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C (1013 hPa)

olmalıdır.

Kırılma indisi 1.415 ila 1.420 arasında olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik 78475-2.5L olmalıdır.

10. Parafin 1 kg

Teknik Özellikleri:

Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik beyaz renkli pul şeklinde, 327204-1KG olmalıdır.

Erime sıcaklığı 55-56 C olmalıdır.

1 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

60 ay raf ömrü olmalıdır.

Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm2/s

(100 °C) olmalıdır.

Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

11. Pozitif şarjlı süperfrost plus lam

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır

İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir. Data sheetve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

12. Hydrogen Peroxide Blocking Reagent 125 ml

Teknik Özellikleri:

Rabbit, Human, Mause, Rat dokusunda Endogen Peroxide aktivitesini inhibe etmelidir.

IHC,IF boyamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

%3 Aqueous özellikte olmalıdır.

Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

125 ml kullanıma hazır formda olmalıdır.

Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik ab64218 olmalıdır

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

13. Antibody Diluent 125ml

Teknik Özellikleri:

125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

Monoclonal, polyclonalantikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir

IVD ve CE belgeli olmalıdır

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik ab64211 olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

14. PBS buffer with Tween 1lt

Teknik Özellikleri:

İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli basamaklarda

üzerinde doku kesiti bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

%1 oranında Tween 20 içermelidir.

pH'sı7.6 (+/- %5)

Çalışmada kullanılacak özellik ab64247 olmalıdır.

Sıvı formda 1000 ml olmalıdır.

1000ml'lik ambalajda 25 konsantreolarak bulunmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

15. Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit - Micro-polymer

Teknik Özellikleri:

Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş, data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

Rabbit, Human, Mause, Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

125ml, kullanıma hazır formda, özelliği ab236466 olmalıdır.

Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

16. DAB substrate kit 125ml

Teknik Özellikleri:

125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik ab64238 olmalıdır.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir

17. Antigen Retrieval Buffer (Tris-EDTA Buffer pH 9.0) 250ml

Teknik Özellikleri:

Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünhistokimya çalışmalarında Isıyla yapılan

Epitop Geri Kazanımı (HIER) yöntemiyle birçok antikorunreaktivitesini iyileştiren solüsyon

olmalıdır.

Solüsyonun ph'sı9.0olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak ürün özelliği ab93684 olmalıdır.

250ml'lik ambalajda 25 konsantre olarak bulunmalıdır.

Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

18. IN SITU CELL DEATH POD Kit

Teknik Özellikleri:

Kit içi komponontler aşağıdakilerin tamamını kapsamalıdır

MethyGreen

EquilibrationBuffer

TdTenzym

Working Stop/Washbuffer

ReactionBuffer

Digoxigeninperoxidaz

DAB Chromogen

DAB Substrate

Pozitif kontrol kesiti 5 adet

50 test olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 11684817910 olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

19. MDA ELISA Kit

Teknik Özellikleri:

Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

Kit; serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

Kitin %CV'si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

Kit lipoproteinoksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

Kitin CE belgesi olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik ab238537 olmalıdır.

Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

20. Catalase ELISA Kit

Teknik Özellikleri:

Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

Kitin %CV'si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

Kit lipoproteinoksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

Kitin CE belgesi olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik ab83464 olmalıdır

Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

21. SOD ELISA Kit

Teknik Özellikleri:

Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

Kitin %CV'si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

Kit lipoproteinoksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

Kitin CE belgesi olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik ab65354 olmalıdır.

Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

22. Primer HPLC 200nMol PRMR-H

Teknik Özellikleri:

HPLC 200 Nmol olmalıdır.

Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

Avrupa menşeili olmalıdır.

Primerlerhplc yöntemiyle saflaştırılmış olmalıdır.

Belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır.

Primerlerin optimizasyonu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

Firma, primerlerin dizaynı için herhangi bir ek ücret talep etmemelidir.

Primerlerin teslim süresi 5 iş gününü geçmemelidir.

Firma, Çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik PRMR-H olmalıdır.

Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

Primerler çalışmadığı takdirde yenisi ile ücretsiz değiştirilmelidir.

Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır. Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle

belgelendirilmelidir, birlikte sunmalıdır. Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

23. WizPure qPCR Master (SYBR) 10ML

Teknik Özellikleri:

Ürün 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.

10 ml ambalajlarda olmalıdır.

Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır. Diagnostik ve terapötikprosedürler için kullanıma uygun

olmamalıdır.

Master mix; yüksek kaliteli antikor bağlı hot start PCR enzimi ile PCR verimliliği, dinamik aralığı,

hassasiyeti ve spesifikliğinden ödün vermeden güçlü ve hızlı bir amplifikasyon aralığına sahip

olmaktadır.

Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonları ve primerdimer oluşumlarını en aza indirmeye

çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

Master mix SYBR I floresansboya kullanan, kullanıma hazır real time master mix olarak, 10X

konsantrasyonda bulunmalıdır.

SYBR Greenmaster mix; -20C'de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini

koruyabilmelidir.

Kullanılan cihaza uygun olarak; ROX içermeyen, düşük ROX, yüksek ROX gibi seçenekleri

bulunmalıdır. Gerekirse bu ürünler arasında değişim yapılabilmelidir.

Teklif sunacak olan firmalar yetkili satıcılık belgesini sunmalıdırlar.Üreticiden direk olarak alınmış

yetki belgesi kabul edilecektir.

Firmalar 50rxn luk numune sunmalıdırlar. Ürünün çalışmasına göre uygunluk verilecektir.

Çalışmada kullanılacak özellik W1711-10B olmalıdır.

Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte verilmelidir. İstenilen

belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

24. WizScript cDNA Synthesis Kit(High Capacity)

Teknik Özellikleri:

Kit; mRNA, miRNA veya total RNA'dan cDNA sentezi yapabilmelidir.

Kit 200 testlik ambalajda olmalıdır.

Kit High Capacity özellikte olmalıdır.

Ek bir malzemeye gerek olmaksızın kitin içeriğinde reaksiyon için tüm bileşenler olmalıdır.

Kit bileşenleri; ReverseTranscriptase (200 U/ul) 10X RTasereactionbuffer 0.1 M DTT 10 mMdNTPs

mix RNaseInhibitor (40 U/ul) Oligo (dT)20 (50 uM) Randomhexamer (50 ng/ul) Nucleasefreewater

olmalıdır.

Son derece hassas ve verimli olmalı, 1pg dan 2µg' a kadar RNA nıncDNA 'ya çevrilmesine olanak

sağlamalı ve 13kb kadar doğru bir şekilde sentezlemelidir.

İçerisinden çıkan Oligo (dT)20 ve Randomhexamer ile çalışabileceği gibi gen spesifikprimerlerle

çalışmaya uygun dizayn edilmiş olması gerekir.

İçerdiği enzim; artmış sıcaklık stabilitesi ve azalmış RNase H aktivitesini kullanan bir mühendislik

ile üretilmiş M-MLV ReversTranskriptaz olmalıdır.

Enzim, çift ipliği 65 ° C'ye kadar stabil olarak korumalıdır.

-20°C'de 1 yıl saklanabilmelidir.

Ürün özelliklerinde farklı oranlarda dilüe edilmiş RNA'nın cDNA sentezi sonucunda ki jel

görüntüsü bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik W2211 olmalıdır.

Firma ihaleden önce ürünler ile bir çalışma yapacak ve ürünlere uygunluk verilirse teklif

değerlendirilecektir. Çalışma yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Soğuk zincirli ürünler olduğu için kesinlikte Kargo ile teslimat kabul edilmemektedir.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

25. Hybrid-R mini

Teknik Özellikleri:

RNA izolasyon kiti, tam kandan,dokudan ve hücre kültürü lizatından RNA izolasyonu

yapabilmelidir.

Kit ile 21-22 bp büyüklüğünde RNA fragmentleri izole edilebilmelidir.

Kit, silika membranbazlıspin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

Kit prosedürü örneğin lize edilmesi, genomik DNA'nın uzaklaştırılması, RNA'nın kolona

bağlanması, yıkama ve elüsyon basamaklarından meydana gelmelidir.

Kit içerisinde genomik DNA kontaminasyonunu elimine etmek için 1500 Kunitzunitesi Dnase

enzimi bulunmalıdır.

Kit içerisinde Proteinaz-K bulunmalıdır.

Kit içerisinde RNA izolasyonu için gerekli tampon ve spin kolon bulunmalıdır.

Kit içerisinde örneklerin homojenizasyonunda kullanılmak üzere ikinci bir spin kolon daha

bulunmalıdır.

Elde edilen RNA miktarı 1 ml kandan 3 µg olmalıdır.

İzolasyon ile elde edilen RNA, RT-PCR ve kantitatifreal-time PCR uygulamalarına, NorthenBlotting,

RNase/S1 nükleazprotection ve Poly A+ seçimi çalışmalarına uygun olmalıdır.

Elüsyon hacmi 30-50 µl aralığında seçilebilmelidir.

Kit içerisinden 110 örneğe yetecek kadar trizol muadili çıkmalıdır.

Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen RNA'nın alınacağı tüpler

haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasındaki tüp ihtiyaçları kitin

içerisinden sağlanmalıdır.

Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolon ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml' lik toplama

tüpleri bulunmalıdır.

Kit aynı üretici firmanın otomatik izolasyon robotunda kullanılabilmelidir.

Handbook teklif ekinde sunulmalıdır uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kit laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluğu test edilmiş olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 305-101 olmalıdır.

Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte verilmelidir. İstenilen

belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

26. 96-WELL FAST THERMAL CYCLING PLATES

Teknik Özellikleri:

50 adet/paket olarak teslim edilmelidir.

Axygen, BioRad (plates), ABI (plates) markaları veya eşdeğer bir ürün olmalıdır.

PCR için yüksek kaliteli olmalıdır.

Avrupa yapımı olmalıdır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.

Plate; %99,9 saf polipropilenden yapılmış olmalıdır ve özellikle PCR çalışmaları için tasarlanmış

olmalıdır.

Termal döngüler için kullanıma uygun olan ince duvarlara sahip olmalıdır.

DNaz-free, RNaz-free, Pirojen-free olduğunu gösteren sertifika bulundurmalıdır.

Çapraz kontaminasyonu önlemek amaçlı beyaz polipropilenden yapılmıştır.

Üzerinde bulunan alfanümerik ile doğru kuyucuğa bulmaya yardımcı olmalıdır.

KuyucuklarRNaz/DNaz ve endotoksin içermemelidir.

Azaltılmış hacim potansiyeli ile buharlaşmayı minimuma indirmelidir.

0,1ml kapasiteli cihazlar için uygun olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 4346907 olmalıdır.

Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte verilmelidir. İstenilen

belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

27. GRS PCR seals

Teknik Özellikleri:

Toplamda 50 adet verilmelidir.

Optik özellikte olmalıdır.

Deneme için 5 adet numune verilmelidir.

Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte verilmelidir. İstenilen

belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik GPP10.0100 olmalıdır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

28. 10µl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP, filters

Teknik Özellikleri:

Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik UHMWPE

den yapılmış olmalıdır.Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri

kirletmemelidir.

Otoklavlanabilir olmalıdır.

Steril olmalıdır.

96tips/rack olmalıdır.

Hacmi 10ul olmalıdır.

Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

Laboratuvarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Ürün 1 hafta içerisinde teslim edileceği belgelenmelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik 70.1130210 olmalıdır.

Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

29. 200µl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP

Teknik Özellikleri:

Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik UHMWPE

den yapılmış olmalıdır.

Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri kirletmemelidir.

Otoklavlanabilir olmalıdır.

Steril olmalıdır.

96tips/rack olmalıdır.

Hacmi 200ul olmalıdır.

Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

Laboratuvarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik 70.760212 olmalıdır.

Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

30. 1000µl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP

Teknik Özellikleri:

Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik UHMWPE

den yapılmış olmalıdır.

Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri kirletmemelidir.

Otoklavlanabilir olmalıdır.

Steril olmalıdır.

96tips/rack olmalıdır.

Hacmi 1000ul olmalıdır.

Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

Laboratuvarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik 70.762211 olmalıdır.

Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

31. 0.2ml, 8-strip, Flat caps, PP, RNase & DNase Free, 125

Teknik Özellikleri:

8 li stripler şeklinde yer almalı.

Materyal olarak dayanıklı, medikal-gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır.

Kimyasal olarak alkol ve hafif organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.

Şeffaf duvarı ile içeriğinin kolay görüntülenmesine imkan sunmalıdır.

Çalışma sıcaklığı -20121°C arasında olmalıdır. Otoklavlanabilir olmalıdır.

RNase ve DNasefree sertifikası bulunmalıdır.

ISO, CE, FDA Sertifikaları verilmelidir.Sertifika vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik 60-0088 olmalıdır.

Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

Teklif veren firma distribitörlük belgesinide teklif ile birlikte sunmalıdır aksi takdirde teklif

değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

32. ROX Reference Dye (50X)

Teknik Özellikleri:

Real Time PCR reaksiyonlarında kullanılmak üzere 100X konsantrasyonda hazırlanmış olmalıdır.

10 ml hacimde ambalajlanmış olmalıdır.

Real-Time PCR reaksiyonu sırasında floresan ışıma değeri değişmemelidir.

Çalışmada kullanılacak özellik W1100 olmalıdır.

Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte verilmelidir. İstenilen

belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

33. Astaxanthin ≥97% (HPLC) 50 mg

Teknik Özellikleri:

Kimyasal formülü C40H52O4 olmalıdır

Molar Kütle 596.84g / mol olmalıdır

50 miligramlık Cam Şişede olmalıdır.

CE belgeli olmalıdır.

Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Çalışmada kullanılacak özellik SML0982 olmalıdır.

34. Deney Hayvanı Wistar Albino cinsi 300-350 gr

Teknik Özellikleri:

1.Bu teknik şartname satın alınacak olan ve deney hayvanı ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak

Sıçanın özelliklerini ve canlı halde teslim şartlarını kapsar.

2. İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER:

2.1 İhaleye katılacak firmalar teklif konusu işle ilgili olarak aşağıdaki belgelerin aslı veya firma

tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir.

Deney hayvanı üretimini yapan firmanın aşağıda belirtilmiş olan kalite belgelerine sahip olması

zorunludur. Buna göre;

- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca verilmiş olan Deney Hayvanı Üretim, Kullanım ve Tedarik'ine

ilişkin "Çalışma İzni" Veteriner Hekim onaylı "Deney Hayvanı Sağlık ve Orijinlerine Uygunluk

Sertifikası" Orijinleri ile ilgili bilgiyi veren "Sağlık Raporları" belgelerini teklif dosyasında

idaremize sunacaklardır.

-Deney hayvanlarının elde edildiği anaçların ithal edildiği yurtdışı referans laboratuarlardan alınan

orijin ve sağlık sertifikasının fotokopisi idareye sunulacaktır.

2.2 Temin edilecek deney hayvanları canlı halde teslim edilecektir.

2.3 Temin edilecek deney hayvanları başka bir çalışma ya da araştırma için kullanılmamış olacaktır.

2.4 Deney hayvanlarının transfer işlemi uluslararası taşıma standartlarına uygun ve özel filtreli

taşıma kaplarıyla yapılacaktır.

2.5 Deney hayvanı teslimatında firmayı temsilen en az bir Veteriner Hekim bulunacak ve bakım,

besleme ile ilgili bilgilendirme yapacaktır.

3. DENEY HAYVANLARI

Deney hayvanları aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. Deney hayvanının türü: Wistar Albino

(600.000.0012) Deney hayvanının Ağırlığı: 300-350g Deney hayvanının cinsiyeti: Dişi Deney

hayvanının üretiminin yapıldığı laboratuarın özellikleri: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca verilmiş

olan deney hayvanı Üretim, Kullanım ve Tedarik'ine ilişkin "Çalışma İzni" yani ruhsatı olan bir

laboratuarda ve orijini belgelerle belli olan deney hayvanlarından Veteriner Hekim gözetiminde

sağlıklı bir şekilde üretilmiş olmaları gerekmektedir.

35. Yataklık Materyal

Teknik Özellikleri:

Hayvan kafesinde bulunacaktır.

36. Yem

Teknik Özellikleri:

Deney hayvanlarının beslenmesinde kullanılacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Bartu BADAK