	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/12
                                                                                       
 03 / 01 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 10 / 01 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	5 adet
	PCR master mix (dNTPs, Taq DNA polimeraz, yükleme tamponu ve MgCl2 içermeli)
	
	
	%

	2
	2 set
	Primer seti (1 adet reverse 1 adet forward primer- 40 baz)
	
	
	

	3
	1 adet
	High purify agaroz (500 g)
	
	
	

	4
	1 adet
	Restriksiyonendonükleaz enzimi (AflII, 1.000 unit)
	
	
	

	5
	1 adet
	Restriksiyonendonükleaz enzimi (DraII, 2.000 unit)
	
	
	

	6
	2 adet
	Human serum PTEN ELISA Kit, 96 test
	
	
	

	7
	2 adet
	10X TBE Buffer (Tris-borate-EDTA),1L
	
	
	

	8
	1 adet
	DNA Jel boyası, 20.000X, 1 ml, (etidyum bromid'e muadil toksik olmayan bir başka ürün)
	
	
	

	9
	1 adet
	PCR grade nükleaz free su, ampül 10 X 1.5 ML EACH
	
	
	

	10
	20 adet
	Mikropipet ucu steril 10μl'lik 96'lık kutu (PCR kulanımına uygun
	
	
	

	11
	1 adet
	Non-sterile mikropipet ucu 200 μl'lik (500lük paket)
	
	
	

	12
	20 adet
	Mikropipet ucu steril 200 μl'lik 96'lık kutu (PCR kulanımına uygun)
	
	
	

	13
	4 adet
	1,5 ml'lik vial saklama kabı (rack) kapaklı derin dondurucu kullanımına uygun 96-100 kuyucuklu)
	
	
	

	14
	10 adet
	Mikropipet ucu steril 1000 µl 60'lık kutu (PCR kulanımına uygun)
	
	
	

	15
	2 adet
	1,5 ml vial için çalışma rackı (kapaksız)
	
	
	

	16
	3 kutu
	8' li strip vial (pcr tüp)
	
	
	

	17
	2 adet
	2 ml pcr tüp, dnaz rnaz free, 1000'lik paket
	
	
	

	18
	3 adet
	EDTAlı tüp, 5ml, 100 adet/paket
	
	
	

	19
	3 adet
	Jelli biyokimya tüpü, 5ml, 100 adet/paket
	
	
	

	20
	1 adet
	Vidalı kapaklı vial tüp (1,5 ml) 1000adet/paket
	
	
	

	21
	1 adet
	DNA izolasyon kiti (kandan DNA izolasyonuna uygun 250 reaksiyon)
	
	
	

	22
	2 paket
	Eldiven (steril ameliyat eldiveni (100 adet /paket) (7.5 numara)
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2018/11A124 kod nolu proje için, teklifler 10 / 01 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prof.Dr.Hülyam KURT 0 222 239 29 79 / 4596-4595
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi

1. PCR master mix (dNTPs, Taq DNA polimeraz, yükleme tamponu ve MgCl2 içermeli)

Teknik Özellikleri:

1. Taq and Deep VentR� DNA polimeraz enzimlerinin bir karışımı halinde olmalıdır.

2. 3´→ 5´ ekzonükleaz aktivitesine sahip olmalıdır.

3. High-Fidelity olmalıdır.

4. Master miks içinde Xylene Cyanol FF ve Tartrazine isimli iki tane jel izleme boyası bulunmalıdır.

5. 2X Master miks halinde ve kullanıma hazır olmalıdır. Sadece primerler ve DNA eklenerek, PCR

solüsyonu hazırlanmalı ve PCR'dan sonra direkt jele yüklenebilmelidir.

6. Enzimler, Thermus aquaticus YT-1'in Taq DNA Polymeraz genini taşıyan E.coli ve Pyrococcus

species GB-D'nin Deep VentR DNA Polymeraz genini taşıyan E.coli'den izole edilmiş olmalıdır.

7. Yüksek hassasiyet gerektiren PCR'lar, yüksek işlem hacimli PCR'lar, AT bakımından zangin

bölgeler, koloni PCR ve uzun (6kb'ye kadar genomik DNA)PCR'lar için uygun olmalıdır.

8. 1X OneTaq Master Miks solüsyonu içinde, 20 mM Tris-HCl, Xylene Cyanol FF, 22 mM KCl, 0.2

mM dNTPs, 1.8 mM MgCl2, 5 % Glycerol, 0.05 % Tween-20, 0.06 % IGEPAL® CA-630, 22 mM

NH4Cl, Tartrazine ve 25 units/ml Taq DNA Polymerase bulunmalıdır.

9. Bir ünite enzim 15nmol dNTP'yi asit içinde çözünmeyen materyale 75°C 30 dakikada

ekleyebilmelidir.

10. 50µl'lik hacimde 100 reaksiyon PCR yapılabilmelidir.

11. Master miks içerisindeki reaktifler ayrıca temin edilebilir olmalıdır.

12. -20°C'de saklandığında, en az 15 don-çöz muamelesine dayanıklı olmalıdır.

13. Yukarıdaki özellikler ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmeli ve cevaplandırılmadır.

Birebir bu özelliklere uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Primer seti (1 adet reverse 1 adet forward primer- 40 baz)

Teknik Özellikleri:

1. 4 adet primerin toplam baz sayısı 80 baz ve konsantrasyonu 200nmol olacaktır.

2. Primer liyofilize olarak, uygun koşullarda teslim edilmelidir.

3. Primer üretim sertifikası ile birlikte verilmelidir.

4. Primerler HPLC saflığında olmalıdır.

5. Teklif edilen ürün, laboratuarımızda daha önce kullanılmış ve sonuçlarından memnun olarak

optimize ettiğimiz ürünler olmalıdır.

3. High purify agaroz (500 g)

Teknik Özellikleri:

1. Ürün nükleik asitlerin rutin elektroforezi, blotting ve protein elektroforezi yöntemleri için uygun

olmalıdır.

2. Ürün DNA ve RNA fragmanlarının yürütülebilmesi için Moleküler Biyoloji çalışmalarına uygun

olmalıdır.

3. Ürün 250 bp-23 kb arası fragmanların net ve iyi bir şekilde ayrılmasını sağlamalıdır.

4. Ürün DNase ve RNase içermemelidir.

5. Ürünün erime noktası 880C ± 1,5 0C'de olmalıdır.

6. Ürün 500 gr'lık orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

7. Yukarıda istenilen özellikler teklif edilen ürünün orijinal kataloğu üzerinde gösterilmelidir.

4. Restriksiyonendonükleaz enzimi (AflII, 1.000 unit)

Teknik Özellikleri:

1. Enzim "rekombinant" özellikte olmalıdır.

2. Ambalaj 20,000 ünite/ml konsantrasyonunda 2000 ünite'lik enzim içermelidir.

3. Hızlı kesim (5-15dk) özelliğinde olmalıdır

4. 1µl enzim, önerilen reaksiyon koşullarında, 1µg DNA'yı 5 dakikada kesebilme özelliğine sahip

olmalıdır.

5. İstendiği taktirde en az 8-16 saat'te DNA'ya ve enzime hiçbir zarar gelmeden, "star activity"

göstermeden de kesim yapılabilmedir.

6. Enzim 10X'lik CutSmart tampon çözeltisi ve Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir.

7. Firmalar, teklif verdikleri ürünün özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinden

hazırlayacakları "Teknik şartnamenin her bir maddesine tek tek cevap verecek" cevap dilekçesi

sunacaklardır. Tüm maddelere yanıtları içeren verileri tablo halinde vermeyen firmaların

verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Restriksiyonendonükleaz enzimi (DraII, 2.000 unit)

Teknik Özellikleri:

1. Enzim "rekombinant" özellikte olmalıdır.

2. Ambalaj 20,000 ünite/ml konsantrasyonunda 2000 ünite'lik enzim içermelidir.

3. Hızlı kesim (5-15dk) özelliğinde olmalıdır

4. 1µl enzim, önerilen reaksiyon koşullarında, 1µg DNA'yı 5 dakikada kesebilme özelliğine sahip

olmalıdır.

5. İstendiği taktirde en az 8-16 saat'te DNA'ya ve enzime hiçbir zarar gelmeden, "star activity"

göstermeden de kesim yapılabilmedir.

6. Enzim 10X'lik CutSmart tampon çözeltisi ve Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir.

7. Firmalar, teklif verdikleri ürünün özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinden

hazırlayacakları "Teknik şartnamenin her bir maddesine tek tek cevap verecek" cevap dilekçesi

sunacaklardır. Tüm maddelere yanıtları içeren verileri tablo halinde vermeyen firmaların

verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Human serum PTEN ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

1. Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak insanda PTEN ölçümü yapabilmelidir

2. Kit insanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut

sıvılarında çalışabilmelidir.

3. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti PTEN antikorla kaplı olmalıdır.

4. Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120µl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml

Biotinylated Detection Ab Diluent, 120µl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate

Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5

adet Plate Sealer içermelidir.

5. Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -200C'de

saklanabilmelidir.

6. Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 20ng/mL stok standarttan seri dilüsyon ile 20, 10, 5, 2.5,

1.25, 0.63, 0.31, 0 ng/mL.'lik standartlar elde edilebilmelidir.

7. Örnek miktarı 100µl olmalıdır.

8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

9. Kitin hassasiyeti 0.19 ng/mL ve deteksiyon aralığı 0.31-20 ng/mL olmalıdır.

10. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

11. Ürünlerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.

12. Teklif edilen tüm ürünlerle birlikte data sheet verilmelidir.

13. Teklif edilen ürünlerin marka ve kodları teklifte bulunmalıdır.

14. Teklif veren firma teklif ettiği markaların Türkiye distribütörü olmalıdır.

15. İstenildiği taktirde teklif verilen tüm ürünlerle ilgili teknik destek firma yetkililerince

verilebilmelidir.

16. Teknik şartnameye madde madde yanıt verilmeli ve ürün kataloğu üzerinde gösterilmeli ve bu

da teklifle birlikte sunulmalıdır.

7. 10X TBE Buffer (Tris-borate-EDTA),1L

Teknik Özellikleri:

TBE buffer (agaroz jel elektroforezine uygun, 10X) 1lt

8. DNA Jel boyası, 20.000X, 1 ml, (etidyum bromid'e muadil toksik olmayan bir başka ürün)

Teknik Özellikleri:

1. Ürünün ambalajı 1 ml olmalıdır.

2. Ethidium bromide yerine kullanılabilen, kanserojen ve toksik olmayan ve de daha hassas olan

nükleik asit boyası olmalıdır.

3. Ürün tek iplikli DNA, çift iplikli DNA, ve RNA'ya bağlanabilen hassas bir boya içermelidir.

4. Ürün içeriğindeki boya sayesinde nükleik asitler denature ve native agaroz ve polakrilamid

jellerde görüntülenebilmelidir.

5. Ürün ile çok az miktardaki nükleik asitler de görüntülenebilmelidir.

6. Üretici firma, onaylı uygulama için çalışma garantisi vermelidir, çalışmadığı durumlarda

değiştirme garantisi vermelidir.

7. Ürünün uygulama için optimize edilmiş protokolü olmalıdır.

8. Laboratuvarımızda daha önceden denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.

9. Teklif veren firma verdiği markanın Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu da teklifinde

belgelendirmelidir.

9. PCR grade nükleaz free su, ampül 10 X 1.5 ML EACH

Teknik Özellikleri:

PCR grade nükleaz free su (1lt)

10. Mikropipet ucu steril 10μl'lik 96'lık kutu (PCR kulanımına uygun

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.

pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

11. Non-sterile mikropipet ucu 200 μl'lik (500lük paket)

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.

pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

5. Pipet ucu Polypropylene (PP), filtre Polyethylene (PE) olmalıdır.

12. Mikropipet ucu steril 200 μl'lik 96'lık kutu (PCR kulanımına uygun)

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.

pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

5. Pipet ucu Polypropylene (PP), filtre Polyethylene (PE) olmalıdır.

13. 1,5 ml'lik vial saklama kabı (rack) kapaklı derin dondurucu kullanımına uygun 96-100

kuyucuklu)

Teknik Özellikleri:

Çalışma rackı kapaklı olmalıdır.

96-100 kuyucuklu olmalıdır.

Derin dondurucu kullanımına uygun olmalıdır.

14. Mikropipet ucu steril 1000 µl 60'lık kutu (PCR kulanımına uygun)

Teknik Özellikleri:

1. İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.

pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

2. Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

3. Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim

etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

15. 1,5 ml vial için çalışma rackı (kapaksız)

Teknik Özellikleri:

Çalışma rackı kapaksız olmalıdır.

96-100 kuyucuklu olmalıdır.

16. 8' li strip vial (pcr tüp)

Teknik Özellikleri:

1. Bölümüzde bulunan cihazıyla uyumlu 8'li strip tüp ve kapağı olmalıdır. Bu nedenle teklif

öncesinde bölümümüzde denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

2. Real-time PCR'a uygunluğu ürün datasheetinde belirtilmelidir.

3. DNA, DNAse,RNAse ve PCR inhibitör free olmalı, bu da ürün datasheetinde ve ürün üzerinde

belirtilmiş olmalıdır.

4. Polypropylen (PP) yapısında ve şeffaf olmalıdır.

5. Strip tüp ve kapağı 120 adet/paketlik ambalajlarda olmalıdırlar.

17. 2 ml pcr tüp, dnaz rnaz free, 1000'lik paket

Teknik Özellikleri:

1. DNA, DNAse free, RNAse free, PCR inhibitor free olmalıdır.

2. 250 adet/paket'lik ambalajda olmalıdır.

3. Düz kapaklı olmalıdır.

4. Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

5. Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır

18. EDTAlı tüp, 5ml, 100 adet/paket

Teknik Özellikleri:

Tüpler, mor kapaklı ve 4 ml. olmalıdır. Kanda enzim ölçümleri için uygun olmalıdır. Steril ve

orijinal ambalajında olmalıdır. Malzeme teslim tarihinden sonra en az 1 yıl kullanım süresi

olmalıdır.

19. Jelli biyokimya tüpü, 5ml, 100 adet/paket

Teknik Özellikleri:

serum ayrımı için kullanılmaya uygun olmalıdır. Tüpler 5 ml. olmalıdır. Steril ve orijinal

ambalajında olmalıdır. Malzeme teslim tarihinden sonra en az 1 yıl kullanım süresi olmalıdır.

20. Vidalı kapaklı vial tüp (1,5 ml) 1000adet/paket

Teknik Özellikleri:

Her tüp 1,5 ml hacminde olmalıdır.

Her pakette 500 adet tüp bulunmalıdır.
21. DNA izolasyon kiti (kandan DNA izolasyonuna uygun 250 reaksiyon)

Teknik Özellikleri:

1. Kit aşağıdaki çalışmalarda kullanılabilmelidir:

Genomic, bacterial, viral DNA isolation

DNA from whole blood (human or animal blood, fresh or frozen)

DNA from whole blood treated with citrate, EDTA, heparin, CPDA

DNA from serum, plasma, buffy coat, platelets, body fluids (e.g. amniotic fluid)

DNA from cultured cells

DNA suitable for (PCR, Southern blotting, enzymatic reactions, etc.)

2. Silika membran teknolojisine sahip olmalı, bu sayede maksimum verimle ve saflıkta

çalışılabilmelidir ve ortamdaki PCR inhibitörleri kolayca ve tamamen uzaklaştırılabilmelidir.

3. Örnek metaryali olarak 1200 µL whole blood, serum, plasma, body fluids ve < 5 x 106 cultured

cells kullanılabilmektedir.

4. Fragment boyutu olarak 200bp ile 50kbp ile çalışılabilmelidir.

5. Verim 4-6µg arasında olmalıdır.

6. Bağlama kapasitesi en az 60µg olmalıdır.

7. Elüsyon hacmi 60-200µl arasında olmalıdır.

8. İzolasyon işlemi 30dk gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmelidir.

9. Kit içeriğinde Proteinaz K olmalıdır.

10. Kit içeriğinde en az test sayısı kadar spin kolon ve toplama tüpü olmalıdır.

11. Teklif veren firmalar üretici firma temsilcilik belgesinde ibraz edeceklerdir.

12. Firmalar, teklif verdikleri ürünün özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinden

hazırlayacakları "Teknik şartnamenin her bir maddesine tek tek cevap verecek" cevap dilekçesi

sunacaklardır. Tüm maddelere yanıtları içeren verileri tablo halinde vermeyen firmaların

verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

22. Eldiven (steril ameliyat eldiveni (100 adet /paket) (7.5 numara)

Teknik Özellikleri:

Eldiven steril ve pudrasız olmalıdır. Eldiven 7,5 numara olmalıdır. Her pakette sağ ve sol olmak

üzere çift eldiven olarak ayrı ambalajlanmış olmalıdır.

