| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 337 		   		                    30 / 10 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 07/ 11  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 kit-100 testlik | Annexin V & Dead Cell Kit |  |  |  |
| 2 | 1 kit-100 testlik | Caspase-3/7 Assay Kit |  |  |  |
| 3 | 1 kit-100 testlik | Oxidative Stress Kit |  |  |  |
| 4 | 1 kit-100 testlik | Autophagy LC3-Antibody Based Kit |  |  |  |
| 5 | 1 kit-100 testlik | PI3K/MAPK Dual Pathway Activation Kit |  |  |  |
| 6 | 3 adet | Makaralı puar |  |  |  |
| 7 | 13 adet | DMEM |  |  |  |
| 8 | 3 adet | AEC |  |  |  |
| 9 | 9 adet | piset |  |  |  |
| 10 | 3 paket | cryo tup |  |  |  |
| 11 | 2 adet | thoma lamı |  |  |  |
| 12 | 5 paket | PCR tüpü |  |  |  |
| 13 | 2 adet | DMSO |  |  |  |
| 14 | 1 paket | FLASK |  |  |  |
| 15 | 1.50 gr | MTT |  |  |  |
| 16 | 1 adet | Orbital calkalayıcı |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 11A214 kod nolu proje için, teklifler  07.11.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Hist.ve Embr.ABD Prof.Dr.Varol ŞAHİNTÜRK / 0 222 239 29 79 / 4465

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 27

Proje Kodu: 2018-2146

Sarf Malzemesi

1. Annexin V & Dead Cell Kit

Teknik Özellikleri:

1. Kit kullanılacak olan flow sitometri cihazıyla uyumlu, kendi kiti olmalıdır.

2. Kitle yapışık ve süspanse haldeki hücre hatlarında canlılık, erken ve geç apoptozis ve hücre

ölümü hakkında nicel analiz yapılabilmelidir.

3. Kit 100 testlik olmalıdır.

4. Teklif veren firma çalışma süresince gerekli olacak kitlerle uyumlu flow sitometri cihazını

ücretsiz sağlamalıdır.

5. Verilecek flow sitometre cihazı doğru, hassas ve kantitatif hücre analizi için floresans saptama

mikrokapiler özelliğe sahip olmalıdır. Küçük ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Numune analiz

basamağı 5 veya daha az basamaktan oluşmalıdır. Dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Analiz

istenildiğinde ekran üzerinden istenildiğinde bilgisayardan software üzerinden yapılabilmelidir.

Numune başına örnek okuma süresi 2dk'dan daha az sürmelidir.

6. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte verilen cihazın kurulumu, eğitimi gibi

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.

7. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

8. Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazın özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Caspase-3/7 Assay Kit

Teknik Özellikleri:

1. Kit kullanılacak olan flow sitometri cihazıyla uyumlu, kendi kiti olmalıdır.

2. Kit, (1) Caspase-3/7 aktivasyonuna dayalı apoptotik durum ve (2) hücresel plazma membran

permeabilizasyonu ve hücre ölümü olmak üzere iki önemli hücre sağlığı parametresinin aynı anda,

kolay, hızlı ve niceliksel olarak ölçülmesini sağlamalıdır .

3. Kit, hem yapışık hem de süspanse haldeki hücrelerin apoptozun erken ve geç aşamasında

yaşayan hücrelerin ve ölü hücrelerin relative yüzdesinin kullanılacak olan flow sitometri cihazında

ölçümünü mümkün kılmalıdır.

4. Kit ile elde edilen sonuçların yazılımda; canlı, erken ve geç apoptotik, toplam apoptotik ve ölü

hücrelerin yüzdesi ve canlı, erken apoptotik, geç apopitotik ve ölü hücreler için hücre

konsantrasyonu (hücre / mL) sayısal olarak göstermelidir.

5. Kit 100 testlik olmalıdır.

6. Teklif veren firma çalışma süresince gerekli olacak kitlerle uyumlu flow sitometri cihazını

ücretsiz sağlamalıdır.

7. Verilecek flow sitometre cihazı doğru, hassas ve kantitatif hücre analizi için floresans saptama

mikrokapiler özelliğe sahip olmalıdır. Küçük ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Numune analiz

basamağı 5 veya daha az basamaktan oluşmalıdır. Dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Analiz

istenildiğinde ekran üzerinden istenildiğinde bilgisayardan software üzerinden yapılabilmelidir.

Numune başına örnek okuma süresi 2dk'dan daha az sürmelidir.

8. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte verilen cihazın kurulumu, eğitimi gibi

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.

9. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

10. Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazın özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Oxidative Stress Kit

Sayfa 28

Proje Kodu: 2018-2146

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Kit kullanılacak olan flow sitometri cihazıyla uyumlu, kendi kiti olmalıdır.

2. Kit ile reaktif oksijen türlerinin (ROS) yani oksidatif stres geçiren hücrelerdeki süperoksit

radikallerinin kantitatif ölçümleri yapılabilmelidir.

3. Kit 100 testlik olmalıdır.

4. Teklif veren firma çalışma süresince gerekli olacak kitlerle uyumlu flow sitometri cihazını

ücretsiz sağlamalıdır.

5. Verilecek flow sitometre cihazı doğru, hassas ve kantitatif hücre analizi için floresans saptama

mikrokapiler özelliğe sahip olmalıdır. Küçük ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Numune analiz

basamağı 5 veya daha az basamaktan oluşmalıdır. Dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Analiz

istenildiğinde ekran üzerinden istenildiğinde bilgisayardan software üzerinden yapılabilmelidir.

Numune başına örnek okuma süresi 2dk'dan daha az sürmelidir.

6. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte verilen cihazın kurulumu, eğitimi gibi

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.

7. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

8. Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazın özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Autophagy LC3-Antibody Based Kit

Teknik Özellikleri:

1. Kit kullanılacak olan flow sitometri cihazıyla uyumlu, kendi kiti olmalıdır.

2. Kit, hücre içindeki LC3 seviyesini ölçmek ve izlemek için, Alexa Fluor®555 ile konjuge edilmiş

bir anti-LC3 fare monoklonal antikorunu içermelidir.

3. Kit ayrıca A ve B olmak üzere 2 adet otofaji reaktifi de içermelidir.

4. Kit ile 1) Ortalama Otofaji Değeri (hem kontrol hem de test örnekleri için) 2) Otofaji İndüksiyon

Oranı (Kontrol numunesine göre test örneği floresanı) 3) Artan otofajiye sahip hücrelerin yüzdesi

(Kontrol örneği ve test örneği) değerleri belirlenebilmelidir.

5. Kit 100 testlik olmalıdır.

6. Teklif veren firma çalışma süresince gerekli olacak kitlerle uyumlu flow sitometri cihazını

ücretsiz sağlamalıdır.

7. Verilecek flow sitometre cihazı doğru, hassas ve kantitatif hücre analizi için floresans saptama

mikrokapiler özelliğe sahip olmalıdır. Küçük ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Numune analiz

basamağı 5 veya daha az basamaktan oluşmalıdır. Dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Analiz

istenildiğinde ekran üzerinden istenildiğinde bilgisayardan software üzerinden yapılabilmelidir.

Numune başına örnek okuma süresi 2dk'dan daha az sürmelidir.

8. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte verilen cihazın kurulumu, eğitimi gibi

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.

9. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

10. Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazın özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. PI3K/MAPK Dual Pathway Activation Kit

Sayfa 29

Proje Kodu: 2018-2146

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. Kit kullanılacak olan flow sitometri cihazıyla uyumlu, kendi kiti olmalıdır.

2. Kit ile negatif hücre, ERK1/2 aktive hücre (MAPK yolağı aktivasyonu), Akt aktive hücre (PI3K

yolağı aktivasyonu) ve her iki yolağın da aktivasyon yüzdesi belirlenebilmelidir.

3. Kit içeriğinde anti-phospho-Akt (Ser473), Alexa Fluor®555 ve Anti-phospho-ERK1/2

(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187), PECy5 olmak üzere 2 adet antikor ve deney esnasında gerekli

olacak tampon çözeltileri içermelidir.

4. Kit 100 testlik olmalıdır.

5. Teklif veren firma çalışma süresince gerekli olacak kitlerle uyumlu flow sitometri cihazını

ücretsiz sağlamalıdır.

6. Verilecek flow sitometre cihazı doğru, hassas ve kantitatif hücre analizi için floresans saptama

mikrokapiler özelliğe sahip olmalıdır. Küçük ve taşınabilir özellikte olmalıdır. Numune analiz

basamağı 5 veya daha az basamaktan oluşmalıdır. Dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. Analiz

istenildiğinde ekran üzerinden istenildiğinde bilgisayardan software üzerinden yapılabilmelidir.

Numune başına örnek okuma süresi 2dk'dan daha az sürmelidir.

7. Teklif veren firma kitlerin kullanımı ve kitlerle birlikte verilen cihazın kurulumu, eğitimi gibi

konularda teknik destek sağlayabilecek cihazın eğitimini almış bir personele sahip olmalıdır ve

firmadan istenildiği taktirde aplikasyon desteği alınabilmelidir.

8. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalıdır ve teklif verirken bunu belgelendirmelidir.

9. Firmalar, teklif ettikleri kit ve cihazın özellikleri hususunda "Teknik Şartnameye Madde Madde"

cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde

görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Makaralı puar

Teknik Özellikleri:

Hücre kültüründe kullanılabilir

1ml ile 25ml serolojik pipetlerle kullanıma uygun olmalıdır.

7. DMEM

Teknik Özellikleri:

Yüksek glukoz içermelidir ve 500 ml lik steril şişelerde olmalıdır.

8. AEC

Teknik Özellikleri:

125 ml AEC kromojen kit

9. piset

Teknik Özellikleri:

500 ml olmalıdır

10. cryo tup

Teknik Özellikleri:

Paketinde en az 100 adet olmalıdır.

Hücre saklamaya uygun 2ml hacimde cryo tüp

11. thoma lamı

Teknik Özellikleri:

Hücre saymaya uygun olmalıdır.

12. PCR tüpü

Teknik Özellikleri:

Paketinde en az 1000 adet olmalıdır.

Sayfa 30

Proje Kodu: 2018-2146

Sarf Malzemesi

13. DMSO

Teknik Özellikleri:

100 ml olmalıdır

Moleküler biyolojiye uygun olmalı,

Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

Steril ve %99.9 saf olmalıdır.

Kimyasal modülatörlerin çoğunun çözücüsü olması yanı sıra hücre kültürleri için bir

kriyoprotektan olarak kullanımı için uygun olmalıdır.

reksiz olmalı,

refractive indexks n20/D 1.479(lit.) olmalı,

kaynama ısısı 189 °C(lit.)

erime ısısı 16-19 °C(lit.)

yoğunluğu 1.10 g/mL(lit.) olmalı,

buhar yogunlugu 2.7 (vs air) olmalı

buhar basıncı 0.42 mmHg ( 20 °C) olmalı

14. FLASK

Teknik Özellikleri:

175 cm2 olmalı. Hücre kültürüne uygun olmalı, Vent Cap olmalı. Sterile paketinde 5/pk, 40/cs

olmalıdır.

15. MTT

Teknik Özellikleri:

Toz şeklinde olmalıdır.

16. Orbital calkalayıcı

Teknik Özellikleri:

+4C klasik dolaplara girebilmelidir. Zaman ayarlı olmalıdır. Orbital calkalayıcı olmalıdır.