|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/491	                                                                                       	 10 / 11 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalıp | 1 adet |  |  |  |
| 2 | Aseton | 2 adet |  |  |  |
| 3 | Spatül seti | 1 set |  |  |  |
| 4 | Tellurium (IV) oxide | 2 adet |  |  |  |
| 5 | Cerium(IV) oxide | 1 adet |  |  |  |
| 6 | Lithium oxide | 2 adet |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/19D20 kod nolu proje için, teklifler  23/11/2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Fizik Böl. Arş.Gör.Dr.Erkan İLİK 0 222 239 37 50 /  2820-2825-2121

.........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 24

Proje Kodu: 2020-3184

Sarf Malzemesi

1. Kalıp

Teknik Özellikleri:

* 2.5 cm çapa sahip döküm haznesi bulunmalıdır.

* Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

* Açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.

* Laboratuvarımızda bulunan yüksek sıcaklıklı tavlama fırını içerisinde kullanmaya uygun olmalıdır.

2. Aseton

Teknik Özellikleri:

* Aseton, propanon ya da dimetil keton, (CH3)2CO formüllü organik kimyasal olmalıdır.

* En az %99 saflıkta olmalıdır.

* MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

3. Spatül Seti

Teknik Özellikleri:

Laboratuvarımızda yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere: Kimyasal Tartım Kaşığı 210 mm

1 Adet,

Spatül, Makro kaşıklı 180 mm 1 adet, Mikro 180 mm 1 adet, Spatül, Düz Ve Oluklu 180 mm 1 Adet,

Yüksek sıcaklığa dayanıklı kavrama kolaylığı sağlayan sıcaklık eldiveni 2 Adet olmak üzere teslim

edilmelidir.

Kimyasal malzemelere Yüksek saflıkta olmalı ve MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

4. Tellurium(IV) oxide

Teknik Özellikleri:

* Tellurium(IV) oxide toz formda olmalıdır.

* En az %99.99 saflıkta olmalıdır.

* En az 250 g'lık şişede paketlenmiş olmalıdır.

* MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

5. Cerium(IV) oxide

Teknik Özellikleri:

* Cerium(IV) oxide, en az 99.9% saflıkta olmalıdır.

* En az 500 gr'lık şişede olmalıdır.

* Kimyasal malzeme MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.

6. Lithium oxide

Teknik Özellikleri:

* Lithium oxide en az %99.5 saflıkta olmalıdır.

* En az 50g'lık şişe veya plastik kutular içerisinde ambalajlanmış olmalıdır.

* Kimyasal malzemeler yüksek saflıkta olmalı ve MSDS ile birlikte teslim edilmelidir.