|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]485                                                                                                     1/05/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                           EKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17/05/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Safiye GEREN

Satınalma Şefi

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK (5 mg) | 5 kutu |  |  |  |
| 2 | Probenecid (1 gr) | 1 kutu |  |  |  |
| 3 | RAT, KASPAZ 3 ELISA KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 4 | RAT, KASPAZ 8 ELISA KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 5 | RAT, RIPK1 / RIP KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 6 | RAT, RIPK3 / RIP3 ELISA KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 7 | RAT, Mixed LineageKinase Domain-Like (MLKL), Kİ (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 8 | RAT, TNF-APLHA ; (TumorNecrosisFactor Alpha) KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 9 | RAT, Poly [ADP-ribose] polymerase (PARP) KİT (96 TEST/pk) | 1 Adet |  |  |  |
| 10 | Tunel Assay apoptoz kit (60 örneklik) | 1 Adet |  |  |  |
| 11 | 2,3,5-trifeniltetrazoliyum klorid (TTC) BOYA 5 GR | 1 kutu |  |  |  |
| 12 | anticaspase 3 antibody | 1 kutu |  |  |  |
| 13 | anticaspase 8 antibody | 1 kutu |  |  |  |
| 14 | anti RIP3 antibody | 1 kutu |  |  |  |
| 15 | anti MLKL antibody | 1 kutu |  |  |  |
| 16 | RNA Izolasyon Kiti (50 örneklik) | 2 Adet |  |  |  |
| 17 | cDNA sentez kiti (200 reaksiyonluk) | 1 Adet |  |  |  |
| 18 | Real time PCR Master Mix (Boya tabanlı qPCR master mix)10 ml (10 x 1 ml vials) | 2 Adet |  |  |  |
| 19 | PRİMER (Kcas 3, cas 8, RİP1, RIP3, MLKL ve GAPDH için 6 çift primer) (toplam 300 | 600 baz |  |  |  |
| 20 | Optik PCR tüpleri ve Optik PCR tüp kapakları (120 adet/paket) | 2 paket |  |  |  |
| 21 | Steril Filitreli Pipet Ucu (10 μl, 96 adet/kutu) | 10 kutu |  |  |  |
| 22 | Steril Filtreli pipet ucu 100 mikrolitrelik (96 adet/kutu) | 7 kutu |  |  |  |
| 23 | Steril Filtreli pipet ucu 1000 mikrolitrelik (96 adet/kutu) | 4 adet |  |  |  |
| 24 | 0,2 ml PCR Tüpü Düz kapaklı (1000adet/ paket) | 1 Adet |  |  |  |
| 25 | 2ml'lik PCR tüpü (250 adet/paket) | 4 Adet |  |  |  |
| 26 | IHC DAB Sekonder Kiti150 TESTLİK | 1 Adet |  |  |  |
| 27 | RT-PCR Grade Su (1L) | 1 Adet |  |  |  |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR 2018/11025 kod nolu proje için, teklifler 17/05/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Prof.Dr.Hasan Veysi GÜNEŞ  02222392979/4593

....................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi

Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK (5 mg)

Teknik Özellikleri:

•Ürününün Cas numarası 187389-52-2 olmalıdır.

•Ürünün 5 mg lık ambalajda olmalıdır.

•Ürünün sitesinde kullanım amacı olarak Caspase1 ve 3 inhibitörü olarak kullanıldığını

belirtmelidir.

•Ürüne ait sitede 15 adet referans belirtilmiş olmalıdır.

•Ürüne ait saftlık min. %95 olmalıdır.

•Ürünün molekül ağırlığı 467.49 olmalıdır.

•Ürünü sağlayan firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

•Firma kullanıcı hatası olmadığı durumlarda ürünün çalışmaması durumunda ücretsiz değişimigaranti edebilmelidir.

2. Probenecid (1 gr)

Teknik Özellikleri:

•Ürününün Cas numarası 57-66-9 olmalıdır.

•Ürünün 1 g lık amblajda olmalıdır.

•Ürünün sitesinde kullanım amacı olarak ABCC, MRP ve Panneksin-1 inhibitörü olarak kullanıldığı belirtilmelidir.

•Ürüne ait saftlık min. %98 olmalıdır.

•Ürünün molekül ağırlığı 285.36olmalıdır.

•Ürünü sağlayan firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

• Firma kullanıcı hatası olmadığı durumlarda ürünün çalışmaması durumunda ücretsiz değişimi garanti edebilmelidir.

3. RAT, KASPAZ 3 ELISA KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

• Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda Caspase-3 ölçümü yapabilmelidir

• Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

• Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti Caspase-3 antikorla kaplı olmalıdır.

• Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

• Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC'de

saklanabilmelidir.

• Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 20ng/mL stok standarttan seri dilüsyon ile

20-10-5-2.5-1.25-0.625-0.313 ve 0 ng/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

• Örnek miktarı 40-100μl olmalıdır.

• Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

• Kitin hassasiyeti 0.188ng/mL ve deteksiyon aralığı 0.313-20ng/mL olmalıdır.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

• Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

• Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

• İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

• Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

4. RAT, KASPAZ 8 ELISA KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

• Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda Caspase-8 ölçümü yapabilmelidir

• Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

• Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti Caspase-8 antikorla kaplı olmalıdır.

• Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

• Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC de

saklanabilmelidir.

• Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 10ng/mL.stok standarttan seri dilüsyon ile

10-5-2.5-1.25-0.625-0.313-0.156ve0 ng/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

• Örnek miktarı 100μl olmalıdır.

• Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

• Kitin hassasiyeti 0.094ng/mL ve deteksiyon aralığı 0.156-10ng/mL olmalıdır.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

• Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

• Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

• İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

• Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

5. RAT, RIPK1 / RIP KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

• Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda RIPK1 ölçümü yapabilmelidir

• Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

• Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti RIPK1 antikorla kaplı olmalıdır.

• Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

• Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC 'de

saklanabilmelidir.

• Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 10ng/mL.stok standarttan seri dilüsyon ile

10-5-2.5-1.25-0.63-0.31-0.16 ve 0 ng/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

• Örnek miktarı 40-100μl olmalıdır.

• Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

• Kitin hassasiyeti 0.09ng/ml ve deteksiyon aralığı 0.16-10ng/mL olmalıdır.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

• Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

• Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

• İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

• Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

6. RAT, RIPK3 / RIP3 ELISA KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

" Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda RIPK3 ölçümü yapabilmelidir

" Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

" Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti RIPK3 antikorla kaplı olmalıdır.

" Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

" Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC 'de

saklanabilmelidir.

" Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 10ng/mL.stok standarttan seri dilüsyon ile

10-5-2.5-1.25-0.63-0.31-0.16 ve 0 ng/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

" Örnek miktarı 40-100μl olmalıdır.

" Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

" Kitin hassasiyeti 0.09ng/ml ve deteksiyon aralığı 0.16-10ng/mL olmalıdır.

" Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

" Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

" İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

" Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

7. RAT, Mixed LineageKinase Domain-Like (MLKL), KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

" Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda Mixed lineagekinase domain-like(MLKL) ölçümü yapabilmelidir

" Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

" Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti Mixed lineagekinase

domain-like(MLKL) antikorla kaplı olmalıdır.

" Kit içerisinde kitin sağlıklı çalışılabilmesi için gerekli olabilecek tüm reaktifler, plate, standartlar ve kalite kontrol serumları bulunmalıdır.

" Kalite kontrol serumları sıçan kaynaklı olmalıdır.

" Kit içerisinde bulunan standartlar rekombinant protein kaynaklı olmalıdır.

" Kit ile birlikte sağlanan tüm reaktifler kullanıma hazır, konsantre ya da liyofilize halde

bulunmalıdır.

" Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 10ng/mL.stok standarttan seri dilüsyon ile

10-5-2.5-1.25-0.63-0.31-0.16 ve 0 ng/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

" Örnek miktarı 40-100μl olmalıdır.

" Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

" Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

" Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

" Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

" Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

" İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

8. RAT, TNF-APLHA ; (TumorNecrosisFactor Alpha) KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

" Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda TNF-APLHA ölçümü yapabilmelidir

" Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

" Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti TNF-ALPHA antikorla kaplı olmalıdır.

" Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

" Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC''de

saklanabilmelidir.

" Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 5000pg/mL stok standarttan seri dilüsyon ile

5000-2500-1250-625-312.5-156.25-78.125 ve 0 pg/ml'lik standartlar elde edilebilmelidir.

" Örnek miktarı 100μl olmalıdır.

" Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

" Kitin hassasiyeti 46.875pg/mLve deteksiyon aralığı 78.125-5000pg/mLolmalıdır.

" Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

" Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

" Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

" Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

" Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

" İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

" Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

9. RAT, Poly [ADP-ribose] polymerase (PARP) KİT (96 TEST/pk)

Teknik Özellikleri:

" Kit sandviç enzim yöntemi ile kantitatif olarak sıçanda PARP ölçümü yapabilmelidir

" Kit sıçanda hücre kültürü süpernatantında, doku homojenatları, plazma, serum ve diğer vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

" Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır. Kuyucuklar anti PARP antikorla kaplı olmalıdır.

" Kit içeriğinde 1 adet pre-coated 8well x 12striplik 96'lık plate, 2 vial referans standart, en az

20ml Reference Standard & Sample Diluent, 120μl Concentrated Biotinylated Detection Ab, 10ml Biotinylated Detection Ab Diluent, 120μl Concentrated HRP Conjugate, 10ml HRP Conjugate Diluent, 30ml Concentrated Wash Buffer (25X), 10ml Substrate Reagent, 10ml Stop Solution ve 5 adet Plate Sealer içermelidir.

" Kit içeriği kısa süreli kullanımlar için 4ºC'de, uzun süreli kullanımlar için ise -20ºC''de

saklanabilmelidir.

" Kit içinde 2 şişe standard bulunmalı ve 5000pg/mL.stok standarttan seri dilüsyon ile

5000-2500-1250-625-312.5-156.25-78.125 ve 0 pg/mL'lik standartlar elde edilebilmelidir.

" Örnek miktarı 40- 100μl olmalıdır.

" Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

" Kitin hassasiyeti 46.875pg/ml ve deteksiyon aralığı 78.125-5000pg/mL olmalıdır.

" Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

" Firmanın yetkili temsilcilik belgesi göstermesi zorunludur.

" Kitler siparişe istinaden 1 haftada teslim edilmelidir

" Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

" İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen startlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

" Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

10. Tunel Assay apoptoz kit (60 örneklik)

Teknik Özellikleri:

" Kit, bir hücre popülasyonu içindeki apoptotik hücrelerin spesifik tespiti ve nicelendirilmesi için tasarlanmış klasik bir TUNEL testi olmalıdır.

" Kit, birçok hücre tipinde apoptozun önemli bir biyokimyasal belirteç olan nükleer DNA

parçalanmasını ölçerek tek hücreli düzeyde veya hücre süspansiyonlarında in situ apoptotik

hücrelerin basit, doğru ve hızlı algılanmasını sağlamalıdır.

" Kitin 1 kutusu 50 ul'lik 60 test için yeterli reaktifi sağlamalıdır.

" Kit, kültür hücrelerinde ve formalin ile fikse edilmiş parafine gömülü doku kesitlerinde apoptozu saptamak için kullanılabilmelidir.

" Kit ile hem floresan mikroskobunda hem de flow sitometri de DNA fragmentasyonu

saptanabilmelidir.

" Kit içeriğinde; 60 adet Plastic Coverslips, 9.6ml Equilibration Buffer, 6x50μl Nucleotide Mix,

70ml 20X SSC, 3x600unite Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (recombinant) ve 10mg

Proteinase K bulunmalıdır.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

11. 2,3,5-trifeniltetrazoliyum klorid (TTC) BOYA 5 GR

Teknik Özellikleri:

" Ürününün Cas numarası 298-96-4olmalıdır.

" Ürünün 5 g lık ambalajda olmalıdır.

" Ürüne ait saflık min. %95 olmalıdır.

" Ürünün molekül ağırlığı334.80olmalıdır.

" Ürünün özellikleri ambalajında belirtilmelidir.

" Ürünü sağlayan firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

" Firma kullanıcı hatası olmadığı durumlarda ürünün çalışmaması durumunda ücretsiz değişimi garanti edebilmelidir.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay, IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

12. anticaspase 3 antibody

Teknik Özellikleri:

Rabbit monoclonal antikor olmalıdır.

WB, IP, IH(P)'de çalışmaya uygun olmalıdır.

Sıçanda, çalışmaya uygun olmalıdır.

100μl'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

Tavsiye edilen dilüsyon oranları Immunohistokimyasal çalışmalarda (Paraffin) 1:1000 olmalıdır.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

13. anticaspase 8 antibody

Teknik Özellikleri:

Rabbit monoclonal antikor olmalıdır.

WB, IP, IH(P)'de çalışmaya uygun olmalıdır.

Sıçanda, çalışmaya uygun olmalıdır.

100μl'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

Tavsiye edilen dilüsyon oranları Immunohistokimyasal çalışmalarda (Paraffin) 1:1000 olmalıdır.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

14. anti RIP3 antibody

Teknik Özellikleri:

Rabbit monoclonal antikor olmalıdır.

WB, IP, IH(P)'de çalışmaya uygun olmalıdır.

Sıçanda, çalışmaya uygun olmalıdır.

100μl'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

Tavsiye edilen dilüsyon oranları Immunohistokimyasal çalışmalarda (Paraffin) 1:1000 olmalıdır.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

15. anti MLKL antibody

Teknik Özellikleri:

Rabbit monoclonal antikor olmalıdır.

WB, IP, IH(P)'de çalışmaya uygun olmalıdır.

Sıçanda, çalışmaya uygun olmalıdır.

100μl'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

Tavsiye edilen dilüsyon oranları Immunohistokimyasal çalışmalarda (Paraffin) 1:1000 olmalıdır.

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

16. RNA Izolasyon Kiti (50 örneklik)

Teknik Özellikleri:

o Kit sıçan dokusundan (Beyin) dokudan, ve RNAlater dan RNA izolasyonuna uygun olmalıdır.

o Silica-membran teknolojisi ile izolasyon yapabilmelidir.

o Elde edilen RNA belirtilen uygulamalarda kullanıma uygun kalitede olmalıdır: real-time RT-PCR,Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays

o Kit içeriğinde RNAse free DNAse da liyofilize halde olmalıdır.

o Bunun yanında kit içeriğinde reaksiyon miktarına yetecek kadar Lysis Buffer, Wash Buffer,

Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, RNase-free H2O, Filters, RNA Columns,Collection Tubes (2 mL) ve Collection Tubes (1.5 mL) ve kullanım klavuzu olmalıdır.

o En az 70μg'a kadar RNA elde edilebilmelidir.

o Elüsyon hacmi 40-120μl arasında olmalıdır.

o Hazırlama süresi en fazla 35dk/6 preps olmalıdır.

o Kitin bağlama kapasitesi en az 200μg olmalıdır.

o 1 kutusu en az 50 örneklik olmalıdır.

*RNA izolasyon kiti, cDNA kiti, Boya tabanlı qPCR master mix ve Primerler - "cas 3, cas 8, RİP1,RIP3, MLKL ve GAPDH" için 6 çift primer alımı için : Deney tekrarlanabilirliğinin sağlanabilmesi için set içeriğindeki tüm ürünler tek bir firmadan ve markadan sağlanması gerekmekte ve bu sarf malzemelerin birbirleri ile uyum halinde bulunması gerekmektedir. Alımlarda bu özellikler dikkate alınacaktır. Ayrıca İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

17. cDNA sentez kiti (200 reaksiyonluk)

Teknik Özellikleri:

" RNA'dan komplementer DNA oluşturmaya uygun olmalıdır.

" Kit SYBR Green gibi Boya tabanlı qPCR master mix ile yapılan Real Time PCR'a uygun olmalıdır.

" Kitin içinde revers transkriptaz ya da DNA polimeraz gibi bir stabilize edici olmalıdır.

" Örnek konulduktan sonra karışımın toplam hacmi en fazla 20 μl olmalıdır.

" Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

" Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

" Alım tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 sene olmalıdır.

" Uygulama basamakları kısa ve kolay olmalıdır. ISO 9001 sertifikalı olmalıdır.

" İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler. Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

*RNA izolasyon kiti, cDNA kiti, Boya tabanlı qPCR master mix ve Primerler - "cas 3, cas 8, RİP1, RIP3, MLKL ve GAPDH" için 6 çift primer alımı için : Deney tekrarlanabilirliğinin sağlanabilmesi için set içeriğindeki tüm ürünler tek bir firmadan ve markadan sağlanması gerekmekte ve bu sarf malzemelerin birbirleri ile uyum halinde bulunması gerekmektedir. Alımlarda bu özellikler dikkate alınacaktır. Ayrıca İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

18. Real time PCR Master Mix (Boya tabanlı qPCR master mix)10 ml (10 x 1 ml vials)

Teknik Özellikleri:

o Mix çift sarmallı DNA bağlayıcı boya kullanarak hızlı ve tekrarlanabilir kantitatif PCR testleri için optimize edilmiş olmalıdır.

o Miks, SYBR Green ya da minimal PCR inhibisyonu olan ve çift sarmal DNA'ya bağlandığında daha fazla floresan ışıma yapan bir floresan DNA bağlama boyası içermelidir.

o Miks, kullanıma hazır 2X olarak sağlanmalıdır ve içeriğinde Hot Start Polimeraz, MgCl2, dNTP,Dye ve reaksiyon tamponu olmalıdır.

o Miks, genomik DNA,cDNA, plazmit DNA'sı gibi hedef DNA'nın amplifikasyonu ve tespit edilmesi için kullanılabilmelidir.

o 1 adet miks ile 20μL'lik reaksiyon hacmi için 500 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.

" (10 x 1 ml vial x iki adet ya da 5 × 1ml x 4 adet olmak üzere yaklaşık 2000 reaksiyonluk (72

hayvanx6 parametrex3 tekrar = 1296 reaksiyon + pozitif ve negatif kontrol ) olmalı.

o Miks piyasadaki tüm markalara ait RT-PCR cihazları ile çalışabilmelidir. Bu nedenle teklif

öncesinde bölümümüzde denenmiş ve onay alınmış olmalıdır.

*RNA izolasyon kiti, cDNA kiti, Boya tabanlı qPCR master mix ve Primerler - "cas 3, cas 8, RİP1,RIP3, MLKL ve GAPDH" için 6 çift primer alımı için : Deney tekrarlanabilirliğinin sağlanabilmesi için set içeriğindeki tüm ürünler tek bir firmadan ve markadan sağlanması gerekmekte ve bu sarf malzemelerin birbirleri ile uyum halinde bulunması gerekmektedir. Alımlarda bu özellikler dikkate alınacaktır. Ayrıca İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

19. PRİMER (Kcas 3, cas 8, RİP1, RIP3, MLKL ve GAPDH için 6 çift primer) (toplam 300 baz)

Teknik Özellikleri:

o Primerler oligonükleotid olarak sentezlenmelidir(.Reverse primer dizileri ve Forward primer

dizileri firmaya verilecektir)

o HPLC saflaştırma olmalıdır

o Primerler liyofilize halde sentezlenmelidir.

o Primerler 200 nmol (0.2 μmol) skalada olmalıdır.

o Primerlere tuzdan arındırma (desalted) saflaştırma yapılmalıdır.

o Primerler yurt dışında sentez ettirilmelidir.

o Primerlerin toplam uzunluğu 300 baz olmalıdır.

o SYBR green ya da Boya tabanlı RT-PCR uygulamasına uygun olmalıdır.

o Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.

o Firmalar teslimatı yaparken soğuk zincirle getirmelidir.

o İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit

etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

o Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.

*RNA izolasyon kiti, cDNA kiti, Boya tabanlı qPCR master mix ve Primerler - "cas 3, cas 8, RİP1,RIP3, MLKL ve GAPDH" için 6 çift primer alımı için : Deney tekrarlanabilirliğinin sağlanabilmesi için set içeriğindeki tüm ürünler tek bir firmadan ve markadan sağlanması gerekmekte ve bu sarf malzemelerin birbirleri ile uyum halinde bulunması gerekmektedir. Alımlarda bu özellikler dikkate alınacaktır. Ayrıca İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

20. Optik PCR tüpleri ve Optik PCR tüp kapakları (120 adet/paket)

Teknik Özellikleri:

RT-PCR metodunda kullanılmaya uygun olmalıdır. Steril olmalıdır. Işık geçirgenliğine duyarlı

olmalıdır. Kullanımı rahat olmalıdır. RT-PCR cihazına uyumlu olmalıdır. Her pakette en az 120 adet olmalıdır. İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler. Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler

21. Steril Filitreli Pipet Ucu (10 μl, 96 adet/kutu)

Teknik Özellikleri:

o İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

o Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

o Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

o Pipet ucu Polypropylene (PP), filtre Polyethylene (PE) olmalıdır.

22. Steril Filtreli pipet ucu 100 mikrolitrelik (96 adet/kutu)

Teknik Özellikleri:

o İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb.pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

o Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

o Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

o Pipet ucu Polypropylene (PP), filtre Polyethylene (PE) olmalıdır.

23. Steril Filtreli pipet ucu 1000 mikrolitrelik (96 adet/kutu)

Teknik Özellikleri:

o İlgili pipetor uçları elimizde mevcut Gilson, Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Brand ve Socorex vb. pipetorlara uyumlu üretilmiş özel kutularında veya poşette ambalajlanmış olmalıdır.

o Sarflar orijinal ambalajında kutulanmış verilmelidir.

o Data sheet ve denenmek üzere numune teslim edilmelidir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

o Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

o Pipet ucu Polypropylene (PP), filtre Polyethylene (PE) olmalıdır.

24. 0,2 ml PCR Tüpü Düz kapaklı (1000adet/ paket)

Teknik Özellikleri:

" DNA, DNAse free, RNAse free, PCR inhibitor free olmalıdır.

" 1000 adet/paket'lik ambalajda olmalıdır.

" Düz kapaklı olmalıdır.

" Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

" Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır.

25. 2ml'lik PCR tüpü (250 adet/paket)

Teknik Özellikleri:

" DNA, DNAse free, RNAse free, PCR inhibitor free olmalıdır.

" 250 adet/paket'lik ambalajda olmalıdır.

" Düz kapaklı olmalıdır.

" Şeffaf beyaz renkli olmalıdır.

" Polypropylene (PP) yapısında olmalıdır.

26. IHC DAB Sekonder Kiti150 TESTLİK

Teknik Özellikleri:

" Kit içeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır:

o 50 mL - Blocking Reagent: normal goat serum in phosphate buffered saline (PBS) containing carrier protein

o 50 mL - Secondary Antibodies: biotinylated goat anti-mouse IgG and goat anti-rabbit IgG in PBS,containing carrier protein

o 50 mL - Streptavidin HRP: Diluted in Tris Buffered Saline

o 4 mL - DAB Chromogen A: 3,3' Diaminobenzidine diluted in TBS

o 2 x 50 mL - DAB Chromogen B: hydrogen peroxide diluted in TBS, containing Tween® 20

o 50 mL - Hematoxylin: Mayer's hematoxylin counter stain

o 2 x 500 mL - 20X Rinse Buffer: TBS

*Ortak materyal kullanımı ve elde edilecek verilerde tutarlılıkların sağlanabilmesi için Tunel Assay,IHC çalışmaları için gerekli malzemeler ve TTC boyama ile ilgili alımlar grup olarak da

değerlendirilebilecek olup, İLGİLİ FİRMA GEREKLİ CİHAZ KURULUMUNU VE HER TÜRLÜ

TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAMALIDIR.

27. RT-PCR Grade Su (1L)

Teknik Özellikleri:

Kullanıma hazır olmalıdır. RT basamağında yanlış pozitif piklerin ortaya çıkmasını engellemedir.

Deiyonize edilmiş, otoklavlanmış ya da steril hale getirilmiş olmalıdır. RT-PCR için kullanılmalıdır ve alınacak olan mRNA, cDNA ve qRT-PCR kitlerine uyum sağlayabilmelidir. Alım tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanma süresine sahip olmalıdır. İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde, varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları vermelidirler.

Gelecek olan malzemenin çalıştığının kontrol edilebilmesi için mutlaka tanıtım materyallerinin vermelidirler.