|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	390						                25/09/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 02/10/ 2019 saat16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piranometre | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Akım-Voltaj Ölçer | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | Veri Kaydedici (Datalogger) | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | Güneş Panelleri ve Şarj Kontrol Cihazı | 1 Adet |  |  | % |
| 5 | Laptop Bilgisayar | 1 Adet |  |  | % |
| 6 | İç Mekan Güneş Simülatörü | 1 Adet |  |  | % |
| 7 | Lityum | 1 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/15006 kod nolu proje için, teklifler  02.10.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:  MMF Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümünden Prof.Dr. M. Celalettin BAYKUL 0 222 239 37 50 / 3689

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Piranometre

Teknik Özellikleri:

• 1. sınıf bir cihaz olacaktır.

• En az 10 metre data kablosu bulunacaktır.

• W/m^2 çıkış birimi olacaktır.

• mW analog çıkış olacaktır.

• 80°'ye kadar çalışabilecektir.

2. Akım-Voltaj Ölçer

Teknik Özellikleri:

DC akım(3A'e kadar) ve gerilim(max 22 V) ölçebilecektir.

• Ölçüm değerlerini anlık olarak veri kaydedicisine göndermek için 4-20 mA veya 0-5 V sinyal

çıkışına sahip olacaktır.

3. Veri Kaydedici (Datalogger)

Teknik Özellikleri:

• 4-20 mA ve 0-10V değerlerini hem ekranda gösterebilecek, hem de bilgisayarda kaydını

sağlayacaktır.

• Bilgisayar ortamında csv ve .xmls formatında kayıt yapabilecektir.

• En az 10 kanallı olacaktır.

• K tipi termokupl için gerekli yazılımı bulunacaktır.

• Alarm çıkışı bulunacaktır.

• Eş zamanlı kayıt yapabilecektir.

• En az 3 yıl garantili olacaktır.

• Programlanabilir olacaktır.

4. Güneş Panelleri ve Şarj Kontrol Cihazı

Teknik Özellikleri:

• 2 adet fotovoltaik panel, 50x70cm boyutlarında olacaktır.

• Dik ışınımda daha verimli olan polikristal silikondan yapılacaktır.

• Güneş paneli 2A'e kadar elektrik üretebilecektir. (1000 W/m2)

• Şarj kontrol cihazı 5Ah 12 V değerlerinde olacaktır.

5. Laptop Bilgisayar

Teknik Özellikleri:

• Core İ7 2.8 GHz işlemcili

• Min 8 GB Ram

• 256 SSD

• Min 4 GB ekran kartı

• Min 15.6"

• Windows 10 işletim sistemi

6. İç Mekan Güneş Simülatörü

Teknik Özellikleri:

1. Fanların ve halojen lambaların bulunduğu kasa aşağıdaki esas ölçülerde aluminyumdan

imal edilecektir

2. Aşağıda şekli verilen kasa yüksekliği ayarlanabilir olacaktır, min 100, max. 300 mm

yükseklik aralığında çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır.

3. 6 adet 220 V metal kanatçıklı soğutma fanı (120x120mm)

4. 6 adet 400 W R7s duylu çubuk halojen lamba

5. 3 kW dimmer, lambaların gücünü ayarlamak için

6. Güneş panelinin aşırı ısınmasını engellemek için aluminyum kasalı cam kapak olacaktır.

7. Çeşitli noktalardan sıcaklık verilerini okuyabilmek için termokupl ve sıcaklık göstergesi

konacaktır.

8. Halojen lamba reflektörleri parabolic aluminyum levhadan imal edilecektir.

9. Sistemin emniyetli çalışması için sigorta, role ve 2 adet switch olacaktır.

10. Sistem 2 yıl parça garantili ve 5 yıl bakım ve onarım garantili olarak teslim edilecektir

7. Lityum

Teknik Özellikleri:

* Li folyo

* 25x100 mm

* 0.6 mm kalınlık

* Sarılı bir şekilde

* 99.9% saflık