| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 230	   		                    	      02 /06 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16 / 06  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | PENİCİLİN STREPTOMİSİN |  |  |  |
| 2 | 1 paket | FLOW SİTOMETRİ TÜPLERİ POLYSTİREN ROUND BOTTOM |  |  |  |
| 3 | 1 paket | 96 KUYUCUKLU PLATE |  |  |  |
| 4 | 1 paket | CELL CULTURE STERİL 75 LİK FLASK(FİLTRE KAPAKLI) |  |  |  |
| 5 | 1 paket | CELL CULTURE STERİL 25 LİK FLASK(FİLTRE KAPAKLI) |  |  |  |
| 6 | 15 adet | DULBECCO'S MODİFİED EAGLE'S MEDİUM, WİTH 2MM L-GLUTAMİNE, 1 MM SODİUM PYRUVATE, 1500 MG/L SODİUM BİCARBONATE, low GLUCOSE |  |  |  |
| 7 | 20 adet | DULBECCO'S MODİFİED EAGLE'S MEDİUM, WİTH 2MM L-GLUTAMİNE, 1 MM SODİUM PYRUVATE, 1500 MG/L SODİUM BİCARBONATE, HİGH GLUCOSE |  |  |  |
| 8 | 2 adet | FETAL BOVİNE SERUM |  |  |  |
| 9 | 2 adet | TRİPSİN EDTA SOL. (10X) |  |  |  |
| 10 | 1 adet | ETANOL |  |  |  |
| 11 | 1 adet | FLUOFORTE CALCİUMASSAY KİT FOR MİCROPLATES |  |  |  |
| 12 | 3 adet | EMBRYOMAX 1XDULBECCO'S PHOSPHATEBUFFEREDSALİNEW W/O CA++&MG++ |  |  |  |
| 13 | 1 adet | 10X HANKS' BALANCED SALT SODİUM SOL. HBSS |  |  |  |
| 14 | 1 adet | 1M HEPES BUFFER |  |  |  |
| 15 | 1 adet | RAT CALPAİN ELİSA KİT |  |  |  |
| 16 | 1 adet | RAT MACROFOGEL INHIBITING FACTOR (MIF) ELİSA KİT |  |  |  |
| 17 | 1 adet | BCL-2 / BAX / CASPASE-2/CASPASE-8/CASPASE-10 GEN PRİMERLER |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2020 / 11A209  kod nolu proje için, teklifler  16.06.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Temel Tıp Bil.Böl.Dr.Öğr.Üyesi Zeynep KÜSKÜ KİRAZ /  0 222 239 29 79 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. PENİCİLİN STREPTOMİSİN

Teknik Özellikleri:

• 100 ml 'lik ambalajlarda olmalıdır. 1 adet

• Spektrumu gram pozitif ve gram negatif bakteriler olmalıdır.

• 10,000 unite penicilin,10,000 ug/ml streptomycin (base)içermelidir.

• Teklif hazırlayan firmanın distribütör yetki belgesine sahip olmalıdır.

2. FLOW SİTOMETRİ TÜPLERİ POLYSTİREN ROUND BOTTOM

Teknik Özellikleri:

• 5 ml olmalıdır. 1 pakette 500 adet olup 1 paket

• Bd flow sitometri cihazına uygun olmalıdır.

• Polystiren olmalıdır.

3. 96 KUYUCUKLU PLATE

Teknik Özellikleri:

bir pakette 100 adet olup 1 paket

-Plateler 96 kuyucuklu , kapaklı ve düz tabanlı olmalıdır.

-Plateler polystyrene'den imal edilmiş olmalıdır.

-Her bir kuyucuğun büyüme alanı 34mm2 olmalıdır.

-Her bir kuyucuğun çalışma alanı hacmi 25-340 mikrolitre aralığında olmalıdır.

-Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

-Tek tek paketlerde steril olmalıdır.

-Son kullanım tarihi ve lot numarası her bir plate üzerinde lazer ile yazılı olmalıdır.

-Plateler DNase,RNase ve human DNA free olmalıdır.

-Plateler non-pyrogenic ve non-cytotoxic olmalıdır.

-ISO vb kalite belgesi olmalıdır.Firma teklifi ile birlikte bu belgeyi sunmalıdır.

4. CELL CULTURE STERİL 75 LİK FLASK(FİLTRE KAPAKLI)

Teknik Özellikleri:

1 pakette 100 adet olup 1 paket

-Flasklar 75cm2 olmalıdır.

-Toplam hacmi 250 ml olmalıdır.

-Çalışma alanı hacmi 15-38 ml aralığında olmalıdır.

-Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

-5'lik paketlerde steril olmalıdır.

-Filtreli kapak olmalıdır.

-Flaskların her iki yanında beyaz yazım alanı olmalıdır.

-Flaskların her iki yanında derecelendirme olmalıdır.

-Son kullanım tarihi ve lot numarası her bir flask üzerinde lazer ile yazılı olmalıdır.

-Flasklar DNase,RNase ve human DNA free olmalıdır.

-Flasklar non-pyrogenic ve non-cytotoxic olmalıdır.

-ISO vb kalite belgesi olmalıdır.Firma teklifi ile birlikte bu belgeyi sunmalıdır.

5. CELL CULTURE STERİL 25 LİK FLASK(FİLTRE KAPAKLI)

Sayfa 24

Proje Kodu: 2020-2971

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1 pakette 200 adet olup 1 paket

1- 25 cm2 olmalıdır.

2- 50 ml kapasiteli olmalıdır.

3- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

4- Çalışma hacmi 5-10 ml olmalıdır.

5- 10'luk poşetlerde steril olmalıdır.

6- Dnase, Rnase ve insan DNA'sı içermeyecektir ve firma bunu katalog,broşür veya belge ile ispat

edecektir.

7- Non-pyrogenic, non-cytotoxic olacaktır ve firma bunu katalog,broşür veya belge ile ispat

edecektir.

8- Havalandırmalı kapak (vented cap) olacaktır.

9- Flasklar high grade polystyren'den imal edilmiş olmalıdır.

10- Flaskların her iki tarafında beyaz çizgiler ile derecelendirme yapılmış olmalı ve yine her iki

tarafında beyaz yazım alanı bulunmalıdır. Derecelendirme 5 ml aralıklarla yapılmış olmalıdır.

11- Flaskların her birinin üzerinde dijital baskı şeklinde son kullanma tarihi ve lot numarası yazılı

olmalıdır.

12- Flaskların poşetlerinin üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, referans numarası,steril

olduğu ve sterilite yöntemi yazmalıdır.

6. DULBECCO'S MODİFİED EAGLE'S MEDİUM, WİTH 2MM L-GLUTAMİNE, 1 MM SODİUM

PYRUVATE, 1500 MG/L SODİUM BİCARBONATE, low GLUCOSE

Teknik Özellikleri:

.Ürün boyutu 500 mL olmalıdır. 15 adet

• Likit formda olmalıdır.

• DMEM düşük oranda glikoz, L-glutamin, phenol red ve sodyum pirüvat içermelidir.

• Ürün HEPES içermemelidir.

• Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır.

7. DULBECCO'S MODİFİED EAGLE'S MEDİUM, WİTH 2MM L-GLUTAMİNE, 1 MM SODİUM

PYRUVATE, 1500 MG/L SODİUM BİCARBONATE, HİGH GLUCOSE

Teknik Özellikleri:

• Ürün boyutu 500 mL olmalıdır.20 adet

• Likit formda olmalıdır.

• DMEM yüksek oranda glikoz, L-glutamin, phenol red ve sodyum pirüvat içermelidir.

• Ürün HEPES içermemelidir.

• Ürün konsantrasyonu 1X olmalıdır.

• Osmolalite oranı 320 - 360 mOsm / kg arasında olmalıdır.

• PH Aralığı 7.0 - 7.4 aralığında olmalıdır.

• Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır.

• Ürün 2-8 ° C de saklanabilmeye uygun olmalıdır.

8. FETAL BOVİNE SERUM

Teknik Özellikleri:

• 500 ml' lik şişelerde bulunmalıdır. 2 adet

• Saklama koşulları -5 -30° C arasında olmalı ve kuru buz ile teslimata uygun olmalıdır.

• Ürün ısı ile inaktive edilmiş olmalıdır.

• Ürün ISO sertifikalı olmalıdır.

• İn-vitro koşullarda kullanıma uygun olmalıdır.

• Telkif hazırlayan firmanın distribütör yetki belgesine sahip olmalıdır.

9. TRİPSİN EDTA SOL. (10X)

Sayfa 25

Proje Kodu: 2020-2971

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• Ürün boyutu 100 mL olmalıdır. 2 adet

• Konsantrasyonu 10X olmalıdır.

• Likit formda olmalıdır.

• PH Aralığı: 7.1 - 8.0 aralığında olmalıdır.

• Ürün EDTA içermeli,phenol red içermemelidir.

• Ürünün saklama koşulları -5 ila -20 ° C olmalıdır.

• ISO 13485 standartlarına göre sertifikalandırılmış olmalıdır.

• Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır

10. ETANOL

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik şişelerde bir adet

1- En az %96 saf etil alkol olmalıdır.

2- Mühürlü, orijinal etiketli ve şeffaf plastik bidonlarda olmalıdır.

3- Renksiz, normal alkol kokulu, berrak olmalıdır.

4- 2,5 litrelik bidonlarda olmalıdır.

5- Tıbbi amaçlı kullanılmalıdır.

6- 77 C  77,5 C'de kaynamalıdır.

7- Teklif edilen ürün TAPDK ( Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkolü İçecekler Piyasası

Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının alkol iytiyacı için

belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.

8- Teklif verecek firmalar TAPDK'NİN kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde

Olmalıdır.

11. FLUOFORTE CALCİUMASSAY KİT FOR MİCROPLATES

Teknik Özellikleri:

• hücre içi kalsiyumun mobilizasyonunu tespit etmelidir.

• İçeriğinde aşağıdakiler bulunmalıdır;

*Reaktif A (liyofilize FLUOFORTE® boya), 1 şişe

*Reaktif B (boya akıntı inhibitörü), 10 x 1 ml

*Reaktif C (20 mm HEPES ile Hanks tamponu), 100 ml olmalıdır.

• 10 x 96-well plates içermelidir.

• -20 saklama koşulunda teslim edilmelidir.

12. EMBRYOMAX 1XDULBECCO'S PHOSPHATEBUFFEREDSALİNEW W/O CA++&MG++

Teknik Özellikleri:

• Synonym: D-PBS w/o Ca ++/Mg ++, DPBS w/o Ca ++/Mg ++ olmalıdır.

• 500 ml ambalajda olmalıdır. 3 adet

• Liquid formda olmalıdır.

• Hücre kültüründe çalışabilmelidir.

13. 10X HANKS' BALANCED SALT SODİUM SOL. HBSS

Teknik Özellikleri:

• Ürün boyutu 500 ml olmalıdır. 1 adet

• Konsantrasyonu 10X olmalıdır.

• Likit formda olmalıdır.

• PH Aralığı: 4.4 - 4.7 aralığında olmalıdır

• Calsium,magnesium,glucose içermeli,phenol red sodium bicarbonate içermemelidir.

• Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır

Sayfa 26

Proje Kodu: 2020-2971

Sarf Malzemesi

14. 1M HEPES BUFFER

Teknik Özellikleri:

• Ürün boyutu 100 ml olmalıdır. 1 adet

• Likit formda olmalıdır.

• PH Aralığı: 7.2 - 7.5 aralığında olmalıdır.

• Ürünün saklama koşulları 2 ila 8 ° C olmalıdır.

• Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır.

15. RAT CALPAİN ELİSA KİT

Teknik Özellikleri:

1. Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi ile serum, plazma, doku homojenatları ve

diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

5. Kit içinde 2 şişe 2000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde edilecek

standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

6. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

8. Kitin hassasiyeti 13,5 pg/ml'den az olmalıdır.

9. Kitin çalışma aralığı; 31,2-2000 pg/ml olmalıdır.

10. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

11. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

12. Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

13. Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

16. RAT MACROFOGEL INHIBITING FACTOR (MIF) ELİSA KİT

Teknik Özellikleri:

1. Kit ratlarda sandwich enzyme immunoassay yöntemi ile serum, plazma, doku homojenatları ve

diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

4. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

5. Kit içinde 2 şişe 2000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-0 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde edilecek

standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

6. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

7. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

8. Kitin hassasiyeti 13,5 pg/ml'den az olmalıdır.

9. Kitin çalışma aralığı; 31,2-2000 pg/ml olmalıdır.

10. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

11. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

12. Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

13. Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

17. BCL-2 / BAX / CASPASE-2/CASPASE-8/CASPASE-10 GEN PRİMERLER

Sayfa 27

Proje Kodu: 2020-2971

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

• 100 NMol olmalıdır. HPLC olmalıdır.

• 5 adet primer geni olmalıdır

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Gen ekspresyon çalışmalarına uygun olmalıdır ve ihaleyi alan firma bunun çalışmasını

üstlenmelidir.