|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	98						                18/02/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rat TNF-alfa ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Rat İnterlökin-35 ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | Glutatyon Peroksidaz Assay Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | Pikrilsülfonik Asit Solüsyonu | 1 Adet |  |  | % |
| 5 | Doku Blok Kaseti | 2 Kutu |  |  | % |
| 6 | Formaldehit Solüsyonu (% 37'lik) | 10 Litre |  |  | % |
| 7 | İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Primer Antikoru | 1 Adet |  |  | % |
| 8 | Probiyotik | 5 Adet |  |  | % |
| 9 | Mikrotom Bıçağı | 1 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/11D03 kod nolu proje için, teklifler  24.02.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Temel Tıp Bil. Böl. Biyokimya A.D. Arş.Gör.Dr. Betül CAN – 0 222 239 29 79-4425

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Rat TNF-alfa ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

6. Kitin hassasiyeti 6,1 pg/ml'den az olmalıdır.

7. Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/ml olmalıdır.

8. Kitler orijinal ambalajlarında, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı

şekilde bulunmalıdır.

2. Rat İnterlökin-35 ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit ratlarda enzim immunoassay yöntemiyle kantitatif olarak IL35konsantrasyonu ölçümünü

yapabilmelidir.

2. Kit serum, plazmave doku homojenatlarında çalışabilmelidir.

3. Kit içeriğinde Standard, HRP-Avidin (100x), TMB Substrate, BiotinAntibody,

BiotinAntibodyDiluent, HRP-AvidinDilüent, WashBuffer (25x concentrate) ve Stop Solution

bulunmalıdır.

4. Kitin muhafaza koşulu 2-8 ºC olmalıdır.

5. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

6. İnkübasyon süresi ortalama 4,5 saattir.

7. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

8. Kitin hassasiyeti 1,56pg/ml olmalıdır.

9. Kitin ölçüm aralığı; 15,6 pg/mL-1000 pg/mL olmalıdır.

10. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

3. Glutatyon Peroksidaz Assay Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit türe spesifik olmamalıdır.

2. Kit plazma, eritrosit lizatı, doku homojenatı, hücre lizatı gibi numune tiplerinde çalışabilmelidir.

3. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

4. Kit -20 ᵒC 'de saklanmalıdır.

5. Kit içeriğinde GPX Assay Buffer ( 10x conc., 1 şişe, 3 ml), GPX Sample Buffer ( 10x conc., 1 şişe,

3 ml), Glutathione Peroxidase Control (1 şişe, 50 μL), GPX Co-Substrate Mixture (2 şişe), GPX

Cumene Hydroperoxide (1 şişe, 2,5 ml) bulunmalıdır.

6. Gerekli örnek miktarı 20 μL olmalıdır.

7. Okutma 340 nm 'de yapılmalıdır.

8. Kit, 50-344 nmol/min/ml aralığında çalışma yapılabilmelidir.

9. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

10. Teklif verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.

11. Kit çalışması için gerekli pipet, okuyucu ve yıkayıcı gibi cihazlar firma tarafından

karşılanacaktır.

12. Teklif verecek firmaların TSE Yeterlilik Belgesi olmalıdır ve teklifle beraber verilmelidir.

13. Ürün, Avrupa ya da Amerika menşeili olmalıdır.

14. Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş ve Çin malı olan kitler değerlendirme dışı

kalacaktır.

4. Pikrilsülfonik Asit Solüsyonu

Teknik Özellikleri:

1. Ürün 5 mL'lik ambalajda olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 293,17 olmalıdır.

3. 1 M in H2O konsantrasyonu olmalıdır.

4. İthal olmalıdır.

5. Doku Blok Kaseti

Teknik Özellikleri:

1. Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.

2. İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından

etkilenmemelidir.

3. Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

4. Kaset üzerinde protokol no su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı,ayrıca yanlarına da kurşun

kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

5. 250 adet kutu ambalajında olmalıdır.

6. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT

no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

6. Formaldehit Solüsyonu (% 37'lik)

Teknik Özellikleri:

1. Solüsyon partikül içermemelidir.

2. İçerisinde %37 Formaldehit olmalıdır.

3. pH'1 2.8- 4.0 arasında olmalıdır.

4. Üzerinde lot numarası olmalıdır.

5. En az 2 yıllık kullanım süresi olmalıdır.

7. İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Primer Antikoru

Teknik Özellikleri:

1. Ambalaj şekli 100 μg olmalıdır.

2. Sıvı ve konsantre formda olmalı.

3. Orijinal ambalajında olmalıdır.

4. Sıçandan elde edilmiş, monoclonal olmalıdır.

5. Mouse, Rat, sıçan ,Rabbit, Dog, Human; dokularında çalışmalıdır.

6. ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş

olmalıdır.

7. Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

8. Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

10. Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve

alım iptal edilecektir.

11. İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

8. Probiyotik

Teknik Özellikleri:

1. İçerisinde 20 adet flakon bulunduran kutu halinde olmalıdır.

2. Her bir flakon 5 mL, 4 x 10^9 CFU olacak şekilde sadece Bacillus clausii sporları içermelidir.

9. Mikrotom Bıçağı

Teknik Özellikleri:

1- Rutin doku kesitlerinde kullanılacaktır.

2- Bıçaklar 0,254x8x80mm boyutlarında olmalıdır.

3- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4- 50 adetlik gruplar halinde otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.

5- Kenar açısı 35 derece olmalıdır.

6- Sert ve yumuşak özellikteki farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere

sahip bıçaklar olmalıdır.

7- Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır

8- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

9- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT

no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

Arş.Gör.Dr. Betül CAN