	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


.












GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/545
                                                                                       
 25 / 12 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 02 / 01 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	30 Test
	BCL2 ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE
	
	
	%

	2
	30 Test
	CMYC ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE
	
	
	

	3
	225 Test
	DAKO OMNİS UNİVERSAL İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ
	
	
	

	4
	50 Test
	DAKO CD10 immünohistokimyasal boyası (CD10 Monoclonal Antibody ,56C6)
	
	
	

	5
	50 Test
	DAKO CD30 İmmünohistokimyasal boyası (Monoclonal Mouse Anti-Human CD30 Clone Ber-H2 )
	
	
	

	6
	50 Test
	DAKO MUM1 İmmünohistokimyasal boyası (MUM1 Protein, Dako Omnis)
	
	
	

	7
	50 Test
	Roche BCL2 immünohistokimyasal boyası ( Roche anti-bcl-2 (SP66) Rabbit Monoclonal Primary Antibody)
	
	
	

	8
	50 Adet
	LAM, RODAJLI
	
	
	

	9
	1000 Adet
	Lamel 24x60
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/11A228 kod nolu proje için, teklifler 02 / 01 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD. Bölümü Prof.Dr.Serap IŞIKSOY0 222 239 29 79 / 4536
Araş.Gör.Dr.Hülya KAÇAR 0 222 239 29 79 / 4540
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi
1. BCL2 ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE

Teknik Özellikleri:

-BCL2 ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE 30 testlik olmalıdır

-İnsan dokusundan hazırlanan parafin kesitlerde çalışabilmelidir

-ESOGÜ Tıbbi Genetik ABD tarafından çalışılmaya uygun olmalıdır

- Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

- "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

-İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi

ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir olmalıdır.

-Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.

2. CMYC ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE

Teknik Özellikleri:

-CMYC ZYTOLİGHT BREAK-APART FISH PROBE 30 testlik olmalıdır

-İnsan dokusundan hazırlanan parafin kesitlerde çalışabilmelidir

-ESOGÜ Tıbbi Genetik ABD tarafından çalışılmaya uygun olmalıdır

- Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

- "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

-İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi

ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir olmalıdır.

-Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.

3. DAKO OMNİS UNİVERSAL İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ

Teknik Özellikleri:

İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ

A225 Test in-vitro diagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

DAB Detection Kit İçindekiler ;

Endojen peroksidaz inhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojen substrat (DAB H2O2)

Copper Enhancer

B-Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar aracılığı ile

reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol

bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış

olmalıdır.

Reaktifler kullanıma hazır ambalajında olmalıdır.

C- Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat veya

sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

D- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir

Antıbody diluent

a- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir.

c - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

f- Clone: TA-125-UD olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.
4. DAKO CD10 immünohistokimyasal boyası (CD10 Monoclonal Antibody ,56C6)

Teknik Özellikleri:

İmmünohistokimyasal primer antikorların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

1.DAKO CD10, Clone 56C6 antikoru olmalıdır

2. İnsan antijenlerine karşı hazırlanmış, konsantre veya kullanıma hazır formda olmalıdır.

3. Formalin tespitli parafin blok kesitlerine uygulanabilmelidir.

4. Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa (data sheet'de belirtilen) bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

5. İmmünohistokimyasal boyamada kullanılacak universal kit (anti- human) polimer ya da

biotin-free sistem olmalıdır.

6. İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

Bazı ürünlerde araştırma amaçlı olanlar da değerlendirmeye alınabilir.

7. Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

8. "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından

yenisi ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

10.Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.

5. DAKO CD30 İmmünohistokimyasal boyası (Monoclonal Mouse Anti-Human CD30 Clone Ber-H2 )

Teknik Özellikleri:

İmmünohistokimyasal primer antikorların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

1.DAKO CD30 Clone Ber-H2 antikoru olmalıdır

2. İnsan antijenlerine karşı hazırlanmış, konsantre veya kullanıma hazır formda olmalıdır.

3. Formalin tespitli parafin blok kesitlerine uygulanabilmelidir.

4. Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa (data sheet'de belirtilen) bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

5. İmmünohistokimyasal boyamada kullanılacak universal kit (anti- human) polimer ya da

biotin-free sistem olmalıdır.

6. İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

7. Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

8. "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından

yenisi ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

10.Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.
6. DAKO MUM1 İmmünohistokimyasal boyası (MUM1 Protein, Dako Omnis)

Teknik Özellikleri:

İmmünohistokimyasal primer antikorların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

1.DAKO MUM1, CLONE MUM1p antikoru olmalıdır

2. İnsan antijenlerine karşı hazırlanmış, konsantre veya kullanıma hazır formda olmalıdır.

3. Formalin tespitli parafin blok kesitlerine uygulanabilmelidir.

4. Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa (data sheet'de belirtilen) bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

5. İmmünohistokimyasal boyamada kullanılacak universal kit (anti- human) polimer ya da

biotin-free sistem olmalıdır.

6. İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir. Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

7. Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

8. "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından

yenisi ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

10.Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.
7. Roche BCL2 immünohistokimyasal boyası ( Roche anti-bcl-2 (SP66) Rabbit Monoclonal Primary

Antibody)

Teknik Özellikleri:

İmmünohistokimyasal primer antikorların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

1.ROCHE BCL2, CLONE SP66 antikoru olmalıdır

2. İnsan antijenlerine karşı hazırlanmış, konsantre veya kullanıma hazır formda olmalıdır.

3. Formalin tespitli parafin blok kesitlerine uygulanabilmelidir.

4. Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir

solüsyon gerekiyorsa (data sheet'de belirtilen) bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

5. İmmünohistokimyasal boyamada kullanılacak universal kit (anti- human) polimer ya da

biotin-free sistem olmalıdır.

6. İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünohistokimya, in-situ hibridizasyon

lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

7. Ürün özelliklerini belirten "data sheet" ve daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış bir ürün

ise denenmek üzere numune teslim edilmelidir.

8. "Data sheet" ve numunelerini teslim etmeyen firma ürünleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuvarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından

yenisi ile değiştirilecektir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir

olmalıdır.

10.Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ürün

içeriği vb. bilgiler bulunmalıdır. Teklif verilen listede ürünlerin ambalajının kaç testlik olduğu ve

bu ambalajdan kaç adet verileceği belirtilmelidir.
8. LAM, RODAJLI

Teknik Özellikleri:

Pozitif şarjlı Süperfrost plus Lam

a - 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost Ultra plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

f-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Clone: J1800AMNZ olmalıdır

9. Lamel 24x60

Teknik Özellikleri:

Lamel

a - 1 kutuda 100 adet 24x50 mm lamel olmalıdır.

b - Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.Mevcut Lam

kapama cihazında sorunsuz çalışmalıdır.

c - Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

d- Clone: J1800AMNZ olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir
