| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 347		   		                    29 /03 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09/ 04  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Mikroplaka okuyucu |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Beta hidroksibütirik asit |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Cerulein |  |  |  |
| 4 | 5 kutu | 50 cc steril enjektör |  |  |  |
| 5 | 5 adet | Lam-Lamel Yapıştırıcı |  |  |  |
| 6 | 50 kutu | Lam |  |  |  |
| 7 | 10 kutu | Ekstra yapışkan lam |  |  |  |
| 8 | 50 kutu | Lamel (24x60 mm) |  |  |  |
| 9 | 50 kutu | Lamel (24x32 mm) |  |  |  |
| 10 | 6 kutu | Mikrotom bıçağı |  |  |  |
| 11 | 5 kutu | Doku Blok Kaseti |  |  |  |
| 12 | 30 adet | Çelik doku gömme kalıbı |  |  |  |
| 13 | 5 adet | Kurutma Kâğıdı |  |  |  |
| 14 | 1 adet | Formalin solusyonu |  |  |  |
| 15 | 1 adet | Kullanıma hazır Eozin Y |  |  |  |
| 16 | 5 litre | Ksilol |  |  |  |
| 17 | 1 adet | Rat IL-1 beta ELISA kit |  |  |  |
| 18 | 1 adet | Rat IL-18 ELISA kit |  |  |  |
| 19 | 1 adet | Rat Lipaz ELISA kit |  |  |  |
| 20 | 1 adet | Rat Amilaz ELISA kit |  |  |  |
| 21 | 1 adet | İmmühohistokimya için sekonder antikor |  |  |  |
| 22 | 1 adet | Su bazlı kapatma midyumu |  |  |  |
| 23 | 1 adet | AEC Chromogen Kit |  |  |  |
| 24 | 1 adet | H2O2 |  |  |  |
| 25 | 1 adet | ASC primer antikoru |  |  |  |
| 26 | 1 adet | TNF-alfa primer antikoru |  |  |  |
| 27 | 1 adet | NF- kappa B primer antikoru |  |  |  |
| 28 | 1 adet | Kaspaz-1 primer antikoru |  |  |  |
| 29 | 1 adet | NLRP3 primer antikoru |  |  |  |
| 30 | 1 adet | Doku sınırlayıcı kalem |  |  |  |
| 31 | 1 adet | Anti-mouse sekonder antibody (HRP-conjugated) |  |  |  |
| 32 | 1 adet | Anti-rabbit sekonder antibody (HRP-conjugated) |  |  |  |
| 33 | 1 adet | Western ECL Substrate |  |  |  |
| 34 | 1 adet | PVDF membran (0,4 mikronluk) |  |  |  |
| 35 | 1 adet | Nitrocellulose Membrane (0,4 mikronluk) |  |  |  |
| 36 | 1 adet | Qubit moleküler probe kit |  |  |  |
| 37 | 1 adet | Bovine Serum Albumin |  |  |  |
| 38 | 1 adet | Bio-Rad marka transfer cihazına uygun transfer kiti |  |  |  |
| 39 | 1 adet | Jelli kan tüpü |  |  |  |
| 40 | 1 adet | Lizis buffer |  |  |  |
| 41 | 1 adet | Western blot protein merdiven |  |  |  |
| 42 | 100 adet | 5 ml cam serolojik pipet |  |  |  |
| 43 | 100 adet | 10 ml cam serolojik pipet |  |  |  |
| 44 | 100 adet | 25 ml cam serolojik pipet |  |  |  |
| 45 | 2 adet | Paslanmaz çelik pipet kutusu |  |  |  |
| 46 | 1 adet | Şarjlı pipet pompası |  |  |  |
| 47 | 1 adet | 12 kanallı pipetör |  |  |  |
| 48 | 50 adet | 12 kanallı küvet |  |  |  |
| 49 | 50 adet | Tek kanallı küvet |  |  |  |
| 50 | 1 adet | Sıvı kullanıma hazır hematoxyline |  |  |  |
| 51 | 20 kutu | Nitril eldiven |  |  |  |
| 52 | 1 adet | Saf su cihazı kartuşu |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 /1947 kod nolu proje için, teklifler  09.04.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Temel Tıp Bilimleri Arş.Gör.Erhan ŞAHİN /  0 222 239 29 79 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Mikroplaka okuyucu

Teknik Özellikleri:

MİKROPLAKA OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz absorbans tarama modu gerçekleştirebilmelidir.

2. Cihaz, 6-, 12-, 24-, 48-, 96 kuyulu mikroplakaları okumaya uygun olmalıdır.

3. Cihaz, endpoint, kinetik, kuyucuk tarama ölçümlerini gerçekleştirebilmelidir.

4. Cihazın absorbans okuma özelliği filtreli sistem ile sağlanmalı ve filtreli sistemde dalga boyu

aralığı 400  750 nm arasında olmalıdır.

5. Cihaz UV konfigürasyon moduna yükseltilebilmelidir.

6. Cihaz linear çalkalama yapabilmelidir.

7. Cihaz en az 4.3" renkli LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

8. Cihazın dedektörü fotodiyot dedektör olmalıdır.

9. Cihazın absorbans dinamik aralığı en az 0 ile 4.0 OD (normal & rapid read modes) 0 ile 3.0 OD

(sweep read mode) olmalıdır.

10. Cihazın O.D. resolüsyonu en az 0.001 OD (standalone mode) 0.0001 OD (software kontrolü ile)

olmalıdır.

11. Cihazın O.D. tekrarlanabilirliği en az 0.0 ile 2.0 OD arasında +0.5% +0.005 OD olmalıdır.

12. Cihazın O.D. hassasiyeti en az 0.0 to 2.0 OD arasında +1.0% +0.010 OD olmalıdır.

13. Cihazın ışık kaynağı Tungsten halojen lamba olmalıdır.

14. Cihaz 96 kuyulu plakada 30 sn.'de okuma yapılabilmelidir.

15. Cihazın ölçüleri en az 381 mm x 419 mm x 178 mm boyutlarında ve max. ağırlığı 8 kg olmalıdır.

16. Cihazın filtre kapasitesi 5 adet olmalıdır.

17. Cihaz ile birlikte okumaları yapabilmek için 4 adet filtre ile birlikte verilmelidir.

18. Filtreler dalgaboyları 405, 450, 490, 630 nm olmalıdır.

19. Cihaz yıkayıcı sistemler ile entegre olabilmelidir.

Sayfa 34

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

2. Beta hidroksibütirik asit

Teknik Özellikleri:

Saflığı %97 den fazla olmalıdır.

Soğuk zincirle teslim edilmelidir.

En az 10 gram olmalıdır.

3. Cerulein

Teknik Özellikleri:

Saflığı %97 den fazla olmalıdır.

Soğuk zincirle teslim edilmelidir.

En az 5 miligram olmalıdır.

4. 50 cc steril enjektör

Teknik Özellikleri:

Steril

Tek kullanımlık

Apirojen ve non toksik

Tam sızdırmazlık

Kutusunda 250 adet olmalıdır

Ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

50 ml çekebilmelidir.

5. Lam-Lamel Yapıştırıcı

Teknik Özellikleri:

Ürün 100 ml hacme sahip olmalıdır.

Yoğunluğu 0.95 g/cm³ (20 °C) olmalıdır.

IVD işareti taşımalı CE sertifikalı olmalıdır.

Orijinal ambalaj şişesi üzerinde, üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot

numaraları belirtilmelidir.

Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

6. Lam

Teknik Özellikleri:

a. Lam - Traşlı - Ekonomik kalite - 50 adet/kutu

b. Yüksek optik kalitede ve renksiz olmalıdır

c. 3. sınıf hidrolitik özelliklere sahip soda camdan üretilmiş olmalı.

d. Tam otomatik bir proses ile temiz, tozsuz ve yağsız ortamda yüzeyleri düz ve pürüzsüz olarak

üretilmiş olmalı

e. Lam standart kalınlıkları 1 milimetre ve lam boyutları 26 mm x 76 mm olmalıdır.

f. Rodajlı ve 45 derece kenar açılarına sahip olmalıdır.

g. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

h. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

i. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

Sayfa 35

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

7. Ekstra yapışkan lam

Teknik Özellikleri:

a. Doku kesitlerinin lam üzerine ekstra güçlü bağlanabilmesi için pozitif şarjlı yüzeyi olmalıdır.

b. En az 26x76x1 mm ölçülerinde olmalıdır.

c. Üzerine yazılabilecek rodajlı bölgesi olmalıdır.

kutusunda en az 72 adet olmalıdır.

8. Lamel (24x60 mm)

Teknik Özellikleri:

a. 24mm X 60 mm boyutlarında 100 adet/ kutu olmalıdır.

b. Tozsuz ve renksiz özellikte olmalıdır.

c. Lameller esnek, berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır

d. Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

9. Lamel (24x32 mm)

Teknik Özellikleri:

a. 24mm X 32 mm boyutlarında 100 adet/ kutu olmalıdır.

b. Tozsuz ve renksiz özellikte olmalıdır.

c. Lameller esnek, berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır

d. Lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

10. Mikrotom bıçağı

Teknik Özellikleri:

a. Bıçaklar 0,25x8x80mm boyutlarında olacaktır

b. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır

c. 50 adetlik gruplar halinde otamatik sürücü kaseti içinde olacaktır

d. Kenar açısı 35 derece olacaktır

e. Her model mikrotoma ve tutucusuna uygun olacaktır

f. Yabancı menşeli olacaktır

g. Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır

h. Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır

i. Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdır

j. Teklif edilen bıçak üzerinde mutlaka markası belirtilmeli ve bu dış ambalajdaki ile aynı olmalıdır.

k. Düşük profil olmalıdır.

l. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

m. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

n. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

11. Doku Blok Kaseti

Sayfa 36

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

a. 1000 adet/ kutu özellikte olmalıdır.

b. Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevrildiğinde hemen kapanmalıdır.

c. Kasedin önüne ve yanlarına kurşun kalemle yazı yazılabilmelidir.

d. Doku takip solüsyonlarında yazılan yazılar kolayca silinmemelidir.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

12. Çelik doku gömme kalıbı

Teknik Özellikleri:

a. 30x24x12 mm ebatlarda olmalıdır

b. Çelikten yapılmış olmalı

c. Paslanmaz olmalı

d. Histolojik doku takipleri sonucunda elde edilen dokuları parafin bloklar haline getirmeye uygun

olmalıdır.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

13. Kurutma Kâğıdı

Teknik Özellikleri:

a. Ambalajında 250 adet içermelidir.

b. 40 X 40 ebatlarında olmalıdır.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

14. Formalin solusyonu

Teknik Özellikleri:

a. %37 derişiminde olmalıdır.

b. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

c. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

d. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

en az 5 litre olmalıdır.

15. Kullanıma hazır Eozin Y

Teknik Özellikleri:

a. 2,5 lt plastik şişelerde olmalıdır.

b. Kullanıma hazır olmalıdır.

c. Dansitesi 0.8889 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

16. Ksilol

Sayfa 37

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

a. %99.6 saflıkta olmalıdır.

b. Berrak, temiz olmalı, dokudan parafın artıklarını kolayca uzaklaştırabilmelidir.

c. Ürün en fazla 10 litrelik kapalı kapaklı özel plastik bidonlarda orijinal ambalajında olmalıdır.

d. Miadı en az 2 yıl olmalıdır.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

17. Rat IL-1 beta ELISA kit

Teknik Özellikleri:

a. Rat kan ve dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

b. Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

c. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

18. Rat IL-18 ELISA kit

Teknik Özellikleri:

a. Rat kan ve dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

b. Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

c. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

19. Rat Lipaz ELISA kit

Teknik Özellikleri:

a. Rat kan ve dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

b. Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

c. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

20. Rat Amilaz ELISA kit

Teknik Özellikleri:

a. Rat kan ve dokusunda çalışmaya uygun olmalıdır.

b. Kit 96 kuyucuklu plakada çalışmaya uygun olmalıdır.

c. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

21. İmmühohistokimya için sekonder antikor

Sayfa 38

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

a. 125 mL Ultra V Block

b. 125 mL biotin-conjugated secondary antibody

c. 125 mL Streptavidin Peroxidase

d. Keçide üretilmiş olmalı, anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L) olmalıdır.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

22. Su bazlı kapatma midyumu

Teknik Özellikleri:

a. 125 ml olmalıdır.

b. Su bazlı lam lamel kapamada kullanılacaktır.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

23. AEC Chromogen Kit

Teknik Özellikleri:

a. En az 4 ml AEC Kromojen ve 60 ml AEC Substrat içermelidir.

b. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

24. H2O2

Teknik Özellikleri:

a. % 30'luk derişimde olmalıdır.

b. Bir şişesinde en az 500 ml olmalıdır.

c. Sıvı formda ve renksiz olmalıdır.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

25. ASC primer antikoru

Teknik Özellikleri:

a. Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

b. Sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

c. Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

d. Fare monoclonal IgG1 olmalıdır.

e. Sıvı formda olmalıdır

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

26. TNF-alfa primer antikoru

Sayfa 39

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

a. Mililitresinde en az 100 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

b. Sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

c. Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

d. Fare monoclonal IgG1 olmalıdır.

e. Sıvı formda olmalıdır

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

27. NF- kappa B primer antikoru

Teknik Özellikleri:

a. Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

b. Sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

c. Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

d. Fare monoclonal IgG1 olmalıdır.

e. Sıvı formda olmalıdır

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

28. Kaspaz-1 primer antikoru

Teknik Özellikleri:

a. Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

b. Sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

c. Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

d. Fare monoclonal IgG1 olmalıdır.

e. Sıvı formda olmalıdır

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

29. NLRP3 primer antikoru

Teknik Özellikleri:

a. Mililitresinde en az 200 mikrogram antikor bulundurmalıdır.

b. Sıçanlarda aktivite gösterebilmelidir.

c. Bu antikorla western blot ve immünohistokimya (parafin gömülü dokularda) yapılabilmelidir.

d. Rabbit polyclonal IgG olmalıdır.

e. Sıvı formda olmalıdır

f. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

g. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

h. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

30. Doku sınırlayıcı kalem

Teknik Özellikleri:

İmmünohistokimya deneylerinde lam üzerindeki dokuyu çevrelediğimizde doku üzerinde sıvının

dağılmadan durmasını sağlamalıdır.

31. Anti-mouse sekonder antibody (HRP-conjugated)

Sayfa 40

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

a. Fare monoclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecek.

b. Sıvı formda olacak.

c. HRP bağlı olacak.

d. Western blot çalışmalarına uygun olacak.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

32. Anti-rabbit sekonder antibody (HRP-conjugated)

Teknik Özellikleri:

a. Tavşan polyclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecek.

b. Sıvı formda olacak.

c. HRP bağlı olacak.

d. Western blot çalışmalarına uygun olacak.

e. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

f. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

g. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

33. Western ECL Substrate

Teknik Özellikleri:

a. Oda ısısında en az 1 yıl saklanabilir olmalıdır.

b. Kutu içeriğinde en az 100 ml Western peroxide reagent ve 100 ml Western luminol/enhancer

reagent içermelidir.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

34. PVDF membran (0,4 mikronluk)

Teknik Özellikleri:

a. 7 x 8.4 cm ebatlarında kesilmiş olmalıdır.

b. Pore genişliği 0,4 mikrometre olmalıdır.

c. Kutusunda en az 10 adet olmalıdır.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

35. Nitrocellulose Membrane (0,4 mikronluk)

Teknik Özellikleri:

a. 7 x 8.4 cm ebatlarında kesilmiş olmalıdır.

b. Pore genişliği 0,4 mikrometre olmalıdır.

c. Kutusunda en az 10 adet olmalıdır.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

36. Qubit moleküler probe kit

Teknik Özellikleri:

a. Protein miktar tayini yapabilmeye uygun olmalıdır.

b. Qubit 2.0 Fluorometer cihazına uygun olmalıdır.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

Sayfa 41

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

37. Bovine Serum Albumin

Teknik Özellikleri:

a. Yağ asidi içermemelidir.

b. Minimum 100 gram olmalıdır.

c. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

g. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

h. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

i. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

38. Bio-Rad marka transfer cihazına uygun transfer kiti

Teknik Özellikleri:

a. Bio-Rad Marka TransBlot Turbo Transfer Cihazına Uygun olmalıdır.

b. Kutu içeriğinde en az 10 adet olmalıdır.

c. Kitin membranları 0.4 μm PVDF olmalıdır.

d. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

e. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

f. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

39. Jelli kan tüpü

Teknik Özellikleri:

a. Paketinde 50 adet olacak.

b. Sarı kapaklı olacak.

c. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

d. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

e. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

40. Lizis buffer

Teknik Özellikleri:

a. Soğuk zincirde teslim edilmelidir.

b. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

c. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

d. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

e. En az 50 ml olmalıdır.

f. Rıpa bufferın yanında PMSF, protease inhibitor cocktail ve sodium orthovanadate' da olmalıdır.

g. Sıvı formda olmalıdır.

h. Rat doksundan protein izolasyonuna uygun olmalıdır.

41. Western blot protein merdiven

Teknik Özellikleri:

a. 10-250 kDa arasındaki proteinleri göstermeye uygun olmalıdır.

b. Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

c. Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

d. Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

42. 5 ml cam serolojik pipet

Teknik Özellikleri:

a. 5 ml hacimde olmalıdır.

b. Kuru hava sterilizatöründe sterilize edilebilmelidir.

c. Dereceli olmalıdır.

Sayfa 42

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

43. 10 ml cam serolojik pipet

Teknik Özellikleri:

a. 10 ml hacimde olmalıdır.

b. Kuru hava sterilizatöründe sterilize edilebilmelidir.

c. Dereceli olmaldır.

44. 25 ml cam serolojik pipet

Teknik Özellikleri:

a. 25 ml hacimde olmalıdır.

b. Kuru hava sterilizatöründe sterilize edilebilmelidir.

c. Dereceli olmaldır.

45. Paslanmaz çelik pipet kutusu

Teknik Özellikleri:

a. Paslanmaz çelik olmalı

b. Kutunun iç hacmi ve yüksekliği 5,10 ve 25 ml'lik cam pipetlere uygun olmalıdır.

46. Şarjlı pipet pompası

Teknik Özellikleri:

a. Kutu içeriğinde şarj cihazı olmalıdır.

b. En az 2 adet yedek 0,2 mikron filtre verilmelidir.

c. 0,1 - 200,0 ml Plastik ve Cam Pipetlere uygun olmalıdır.

d. Pipetleme hızı 10 saniyede 50 ml olmalıdır.

e. Pil şarj olurken de kullanılabilmelidir.

f. pipetleme hızı ayarlanabilmelidir.

g. LED gösterge ile şarj göstergesi pil bitmeden 2 saat önceden haber vermelidir.

h. 2 buton ile sıvı akış yönü belirlenebilmelidir.

47. 12 kanallı pipetör

Teknik Özellikleri:

a. 121°C de otoklavlanabilir.

b. 30- 300 mikrolitreye kadar alabilmelidir.

c. Emme / transfer için ayrı, pipet ucu atmak için ayrı buton kullanılmalıdır.

48. 12 kanallı küvet

Teknik Özellikleri:

a. Kapaklı olmalıdır.

b. Otoklavlanaqbilmelidir.

c. Ayrı ayrı 12 kanalı olmalıdır.

d. Her kanal en az 5 ml almalıdır.

e. Her kanal üzerinde numaraları yazılmalıdır.

49. Tek kanallı küvet

Teknik Özellikleri:

a. Kapaklı olmalıdır.

b. Otoklavlana bilmelidir.

50. Sıvı kullanıma hazır hematoxyline

Teknik Özellikleri:

a. Sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.

51. Nitril eldiven

Sayfa 43

Proje Kodu: 2018-1947

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Mavi olmalıdır.

Pudrasız olmalıdır.

10 kutusu Small, 10 kutusu midyum boyutunda olmalıdır.

Kutusunda 100 adet olmalıdır.

İki ele de uyumlu olmalıdır.

Steril olmamalıdır.

52. Saf su cihazı kartuşu

Teknik Özellikleri:

Milipore direct Q3 model saf su cihazına uygun olmalıdır.