	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/36
                                                                                       
 24 / 01 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 29 / 01 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	50 test
	Anti Echinococcus ELISA IgG ticari kit 
	
	
	%

	2
	3 kutu
	Anti Echinococcus WB IgG test ticari kitleri 
	
	
	%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/11A116 kod nolu proje için, teklifler 29 / 01 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD. Bölümü Prof.Dr.Nihal DOĞAN 0 222 239 29 79 / 4690

Araş.Gör.Dr.Ahsen ÇİFTÇİ 0 222 239 29 79 / 4672

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi

1. Anti Echinococcus ELISA IgG ticari kit

Teknik Özellikleri:

Anti Echinococcus ELISA IgG teknik şartname

1. Kit mikroelisa yöntemi ile çalışmalıdır. Echinococcus 'a karşı oluşan

IgG antikorlarını saptayabilmelidir.

2. Antijen kaynağı olarak Echinococcus multilocularis'ten yüksek oranda

saflaştırılmış antjenleri kullanılmış olmalı böylelikle yüsek spesifiklik ve

duyarlılık sağlanmış olmalıdır. Kullanılan antijen kitin orjinal

prospektüsünde açıkça belirtilmiş olmalıdır

3. Kit, üreticinin orjinal ambalajında, eksiksiz teslim edilmelidir.

4. Stripler kırılabilir olmalıdır.

5. Tüm inkübasyonlar 37°C sıcaklığında olup toplam inkübasyon süresi

120dk yı aşmamalıdır.

6. Kalibratör, örnek seyreltici, kontroller, substrat ve durdurma

solüsyonlarının kullanıma hazır olması tercih nedenidir.

7. Internal kotrolün yapılabilmesi için her lot numarasına özgü beklenen

değerler kitle birlikte mutlaka verilmelidir.

8. Sonuçlar spektrofotometrede, 620 nm referans dalga boyu olmak

üzere 450 nm dalga boyunda okunmalıdır.

9. Laboratuvarın talebi doğrultusunda, firma, çalışmayan kitleri ya da kit

içeriğini yenisiyle değiştirecektir.

10. Kitler en az 6 ay miadlı olmalıdır.

11. Beraberinde çalışılan WB ve İFA testlerinin markaları aynı olmalıdır.

2. Anti Echinococcus WB IgG test ticari kitleri

Teknik Özellikleri:

Anti Echinococcus WB IgG teknik şartname

1. Kit westernblot yöntemi ile çalışmalıdır. Echinococcus granulosus ve

Echinococcus multilocularis antijenlerine karşı oluşan IgG antikorlarını

saptayabilmelidir.

2. Antijen kaynağı olarak Echinococcus antijen ekstresi (bütün antijenp25/26, p21, p16/18, p7-) ek

olarak Em18, Em95 ve EgAgB antjenleri

kullanılmış olmalı böylelikle yüsek spesifiklik ve duyarlılık sağlanmış

olmalıdır. Kullanılan antijen kitin orjinal prospektüsünde açıkça

belirtilmiş olmalıdır.

3. Tekli stripler halinde olup, her bir strip ; p25/26, p21, p16/18, p7, Em18,

Em95 ve EgAgB antijenleri ile ayrı ayrı kaplı olmalıdır.

4. Antijenlere bağlanmış tüm IgG antikorları aynı strip üzerinde ve eş

zamanlı olarak görülebilmelidir.

Stripler üzerinde kontrol bandı bulunmalıdır.

Kit, üreticinin orjinal ambalajında, eksiksiz teslim edilmelidir.

Tüm inkübasyonlar oda sıcaklığında olup toplam inkübasyon süresi

150 dk yı aşmamalıdır.

8. Laboratuvarın talebi doğrultusunda, firma, çalışmayan kitleri ya da kit

içeriğini yenisiyle değiştirecektir.

9. Kitler en az 6 ay miadlı olmalıdır.

10. Beraberinde çalışılan Elisa ve İFA testlerinin markaları aynı olmalıdır.
