|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	166						                05/04/2019

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 11/04/ / 2019 saat16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yaş Bitki Parçalama Cihazı | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Sulama Sistemi | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | Azot Tayin Seti | 1 Set |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2019/23009 kod nolu proje için, teklifler  11.04.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof.Dr.Halil İbrahim ERKOVAN 0 222 239 37 50 / 4885

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Yaş Bitki Parçalama Cihazı

Teknik Özellikleri:

1.) Cihaz 2 modülden oluşmalıdır.

2.) Mortor gücü en az 4.5 HP olmalıdır.

3.) MotordevriEnaz2800RPM/DKolmalıdır.

4.) Voltaj 220V  380V olmalıdır.

5.) Sevk ağzı 38 cm x 36 cm olmalıdır.

6.) Boşaltım kısmı 18,5 cm x 68 cm olmalıdır.

7.) Ağırlık 68 kg geçmemelidir.

8.) 4 çapraz bıçaktan oluşmalıdır.

9.) Korumalı motor yapısına sahip olmalıdır.

10.)Kolay ve portarif yapıda olmalıdır.

11.)Özel yapıda ayak sistemine sahip olmalıdır.

2. Sulama Sistemi

Teknik Özellikleri:

Ürünler TSE ve CE belgeli olacaktır ve beyan edilecektir. Ürünler kırılma, çatlama ve UV ışınlarına

dayanıklı üretilmiş olmalıdır. Tüm standartlara uygun üretilmiş olmalıdır. Ürünler kurum

tarafından belirtilen yere düzgün ve sağlıklı istiflenecektir. Ürünlerin kalitesini gösterir belgeler

teklif ile birlikte verilecektir. İstiflenen yere Plastik branda koruması sağlanmalıdır.

1.) 90 Luk 5 metre mandallı yağmurlama Borusu: 250 adet 2.) 90 Luk 5 metre mandallı

yağmurlama Borusu: 100 adet 3.) 110 Luk Tek hidrosiklonlu double filitre: 1 adet

4.) 90 lık mandallı Abot: 144 adet

5.) 33 cm kaval: 144 adet

6.) Plastik Sprink: 144 adet

7.) 90 lık mandallı körtapa: 8 adet 8.) 110dan90amandallıT:8adet 9.) 90 lık mandallı hat vanası: 8

adet 10.)110 luk mandallı kör tıpa : 1 adet 11.)ABOT küresel vana: 144 adet

3. Azot Tayin Seti

Teknik Özellikleri:

Teknik şartnamedeki ürünler üretim tarihi güncel tarihli olmalıdır. Olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Teklif ile birlikte ürünlerin Data Sheet'leride

verilmelidir.

1.) Kjeldahl115348-1000adet

 Type: Mercury- and selenium-free catalyst Composition

 Na2SO4 - 47.7%

 K2SO4 - 47.7%

 TiO2 - 2.8%

 CuSO4 - 1.8%

 Appearance - light-grey to light-blue tablets

 Application test  conforms

 1000 tablet

2.) AcetoneforHPLC,≥99.9%-34850-2.5Litre

 Grade for HPLC

 vapor density 2 (vs air)

 vapor pressure 184 mmHg ( 20 °C)

 assay ≥99.8%

 expl. lim. 13.2 %

 impurities ≤0.0005% non-volatile matter

≤0.002% free acid (as CH3COOH)

≤0.1% water (Karl Fischer)

 transmittance 330 nm, ≥15%

335 nm, ≥50% 340 nm, ≥80% 350 nm, ≥98%

 refractive index n20/D 1.359(lit.)

 bp 56 °C/760 mmHg(lit.)

 mp −94 °C (lit.)

 density 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)

3.) Boricacid-BioReagent,formolecularbiology,suitableforcellculture,suitableforplant cell culture, ≥99.5% - B6768  1KG

 Grade for molecular biology

 vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C)

 product line BioReagent

 assay ≥99.5%

 mp 160 °C (dec.) (lit.)

 cation traces Fe: ≤5 ppm

Mg: ≤5 ppm

heavy metals (as Pb): ≤10 ppm

 UV absorption λ: 260 nm Amax: 0.05

 λ: 280 nm Amax: 0.05

 suitability suitable for cell culture

suitable for plant cell culture

 foreign activity DNase, RNase, and protease, none detected

4.) Hydrochloric acid meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, fuming, 36.5-38% - 07102-2.5Litre

 Vapor density 1.3 (vs air)

 vapor pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)

7.93 psi ( 37.7 °C)

 Assay 36.5-38%

 Quality meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF

 İmpurities free bromine or chlorine, complies

residual solvents, complies ≤0.0001% free chlorine (Cl) ≤0.005% non-volatile matter

 ign. residue ≤0.002% (as SO4)

 color light yellow

 bp >100 °C(lit.)

 density 1.2 g/mL at 25 °C(lit.)

 anion traces bromide (Br-): in accordance iodide (I-): in accordance

sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg

sulfite (SO32-): ≤5 mg/kg

 cation traces As: ≤0.5 mg/kg Fe: ≤1 mg/kg

 suitability complies for appearance of solution

5.) Sulfuric acid Puriss. p.a., for determination of Hg, hplc reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% - 30743-2.5Litre

 Grade hplc reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur.

 vapor density <0.3 (25 °C, vs air)

 vapor pressure 1 mmHg ( 146 °C)

 description Nominally 95-98% H2SO4

 grade puriss. p.a.

 assay 95.0-97.0%

 impurities ≤1 ppm heavy metals (as Pb)

≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)

≤2 ppm ammonium (NH4)

 ign. residue ≤5 ppm

 bp ~290 °C(lit.)

 density 1.840 g/mL at 25 °C(lit.)

 anion traces chloride (Cl-): ≤0.1 ppm

nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm

phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg

 cation traces Ag: ≤0.02 mg/kg

6.) Sodium hydroxide puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98- 100.5%, pellets - 06203-1KG

 vapor density >1 (vs air)

 vapor pressure <18 mmHg ( 20 °C)

3 mmHg ( 37 °C)

 Grade puriss.

 Assay 99-100.5%

 form pellets

 quality meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524

 impurities ≤0.0005% total nitrogen (N)

≤0.002% heavy metals (as Pb)

≤0.5% Na2CO3

 mp 318 °C (lit.)

 solubility water: soluble 1260 g/L at 20 °C

 Anion traces chloride (Cl-): ≤20 mg/kg

phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg

 cation traces Al: ≤10 mg/kg