| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 42	   		                      	      07/06/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 13/ 06  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Hassas Terazi Masası |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Yüksek Sıcaklık Fırını |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Oksiflorür Cam Üretim Seti |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Yangın Tüpü (Standart-6 kg lık. |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Yangın Tüpü (Kimyasala karşı kullanım- 6 kg lık) |  |  |  |
| 6 | 1 adet | İlk Yardım Dolabı |  |  |  |
| 7 | 1 adet | İlk Yardım Seti |  |  |  |
| 8 | 15 paket | A4 Fotokopi Kağıdı en az 80 gr. |  |  |  |
| 9 | 3 set | Samsung CLX-3305FN CLX-3305FW Takım (4 renk içeren set) |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2018 / 19029 kod nolu proje için, teklifler  13.06.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:FEF Fizik Bölümü Arş.Gör.Dr.Uğur Gökhan İŞSEVER / 0 222 239 37 50 / 2820

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Hassas Terazi Masası

Teknik Özellikleri:

• Bağımsız Hassas terazi masası ölçüleri 75x75x90 cm olmalıdır.

• Taşıyıcı konstrüksiyon olarak en az 100x100x2,5 mm profiller kullanılmalıdır.

• Hassas terazi tezgahlarının ayaklarının altında hem titreşimi sönümleyici hem de zemindeki kot

farkını ortadan kaldırmak için kauçuk tabanlı ayaklar olmalıdır.

• Hassas terazi tezgahları gerektiğinde taşıyıcı konstrüksiyonun içerisine kum doldurulabilmesine

elverişli olmalıdır.

• Terazi Masası ile birlikte PSA Tartım Kabı, en az 41x41 mm, 10 ml den 250 Ad/pkt X 2 adet

verilmelidir.

• Hassas terazi tezgâhının üst yüzeyi en az 30 mm kalınlıkta beyaz mermer olmalıdır.

2. Yüksek Sıcaklık Fırını

Teknik Özellikleri:

GENEL ŞARTLAR

1. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır.

2. 2 yıl imalat hatalarına karşı, garanti süresi dolumunu müteakiben 10 yıl ücreti mukabili yedek

parça garantili olmalıdır.

3. Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımında, kendisine bildirim yapıldığı tarihten

itibaren en fazla beş (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç on beş (15) gün içinde

bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır.

4. İhale sürecinde teklif edilen cihaz, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise bunların yerine,

teknik şartnameyi karşılayan daha üst bir ürün verilecektir.

5. Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

YÜKSEK SICAKLIK FIRINI GENEL ÖZELLİKLERİ

1) İç hacmi en az 6,3 litre olup; iç ölçüleri en az 15x21x20cm ( Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

2) Maksimum çalışma sıcaklığı; 1100 ̊C, sürekli kullanım sıcaklığı en az 1050 ̊C.

3) KANTHAL A-1 kalite rezistans teli kullanılmalıdır. Rezistanslar seramik tutucu borular üzerine

asılı olmalıdır.

4) N tipi termokupl kullanılmalıdır.

5) Yukarı açılan kapak tasarımı olmalıdır.

6) Fırın ağızı ve tabanında tuğla kullanılmalıdır.

7) Taban plakası olmalıdır.

8) Fırın ile birlikte Yüksek Saflıkta en az 50 lt'lik tam dolu Azot Gazı Tüpü ve Regülatörü

verilmelidir. Ek olarak verilen tüp boşaldıktan sonra en az 2 tam dolum sağlanabilmeli, garantisi

verilmelidir.

9) Laboratuvarda bulunan platin kroze bu fırında çalışmaya uygun şekilde en fazla 5 gün içerisinde

yeniden dökülerek tamir edilmelidir.

10) Elektrik altyapısı monofaz olmalıdır. 220 Volt, 2.0 kW güce sahiptir olmalıdır.

11) Kontrol Cihazı özellikleri: EVO mini, Dual Display, P.I.D. kontrol, gecikmeli çalışma, 9999

dakika bekleme ve çıkış̧ hızı verme imkânı olmalıdır. En az 20 farklı program girilmeye uygun

olmalıdır.

12) Elektrik kesilip geldiği zaman programın kaldığı yerden devam etmesini sağlayan "hot start"

özelliği olmalıdır.

13) Programın gecikmeli başlamasını sağlayan "delay timer" özelliği olmalıdır.

Sayfa 30

Proje Kodu: 2017-1927

Sarf Malzemesi

1. Oksiflorür Cam Üretim Seti

Teknik Özellikleri:

OKSİFLORÜR CAM ÜRETME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Oksiflorür Cam Üretme Seti muhteviyatı aşağıda ki gibi olmalıdır.

• Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

• Ürünlerin miadı en az iki yıl olmalıdır.

• Ambalajları orijinal olmalıdır.

• Teslimat 2-4 Hafta içinde gerçekleşmelidir.

• Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

• Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

• Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

Oksiflorür Cam Üretim Seti İçeriği:

1. Tellurium(IV) oxide (TeO2) , (saflık en az 99.9%) 250 gr'lık 3 adet

2. Gadolinium(III) oxide (Gd2O3), (saflık en az 99.99%) 100 gr'lık 1 adet

3. Tantalum(V) oxide (Ta2O5), (saflık en az 99.9%) 500 gr'lık 1 adet

4. Hydrofluoric acid (HF) (saflık en az 38-40% extra pure) 2,5 Lt'lik 3 adet

5. Zinc fluoride (ZnF2), (saflık en az 99%) 250 gr'lık 2 adet

6. Zinc bromide (ZnBr'),(saflık en az 99%) anhydrous, 100 gr'lık 1 adet

7. Zinc iodide(ZnI2),(saflık en az 99.9+%), 50 gr'lık 1 adet

8. Porselen Kroze, Uzun Form, en az 60 mm, 18 adet

9. Elmas Suspansiyon, (1 Mic), 250 ml'lik 3 adet

10. Elmas Suspansiyon, (6 Mic) 250 ml'lik 2 adet

11. Çözünebilir Kesme Sıvısı, 5 lt'lik 1 adet

12. Numune Kabı, Plastik, PP, Hacim en az 60 ml, Steril, 600 Adetlik 1 paket

2. Laboratuar İş Güvenliği Malzeme Seti

Sayfa 31

Proje Kodu: 2017-1927

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Laboratuvar İş Güvenliği malzemeleri muhteviyatı aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Yangın Tüpü (Standart), tam dolu, en az 6 kilogramlık, 1 adet, asma aparatı ile birlikte

2. Yangın Tüpü (Kimyasala karşı kullanım), tam dolu, en az 6 kilogramlık,1 adet, asma aparatı ile

birlikte

3. İlk yardım Dolabı

En az 70x50x20 cm ebatlarında, kilitli, PVC plastik profilden üretilmiş, su ve rutubetten

etkilenmeyecek yapıda

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında içerisinde aşağıda belirtilen gerekli donanıma sahip olup

aşağıdaki kalemleri içermelidir:

• Opakjel 10-70 100 ml (2 adet)

• Rivanol 1 gr (1 adet)

• Serum Fizyolojik Damla (1 adet)

• Gliserin 25 g (1 adet)

• Starbaz Krem 100 ml (1 Adet)

• Yara Bandı CE (20 Adet)

• Klorheksol Sprey 30 ml (1 Adet)

• Çengelli İğne (10 Adet)

• Opakjel Genç 100 ml Antiseptik (1 Adet)

• Opakjel 3 ml Antiseptik Poşet (25 Adet)

• Opakjel Antiseptik - Dezenfektan Mendil CE (20 Adet)

• Bandaj Makası 15 cm, paslanmaz (2 Adet)

• Suni Solunum Maskesi (2 Adet)

• Hava Yolu (Airway) CE (1 adet)

• Pens (2 adet)

• Derece (1 adet)

• İsosol Alkollü Antiseptik Çözelti 50 ml (1 adet)

• Merkez Tentürdiyot 50 ml (2 adet)

• Merkez Oksijenli Su 100 ml (2 adet)

• Hızır Gaz Hidrofil Sterilize 30x80 cm CE (1 adet)

• Markaj Krep Sargı 10 cm x4 m CE (1 adet)

• Markaj Krep Sargı 15 cm x 4cm CE (1 adet)

• Topik Elastik Sargı 6 cm x 4 m CE (2 adet)

• Topik Elastik Sargı 8 cm x 4 m CE (2 adet)

• Royal Gaz Sargı 5 cm x 3.5 m CE (2 adet)

• Royal Gaz Sargı 10 cm x 3.5 m CE (2 adet)

• Hızır Steril Gaz Kompres 7.5cm x7.5 cm/ 8 Kat (HİT) CE (5 Adet)

• Hızır Steril Gaz Kompres 5cmx5 cm /8 Kat CE (ZİP) 5'lik CE (5 Adet)

• Hızır Gaz Kompres Sterilize 5cmx10cm/ 8 Kat CE (5 Adet)

• Hızır Üçgen Sargı (96cmx100cmx135cm) CE (3 Adet)

• Hidrofil Pamuk 50 gr (1 adet)

• İsosol Merhem 70 gr (Yara - Yanık Merhemi) (1 adet)

• İsosol Antiseptik Çözelti 100ml (1 adet)

• Savanol 100 ml (1 adet)

• İsosol Antiseptik Sıvı Sabun 100 ml (Eller için) (1 adet)

• Opakjel Köpük 100 ml CE (1 adet)

• Flaster 1,25 cm x 5m CE (1 adet)

• Turnike Otomatik Kan Durdurucu (tekstil) (1 adet)

• Klorheksol Gargara 200 ml (1 adet)

• İlkyardım Künyesi (1 adet)

Sayfa 32

Proje Kodu: 2017-1927

Sarf Malzemesi

3. Laboratuar için Kırtasiye Seti

Teknik Özellikleri:

• Laboratuar için Kırtasiye Malzeme Seti muhteviyatı aşağıdaki gibi olmalıdır.

• Ürünler Laboratuvarımızda bulunan yazıcı ile uyumlu olmalıdır.

• Ürünler orijinal olmalı, kapalı paketinde teslim edilmelidir.

Laboratuar için kırtasiye malzeme seti içeriği:

1. A4 Fotokopi Kâğıdı en az 80 gr 15 Paket

2. Samsung CLX-3305FN CLX-3305FW Takım (4 renk içeren set) 3 set