	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                   GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/39                                                                                                    24/01/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                      ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 29/01/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	50ml Centrifuge Tubes, vidalı, kapaklı -2 paket(100+100adet)
	2 paket
	
	
	

	2
	Dropsens DRP-110- Baskı devre Karbon Elektrot -1kutu(75adet) 
	1 kutu
	
	
	

	3
	Dropsens DRP-220AT Baskı Devre Altın Elektrot, yüksek sıcaklık kürlü -1 Kutu(75adet)
	1 kutu
	
	
	

	4
	Sodium Acetate anhydrous (C2H3NaO2) 1 kg - 1 adet
	1 adet
	
	
	

	5
	Large Volume Phosphate Buffer Saline (PBS) 1000ml 25X – 1 adet
	1 adet
	
	
	

	6
	Nitril Eldiven mavi, pudrasız (XL) -10 kutu  - 100ad/kt
	10 kutu
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2018/15044  kod nolu proje için, teklifler  29/01/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Malzeme ve Metalurji  Mühendisliği Bölümünden 
                               Doç.Dr.Hüseyin AVCI 0222 2393750/3201
............................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1-50ml Centrifuge Tubes, vidalı, kapaklı


Teknik Özellikleri:

· Santrifuje uygun, P.P vidalı ve kapaklı olmalidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2- Dropsens DRP-110- Baskı devre Karbon Elektrot
Teknik Özellikleri:

· 0,5 mm kalınlığında, dikdörtgen şekilli, Çalışma elektrotu: Karbon, Karşıt elektrotu: Karbon, Referans elektrotu: Gümüş, Elektrik bağlantı noktaları: Gümüş olmalıdır

------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Dropsens DRP-220AT Baskı Devre Altın Elektrot, yüksek sıcaklık kürlü 

Teknik Özellikleri:

· 0,5 mm kalınlığında, dikdörtgen şekilli, Çalışma elektrotu: Altın, Karşıt elektrotu: Altın, Referans elektrotu: Gümüş, Elektrik bağlantı noktaları: Gümüş olmalıdır

------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Sodium Acetate anhydrous (C2H3NaO2)
Teknik Özellikleri:

· Katı beyaz tanecikler şeklinde olmalıdır. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Large Volume Phosphate Buffer Saline (PBS) 1000ml 25X
Teknik Özellikleri:

· Fosfat tamponlu tuz (pH 7,2), izotonik veya tamponlanmış seyreltme gerektiren mikrobiyolojik prosedürlerde kullanılabilmelidir. Mikroorganizmaların süspansiyonu ve seyreltilmesi için kullanılabilmelidir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Nitril Eldiven mavi, pudrasız(XL)
Teknik Özellikleri:

· Pudrasız olmalıdır.

                                                                                                                               Proje Yürütücüsü
                                                                                                               Doç.Dr.Hüseyin AVCI
