| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/27 		   		             	      10 /01 /2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19/ 01  / 2018 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Pasif Sakınma Testi Sistemi |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Bikukulin |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Rat BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit, 96 test |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Rat Glutamate ELISA Kit, 96 test |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Rat ACH (Acetylcholine) ELISA Kit, 96 test |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Rat Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ELISA Kit, 96 test |  |  |  |
| 7 | 10 adet | Topiramat |  |  |  |
| 8 | 1 adet | Rat CORT(Corticosterone) ELISA Kit, 96 test |  |  |  |
| 9 | 1 adet | Sükroz |  |  |  |
| 10 | 1 adet | Ksilazin |  |  |  |
| 11 | 4 adet | Ketamin |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 11043 kod nolu proje için, teklifler  19.01.2018   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Dah.Tıp Bil.Böl.Prof.Dr.Fatma Sultan KILIÇ /  0 222 239 29 79/ 4564

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Pasif Sakınma Testi Sistemi

Teknik Özellikleri:

1- Cihaz, Pasif sakınma deneylerinde hafıza değerlendirmesi amacına uygun olmalıdır.

2- Sistem test kabini ve kontrol ünitesinden oluşmalıdır.

3- Kontrol ünitesi üzerinden kapı açma kapama, şok süresi ve şiddeti ayarlanabilir olmalıdır.

4- Test kabini rat deneyleri için olmalı ve iç ölçüleri en az 40 x 20 x22h olmalıdır.

5- Test kabininde iki farklı oda ve alt zeminde elektriksel şok ızgarası olmalıdır.

6- Kabilerden bir aydınlık diğeri ise karanlık olmalıdır.

7- Kabin tavanında aydınlatma lambası olup deney sürecinde kontrol edilebilmelidir.

8- Cihazda deney hayvanını IR sensörle algılayıp, istenilen süre içerisinde otomatik olarak kapıyı

kapatma ve deney sonunda kendiliğinden açma özelliği olmalıdır.

9- Kapı açma ve kapama komutları düzeneğe ait stimulatörden programlanabilmelidir.

10- Kapı açma gecikme süresi 1-99s arasında ayarlanabilmelidir.

11- Otomatik kapı sürgülü sistem olup motor kontrollü olmalıdır.

12- Otomatik kapı kapanma hızı 0-99ms den çok olmamalıdır.

13- Cihaz ile birlikte 7551 Kontrol, 7552 Rat Kafesi ve 7537 Konnektör Kablosu verilmelidir.

14- Cihaz 220V 50Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.

15- Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

16- Teklif veren firmanın cihazın garanti belgesini de temin etmesi gerekmektedir.

Sayfa 23

Proje Kodu: 2017-1771

Sarf Malzemesi

1. Bikukulin

Teknik Özellikleri:

Ampirik formül: C20H17NO6

Moleküler ağırlık: 367.35 g/mol

2. Rat BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

Sıçan beyin dokusunda ölçüm yapılabilmeli. Kitin kullanılacağı zaman göz önünde bulundurularak

kitin son kullanma tarihi yakın olmamalı.

3. Rat Glutamate ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

Sıçan beyin dokusunda ölçüm yapılabilmeli. Kitin kullanılacağı zaman göz önünde bulundurularak

kitin son kullanma tarihi yakın olmamalı.

4. Rat ACH (Acetylcholine) ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

Sıçan beyin dokusunda ölçüm yapılabilmeli. Kitin kullanılacağı zaman göz önünde bulundurularak

kitin son kullanma tarihi yakın olmamalı.

5. Rat Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

Sıçan beyin dokusunda ölçüm yapılabilmeli. Kitin kullanılacağı zaman göz önünde bulundurularak

kitin son kullanma tarihi yakın olmamalı.

6. Topiramat

Teknik Özellikleri:

Ampirik formül: C12H21NO8S

Molekül ağırlığı: 339.36 g/mol

7. Rat CORT(Corticosterone) ELISA Kit, 96 test

Teknik Özellikleri:

Sıçanserumunda ölçüm yapılabilmeli. Kitin kullanılacağı zaman göz önünde bulundurularak kitin

son kullanma tarihi yakın olmamalı.

8. Sükroz

Teknik Özellikleri:

Ampirik Formül: C12H22O11

10. Ksilazin

Teknik Özellikleri:

Hayvan anestezisi için uygun formulasyonda olmalıdır.

11. Ketamin

Teknik Özellikleri:

Deney hayvanları için uygun formulasyonda olmalıdır.