| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 305		   		                     13 /07 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24/ 07  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari Mali İşler Daire Başkan V.

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet (50 test/kit) | DNA izolasyon kiti |  |  |  |
| 2 | 1 adet (160 baz) | 160bp 100nmol opc primer |  |  |  |
| 3 | 1 adet (100 g) | Agaroz |  |  |  |
| 4 | 1 adet (50 UG) | 100 bp DNA ladder |  |  |  |
| 5 | 1 adet (200 reaks) | PCR master mix (direkt jele yüklenebilir özellikte) |  |  |  |
| 6 | 8 adet (96’lık rack) | 10 mikrolitre pipet ucu |  |  |  |
| 7 | 5 adet (96 uç/ rack) | 100 mikrolitre pipet ucu |  |  |  |
| 8 | 5 adet (96 uç/ rack) | 1000 mikrolitre pipet ucu |  |  |  |
| 9 | 1 adet (1000 adet/paket) | 1.5 ml ependorf tüp |  |  |  |
| 10 | 1 adet (100 örnek/kit) | Qubit BR dsDNA ölçüm kiti |  |  |  |
| 11 | 1 adet | 10 örneklik çift yönlü sekans |  |  |  |
| 12 | 1 adet (96 test/kit) | AgraQuant Gluten G12 ELISA Test Kiti |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2020 / 19D14  kod nolu proje için, teklifler  24.07.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Böl.Doç.Dr.Buket KUNDUHOĞLU /  0 222 239 37 50 / 2845

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 25

Proje Kodu: 2020-3114

Sarf Malzemesi

1. DNA izolasyon kiti

Teknik Özellikleri:

DNA izolasyonu için 50 testlik kit (50 test/kit)

GENOMIC DNA İZOLASYON KİTİ

• Kit Kan,doku,hücre ve bakteri gibi geniş örnek tiplerinden yüksek saflıkta genomik DNA

izolasyonunu gerçekleştirebilmelidir.

• Kit Spin kolon yöntemi ile çalışmalıdır.

• Kit ile 50 Test çalışılabilmelidir.

• 100 ul den 1 ml'ye kadar miktarlardaki örneklerden DNA 'yı izole edebilmelidir.

• Kit içeriğinde spinkolon,örnek toplama

tüpleri,digestionbuffer,washbuffer,elutionbuffer,lysis/bindingbuffer,proteinase K, RNase A

bulunmalıdır.

• Kitin oda ısısında saklanabilmelidir. Uygun koşullarda saklandığı takdirde bir yıl raf ömrü

olmalıdır.

• İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

2. 160bp 100nmol opc primer

Teknik Özellikleri:

160 bp 100 nmol opc primer

PRİMER

• 100 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• Toplam baz sayısı 160baz olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

3. Agaroz

Teknik Özellikleri:

Molecular biology grade

AGAROSE MOLECULAR BİOLOGY GRADE

• 100 gr ambalajda olmalıdır.

• Moleküler biology grade özellikte olmalıdır.

• İthal olmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

4. 100 bp DNA ladder

Sayfa 26

Proje Kodu: 2020-3114

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

100 BP DNA LADDER

• Ürün 100 bp  1500 bp arasındaki DNA fragmentleri için uygun olmalıdır.

• Ürün 50 μg ambalajında bulunmalıdır.

• Ürün agaroz jelde yürütülmeye uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

5. PCR master mix (direkt jele yüklenebilir özellikte)

Teknik Özellikleri:

PCR master mix (direkt jele yüklenebilir özellikte)

Hot Start PCR Master Mix

• 200 reaksiyon olmalıdır.

• Ürün Hot Start PCR Master Mix, DreamTaq  Hot Start DNA Polimeraz, DreamTaq tamponu,

magnezyum ve dNTP'leri içeren kullanıma hazır 2X reaksiyon karışım içermelidir.

• Ürün DreamTaq olmalıdır.

• Ürün * 4 x 1.25 mL DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X) /*4 x 1.25 mL Nuclease-free water

içermelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

6. 10 mikrolitre pipet ucu

Teknik Özellikleri:

10 mikrolitre pipet ucu

Pipet ucu-10 ul

• 10 ul olmalıdır

• Filtreli olmalıdır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

7. 100 mikrolitre pipet ucu

Teknik Özellikleri:

Pipet ucu-100 ul

• 100 ul olmalıdır

• Filtreli olmalıdır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

Sayfa 27

Proje Kodu: 2020-3114

Sarf Malzemesi

8. 1000 mikrolitre pipet ucu

Teknik Özellikleri:

Pipet ucu-1000 ul

• 1000 ul olmalıdır

• Filtreli olmalıdır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9. 1.5 ml ependorf tüp

Teknik Özellikleri:

EPPENDORF TÜP

• Tüpler 1.5 hacminde ve kapaklı olmalıdır.

• Her pakette 500 adet olmalıdır

• Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

• Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

• TÜM KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA

AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,

GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

10. Qubit BR dsDNA ölçüm kiti

Teknik Özellikleri:

Qubit BR dsDNA ölçüm kiti; 100 örnek/kit

QUBİT DNA BR ASSAY KİT

1. ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

2. Kit Floresan algılama yönteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

3. 100 reaksiyonluk olmalıdır.

4. Kantitasyon Aralığı 2-1000 ng olmalıdır.

5. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

6. Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

7. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

8. TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11. 10 örneklik çift yönlü sekans

Sayfa 28

Proje Kodu: 2020-3114

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

ÇİFT YÖN SEKANS

• Dizileme hizmeti yurt içinde yapılmalıdır.

• Çift yön ve 20 örnek için olmalıdır.

• 8 kapilerli sanger dizileme cihazı ile dizileme yapılmalıdır.

• Örneklere saflaştırma protokolü uygulanmalıdır.

• Sonuç dosyaları analiz edilmeden paylaşılmalıdır.

• Sonuç alınamadığı takdirde tekrar ücretsiz analizi yapılmalıdır

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12. AgraQuant Gluten G12 ELISA Test Kiti

Teknik Özellikleri:

• Gıda örneklerinde glütenin kantitatif analizi için kullanıma uygun olmalıdır.

• Limit of detection (LOD): 2 ppm (2 mg/kg) gluten

Limit of quantification (LOQ): 4 ppm (4 mg/kg) gluten

Range of quantification: 4  200 ppm (4 - 200 mg/kg) gluten

Plate format: 96 wells Assay time: sample preparation  120 minutes (approx.)

Assay time: total incubation time  60 minutes

• Kit içeriğini; 96 antibody-coated microwells (12 eight-well strips) in a microwell holder sealed in

a foil pouch - 5 vials of 1.2 mL each of gluten G12 standard (0, 4, 20, 80 and 200 ppm) - 1

green-capped bottle of 12 mL of enzyme-conjugate solution (detection antibody) - 1 blue-capped

bottle of 15 mL of substrate solution - 1 red-capped bottle of 15 mL of stop solution - 1 bottle of

105 mL of ready-to-use extraction buffer (bottle A) - 1 bottle of 20 mL of 5X concentrated dilution

buffer (bottle B) - 1 bottle of 60 mL of 10X concentrated wash buffer (bottle C) - 1 sachet of 10 g of

fish gelatin oluşmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

• TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ

VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR