	[image: image1.png]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/120
                                                                                       
 27 / 02 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 05 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 ADET
	RNA İZOLASYON KİTİ
	
	
	%

	2
	1 ADET
	HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT
	
	
	%

	3
	2 ADET
	SYBR GREEN MASTER MİX
	
	
	%

	4
	1 ADET
	TRPC1 PRİMER
	
	
	%

	5
	1 ADET
	TRPV6 PRİMER
	
	
	%

	6
	1 ADET
	TRPM5 PRİMER
	
	
	%

	7
	1 ADET
	TRPM7 PRİMER
	
	
	%

	8
	1 ADET
	Caspase-3 PRİMER
	
	
	%

	9
	1 ADET
	Caspase-9 PRİMER
	
	
	%

	10
	1 ADET
	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate
	
	
	%

	11
	1 ADET
	MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films
	
	
	%

	12
	1 RACK
	PİPET UCU 1-10 UL
	
	
	%

	13
	1 RACK
	PİPET UCU 100 UL
	
	
	%

	14
	1 RACK
	PİPET UCU 1000 UL
	
	
	%

	15
	1 PAKET
	8 Lİ PCR TÜP+KAPAK
	
	
	%

	16
	1 ADET
	LDS SAMPLE BUFFER
	
	
	%

	17
	1 ADET
	SAMPLE REDUCİNG AGENT
	
	
	%

	18
	1 ADET
	SEE BLUE PLUS2 PRESTANED STANDART
	
	
	%

	19
	1 ADET
	ECL PLUS SOLUTİON 100 ML
	
	
	%

	20
	1 ADET
	İBİND FLEX SOLUTİON
	
	
	%

	21
	1 ADET
	BOLT %4-12 BİST TRİS PLUS
	
	
	%

	22
	1 ADET
	İBLOT2 NC REGULAR STACKS
	
	
	%

	23
	1 ADET
	İBİND FLEX CARD
	
	
	%

	24
	1 ADET
	QUBİT PROTEİN ASSAY KİT
	
	
	%

	25
	2 ADET
	ANTİKOR
	
	
	%

	26
	1 ADET
	SEKONDER ANTİBODY
	
	
	%

	27
	1 RACK
	10 MİKROLİTRELİK PİPET UCU
	
	
	%

	28
	1 ADET
	8'Lİ STRİP TÜP
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/11D20 kod nolu proje için, teklifler 05 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD. Bölümü Prof.Dr.Yasemin AYDIN 0 222 239 29 79 / 4572
Araş.Gör.Dr.Ezgi BABAEREN 0 222 239 29 79 / 4577

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME

Sarf Malzemesi
1. RNA İZOLASYON KİTİ

Teknik Özellikleri:

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre

edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin

Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi

bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün ile birlikte Qubit ölçüm kiti verilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir

2. HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSE TARNSCRİPTİON KİT

Teknik Özellikleri:

-Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

-Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında

kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

-Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

-Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

-Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

-Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

-Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

-Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

3. SYBR GREEN MASTER MİX

Teknik Özellikleri:

-Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

- Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System,

StepOne� System, StepOnePlus� System olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

- Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon sayısı 200 olmalıdır.

- Ürün -20°C de saklanmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

4. TRPC1 PRİMER

Teknik Özellikleri:

-50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

-Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

5. TRPV6 PRİMER

Teknik Özellikleri:

-50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

-Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

6. TRPM5 PRİMER

Teknik Özellikleri:

REAL TIME PCR

7. TRPM7 PRİMER

Teknik Özellikleri:

-50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

-Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

8. Caspase-3 PRİMER

Teknik Özellikleri:

-50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

-Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

9. Caspase-9 PRİMER

Teknik Özellikleri:

-50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

-Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

10. MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate

Teknik Özellikleri:

-20 plate içermelidir.

-Barkod içermelidir.

-310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus �, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA � 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA � 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

uyumlu olmalıdır.

-96 oyuklu plakası olmalıdır.

-Tepki hızı hızlı olmalıdır.

-Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

-veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

11. MicroAmp 96-Well Optical Adhesive Film 25 films

Teknik Özellikleri:

-Ürün ambalajı içerisinde 25 adet film olmalıdır.

-96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

-Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

-Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

-384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

-İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

12. PİPET UCU 1-10 UL

Teknik Özellikleri:

REAL TIME PCR

13. PİPET UCU 100 UL

Teknik Özellikleri:

-100 ul olmalıdır

-Filtreli olmaldır

-96'lık racklarda olmalıdır .

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

14. PİPET UCU 1000 UL

Teknik Özellikleri:

-1000 ul olmalıdır

-Filtreli olmaldır

-96'lık racklarda olmalıdır .

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

15. 8 Lİ PCR TÜP+KAPAK

Teknik Özellikleri:

125 adetlik pakette olmalıdır.

-8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden

yapılmış olmalıdır.

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

16. LDS SAMPLE BUFFER

Teknik Özellikleri:

-Jel tipi Bis-Trisplus jel olmalıdır.

-Tampon türü Örnek Yükleme Tamponu olmalıdır.

-Konsantrasyonu 4X olmalıdır.

-Ambalaj boyutu 10 mL olmalıdır.

-4X LDS Tamponu 8.4pH'da lityum dodesil sülfat (LDS) içermelidir.

-425°C aralığında saklamaya elverişli olmalıdır.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

17. SAMPLE REDUCİNG AGENT

Teknik Özellikleri:

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-10x konsantrasyonunda 10ML ambalajında olmalıdır.

-İçeriğinde 500 mM dithiothreitol (DTT) bulunmalıdır.

-Uygun koşullarda saklandığında bir yıl raf ömrü olmalıdır.

-Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

-Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir

18. SEE BLUE PLUS2 PRESTANED STANDART

Teknik Özellikleri:

-Plus2 Ön Boyalı Standart, 10 adet protein içermeli; 8 mavi boyalı ve 2 tanesi kontrast renkli

şeklinde.

NuPAGE, tris-glisin ve triksin jelleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

-4-250 kDa aralığında olmalıdır.

-Yüklemeye hazır şekilde olmalıdır.

-Ambalaj boyutu 500 μL olmalıdır.

-Islak Buz ile nakliye edilmelidir

-Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

19. ECL PLUS SOLUTİON 100 ML

Teknik Özellikleri:

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-100 ML ambalajında olmalıdır.

-İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

-5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

-Düşük pikogram ve orta femtogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

-Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

-Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

20. İBİND FLEX SOLUTİON

Teknik Özellikleri:

-Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

-Kitin içerisinde ; iBindFlex 5X Buffer , iBindFlex 100X -Additive bulunmalıdır.

-Kit 2-8 °C sıcaklıkta muhafaza edilebilmelidir.

-Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

-Her bir solüsyon kiti , 10 midi ve 20 mini blot için yeterli çalışma olanağı sağlamalıdır.

-Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

21. BOLT %4-12 BİST TRİS PLUS

Teknik Özellikleri:

-Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

-10 kuyucuklu olmalıdır.

-Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

-Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

-Jel boyutu Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

-1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

-Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

-Bir kutuda 10 jel olmalıdır.

-Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

22. İBLOT2 NC REGULAR STACKS

Teknik Özellikleri:

-Nitroselüloz zar , yüksek kaliteli transfer sağlamak için% 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

-0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

-Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

-Boyutu 13 cm x 8.3 cm olmalıdır.

-Ürün 10 stacks olmalıdır.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

-Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

23. İBİND FLEX CARD

Teknik Özellikleri:

-Kartın cam elyaf matrisisayesinde , membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı

sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

-Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

-Ürün ambalajı içerisinde 10 adet kart bulunmalıdır.

-Her bir iBindFlex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları

işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

-Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

24. QUBİT PROTEİN ASSAY KİT

Teknik Özellikleri:

-Kit Floresan algılama yönteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

-Kit ambalajı 100 assay olmalıdır.

-100 reaksiyonluk olmalıdır.

-Kantitasyon Aralığı 0.25-5 μg olmalıdır.

-Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

25. ANTİKOR

Teknik Özellikleri:

-Ambalaj şekli 100 µg olmalıdır.

-Sıvı ve konsantre formda olmalı.

-Orijinal ambalajında olmalıdır.

-Fareden elde edilmiş, monoclonal olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Human; dokularında çalışmalıdır.

-ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

-Malzemeler en fazla 1 hafta/10günde teslim edilecektir aksi durumda sipariş iptal edilecektir.

-Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve

alım iptal edilecektir.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

26. SEKONDER ANTİBODY

Teknik Özellikleri:

-Fare monoclonal ya da Tavşan polyclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir

-Sıvı formda olacaktır.

-HRP bağlı olacaktır.

-Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

-Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

-Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

-Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

-İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

27. 10 MİKROLİTRELİK PİPET UCU

Teknik Özellikleri:

-1-10 ul olmalıdır

-Filtreli olmaldır

-96'lık racklarda olmalıdır .

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

28. 8'Lİ STRİP TÜP

Teknik Özellikleri:

-125 adetlik pakette olmalıdır.

-8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden

yapılmış olmalıdır.

-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
