| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 327		   		                      28 /07 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 14/ 08  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari Mali İşler Daire Başkan V.

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ADET | EXTRACTME TOTAL RNA KIT - IMPROVED VERSION, 50 test |  |  |  |
| 2 | 2 ADET | cDNA Synthesis Kit (High Capacity) with RNase Inhibitor, 200 rxn |  |  |  |
| 3 | 1 BAZ | PRİMER ,50NMOL OPC ,480 BAZ |  |  |  |
| 4 | 1 ADET | AMPLIFYME SYBR Universal Mix, 2 ml (200 rxn) |  |  |  |
| 5 | 1 ADET | MicroAmp® Fast Optical 96-Well Plate, 20 plates |  |  |  |
| 6 | 1 ADET | Adhesive qPCR Seal, 25 pcs. |  |  |  |
| 7 | 1 ADET | Pipette Tip, 0.1-10/20ul, long type, neutral, 1000ad./pk |  |  |  |
| 8 | 2 ADET | Pipette Tip, 2-200ul, yellow, 500ad./pk |  |  |  |
| 9 | 4 ADET | Pipette tip, 50-1000μl, blue, 250ad./pk |  |  |  |
| 10 | 4 ADET | Immunohistochemistry Antibodies |  |  |  |
| 11 | 1 ADET | Sekonder Antibodies, Conjugated |  |  |  |
| 12 | 5 ADET | CryoPure Tube 2.0ml red, 50 adet/pk |  |  |  |
| 13 | 5 ADET | Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x), with phenol red, 100 ml |  |  |  |
| 14 | 2 ADET | Stabilized L-Glutamine Solution 200 mM (100X), 100 ml |  |  |  |
| 15 | 1 ADET | DOMOIC ACID 5 MG |  |  |  |
| 16 | 1 ADET | DMEM LG w/Sodium Pyruvate w/o L-Glutamine, 500 ml |  |  |  |
| 17 | 2 ADET | Serological pipette 10ml, 500 pcs. |  |  |  |
| 18 | 1 ADET | RNA Stabilization Buffer, 100 mL |  |  |  |
| 19 | 1 ADET | Water (nuclease-free, molecular biology grade), 500 ml |  |  |  |
| 20 | 1 ADET | TE, pH 8.0 solution, 500 ml |  |  |  |
| 21 | 1 ADET | DNaseMe (dsDNase), 5000 U with 10 mM DTT |  |  |  |
| 22 | 1 ADET | Goat anti-Mouse IgM Antibody, FITC, 2 mg |  |  |  |
| 23 | 1 ADET | IsoFreeze MCT Color-Change Rack for 1.5 ml tubes |  |  |  |
| 24 | 2 ADET | Filtropur S 045, Syringe filtration, PES, 50 adet |  |  |  |
| 25 | 1 ADET | Goat anti-Mouse IgM Antibody, 2 mg |  |  |  |
| 26 | 1 ADET | Donkey Serum, sterile filtered, 100 ml |  |  |  |
| 27 | 1 ADET | Donkey anti-Goat IgG (H+L) AF488 Cross-Adsorbed, 1 mg |  |  |  |
| 28 | 4 ADET | BD FACSFlow Sheath Fluid, 20L |  |  |  |
| 29 | 4 ADET | 5 ml Round bottom tube with cap - 12x75mm, 25 pcs. |  |  |  |
| 30 | 6 ADET | Tube 5ml, 75x12mm, PS w/o cap |  |  |  |
| 31 | 1 ADET | Biosphere- Filter tip, 0.1-10 μl, neutral, 96/rack |  |  |  |
| 32 | 1 ADET | Biosphere- Filter tip, 2-100 μl, neutral, 96/rack |  |  |  |
| 33 | 1 ADET | Biosphere- Filter tip, 2-200 μl, neutral, 96/rack |  |  |  |
| 34 | 1 ADET | Biosphere- Filter tip, 100-1000 μl, neutral, 96/rack |  |  |  |
| 35 | 1 ADET | Microcentrifuge tubes 0.5 ml, 1000 adet |  |  |  |
| 36 | 2 ADET | Micro centrifuge tubes 1.5ml, 500/pk |  |  |  |
| 37 | 1 ADET | 0.2mL Flat Cap PCR Tube, 1000 ad/pk |  |  |  |
| 38 | 1 ADET | Microcentrifuge tube 2.0ml, 500ad/pk |  |  |  |
| 39 | 10 ADET | Nitril Eldiven Pudrasız - 100 Adet - (S, M, L) |  |  |  |
| 40 | 2 ADET | Filtropur S 0.2, 50 adet |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 11061  kod nolu proje için, teklifler  14.08.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fak.Biyofizik AD Dr.Öğr.Üyesi Seçkin TUNCER /  0 222 239 29 79 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TOPLAM RNA ELDE ETME KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kit bakteri, kan, doku (taze ve donmuş), RNA Later içeren doku ve hücre, sıvı haldeki örneklerden (serum vb.) ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- 50 reaksiyonluk ambalajında olmalıdır.

- Saflaştırılan RNA’nın A260/A280 oranı 1.9-2.1 arasında olmalıdır.

- RNA spin kolonun RNA bağlama kapasitesi 230 ug’a kadar olmalıdır.

- RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotlama, cDNA sentezi, primer uzatılması, RNA dizileme ve mikroarray işlemlerine uygun olmalıdır.

- Etiketleme, RNA ligasyonu veya DNase uzaklaştırması gibi enzimatik reaksiyonlardan sonra RNA temizlenmesinde kullanıma uygun olmalıdır.

- 30 mg doku ve 107 hücre ile kolon tıkanması olmadan çalışabilmelidir.

- Kit içeriğinde Lizis Tamponu, Yıkama Tamponu I, Yıkama Tamponu II , RNase-içermeyen Su, Anti-Foam Reaktifi, DNase I, DNase I Reaksiyon Tamponu, RNA Spin kolonları, Toplama Tüpleri ve Seramic Boncuk içeren Bead-Beating Doku parçalama Tüpleri  olmalıdır.

- Ürüne ait numunenin laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır. Bu amaçla numunesi sağlanmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

cDNA SENTEZ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- mRNA ve Total RNA’dan tek iplikçik cDNA sentezi için tüm reaktif içeriğine sahip olmalıdır.

- Düşük RNAse H aktivitesine sahip muMLV ters transkriptaz içermelidir.

- Toplamda 200 test ve üzeri test teslim edilmelidir.

- Kit içeriği aşağıdaki ürünleri veya daha fazlasını içermelidir.

  - Ters Transkriptaz (20U/µl)

  - 5x Tepkime Tamponu

  - oligo (dT)18 primer (100 µM)

  - random dN-hexamer primer (100 µM)

  - DNAse, RNAse içermeyen su

  - RNAse inhibitör (40U/µl)

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

PRİMER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 nmol olmalıdır.

- OPC saflıkta olmalıdır.

- Toplamda 480 baz’lık primerden oluşmalıdır.

- Primerlere ait analiz sertifikası ve OPC raporu birlikte teslim edilmelidir.

- Rapor aşağıdaki primer bilgileri mutlaka içermelidir.

  - Sentez Skalası

  - Saflaştırma türü

  - Saflığı

  - %GC değeri

  - Baz uzunluğu

  - Moleküler ağırlığı

  - Hesaplanmış nmol/OD ve ug/OD oranı

  - Konsatrasyonı

  - Tm değeri

  - A260 nm değeri

  - Tüp içindeki toplam nmol ve ng değeri

  - OD değeri

  - 100 uM’a sulandırma bilgileri

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

qPCR ANA KARIŞIMI - SYBR GREEN - TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- PZR ürünlerinin belirlenmesi için Taq DNA polimeraz, dNTP ve SYBR Green boyası içeren 2x konsantre kullanıma hazır çözelti olmalıdır.

- FAST ve HOT START özellikli olmalıdır.

- Oda sıcaklığında stabil olmalıdır.

- Karışım, etkili ve tekrarlanabilir sonuç için uygun olmalıdır.

- Son konsantrasyonu 0.1 – 0.8 μM olan primer ile çalışabilmelidir.

- Son konsantrasyonu 1 pg – 0.5 ug olan DNA/cDNA ile çalışabilmelidir.

- Toplamda 20 ul’lik reaksiyonda 1000 kuyulu çalışamaya yetecek miktarda (10.0 mL ve üzeri) olmalıdır.

- Kit içeriği aşağıdaki ürünleri veya daha fazlasını içermelidir.

  - Gerçek zamanlı 2xPZR ana karışımı (10.0 mL)

  - DNAse, RNAse içermeyen su (12 mL)

  - High ROX (1.5 ml)

  - Low ROX (1.5 ml)

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

qPCR PLAKASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ABI StepOnePlus uyumlu ve 96 kuyucuklu olmalıdır.

- qPCR için uygun olmalıdır.

- Barkodlu olmalıdır.

- Yarı etekli olmalıdır.

- DNAse, RNAse içermemelidir.

- -70 oC kadar düşük ile 110 oC kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

- Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun olmalıdır.

- Toplamda 20 adet ve üzeri teslim edilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

qPCR PLAKASI İÇİN YAPIŞKANLI KAPATICI FİLM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- qPCR için uygun olmalıdır.

- DNAse, RNAse içermemelidir.

- -70 oC kadar düşük ile 110 oC kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

- Polyolefin malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Kristal berraklığında (Crystal Clear) olmalıdır.

- Toplamda 20 adet ve üzeri teslim edilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

PİPET UÇLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

  - 10ul Steril ve 1000 adetlik ambalajda

  - 200ul Steril ve 500 adetlik ambalajda

  - 1000ul Steril ve 250 adetlik ambalajda

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

İMMUNOHİSTOKİMYA ANTİKORLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Her biri 2 antikordan oluşan 4 farklı set halinde olmalıdır.

- İnsan, Sıçan ve Tavşan örnekleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Mouse ve Rabbit monoclonal olmalıdır.

- Hücre kültürü örneklerinde IHC ve IF çalışmaya uygun olmalıdır.

- Sulandırma oranı 1:200-500 olmalıdır.

- WB uygulaması ile kullanıma da uygun olmalıdır.

- Ürün dokümanlarında istenen özelliklerin karşılandığı gösterilmelidir.

- 1 ug/ul konsantrasyonda ve 100 ug olmalıdır.

- Antikor setleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Birinci Set: KU70 antikoru ve KU80 antikoru

  - İkinci Set: RAD50 antikoru ve RAD51 antikoru

  - Üçüncü Set: BRCA1 antikoru ve BRCA2 antikoru

  - Dördüncü Set: XRCC1 antikoru ve XRCC2 antikoru

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

SEKONDER ANTİKORLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 4 farklı işaretli sekonder antikordan oluşan 1 set olmalıdır.

- Mouse ve Rabbit kaynaklı IgG antikorlara hedefli olmalıdır.

- Keçi’de üretilmiş olmalıdır.

- Cross adsorbed olmalıdır.

- Hücre kültürü örneklerinde IHC ve IF çalışmaya uygun olmalıdır.

- Sulandırma oranı 1:500-2000 olmalıdır.

- Ürün belgelerinde istenen özelliklerin karşılandığı gösterilmelidir.

- 1 ug/ul konsantrasyonda ve 1mg olmalıdır.

- Antikor seti aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Goat anti Mouse IgG (H+L), AF488

  - Goat anti Mouse IgG (H+L), AF610

  - Goat anti Rabbit IgG (H+L), AF488

  - Goat anti Rabbit IgG (H+L), AF610

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

KRİYOVİAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steril olmalıdır. ISO 11137 e göre sterilliği test edilmiş olmalıdır.

- Pirojen ve endotoksin içermemelidir. Seviyesi 0.06 EU/ml’den az olmalıdır.

- Mutajenik ve Sitotoksik olmamalıdır.

- CE ve IVD sertifikalı olmalıdır.

- 2.0 ml olmalıdır.

- External vida kapaklı olmalıdır.

- -196 oC dondurma sıcaklıklarına dayanıklı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

TRİPSİN-EDTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Sitotoksik olmamalıdır.

- 1x konsantre olmalıdır.

- Penol kırmızısı içermelidir.

- PH’ı 7.2-8.0, Osmalalitesi 270-320 mOsm/kg ve endotoksin seviyesi 0.1EU/ml’nin altında olmalıdır.

- PPV, PCV 1/2, mikoplazma, bakteriyel, fungal ve viral kontaminasyon testleri yapılmış ve analiz raporunda sunulmuş olmalıdır.

- 100 ml’lik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15°C aralığında depolanabilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Aşağıdaki oranlarda kimyasal içeriğe sahip olmalıdır.

| İçerik | Konsantrasyon mg/l | İçerik | Konsantrasyon mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Potassium Chloride (KCl) | 400.00 | D-Glucose (Dextrose) | 1000.00 |
| Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 60.00 | EDTA 4Na 2H2O | 380.00 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 350.00 | Phenol Red | 10.00 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 8000.00 | Trypsin | 2500.00 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 90.00 |  |  |

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

STABİL GLUTAMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Sitotoksik olmamalıdır.

- L-Alanyl-L-Glutamine içermelidir.

- 200mM konsantrasyonda olmalıdır.

- Hayvansal kaynaklı olmamalıdır.

- PH’ı 6.5-7.5, Osmalalitesi 420-500 mOsm/kg ve endotoksin seviyesi 0.1EU/ml’nin altında olmalıdır.

- 100 ml’lik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15°C aralığında depolanabilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

DOMOİK ASİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- CAS No. 14277-97-5 olmalıdır.

- Formülü C15H21NO6 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 311.83 olmalıdır.

- Saflığı %90 ve üzeri olmalıdır.

- 5 mg ambalajlı olmalıdır.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

DMEM-LG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Sitotoksik olmamalıdır.

- Düşük şeker içeriğine sahip olmalıdır.

- Glutamin içermemelidir.

- Sodyum piruvat içermelidir.

- CO2 konsantrasyonu %8.5, PH’ı 7.0-7.5, Osmalalitesi 280-350 mOsm/kg ve endotoksin seviyesi 0.1EU/ml’nin altında olmalıdır.

- 500 ml’lik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- 2-8 °C aralığında depolanabilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Aşağıdaki oranlarda kimyasal içeriğe sahip olmalıdır.

| İçerik | Konsantrasyon mg/l | İçerik | Konsantrasyon mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| L-Arginine HCl | 84.00 | Nicotinamide | 4.00 |
| L-Cystine 2HCl | 48.00 | Pyridoxal HCl | 4.00 |
| Glycine | 30.00 | Riboflavin | 0.40 |
| L-Histidine HCl H2O | 42.00 | Thiamine HCl | 4.00 |
| L-Isoleucine | 105.00 | Calcium Chloride 2 H2O | 265.00 |
| L-Leucine | 105.00 | Iron(III) Nitrate 9 H2O | 0.10 |
| L-Lysine HCl | 146.00 | Magnesium Sulfate | 97.67 |
| L-Methionine | 30.00 | Potassium Chloride | 400.00 |
| L-Phenylalanine | 66.00 | Sodium Bicarbonate | 3700.00 |
| L-Serine | 42.00 | Sodium Chloride | 6400.00 |
| L-Threonine | 95.00 | Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous | 109.00 |
| L-Tryptophan | 16.00 | D-Glucose | 1000.00 |
| L-Tyrosine 2 Na | 89.47 | Phenol Red Sodium Salt | 15.90 |
| L-Valine | 94.00 | Sodium Pyruvate | 110.00 |
| Choline chloride | 4.00 | Folic Acid | 4.00 |
| D-Calcium Pantothenate | 4.00 | myo-Inositol | 7.20 |

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

10 ML SEROLOJİK PİPET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Doku hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pirojen, DNase, RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Sitotoksik olmamalıdır.

- PS materyalden yapılmış olmalıdır.

- Otomatik pipetAid ile kullanıma uyun olmalıdır.

- Damlatma yapmamalıdır.

- Üzerinde diğer hacimlerden ayırt edici renk kodu olmalıdır.

- Hacim derecelendirmeleri belirgin şekilde okunaklı olmalıdır.

- 10.00 ml hacimli olmalıdır.

- Tek tek steril olarak paketlenmiş iç ambalajlarla paketlenmiş 500 adetlik ambalajlar halinde teslim edilmelidir.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

RNA STABİLİZASYON (RNA LATER) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Doku ve hücre içindeki RNA’yı stabilize etmelidir.

- RNase’ları anında inaktive etmelidir.

- 100 ml olarak teslim edilmelidir.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- Doku örneklerini öğürme veya dondurmaya gerek olmamalıdır.

- RNA örneklerini 37°C’de 1 gün, 25°C’de 1 hafta, 4°C’de 1 ay bozulmadan koruyabilmelidir. Daha uzun süreli depolama için -20°C’de depolanabilmelidir.

- Bütün RNA izolasyon prosedürleri ile uyumlu olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

SU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steril olmalıdır.

- Dnase, RNase, Phosphotase ve pyrojen içermemelidir.

- 0.22 um filtreden geçirilmiş olmalıdır.

- 500 ml ambalajlı olmalıdır.

- Hücre kültüründe ve Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

TE TAMPONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steril olmalıdır.

- Dnase, RNase, Phosphotase ve pyrojen içermemelidir.

- pH 8.0 olmalıdır.

- Kullanıma hazır olmalıdır.

- 500 ml ambalajlı olmalıdır.

- Hücre kültüründe ve Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

DNASE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Pichia pastoris’ten üretilmiş olmalıdır.

- Genomik DNA’yı uzaklaştırıken RNA’yı korumalıdır.

- Geniş bir sıcaklık aralığında (10 - 80 ° C) aktif olmalıdır.

- Geniş bir pH aralığında (pH 4.0 - 9.5) aktif olmalıdır.

- 5000 unite ve üzeri ambalajlı olmalıdır.

- Yüksek tuz konsantrasyonlarında ve diğer tampon katkı maddelerinde aktif olmalıdır.

- dsDNA'yı 10 nt'nin altında ufak parçalara ayırmalıdır.

- Primer Kök Hücre izolasyonu ve bioproses işlemlerinde kalıntı DNA’ların uzaklaştırılmasında kullanılabilmelidir. Bu işleme uygunluğu broşüründe veya kitapçığında belirtilmiş olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

ANTİ FARE IgM, FITC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Keçide üretilmiş olmalıdır.

- Monoklonal olmalıdır.

- Fare IgM (H+L)’ye bağlanabilmelidir.

- FITC işaretli olmalıdır.

- IgG veya diğer immunoglobin olmayan serum proteinleri ile reaksiyone girmemelidir.

- FC (1:50-200), ICC(1:50-200), IF(1:50-200), IHC(1:50-200) ve IP(1:50-200) yöntemleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

- 2 mg ambalajlı olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

SOĞUTUCU BLOK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.5/2.0 ml ve 0.5 ml tüpler için uygun olmalıdır.

- Kapaklı olmalı ve kapağı beraber verilmelidir.

- Soğukken mor renkli olup ısısı yükseldikçe rengi pembeye değişmelidir.

- 3.5 saatin üzerinde bir süre +4 oC ısısını koruyabilmelidir.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

ŞIRINGA FİLTRELERİTEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Dnase, RNase ve pyrojen içermemelidir.

- 50 adet ambalajlı olmalıdır.

- 0.45 um porlara sahip olmalıdır.

- PES membrana sahip olmalıdır.

- 5.3 cm2 filtrasyon yüzeyine sahip olmalıdır.

- Girişi Luer-Lock (Dişi) ve Çıkışı Luer-Lock (Erkek) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

ANTİ FARE IgM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Keçide üretilmiş olmalıdır.

- Monoklonal olmalıdır.

- Fare IgM (H+L)’ye bağlanabilmelidir.

- IgG veya diğer immunoglobin olmayan serum proteinleri ile reaksiyone girmemelidir.

- FC (1:50-200), ICC(1:50-200), IF(1:50-200), IHC(1:50-200), IP(1:50-200) ve WB(1:500-2000) yöntemleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

- 2 mg ambalajlı olmalıdır.

- En az 1 yıl sterilizasyon miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

EŞEK SERUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 ml olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Hemoglobin, Endotoksin ve Mycoplasma içermemelidir.

- Otolog hücre kültür sistemlerine, IHC, IB, IP, WB, IF gibi uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- GMP şartlarını karşılamalıdır.

- -25 ile -15°C aralığında depolanabilmelidir.

- En az 1 yıl miadı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

ANTİ-KEÇİ IgG ANTİKORU, AF488 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Eşek’te üretilmiş olmalıdır.

- Keçi kaynaklı IgG antikorlara hedefli olmalıdır.

- Keçi’de üretilmiş olmalıdır.

- Cross adsorbed olmalıdır.

- Hücre kültürü örneklerinde FC, ICC, IHC, WB ve IF çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün belgelerinde istenen özelliklerin karşılandığı gösterilmelidir.

- 1 ug/ul konsantrasyonda ve 1mg olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

SHEATH FLUİD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- BD Marka Flow cihazı ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- 20 Litre ambalajlı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

KAPAKLI FLOW TÜPÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 5 ml hacimde ve dereceli olmalıdır.

- İki aşamalı takılabilen kapağı olmalıdır.

- E.O ile steril edilmiş olmalıdır.

- 25 adetlik ambalajlarda olmaldır.

- Dnase, RNase ve pyrojen içermemelidir.

- İnsan DNA’sı içermemelidir.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

KAPAKSIZ FLOW TÜPÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 5 ml hacimde ve dereceli olmalıdır.

- E.O ile steril edilmiş olmalıdır.

- 50 adetlik ambalajlarda olmaldır.

- Dnase, RNase ve pyrojen içermemelidir.

- İnsan DNA’sı içermemelidir.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

FİLTRELİ PİPET UÇLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 96 adetlik racklarda dizili ve filtreli olmalıdır.

- DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

- Aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir.

- 10ul Steril, rack’lı

- 100ul, Steril, rack’lı

- 200ul Steril, rack’lı

- 1000ul Steril, rack’lı

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

MİKROSANTRİFÜJ TÜPÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

  - 0.5 ml için 1000 adetlik ambalajda

  - 1.5 ml için 500 adetlik ambalajda

  - 2.0 ml için 500 adetlik ambalajda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

PCR TÜPÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

  - 0.2 ml için 1000 adetlik ambalajda

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

- 110 oC sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

NİTRİL ELDİVEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 100 adet/kutu olmalıdır.

- S -Beden olmalıdır.

- DNAse, RNAse, pyrogen içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır.

  - 0.2 ml için 1000 adetlik ambalajda

- Orijinal ambalajında ve taşıma koşullarında teslim edilmelidir.