Otoklav (hidrotermal reaktör)Teknik Özellikleri:

- 50 ml iç hacimli PPL kaplı iç hazneden oluşmalı

- Dış ölçüler: çap: 65 mm yükseklik: 140 mm olmalı

- İç hazne ölçüleri: çap 30 mm yükseklik:70 mm

- Hidrotermal sentez reaktörü 'ın kabuğu kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

- 304l, ayrıca SS316L paslanmaz çelik ve bakır malzemeyi desteklemektedir.

- Liner malzemeleri özel ppl olmalı

- En az çalışma sıcaklık 280 °C olmalı

- Çalışma basıncı 3 Mpa (yüzey basıncı) olmalı

Ürün teslimi, sipariş onay sonrası 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

1. Sodyum bor hidrür (NaBH4)

Teknik Özellikleri:

en az % 98 saflıkta olmalıdır.

100 gram, granül formda ve amber şişede olmalıdır.

2. Potassium Bromide (KBr)

Teknik Özellikleri:

for IR spectroscopy ibaresi olmalıdır.

100 g olmalıdır.

3. ETHANOL

Teknik Özellikleri:

Yüksek saflıkta (%99.9) olmalı.

ACS reagent

3x2.5 litre olmalıdır.

4. Ammonia Solution

Teknik Özellikleri:

% 25' lik çözelti halinde olacaktır.

2.5 litre hacminde olacaktır.

5. HYDROCHLORIC ACID

Teknik Özellikleri:

% 37'lik olmalıdır.

2.5 litre hacimli olmalıdır.

6. Ammonium Persulfate

Teknik Özellikleri:

ACS Reagent

en az % 98 saflıkta olmalıdır.

1kg ambalajlı olmalıdır.

7. (3-AMINOPROPYL)TRIETHOXYSILANE

Teknik Özellikleri:

en az % 98 saflıkta olmalı.

100 ml hacimli olmalı.

8. METHYLTRIETHOXYSILANE

Teknik Özellikleri:

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

50 g olmalıdır.

9. DIETHOXYDIMETHYLSILANE

Teknik Özellikleri:

En az % 97 saflıkta olmalıdır.

100 ml hacimli olmalıdır.

10. BIS(3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL)AMINE

Teknik Özellikleri:

En az % 90 saflıkta olmalıdır.

50 ml hacminde olmalıdır.

11. 1,6-Bis(trimethoxysilyl)hexane

Teknik Özellikleri:

10 g olmalıdır.

12. Tetraethyl orthosilicate

Teknik Özellikleri:

reagent grade,

saflık en az % 98 olmalıdır.

13. Beher ( 250 ml)

Teknik Özellikleri:

250 ml hacimli olmalıdır.

dereceli olmalıdır.

kısa form olmalıdır.

20 adet olmalıdır.

14. Beher (100 ml)

Teknik Özellikleri:

100 ml hacimli olmalıdır.

dereceli olmalıdır

kısa form olmalıdır.

20 adet olmalıdır.

15. Beher (50 ml)

Teknik Özellikleri:

dereceli, kısa form ve 50 ml hacimli olmalıdır.

20 adet olmalıdır.

16. VİAL( 40 ML)

Teknik Özellikleri:

40 ml hacimli olmalıdır.

şeffaf olmalıdır.

kapakları ile birlikte olmalıdır.

17. Mezür (50 ml)

Teknik Özellikleri:

50 ml hacimli, dereceli ve cam olmalıdır.

uzun form ve yuvarlak tabanlı ve 3 adet olmalıdır.

18. Mezür (250 ml)

Teknik Özellikleri:

250 ml hacimli, cam ve dereceli olmalıdır.

Uzun form ve dibi yuvarlak,2 adet olmalıdır.

19. BALON (50 ML)

Teknik Özellikleri:

50 ml hacimli, cam ve dibi yuvarlak olmalıdır.

29/32 boyunlu ve şilifli olmalıdır.

3 adet olmalıdır.

20. Manyetik Balık

Teknik Özellikleri:

6x15 mm ölçülerinde olmalı, düz olmalı

2 paket olmalıdır ve her paket 10 adet içermelidir.

21. Kaba Filtre Kağıdı

Teknik Özellikleri:

40x40 cm boyutlarında olmalı,

50 gr/m2 olmalı ve bir pakette 250 adet bulunmalıdır.

22. Spatül

Teknik Özellikleri:

paslanmaz çelikten olmalı

mikro kaşıklı olmalı

150 mm olmalı ve 2 adet olmalıdır.

23. Pens

Teknik Özellikleri:

paslanmaz çelik olmalı,

düz - yuvarlak uçlu - 105 mm olmalıdır.

24. Pipet Ucu

Teknik Özellikleri:

3 paket olmalı ve her bir paket 500 adet içermeli

mavi ve 100-1000 µl hacimli olmalıdır.

25. Plastik Pastör Pipeti

Teknik Özellikleri:

bir paket 500 adet pipet içermeli

pipet hacmi yaklaşık 3 ml olmalıdır.

26. Beher - P.P

Teknik Özellikleri:

kısa form, PP yapılmış olmalı

kabartma skala, 50 ml hacimli ve 20 adet olmalı.

28. Cobalt (II) Chloride Hexahydrate

Teknik Özellikleri:

ACS Reagent,

100 gram olmalıdır.

29. Nickel (II) Chloride Hexahydrate

Teknik Özellikleri:

250 gram olmalıdır.