	
	



	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]1816                            


                                         12/10./2017
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                            

            ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç  20 / 10 / 2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

                                                                                                                                              İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV  ORANI

	1
	 Dispenser
	1 Adet
	
	
	%

	2
	 Kromatografi Kolonu
	8 Adet
	
	
	%

	3
	 Zearalenone
	1 Adet
	
	
	%

	4
	 Patulin
	1 Adet
	
	
	%

	5
	 Beher
	1 Set
	
	
	%

	6
	 Cam Şişe
	1 Set
	
	
	%

	7
	 Manyetik Balık
	1 Set
	
	
	%

	8
	 Plastik Santrifüj Tüpü
	1 Set
	
	
	%

	9
	 Deney Tüpü
	2 Paket
	
	
	%

	10
	 Mikrosantrifüj Tüpü
	1 Paket
	
	
	%

	11
	 Tüp Standı (bas&bırak)
	5 Paket
	
	
	%

	12
	 Renkli Piset
	6 Set
	
	
	%

	13
	 Cam Baget
	1 Paket
	
	
	%

	14
	 Damlatma Şişesi
	1 Paket
	
	
	%

	15
	 Parafilm Dispenseri
	2 Adet
	
	
	%

	16
	 Pens
	10 Adet
	
	
	%

	17
	 Tampon Çözeltisi
	1 Set
	
	
	%

	18
	 Filtre Kağıdı
	10 Paket
	
	
	%

	19
	 Beher Maşası
	1 Adet
	
	
	%

	20
	 Silikon Hortum
	1 Adet
	
	
	%

	21
	 Vakum Hotrumu
	1 Adet
	
	
	%

	22
	 Hortum Bağlantısı
	6 Adet
	
	
	%

	23
	 Şırınga Ucu Filtresi
	1 Paket
	
	
	%

	24
	 Maske (Yarım Yüz Korumalı)
	2 Adet
	
	
	%

	25
	 Nitril Eldiven
	20 Paket
	
	
	%

	26
	 Tezgah Koruyucu Mantar
	5 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5529   ’den temin edilebilir)


NOTLAR: 201719D30  kod nolu proje için, teklifler  20.10.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI  BELİRTİLECEKTİR..

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi İçin:FEF Kimya Bölümü  –Prof.Dr.Tame AKAR  / 222-239 37 50/2871

Adres : Meşelik Yerleşkesi







Tel : 0 (222) 239 37 50-5529-5526

26040 Eskişehir








Fax:(222)239 39 03

TEKNİK ŞARTNAME

1. Dispenser

Teknik Özellikleri:

1.) Dijital ekranı bulunmalıdır. Ekran üst kısımdan kolay okunmalı ve ayarlanacak hacim kolayca

ayarlanmalıdır.

2.) 2,5-25 mL hacim aralığında dağıtım yapabilmelidir.

3.) Sirkülasyon valfi olmalıdır.

4.) 121°C'de otoklavlanabilir olmalıdır

5.) ISO 9001 and GLP standartlarında olmalıdır

6.) DIN EN ISO 8655-5 standartlarında olmalıdır.

7.) Kolay kalibre edilmeli ve ayarlanmalıdır. Kalibrasyon için ayrı bir cihaza gereksinim

duymamalıdır.

8.) Temizlik için kolay sökülmelidir.

9.) Üst kısmı 360° döndürülebilmeli, böylece her zaman kullanıcıya uymalıdır.

10.) Değişen şişe boylarına teleskopik dolum tüpü ile uyum sağlamalıdır.

11.) Konsantre kuvvetli asit ve bazlar ile çalışmaya uygun olmalıdır.

12.) Dayanıklı polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

13.) 0,1 mL hacim aralıkları ile ayar yapılabilmelidir.

14.) Hacim ayarlama kısmı kolay ayarlanacak şekilde en üst kısmında bulunmalıdır.

15.) Kesinlik değeri (%) 0,5 ve varyasyon katsayısı (%) 0,1 olmalıdır (20 °C'de).

16.) Fazla çekilen hacim için geri döngü (deşarj ve devridaim tüpü) bölümü olmalıdır.

17.) Boşaltım kısmında menteşeli vida kapağı bulunmalıdır.

18.) Yedek 3 adet uzayıp kısalabilen emme borusu ile teslim edilmelidir.

19.) 5 adet GL 45 şişe kapağı adaptörleri ile birlikte teslim edilmelidir.

2. Kromatografi Kolonu

Teknik Özellikleri:

Dişi Şilifli & Fritli, 200 mm, Çap 10 mm, Dişi Şilif : NS 14/23, DIN 12242 standartlarına uygun,

borosilikat 3.3 cam

3. Zearalenone

Teknik Özellikleri:

>%99.0, 25 mg cam şişede, fungal mycotoxin, molekül ağırlığı: 318.36 g/mol, C18H22O5,

çözünürlük: 51 mg/mL, HPLC saflığında

4. Patulin

Teknik Özellikleri:

10 mg, >98% (TLC), etil asetattaki çözünürlüğü 50 mg/mL, molekül ağırlığı 154.1 g/mol, C7H6O4,

5. Beher

Teknik Özellikleri:

10 mL, 100 adet; 25 mL, 100 adet; 50 mL, 100 adet; 400 mL, 20 adet; 600 mL, 20 adet; dereceli,

kısa form, borosilikat 3.3 cam, ISO 1773 ve DIN 12380 std.

6. Cam Şişe

Teknik Özellikleri:

30 mL, 25 adet; 50 mL 25 adet; 100 mL 25 adet; sızdırmaz kapaklı, şeffaf, geniş boyunlu

7. Manyetik Balık

Teknik Özellikleri:

10x6 mm, 100 adet; 20x6 mm, 100 adet; 30x6 mm, 100 adet; 40x8 mm, 100 adet; silindirik, PTFE,

270°C çalışma sıcaklığına kadar dayanıklı ALNICO mıknatıs

Sayfa 22

Proje Kodu: 2017-1695

Sarf Malzemesi

8. Plastik Santrifüj Tüpü

Teknik Özellikleri:

Vida kapaklı, 121°C'da 20 dakika otoklavlanabilir, 6000 RCF'e kadar santrifüjleme kuvvetine

dayanıklı, steril olmayan, üzerinde hacim çizgileri bulunan, tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilir,

i.) 15 mL, konik tabanlı, 17x120 mm, 0.5 mL hacim hassasiyetli, 500 adet

ii.) 50 mL, etekli, 30x120 mm, 2.5 mL hacim hassasiyetli,100 adet

9. Deney Tüpü

Teknik Özellikleri:

cam, vida kapaklı, nötr, 16x160mm, 1.0-1.1 mm ortalama duvar kalınlığına sahip, sızdırmaz

kapaklı,100 adet/paket

10. Mikrosantrifüj Tüpü

Teknik Özellikleri:

Kilit Sistemli, P.P, 1,5 mL, Non Steril, 500 adet/paket

11. Tüp Standı (bas&bırak)

Teknik Özellikleri:

Konik tabanlı santrifüj tüplerinin yerleşimine uygun, tüp tabandaki yuvaya hafifçe bastırılarak

yerine oturtulabilir, tüp yuvalarında sayısal indeks bulunur,

15 mm tüp çapı için; 1 adet/paket

50 mm tüp çapı için; 1 adet/paket

12. Renkli Piset

Teknik Özellikleri:

P.E, dar boyun, 500 mL, kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı, 1 adet kırmızı, 1 adet mavi, 1 adet

sarı ve 1 adet mor renkli pisetten oluşan set

13. Cam Baget

Teknik Özellikleri:

300 mm uzunluk, 6 mm çap, 10 adet/paket

14. Damlatma Şişesi

Teknik Özellikleri:

30 mL, şeffaf ve esnek polietilen malzemeden, bastırılarak kapatılan kapak, asit ve baz

çözeltilerine dayanıklı, 50 adet/paket

15. Parafilm Dispenseri

Teknik Özellikleri:

100 mm, yuvarlak kutu, ABS'den üretilmiş, çift yönlü hareketli ve iki kesici uçlu bıçaklı, şeffaf

kapaklı.

16. Pens

Teknik Özellikleri:

Çenesiz, küt uçlu, 200mm uzunlukta, paslanmaz çelik.

17. Tampon Çözeltisi

Teknik Özellikleri:

1 adet; pH 4.00 (20 °C), citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride, red traceable to SRM

from NIST and PTB, 500 mL,

1 adet; pH 7.00 (20°C), di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, green

traceable to SRM from NIST and PTB, 500 mL,

1 adet; pH 10.00 (20°C), boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide, yellow, tracable to NIST

and PTB, 500 mL.

18. Filtre Kağıdı

Teknik Özellikleri:

40x40 cm, 60 g, 250 adet/paket

19. Beher Maşası

Teknik Özellikleri:

Paslanmaz çelik, yassı çeneli, 300 mm, 1000 mL kavrama hacmi.

20. Silikon Hortum

Teknik Özellikleri:

10 metre uzunlukta, 7 mm iç çap, en az 1,5 mm et kalınlığına sahip, silikon, 60A sertlik

derecesinde, -60°C'dan 170°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı.

21. Vakum Hotrumu

Teknik Özellikleri:

10 metre uzunlukta, 7mm iç çap, en az 2 mm et kalınlığına sahip, silikon veya kauçuk malzemeden,

-25°C'den 70°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir, 45A sertlik derecesinde.

22. Hortum Bağlantısı

Teknik Özellikleri:

iki uçlu, 7mm iç çaplı hortuma uygun, polipropilen.

23. Şırınga Ucu Filtresi

Teknik Özellikleri:

i.) Şırınga Ucu Filtresi (RC, 0,45 um gözenekli, 33 mm çap, protein

bağlama özelliği düşük, su bazlı çözeltilere uygun), 200 adet

ii.) Steril Membranlı Şırınga Filtresi (PVDF, 0,45 um gözenekli, 33 mm çap, protein bağlama

özelliği düşük, su bazlı çözeltilere uygun), 200 adet

24. Maske (Yarım Yüz Korumalı)

Teknik Özellikleri:

FFP3 Kimyasal gaz kokularına karşı koruma, 5 yedek filtre ile teslim edilmelidir.

25. Nitril Eldiven

Teknik Özellikleri:

M boyutunda, mavi, 100 adet/paket

26. Tezgah Koruyucu Mantar

Teknik Özellikleri:

mantar, 300x300x10 mm, en iyi kalite doğal kauçuktan tezgah yüzeylerini koruma amaçlı, aşırı

sıcak kaplara karşı tam korumalı, en az 10 mm kalınlıkta.

Prof.Dr.Tamer AKAR

