|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]364                                                                                          24/02/2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi

ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 03/03/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | Multifonksiyon Kesici |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Plotter Ve Kartuş Seti |  |  |  |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR: 2015/15C203 kod nolu proje için, teklifler  03/03/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

(FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Mimarlık Bölümü Doç.Dr.Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK 0 222 239 39 72 / 4321

...........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. MULTİFONKSİYON KESİCİ

Teknik Özellikleri:

Auto Focus ve Red Pointer.

40 cm Hareketli asansör tabla.

Izgara ve Bal Peteği Kesim Tablaları + standart vakumlu tabla.

Rotary Ünitesi ile 360° işlem mümkün.

Çizimlerinizi rahatca flash-disk aracılığı ile makineye aktarın.

Bağımsız program halinde veya AutoCAD-CorelDRAW içine entegre çalışabilirsiniz.

USB ile bilgisayar kontrolü.

Kesim esnasında materyallerin alev almaması için hava üfleme motoru.

Kesim ve kazıma anında çıkan dumanı atmak için salyangoz motoru.

Teknik Detaylar:

Çalışma Alanı:130 x 90 cm

Lazer Gücü (standart):RECI Z4 max:130w

Opsiyonel Güç:30w - 160w

Kesim Hızı:500 mm/sn

Kazıma Hızı:800 mm/sn

Soğutma:Tam otomatik gazlı

Makine Ebatı:182x132x110 cm

2.PLOTTER

Teknik Özellikleri:

- Maksimum baskı hızı 53 m²/saat; renkli görüntüler için maksimum çıkış hızı %100 renk kapsamında olacak.

- 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı çözünürlüğü bulunacak.

- Termal mürekkep püskürtmeli olacak.

- Maksimum yazdırma uzunluğu 91 m olacak.

- Garanti edilen minimum çizgi genişliği 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E) olacak.

- Minimum çizgi genişliği 0,04 mm olacak.

- Çizgi kesinlik yüzdesi +/- 0.1% olacak.

- Pigment bazlı 6 renkli (camgöbeği, macenta, sarı, gri, mat siyah, fotoğraf siyahı) mürekkep kullanacak.

- Yazıcı Kafaları 3 adet (macenta ve sarı, mat siyah ve camgöbeği, fotoğraf siyahı ve açık gri) olacak.

- Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) ruloda 5 x 5 x 5 x 5 mm (rulo ortamlarına kenarlıksız baskı), yaprak kağıt da 5 x 17 x 5 x 5 mm olacak.

- Maksimum optik yoğunluk en az 4 L* /2,5 D olacak.

- İki otomatik kağıt besleyici; akıllı rulo değiştirme; yaprak besleme; ortam çıkış bölmesi; tuval ve afişler dışında her türlü ortamı kesebilecek özellikte olacak.

- Kullanılacağı alanlar; fotoğraf, prova, güzel sanatlar baskı malzemesi, kendinden yapışkanlı, afiş ve tabela, bond ve kuşe, arkadan aydınlatmalı, kumaş/tekstil…

- 64gb sanal belleği ve 320gb diski olacak.

- PostScript Windows ve Mac sürücülerine sahip olacak.

- 1 takım ek dolu kartuşu olacak.

- Üzerinde USB flash sürücüsü bulunacak.

- Renkli dokunmatik ekrana dahip olacak.

- Baskı önizleme ve doğrudan e-postadan yazdırma özelliği bulunacak.

Proje Yürütücüsü

Doç.Dr.Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK